|  |  | ШТ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (300-9354) | Ниппеля радиаторные | 2 | (30,00) | 0,00 | (30,00) | (60,00) 0,00 0,00 | (60,00) 0 |
|  |  | ШТ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |
| 4 ТЕРр65-19-2 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 0,1 | 1132,98 | 131,26 | 0,00 | 113,30 100,17 13,13 | 0,00 158 |
|  |  | 100 шт. | 1001,72 | 34,11 |  | 3,41 | 15,8 |
|  |  | (нормы 1-4, |  |  |  |  |  |
|  |  | 6, 7); 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | экм (норма |  |  |  |  |  |
|  |  | 5). |  |  |  |  |  |
| 5 ТЕР1 8-03-001-1 | Установка радиаторов чугунных | 0,21 | 7411,36 | 538,59 | 6244,24 | 1556,39 131,99 113,10 | 1311,30 87,055 |
|  | [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; | 100 квт | 628,53 | 29,10 |  | 6,11 | 18,28155 |
|  | Ктр=1,15)] | радиаторов |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  |  |  |  |  |
|  |  | конвекторо |  |  |  |  |  |
|  |  | в |  |  |  |  |  |
| 6 ТЕРр65-22-2 | Прочистка и промывка отопительных приборов | 0,1 | 3259,77 | 0,00 | 478,55 | 325,98 278,12 0,00 | 47,86 399,6 |
|  | радиаторов весом до 160 кг внутри здания | 100 | 2781,22 | 0,00 |  | 0,00 | 39,96 |
|  |  | приборов |  |  |  |  |  |
| 7 ТЕР1 6-02-004- | Прокладка трубопроводов отопления и | 0,24 | 5942,06 | 166,58 | 5224,94 | 1426,09 132,13 39,98 | 1253,98, 69,9545 |
| 1(прим) | газоснабжения из стальных бесшовных труб | 100м | 550,54 | 2,45 |  | 0,59 | 16,78908 |
|  | диаметром 40 мм | трубопрово |  |  |  |  |  |
|  | [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; | да |  |  |  |  |  |
|  | Ктр=1,15)] |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления | 4,248 | (24,50) | 0,00 | (24,50) | (104,08) 0,00 0,00 | (104,08) 0 |
|  |  | КГ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |
| 8 ТЕРр65-16-1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до | 0,02 | 1382,89 | 0,69 | 1162,07 | 27,66 4,40 0,01 | 23,25 28,7 |
|  | 20мм | 1 00 сгонов | 220,13 | 0,18 |  | 0,00 | 0,574 |
| 9 ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из | 1,22 | 271,97 | 7,96 | 32,13 | 331,80 282,89 9,71 | 39,20 34,66 |
|  | водогэзопроводных труб диаметром до 32 мм | 100м | 231,88 | 0,89 |  | 1,09 | 42,2852 |
|  |  | трубопрово |  |  |  |  |  |
|  |  | дов |  |  |  |  |  |
| 10 ТЕР1 6-04-002-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из | 0,36 | 3254,69 | 1244,59 | 635,14 | 1171,69 494,99 448,05 | 228,65 172,086 |
|  | напорных полиэтиленовых труб низкого | 100м | 1374,96 | 105,99 |  | 38,16 | 61,95096 |
|  | давления среднего типа наружным диаметром | трубопрово |  |  |  |  |  |
|  | 25мм | да |  |  |  |  |  |
|  | [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  | Ктр=1.15)] |  |  |  |  |  |  |
| (103-9140) | Арматура муфтовая | 19,252 | (5,87) | 0,00 | (5,87) | (113,01) 0,00 0,00 | (113,01) 0 |
|  |  | шт. | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |
| (300-9240) | Крепления | 36,21 | (25,74) | 0,00 | (25,74) | (932,05) 0,00 0,00 | (932,05) 0 |
|  |  | КГ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |
| 300-9911 | Фасонные и соединительные части к | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0 |
|  | полиэтиленовым трубам | шт. | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |
| 11 ТЕР1 6-04-002-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из | 0,86 | 2676,97 | 728,02 | 829,79 | 2302,19 962,48 626,10 | 713,61 140,07 |
|  | напорных полиэтиленовых труб низкого | 100м | 1119,16 | 61,01 |  | 52,47 | 120,4602 |

давления среднего типа наружным диаметром  трубопрово
32 мм	да

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]