- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «12  » сентября   2007г.

Регистрационный № 656

| Заказчик | Управление здравоохранения администрации г.Иваново |
| --- | --- |
| Адрес | 153000 г.Иваново , пл.Революции, 6. |
| Адрес электронной почты |  |
| Контактное лицо | Преснякова Надежда Николаевна |
| Номер контактного телефона | 41-68-13 |
| Место подачи котировочных заявок | 153000 г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 519 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 19.09.2007 до 15.30 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Ед.иница измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления МУЗ «Родильный дом № 1» | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией. Качественное выполнение всех работ, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта удостоверяющие их качество. Выполнение работ должно соответствовать СНиП, ТУ, ГОСТам, СаНиП 2.1.3.1375-03, последовательность выполнения работ должна соответствовать технологическим картам по отдельным видам работ. |  |  |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |
|  |  | Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 50мм | 100 шт. арматуры | 0,01 |
|  |  | Снятие задвижек диаметром до: 100мм | 100шт арматуры | 0,02 |
|  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63мм | 100м трубопровода | 2,1 |
|  |  | Демонтаж радиаторов весом до: 80кг | 100шт | 0,08 |
|  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32мм | 100м трубопровода | 0,78 |
|  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100мм | 100м трубопровода | 0,55 |
|  |  | Установка вентилей, Задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах и стальных труб диаметром: до 50мм | 1 шт | 3 |
|  |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40мм | 100м трубопровода | 0,4 |
|  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32мм | 100м трубопровода | 0,48 |
|  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32мм | 100м трубопровода | 0,3 |
|  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50мм | 100м трубопровода | 1,7 |
|  |  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80мм | 100м трубопровода | 0,55 |
|  |  | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,124 |
|  |  | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 273мм | 1 шт | 2 |
|  |  | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 5 |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | При выполнении работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности. |  |  |
|  | Дополнительные требования | Наличие лицензии на выполнение работ по предмету запроса котировок. Наличие проектно-сметной документации обязательно. Обязательно ознакомление с объектом. |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Качественное выполнение всех работ в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом |  |  |

| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 203,00 |
| Сведения о включенных в цену работ расходах | Включает в себя стоимость непосредственно Работ по ремонту, стоимость материалов и оборудования, изделий и материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых и поставляемых Подрядчиком, транспортные затраты, накладные расходы и т.д.,НДС. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153003, г.Иваново ул.Ленинградская д.3/16 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сроки выполнения Работ на объекте устанавливаются: в течение 15 дней с даты заключения контракта. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчет за выполненные работы производится после приемки работ Получателем, составления акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Получателя на основании счета-фактуры, направленного Исполнителем Получателю, но не позднее 30 дней со дня наступления перечисленных обстоятельств. |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 5 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте администрации города Иванова |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ ________________

Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации    _______________                          ___________________

(подпись)			                  (Ф.И.О.)

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ для муниципальных нужд здравоохранения

г.Иваново                                                                                           «_____»  _________ 2007г.

# Управление здравоохранения Администрации г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника    А.  В.    Воробьева,    действующего   на   основании    Положения,   с   одной   стороны,  и                                     .                   . именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, руководствуясь протоколом котировочной комиссии от __________ № _________  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - 1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в интересах МУЗ «Родильный дом № 1», далее именуемого «Получатель», работы по ремонту системы отопления, далее именуемые Работы, в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной Получателем (приложение № 1).

Получателем по настоящему контракту выступает МУЗ «Родильный дом № 1», расположенное по адресу:  г. Иваново, ул.Ленинградская, д.3/16.

1.2.В рамках и на условиях настоящего контракта Получатель и Подрядчик в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего контракта обязуются заключить договор на выполнение Работ  указанных в п.1.1. контракта.

- ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Цена настоящего Контракта является твердой и составляет ________________________________________ руб. с учетом НДС и включает в себя стоимость непосредственно Работ по ремонту, стоимость материалов , необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, транспортные затраты, накладные расходы и т.д.

  - Все расчеты с Подрядчиком производит Получатель.

- РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится  после приемки работ Получателем, составления  акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова на основании счета-фактуры, направленного Подрядчиком Получателю, но не позднее 30 дней со дня наступления указанных обстоятельств.

3.2. Стоимость работ, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Контракта.

3.3. Оплата производится за счет средств городского бюджета.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

  - Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и графике производства работ, и сдать работы  Получателю. Выполнить Работы в соответствии с проектно-сметной документацией. Выполнение работ должно соответствовать СНиП, ТУ, ГОСТам, СаНиП 2.1.3.1375-03, последовательность выполнения работ должна соответствовать технологическим картам по отдельным видам работ.

  - Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий,  конструкций.

  - Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.

  - Компенсировать убытки, возникшие у  Получателя по вине Подрядчика, в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

  - При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения.

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

  - На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Получателю, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу  выполнения работ по настоящему Контракту.

  - Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор упаковывать в мешки и вывозить с территории объекта 2 раза в неделю. Вывести в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ПОЛУЧАТЕЛЯ.

  - Осуществление технического надзора на весь период выполнения Работ и приемки их результата, их качеством и сроками выполнения.

  - Заказчик и Получатель, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику, который в течение 5 дней обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет.

  - Получатель обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора.

  - Получатель осуществляет приемку по акту выполненных работ, контроль за их выполнением и качеством, может производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям  Контракта и проектно-сметной документации.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Сроки выполнения Работ на объекте по настоящему Контракту устанавливаются:

в течение 15 дней с даты заключения контракта.

6.2. Работы по настоящему Контракту производятся Подрядчиком в строгом соответствии с графиком производства Работ, утвержденным Получателем.

- ВЫПОЛНЕНИЕ   РАБОТ

7.1. Заказчик и Получатель имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и любое время производства.

7.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ  в соответствии со сроками, указанными в разделе 6 настоящего Контракта.

7.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

7.4 Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика и Получателя за 7 дней до начала приемки Работ о завершении этих работ. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Получателем.

Если завершение Работ произведено без подтверждения Получателя или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Получателя, затем восстановить ее.

7.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика, Заказчика и Получателя.

- СУБПОДРЯД

8.1 Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Контракту только на основании договора Субподряда, заключение которого возможно только при наличии письменного согласия Заказчика и Получателя.

- ФОРС-МАЖОР

9.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2.Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1 Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.2 Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика, Получателя  и Подрядчика.

10.3 Приемка объекта производится в течение 7 дней с даты получения Заказчиком и Получателем письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

10.4 Подрядчик передает Получателю за 2 дня до начала приемки результата Работ 2 экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Получателю, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.

11. ГАРАНТИИ

11.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ;

- наличие сертификатов на применяемые материалы и использование экологически безопасных материалов.

11.2 Срок  гарантии выполненных Работ составляет 3 года с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Получателем. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1.Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут, признан недействительным на основании действующего законодательства РФ.

12.2.Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

12.3.Споры, возникающие из настоящего контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам.

13. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1 Расторжение контракта возможно по соглашению сторон или решению суда на основании, предусмотренном гражданским законодательством, а так же в случаях:

- при  нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства работ (начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы)  или нарушения СНиП при производстве работ, а также нарушения последовательности выполнения работ, предусмотренной технологическими картами по отдельным видам работ или  низком качестве выполняемых работ, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально. При отказе Подрядчика от участия в работе комиссии или от подписания акта комиссии(в акте делается отметка об этом, и акт подписывается Заказчиком);

- при выполнении работ Подрядчиком из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектно-сметной документации, а также дополнительным соглашениям о качестве материалов;

- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектно-сметной документацией;

- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно выполненные работы;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- при признании Подрядчика неплатежеспособным.

При обнаружении некачественно выполненных работ, выявленных во время их приемки, Подрядчик по выбору Заказчика, Получателя обязан своими силами, за свой счет устранить недостатки качества работ.

13.2. При расторжении Контракта на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости выполненных работ.

13.3.Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по основаниям, указанным в п.13.1 направляет письменное уведомление другой стороне не позднее, чем через 30 дней после выявления указанных в п. 13.1 обстоятельств.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1 При исполнении работ ненадлежащим образом Получатель вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик уплачивает пени в размере 0,3% от стоимости Контракта  за каждый день просрочки, после установленного срока. Сумма пени рассчитывается Заказчиком и вычитается из суммы, указанной Подрядчиком в счете на оплату работ по настоящему Контракту в одностороннем порядке без согласования с Подрядчиком.

14.2 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

14.3 В случае нарушения сроков производства Работ, установленных п.6.1. Контракта,  Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,3% от стоимости Контракта за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду работ, определенному проектно-сметной документацией. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения Работ.

14.4 В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока, установленного п.11.2 настоящего Контракта, Подрядчик обязан безвозмездно выполнить работу заново с использованием материалов, соответствующих смете и Правилам пожарной безопасности, в течение 30 дней со дня получения уведомления Получателя о выявленных нарушениях. В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков в установленный срок Получатель вправе поручить выполнение Работ другому подрядчику и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

14.4 Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1.Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение Работ или отдельной ее части третьей стороне.

15.2.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.3.Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему Контракту.

15.4.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства РФ.

15.5.Настоящий Контракт составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Управление здравоохранения администрации г. Иваново 153000, пл. Революции, д.6 | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________________(А.В. Воробьев) | _______________________ |