- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «  19  »сентября  2007 г.

Регистрационный № 683

| Заказчик | Комитет по Физической Культуре и Спорту Администрации г.Иваново |
| --- | --- |
| Адрес | 153000,г.Иваново ,пл.Революции д.6 ком..627 |
| Адрес электронной почты | E-mail : sport@ivgoradm.ru |
| Контактное лицо | Политун Ольга Юрьена |
| Номер контактного телефона | 32-57-07 |
| Место подачи котировочных заявок | 153000,г.Иваново ,пл.Революции д.6 ком. 508 E-mail : sport@ivgoradm.ru |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 27. 09.2007г. до 16-00ч. |

| Наименование выполняемых работ | Характеристики выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт отопления ,канализации и водоснабжения в здании МУ ДОД СДЮСТШ | Качественные характеристики работ | Использование качественных материалов ,соответствующих стандартам и техническим условиям. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, проектов, другие нормативные акты в области строительства и лицензирования строительной деятельности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и электробезопасности . |
|  | Технические характеристики работ | Строительные работы согласно ведомости объёмов работ . Со сметой можно ознакомится у Заказчика |
|  | Требования к безопасности работ | Провести инструктаж по технике безопасности Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в области строительной деятельности. |
|  | Дополнительные требования | При снижении цены контракта более чем на 5%- представить обоснование (смету) |
|  | Требования к результатам работ | Выполнение работ в полном объёме и сроки предусмотренные контрактом. |

Ведомость объема работ

Капитальный ремонт отопления, канализации и водоснабжения.. 1; 2; 3; 4. 1; Снятие кранов д. до 100 мм; 2 шт. 2; Разборка трубопроводов д. до 32-100 мм; 572 м. 3; Масляная окраска металлических поверхностей; 199 м2. 4; Демонтаж радиаторов весом до 80 кг; 50 шт. 5; Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб Диаметром от 40 до 100 мм; 208 м. 6; Установка радиаторов чугунных; 62,46 квт. 7; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб д. 20-25 мм; 173 м. 8; Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д.-100; 25 м. 9; Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб; 25 м.

| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 398,497 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя стоимость работ, материалов и НДС |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г.Иваново, ул.Нижняя ,д. 17 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | до 01.12.2007 г. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Авансовый платеж 30% в течении 5рабочих дней с момента подписания контракта. Оплата выполненных работ (окончательный расчет) производится в форме безналичного расчета на основании смет, счетов-фактур, актов выполненных работ в течение 5 рабочих дней после подписания акта выполненных работ и при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту. |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 5дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и размещение на официальном сайте администрации города. |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ ________________

Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации    _______________                          ___________________

(подпись)			                  (Ф.И.О.)

М.П.