# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

« 10 » января 2007 г.

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова» |
| --- | --- |
| Адрес | Г.Иваново ул.Постышева, д.57/3 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа | - бюджет |

| № | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. измере- ния | Кол-во поставляемых товаров, объём выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по техническому обслуживанию медицинской техники | Стационар больницы - Электрокардиограф 6 NEK-4, 1985г.в. - Электрокардиограф БИОСЕТ 3000, 1993г.в. - Электрокардиограф 3-х канальный ШИЛЛЕР АТ, 2001г.в. - Электрокардиограф ЭК-1Т-03М, 1997г.в. - Электрокардиограф ЭК-1Т-03М, 1997г.в. - Электрокардиограф ЭК-1Т-03М, 1997г.в. - Электрокардиограф ЭК-1Т-03М, 1994г.в. - Электрокардиограф «БИОС», 1986г.в. - Электрокардиограф ФУКУДА, 1991г.в. - Электрокардиограф АКСИОН, 2001г.в. - Эхоэнцефалоскоп перен. ЭЭС-12,1989г.в. - Эхоэнцефалоскоп перен. ЭЭС-12,2001г.в. - Дефибриллятор ДКИ-Н-04,2000г.в. - Термостат ТС-80М, 1988г.в. - Термостат ТС-80М, 1992г.в. - Термостат ТС-80М, 1992г.в. - Центрифуга ОПН-3, 1983г.в. - Прибор для электрофореза ПЭФ-3, 1987г.в. - Термобаня ТБ-110, 1996г.в. - Центрифуга ОПН-3, 2003г.в. - Центрифуга ОПН-3, 2003г.в. - Центрифуга ОПН-3, 2003г.в. - Центрифуга ELMI,1995г.в. - Электроотсос ОХ-10, 1987г.в. - Электрокардиограф ЭК-1Т-03М, 1995г.в. - Электрокардиограф ЭК-1Т-03М, 1999г.в. - Кардиомонитор ТРИТОН-200, 2003г.в. - Эхоэнцефалоскоп перен. ЭЭС-12, 1996г.в. - Отсасыватель хирургич. ЭНЕМА-Н, 2001г.в. - Ритмокардиовазометр РКВ-01, 1990г.в. - Электрокардиоскоп ЭКС-2-01, 1990г.в. - Электрокардиоскоп ЭКС-2-01, 1990г.в. - Электрокардиостимулятор ЭКСК-02, 1990г.в. - Аппарат искусств. вент. легких РО-6Н, 1982г.в. - Аппарат искусств. вент. легких ФАЗА-5, 1992г.в. - Дефибриллятор имп./АВСТРИЯ «КАРДИО», 2001г.в. - Апп-т рентгеновский с УРИ РУМ-20М, 1986г.в. - Апп-т рентгеновский с УРИ РУМ-20М, 1991г.в. - Апп-т рентгеновский 9Л5, 1988г.в. - Апп-т рентгеновский 5Д2, 1990г.в. - Апп-т ультразвуковой УЗТ-101Ф,1997г.в. - Стерилизатор ВК-75, 1983г.в. - Аппарат для УВЧ-терапии ЭКРАН-1, 1976г.в. - Ингалятор НЕБУЛАЙЗЕР, 2001г.в. - Апп-т для НЧ-терапии ИНФИТА, 1991г.р. - Облучатель КВАРЦ ОРК-21, 1978г.в. - Облучатель КВАРЦ ОРК-21, 1984г.в. - Облучатель КВАРЦ ОРК-21, 1984г.в. - Облучатель КВАРЦ ОРК-21, 2003г.в. - Облучатель КВАРЦ БОП-4, 1998г.в. - Аппарат Амплипульс, 1997г.в. - Аппарат Ультразвуковой УЗТ-101Ф, 1997г.р. - Апп-т для гальванизации ПОТОК-1, 1997г.в. - Ингалятор ультразвуковой ВУЛКАН, 1998г.в. - Апп-т Апмлипульс-3Т, 1983г.в. - Облучатель КВАРЦ БОП-4, 1980г.в. - Аппарат Амплипульс-5, 1997г.в. - Аппарат для д/арсанвализации ИСКРА-1,1997г.в. - Аппарат Амплипульс-5, 1997г.в - Апп-т для УВЧ-терапии УВЧ-66 - Апп-т для д/арсонвализации ИСКРА-1, 1997г.в. - Аппарат Амплипульс-5, 1997г.в - Апп-т для УВЧ-терапии УВЧ-80-3,1994г.в. - Апп-т для УВЧ-терапии УВЧ-30-2,1992г.в. - Апп-т для УВЧ-терапии УВЧ-30-2,1990г.в. - Апп-т для индуктотермии ИКВ-4,1993г.в. - Апп-т для индуктотермии ИКВ-4,1994г.в. - Аппарат ЛУЧ-4,1992г.в. - Аппарат ЛУЧ-4, 1992г.в. - Аппарат ЛУЧ-11, 1992г.в. - Апп-т для д/арсонвализации ИСКРА-1,1990г.в. - Аппарат ультразвуковой УЗТ-101Ф, 1989г.р. - Аппарат ультразвуковой УЗТ-101Ф, 1989г.р. - Аппарат для терапии Полюс-1, 1995г.в. - Аппарат для гальванизации ПОТОК-1, 1986г.в. - Аппарат для гальванизации ПОТОК-1,1988г.в. - Аппарат для гальванизации ПОТОК-1, 1992г.в. - Апп-т Диадинамик ДД-5, 1976г.р. - Ингалятор ТУМАН, 1991г.в. - Ингалятор ТУМАН, 1993г.в. - Ингалятор ТУМАН, 1995г.в. - Ингалятор ультразвуковой ВУЛКАН, 1994г.в. - Флюорограф «ПроСкан-7000», 2006г.в. - Кардиомонитор «ТРИТОН» МПР-5-02, 2005г.в. - Кардиомонитор «ТРИТОН» МПР-5-02, 2005г.в. - Кардиомонитор «ТРИТОН» МПР-5-02, 2005г.в. - Кардиомонитор «ТРИТОН» МПР-5-02, 2005г.в. - Кардиомонитор «ТРИТОН» МПР-5-02, 2005г.в. - Кардиомонитор «ТРИТОН» МПР-5-02, 2005г.в. - Кардиомонитор «ТРИТОН» МПР-5-02, 2005г.в. - Кардиомонитор «ТРИТОН» МПР-5-02, 2005г.в. - Дефибриллятор ДКИ-Н-02, 1990г.в. - Монитор прикроватн. /Дания/ КАРДИОСКОП, 1997г.в. - Кардиомонитор КМ-1 - Кардиомонитор КМ-1, 1997г.в. - Кардиомонитор КМ-1, 1997г.в. - Кардиомонитор КМ-1, 1997г.в. - Колориметр-нефелометр КФК-2, 1986г.в. - Колориметр-нефелометр КФК-2, 1993г.в. - Фотоэлектрокалориметр КФК-3, 1992г.в. - Колориметр-нефелометр КФК-2, 1993 г.в. - Фотоэлектрокалориметр КФК-3, 2000г.в. - Фотоэлектрокалориметр КФК-3, 1992г.в. - Аппарат ультразвуковой УЗТ-101Ф,1993г.в. - Аппарат для гальванизации ПОТОК-1, 1992г.в. - Аппарат для гальванизации ПОТОК-1, 1992г.в. - Аппарат для гальванизации ПОТОК-1, 1992г.в. - Аппарат для гальванизации ПОТОК-1, 1992г.в. - Аппарат для гальванизации ПОТОК-1, 1992г.в. - Облучатель КВАРЦ ОКН-11, 1992г.в. - Облучатель КВАРЦ БОП-4, 1989г.в. - Аппарат для гальванизации «НИОН», 1993г.в. Поликлиника №12 - Светильник БХ-132, 1987г.в. - Электрокардиограф ЭК-1Т-03М,1996г.в. - Электрокардиограф АКСИОН, 1998г.в. - Центрифуга ОПН-3,1978г.в. - Стерилизатор ГП-80, 1987г.в. - Шкаф сушильный ШСС-80П, 1987г.в. - Стерилизатор ГК-100-3, 1987г.в. - Дистиллятор ДЭ-4-2, 1987г.в. - Аппарат ультразвуковой УТП-1, 1966г.в. - Аппарат для д/арсонвализации ИСКРА-1, 1974г.в. - Апп-т для гальванизации ПОТОК-1, 1987г.в. - Апп-т для гальванизации ПОТОК-1,1986г.в. - Апп-т для гальванизации ПОТОК-1,1987г.в. - Апп-т Амплипульс-4, 1987г.в. - Апп-т для УВЧ-терапии УВЧ-30-2, 1991г.в. - Апп-т Амплипульс-5, 1994г.в. - Ап-т флюорографический 12 Ф 7К, 1986г.в. - Стерилизатор СС-200, 1981г.в. - Шкаф сушильный ШСС-80П,1998г.в. - Шкаф сушильный ШСС-80П, 1987г.в. - Апп-т Электросон ЭС-4Т, 1983г.в. Поликлиника № 3 - Электрокардиограф Кардиовит,1997г.в. - Аквадистиллятор ДЭ-25, 1975г.в. - Установка стомат. УС-02-01, 1997г.в. - Кресло стоматологическое КСЭМ-03,1981г.в. - Стерилизатор ГП-80, 1992г.в. - Стерилизатор ГП-40, 2000г.в. - Стерилизатор ГП-40,1975г.в. - Шкаф сушильный ШСС-80П - Стерилизатор ГП-40, 2000г.в. - Установка стоматологическая УС-02-01, 1992г.в. - Установка стоматологическая МАРУС, 2001г.в. - Стерилизатор ГП-20, 2000г.в. - Эхоэнцефалоскоп перен. ЭЭС-12, 1994г.в. Поликлиника № 3 (детская) - Стерилизатор СС-200, 1982г.в. - Стерилизатор СС-200, 1980г.в. - Эл.кардиограф Кардиовит,1997г.в. - Дистиллятор ДЭ-4-2,1987г.в. - Стерилизатор СС-200, 1976г.в. - Центрифуга ОПН-3, 1982 Поликлиника № 11 - Аппарат для гальванизации ПОТОК-1 - Облучатель КВАРЦ УГН-1, 1987г.в. - Облучатель КВАРЦ УФО, 1991г.в. - Шкаф сушильный ШСС-80П - Шкаф сушильный ШСС-80П, 1994г.в. - Дистиллятор ДЭ_4-2, 1987г.в. - Электрокардиограф ПЕРСОНАЛЬ, 1999г.в. - Апп-т ультразвуковой ЛОР-3, 1985г.в. - Апп-т УВЧ-терапии УВЧ-66, 1985г.в. - Апп-т для УВЧ-терапии УВЧ-30-2, 1991г.в. - Апп-т для КВЧ-терапии ЯВЬ-1М, 1991г.в. - Апп-т ультразвуковой УЗТ-303л, 1988г.в. - Апп-т ультразвуковой УЗТ-101Ф, 1991г.в. - Апп-т Амплипульс-5, 1991г.в. - Апп-т Амплипульс-4, 1988г.в. - Ингалятор Туман, 1993г.в. - Аппарат рентгеновский 12 Ф 7К, 1990г.в. - Центрифуга ОПН-3, 1981г.в. - Центрифуга ОПН-3, 1985г.в. - Дистиллятор Д-4, 1983г.в. - Аппарат для гальванизации ПОТОК-1, 1995г.в. - Аппарат для гальванизации ПОТОК-1, 1977г.в. - Стерилизатор ГК-100-3, 1994г.в. - Стерилизатор ГП-20, 1987г.в. - Стерилизатор ГП-20, 1987г.в. - Стерилизатор ГП-10, 1992г.в. - Электрокардиограф ЭК-1Т-03М, 1991г.в. - Электрокардиограф ЭК-1К-01, 1990г.в. - Фотоэлектрокалориметр КФК-3, 1992г.в. - Термостат ТПС, 1987г.в. - Стерилизатор ГП-20, 1993г.в. Поликлиника № 13 - Электрокардиограф ЭКГ811ОК, 1995г.в. - Электрокардиограф ЭК-1Т-04М, 2001г.в. - Шкаф сушильный ШСС-80П, 1988г.в. - Дистиллятор Д-4, 1987г.в. - Центрифуга ОПН-3, 1982г.в. - Колориметр-нефелометр КФК-2, 1985г.в. | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ Городская клиническая больница №3 г.Иваново, ул. Постышева, 57/3 |
| --- | --- |
| Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | I квартал 2007г.. |
| Сведения о включённых (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах | В стоимость включён НДС |
| Максимальная цена контракта | 84674 руб. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова» Г.Иваново ул.Постышева, 57/3 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 16.01.07г. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата в течение 20 дней после подписания акта выполненных работ путём перечисления на расчётный счёт |
| Срок подписания победителем контракта | В течение 10 дней со дня подписания протокола |