12

МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 7"

| 1 2 | 3 | 4 | 5 ¦ б | 7 8¦9 | Ю | 11 ¦ 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 ЭЛЕКТРООТСОС | ОХ- 10 | 1999 | 2000 71156 3.71 1.50 |  |  | 5.57 04-085 |
| 134 АП-Т ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ | ЭН-57М | 1999 | 2001 70492 2.58 0.00 |  |  | 2.58 04-002 |
| 135 АП-Т АМПЛИПУЛЬС-4 |  | х ВКЛ 1983 | .ПО ПР.-РАЗНОГЛ.НА 2003г. /ОТД. ВОССТ. ЛЕЧЕНИЯ/ 2002 1565 2.25 1.50 |  |  | 3.38 12-029 |
| 136 АП-Т УЛЬТРОЗВУКОВОЙ | УЗТ-101Ф |  | 159 | 2.83 0.00 |  | 2.83 12-041 |
| 137 АП-Т ДЛЯ -СМВ-ТЕРАПИИ | ЛУЧ-3 | 1983 | 2002 020309 2.79 1.50 |  |  | 4.19 12-032 |
| 138 АП-Т Д/ЛЕЧ.ДИАДИН. ТОКАМИ | ТОНУС-1 | 1993 | 2002 7599 2.46 1.50 |  |  | 3.69 12-010 |
| 139 АП-Т ЛАЗЕРНЫЙ | УЗОР-Г | 1989 | 2002 1604 б. 33 1.50 |  |  | 9.50 12-064а |
| 140 ПРИБОР ПНЕВМОМАССАЖ | АПКУ-5 | 1991 | 2002 505 | 0.76 1.50 |  | 1.14 10-055а |
| 141 СТЕРИЛИЗАТОР | ГП-40 | хВКЛ. 1991 | ПО ПР.-РАЗН.с 01.01.05г./ВЗР.П-КА Ц С 0/ 1991 29827 5.17 1.50 |  |  | )"~ 7.76 15-064 |
| 142 СТЕРИЛИЗАТОР | ГП-40 | 1991 | 1991 46010 5.17 1.50 |  |  | 7.76 15-064 |
| 143 АКВАДИСТИЛЛЯТОР | Д-4 | 8.50 0.00 |  |  |  | 8.50 16-002 |
| 144 АКВАДИСТИЛЛЯТОР | Д-4 | 8.50 0.00 |  |  |  | 8.50 16-002 |
| 145 ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ | ШСС-80П | 1999 | 1999 16990 3.88 0.00 |  |  | 3.88 15-056 |