|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гл. врач МУЗ "ГКБ №3" /Фролов И. В./ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "14" сентября 2007 г. |  |  |  |
| Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на электромонтажные работы по замене электропроводки и электрооборудования в гараже МУЗ "Городская клиническая больница №3"п р(г. Иваново, ул. Постышева, 57/3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2кв.2007г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифры, коды нормативов и ресурсов | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм | Норматив на единицу измерения | Количество единиц измерения | Ст-ть на ед.изм |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | единицы | Общая |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 08-03-599-10 К=1,2 | Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 |  |  | шт. |  | 1,00 |  | 1,2 |
|  |  | Затраты труда рабочих -4,2 |  |  | чел.час | 4,1700 | 5,00 | 51,24 | 256 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,0400 | 0,048 | 63,8 | 3 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,0200 | 0,024 | 337,38 | 8 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,0200 | 0,024 | 410,67 | 10 |
|  | 331451 | перфораторы электрические |  |  | маш.час | 0,5800 | 0,696 | 5,00 | 3 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  | 500-9041 | сжимы ответвительные |  |  | 100шт | 0,041 | 0,0410 | 799,65 | 33 |
|  | 500-9081 | перемычки гибкие ПГС-50 |  |  | шт | 1 | 1,00 | 24,40 | 24 |
|  | 500-9264 | трубка полихлорвиниловая |  |  | кг | 0,144 | 0,1440 | 102,60 | 15 |
|  | 544-0089 | лента липкая изоляционная |  |  | кг | 0,023 | 0,023 | 209,73 | 5 |
|  | 500-9500 | бирки маркировочные |  |  | 100шт | 0,02 | 0,020 | 45,41 | 1 |
|  | 101-9103 | дюбели распорные |  |  | 100шт | 0,041 | 0,041 | 35,20 | 1 |
|  | 101-9852 | краска |  |  | кг | 0,20 | 0,20 | 51,03 | 10 |
|  | 500-9061 | втулки изолирующие |  |  | шт | 21,00 | 21,00 | 0,95 | 20 |
|  |  | щит ЩУРН-3/36 |  |  | шт | 1,00 | 1,00 | 843,5 | 844 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 920 |
| 2 | 08-03-599-9 К=1,2 | Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 |  |  | шт. |  | 1,00 |  | 1,2 |
|  |  | Затраты труда рабочих -4,2 |  |  | чел.час | 3,3600 | 4,03 | 51,24 | 207 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,0200 | 0,024 | 63,8 | 2 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,0100 | 0,012 | 337,38 | 4 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,0100 | 0,012 | 410,67 | 5 |
|  | 331451 | перфораторы электрические |  |  | маш.час | 0,5100 | 0,612 | 5,00 | 3 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 500-9041 | сжимы ответвительные |  |  | 100шт | 0,041 | 0,0410 | 799,65 | 33 |
|  | 500-9081 | перемычки гибкие ПГС-50 |  |  | шт | 1 | 1,00 | 24,40 | 24 |
|  | 500-9264 | трубка полихлорвиниловая |  |  | кг | 0,124 | 0,1240 | 102,60 | 13 |
|  | 544-0089 | лента липкая изоляционная |  |  | кг | 0,016 | 0,016 | 209,73 | 3 |
|  | 500-9500 | бирки маркировочные |  |  | 100шт | 0,02 | 0,020 | 45,41 | 1 |
|  | 101-9103 | дюбели распорные |  |  | 100шт | 0,041 | 0,041 | 35,20 | 1 |
|  | 101-9852 | краска |  |  | кг | 0,20 | 0,20 | 51,03 | 10 |
|  | 500-9061 | втулки изолирующие |  |  | шт | 21,00 | 21,00 | 0,95 | 20 |
|  |  | бокс пластиковый ЩРН-Пм2 |  |  | шт | 1,00 | 1,00 | 52,65 | 53 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 125 |
| 3 | 08-03-526-1 К=1,2 | Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене, ток до 25 А |  |  | шт. |  | 18,00 |  | 1,2 |
|  |  | Затраты труда рабочих -3,9 |  |  |  | 1,5600 | 33,70 | 49,16 | 1656 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,0040 | 0,086 | 63,8 | 6 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,0020 | 0,043 | 337,38 | 15 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,0020 | 0,043 | 410,67 | 18 |
|  | 40502 | установка для сварки ручной |  |  | маш.час | 0,1300 | 2,808 | 15,45 | 43 |
|  | 330206 | дрели электрические |  |  | маш.час | 0,040 | 0,86 | 4,01 | 3 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 79 |
|  | 101-1924 | электроды д=4мм |  |  | кг | 0,07 | 1,26 | 40,04 | 50 |
|  | 101-1977 | болты строительные с гайками и шайбами |  |  | кг | 0,049 | 0,88 | 38,60 | 34 |
|  | 101-9109 | дюбели для пристрелки |  |  | 10шт | 1,22 | 21,96 | 8,95 | 197 |
|  | 500-9062 | наконечники кабельные |  |  | шт | 6,1 | 109,80 | 2,50 | 275 |
|  | 101-9103 | дюбели распорные |  |  | 100шт | 0,014 | 0,25 | 35,20 | 9 |
|  | 101-9760 | лак изоляционный 318 |  |  | кг | 0,006 | 0,108 | 78,96 | 9 |
|  | 201-9408 | конструкции стальные |  |  | тн | 0,001 | 0,018 | 28420,98 | 512 |
|  | 542-9033 | вазелин технический |  |  | кг | 0,006 | 0,108 | 97,98 | 11 |
|  | 101-9852 | краска масляная |  |  | кг | 0,036 | 0,65 | 51,03 | 33 |
|  | 500-9081 | перемычки гибкие ПГС-50 |  |  | шт | 1 | 18,00 | 24,40 | 439 |
|  | 500-9500 | бирки маркировочные |  |  | 100шт | 0,02 | 0,360 | 45,41 | 16 |
|  | 544-0089 | лента липкая изоляционная |  |  | кг | 0,012 | 0,216 | 209,73 | 45 |
|  |  | выкл. авт. УЗО ВКЗ22.С |  |  | шт | 3,00 | 3,00 | 701,25 | 2104 |
|  |  | выкл. авт. 3Р ВА 47-29 |  |  | шт | 3,00 | 3,00 | 89,96 | 270 |
|  |  | выкл. авт. 1Р ВА 47-29 |  |  | шт | 12,00 | 12,00 | 27,90 | 335 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 4339 |
| 4 | 08-03-600-2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные |  |  | шт |  | 1,00 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих -4,2 |  |  | чел.час | 0,87 | 0,870 | 51,24 | 45 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,020 | 0,02 | 63,8 | 1 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,0100 | 0,010 | 337,38 | 3 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,0100 | 0,010 | 410,67 | 4 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | 101-0115 | винты с полукруглой головкой длиной 50 мм |  |  | тн | 0,00003 | 0,00003 | 31015,00 | 1 |
|  |  | счетчик NP 545.23T |  |  | шт | 1,00 | 1,00 | 6176,60 | 6177 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 6178 |
| 5 | 08-03-603-1 К=1,2 | ЯЩИКИ С ПОНИЖАЮЩИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ |  |  | шт |  | 2,00 |  | 1 |
|  | 1,2 | Затраты труда рабочих -4,2 |  |  | чел.час | 1,43 | 3,43 | 51,24 | 176 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,04 | 0,096 | 63,8 | 6 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,02 | 0,048 | 337,38 | 16 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,02 | 0,048 | 410,67 | 20 |
|  | 330206 | дрели электрические |  |  | маш.час | 0,26 | 0,624 | 4,01 | 3 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  | 101-9103 | дюбели распорные |  |  | 100 шт | 0,04 | 0,0800 | 35,20 | 3 |
|  |  | тр-р ЯТТ-0,25 220/12 В, IP54 |  |  | шт. | 2,00 | 2,00 | 826,00 | 1652 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 1655 |
| 6 | 08-03-574-1 К=1,2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 10мм2 |  |  | 100шт |  | 1,39 |  | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих -4,2 |  |  | чел.час | 16,80 | 28,022 | 51,24 | 1436 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,020 | 0,03 | 63,8 | 2 |
|  | 21102 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,0100 | 0,017 | 337,38 | 6 |
|  | 400002 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,0100 | 0,017 | 410,67 | 7 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 101-0501 | лаки канифольные КФ-965 |  |  | тн | 0,0001 | 0,00014 | 180420,80 | 25 |
|  | 500-9062 | наконечники кабельные |  |  | шт | 102 | 141,78 | 2,50 | 354 |
|  | 500-9101 | кнопки монтажные |  |  | 1000шт | 0,1 | 0,139 | 350,01 | 49 |
|  | 500-9502 | бирки-оконцеватели |  |  | 100шт | 1,02 | 1,4178 | 53,76 | 76 |
|  | 500-9623 | лента К226 |  |  | 100м | 0,1 | 0,139 | 154,64 | 21 |
|  | 522-0077 | припои оловянно-свинцовые ПОС30 |  |  | кг | 0,08 | 0,11 | 118,80 | 13 |
|  | 542-9033 | вазелин технический |  |  | кг | 0,1 | 0,139 | 97,98 | 14 |
|  | 544-0089 | лента липкая изоляционная |  |  | кг | 0,2 | 0,278 | 209,73 | 58 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 538 |
| 7 | 08-02-409-1 К=1,2 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 |  |  | 100м |  | 1,60 |  | 1 |
|  | 1,2 | Затраты труда рабочих -3,8 |  |  | чел.час | 23,80 | 45,696 | 48,57 | 2219 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 16,000 | 30,72 | 63,8 | 1960 |
|  | 21102 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,1100 | 0,211 | 337,38 | 71 |
|  | 400002 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,1100 | 0,211 | 410,67 | 87 |
|  | 30902 | подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  | маш.час | 15,8 | 30,336 | 94,34 | 2862 |
|  | 331451 | перфораторы электрические |  |  | маш.час | 4,840 | 9,293 | 5,00 | 46 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 3066 |
|  | 500-9070 | патрубки |  |  | 10шт | 1,8 | 2,880 | 58,35 | 168 |
|  | 500-9031 | скобы |  |  | 10шт | 6,7 | 10,720 | 9,64 | 103 |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм |  |  | тн | 0,0021 | 0,0034 | 25389,00 | 86 |
|  |  | труба жест. ПВХ 20 мм |  |  | м | 110,00 | 110,00 | 9,10 | 1001 |
|  |  | труба гофр. ПВХ 16 мм |  |  | м | 50,00 | 50,00 | 4,30 | 215 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 1573 |
| 8 | ЭСНм 08-02-396-20 К=1,2 | Короба пластмассовые шириной до 40мм р |  |  | 100м |  | 4,50 |  | 1 |
|  | 1,2 | Затраты труда рабочих -4,0 |  |  | чел.час | 15,99 | 86,346 | 49,76 | 4297 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,28 | 1,51 | 63,8 | 96 |
|  | 21102 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,14 | 0,756 | 337,38 | 255 |
|  | 30902 | подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  | маш.час | 0,141 | 0,761 | 94,34 | 72 |
|  | 330206 | дрель электрическая |  |  | маш.час | 1,66 | 8,964 | 4,01 | 36 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 363 |
|  | 101-9101 | дюбели монтажные |  |  | 10шт | 20,00 | 90,00 | 5,63 | 507 |
|  | 101-1481 | шурупы |  |  | кг | 1,00 | 4,50 | 19,2 | 86 |
|  |  | кабель-канал 40х25 |  |  | м | 180,00 | 180,00 | 19,35 | 3483 |
|  |  | кабель-канал 16х16 |  |  | м | 270,00 | 270,00 | 8,45 | 2282 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 6358 |
| 9 | 08-02-408-4 К=1,2 | Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр, мм, до 25 |  |  | 100 м |  | 0,40 |  | 1 |
|  | 1,2 | Затраты труда рабочих -3,8 |  |  | чел.час | 47,4000 | 22,75 | 48,57 | 1105 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 13,9000 | 6,672 | 63,8 | 426 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,5100 | 0,245 | 337,38 | 83 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,5100 | 0,245 | 410,67 | 101 |
|  | 30902 | подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  | маш.час | 12,9 | 6,192 | 94,34 | 584 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 768 |
|  | 500-9627 | лента ФУМ |  |  | кг | 0,032 | 0,013 | 519,65 | 7 |
|  | 500-9030 | заглушки |  |  | 10шт | 1 | 0,40 | 62,83 | 25 |
|  | 101-0813 | проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм |  |  | тн | 0,00004 | 0,00002 | 25389,00 | 1 |
|  | 500-9081 | перемычки гибкие ПГС-50 |  |  | шт | 1 | 0,40 | 24,40 | 10 |
|  | 101-9852 | краска |  |  | кг | 0,03 | 0,012 | 51,03 | 1 |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм |  |  | тн | 0,0096 | 0,00384 | 14997,65 | 58 |
|  |  | труба стальная д.20 |  |  | м | 40,00 | 40,00 | 68,43 | 2737 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 2839 |
| 10 | 08-02-148-1 К=1,2 | КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ массой 1 м, кг, до 1 |  |  | 100м |  | 23,05 |  | 1 |
|  | 1,2 | Затраты труда рабочих -4,0 |  |  | чел.час | 12,40 | 342,98 | 49,76 | 17067 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 3,78 | 104,55 | 63,8 | 6671 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,390 | 10,787 | 337,38 | 3639 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,390 | 10,787 | 410,67 | 4430 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 8069 |
|  | 500-9500 | бирки маркировочные |  |  | 100шт | 0,0041 | 0,095 | 45,41 | 4 |
|  | 500-9623 | лента К226 |  |  | 100м | 0,0096 | 0,221 | 154,64 | 34 |
|  | 500-9101 | кнопки монтажные |  |  | 1000шт | 0,00832 | 0,19 | 350,01 | 67 |
|  | 101-0813 | проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм |  |  | тн | 0,00004 | 0,0009 | 25389,00 | 23 |
|  | 522-0077 | припои оловянно-свинцовые ПОС30 |  |  | кг | 0,5 | 11,53 | 118,80 | 1370 |
|  | 101-1786 | лак битумный БТ-123 |  |  | т | 0,00006 | 0,001383 | 21735,18 | 30 |
|  |  | кабель ВВГ нг 5х2,5 |  |  | м | 175,00 | 175,00 | 53,36 | 9338 |
|  |  | кабель ВВГ нг 3х2,5 |  |  | м | 175,00 | 175,00 | 29,30 | 5128 |
|  |  | кабель ВВГ нг 3х1,5 |  |  | м | 1955,00 | 1955,00 | 20,45 | 39980 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 55974 |
| 11 | 08-02-412-2 К=1,2 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 |  |  | 100м |  | 3,00 |  | 1 |
|  | 1,2 | Затраты труда рабочих -3,8 |  |  | чел.час | 6,74 | 24,264 | 48,57 | 1179 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,040 | 0,14 | 63,8 | 9 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,0200 | 0,072 | 337,38 | 24 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,0200 | 0,072 | 410,67 | 30 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 54 |
|  | 101-1764 | тальк молотый сорт 1 |  |  | тн | 0,0006 | 0,0018 | 4918,250 | 9 |
|  | 500-9061 | втулки изолирующие |  |  | шт | 12,2 | 36,600 | 3,80 | 139 |
|  | 544-0089 | лента изоляционная |  |  | кг | 0,16 | 0,480 | 209,73 | 101 |
|  | 500-9500 | бирки маркировочные |  |  | 100шт | 0,02 | 0,06 | 291,60 | 17 |
|  | 500-9041 | сжимы ответвительные |  |  | 100шт | 0,31 | 0,9300 | 799,65 | 744 |
|  | 500-9140 | гильзы соединительные |  |  | 100 шт | 0,05 | 0,1500 | 854,74 | 128 |
|  | 101-9852 | краска масляная |  |  | кг | 0,02 | 0,06 | 51,03 | 3 |
|  | 500-9056 | колпачки изолирующие |  |  | 10шт | 0,8 | 2,40 | 7,500 | 18 |
|  |  | провод ПВ1-4 |  |  | м | 300,00 | 300,00 | 22,40 | 6720 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 7879 |
| 12 | 08-03-545-1 К=1,2 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 |  |  | шт |  | 30,00 |  | 1 |
|  | 1,2 | Затраты труда рабочих -3,8 |  |  | чел.час | 3,3100 | 119,16 | 48,57 | 5788 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,0040 | 0,144 | 63,8 | 9 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,0020 | 0,072 | 337,38 | 24 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,0020 | 0,072 | 410,67 | 30 |
|  | 330206 | дрели электрические |  |  | маш.час | 0,0400 | 1,440 | 4,01 | 6 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 500-9500 | бирки маркировочные |  |  | 100шт | 0,031 | 0,930 | 45,41 | 42 |
|  | 544-0089 | лента изоляционная |  |  | кг | 0,04 | 1,200 | 209,73 | 252 |
|  | 101-9760 | лак изоляционный 318 |  |  | кг | 0,02 | 0,600 | 78,96 | 47 |
|  | 542-9033 | вазелин технический |  |  | кг | 0,02 | 0,600 | 97,98 | 59 |
|  | 101-9852 | краска |  |  | кг | 0,03 | 0,900 | 51,03 | 46 |
|  | 101-1977 | болты строительные с гайками и шайбами |  |  | кг | 0,049 | 1,470 | 38,60 | 57 |
|  | 101-9103 | дюбели распорные |  |  | 100шт | 0,014 | 0,420 | 35,20 | 15 |
|  | 500-9081 | перемычки гибкие ПГС-50 |  |  | шт | 1 | 30,00 | 24,40 | 732 |
|  | 500-9502 | бирки-оконцеватели |  |  | 100шт | 0,2 | 6,00 | 53,76 | 323 |
|  |  | коробка ответвительная 85х85 IP 54 |  |  | шт | 30,00 | 30,00 | 24,43 | 733 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 2306 |
| 13 | 08-03-595-2 | СВЕТИЛЬНИКИ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ на стенах, колоннах и фермах |  |  | 100шт. |  | 0,05 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих -4,2 |  |  | чел.час | 291,00 | 14,55 | 49,28 | 717 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 98,27 | 4,914 | 54,85 | 270 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 1,73 | 0,087 | 330,84 | 29 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 1,73 | 0,087 | 408,06 | 35 |
|  | 30902 | подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  | маш.час | 96,54 | 4,827 | 92,10 | 445 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 509 |
|  | 544-0089 | лента липкая изоляционная |  |  | кг | 0,11 | 0,01 | 209,73 | 1 |
|  | 500-9062 | наконечники кабельные |  |  | шт | 102 | 5,10 | 6,50 | 33 |
|  | 101-1977 | болты строительные с гайками и шайбами |  |  | кг | 1,25 | 0,06 | 88,60 | 6 |
|  | 500-9056 | колпачки изолирующие |  |  | 10шт | 20,4 | 1,02 | 27,520 | 28 |
|  | 500-9140 | гильзы соединительные |  |  | 100 шт | 2,04 | 0,1020 | 854,74 | 87 |
|  |  | светильник РКУ 08-125 |  |  | 100 шт | 100,00 | 5,00 | 2538,65 | 12693 |
|  |  | лампа ДРЛ-125 |  |  | 100 шт | 100,00 | 5,00 | 342,00 | 1710 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 12848 |
| 14 | 08-03-594-7 К=1,2 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 |  |  | 100шт. |  | 0,73 |  | 1 |
|  | 1,2 | Затраты труда рабочих -4,2 |  |  | чел.час | 148,00 | 129,65 | 51,24 | 6643 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 63,80 | 55,889 | 63,8 | 3566 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 2,74 | 2,400 | 337,38 | 810 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 2,74 | 2,400 | 410,67 | 986 |
|  | 30902 | подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  | маш.час | 58,30 | 51,071 | 94,34 | 4818 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 6614 |
|  | 500-9109 | крюк |  |  | шт. | 204 | 148,92 | 3,07 | 457 |
|  | 500-9264 | трубка полихлорвиниловая |  |  | кг | 3,09 | 2,2557 | 102,60 | 231 |
|  | 500-9129 | розетка потолочная |  |  | 100 шт. | 2,04 | 1,489 | 537,34 | 800 |
|  | 101-0219 | гипсовые вяжущие Г-3 |  |  | т | 0,00315 | 0,0023 | 19810,42 | 46 |
|  |  | трос оцинкованный 8 мм |  |  | м | 210,00 | 210,00 | 31,50 | 6615 |
|  |  | светильник ЛПО 2х40 |  |  | шт | 60,00 | 60,00 | 342,40 | 20544 |
|  |  | светильник LZ 236 |  |  | шт | 13,00 | 13,00 | 512,30 | 6660 |
|  |  | стартер СК-220 |  |  | шт | 146,00 | 146,00 | 2,50 | 365 |
|  |  | лампа люминисцентная 36 Вт |  |  | шт | 146,00 | 146,00 | 29,45 | 4300 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 40018 |
| 15 | 08-03-594-6 К=1,2 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1 |  |  | 100шт. |  | 0,04 |  | 1 |
|  | 1,2 | Затраты труда рабочих -4,2 |  |  | чел.час | 111,00 | 5,33 | 51,24 | 273 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 44,40 | 2,131 | 63,8 | 136 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 1,59 | 0,076 | 337,38 | 26 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 1,59 | 0,076 | 410,67 | 31 |
|  | 30902 | подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  | маш.час | 41,20 | 1,978 | 94,34 | 187 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 244 |
|  | 500-9109 | крюк |  |  | шт. | 204 | 8,16 | 3,07 | 25 |
|  | 500-9264 | трубка полихлорвиниловая |  |  | кг | 3,09 | 0,1236 | 102,60 | 13 |
|  | 500-9129 | розетка потолочная |  |  | 100 шт. | 2,04 | 0,082 | 537,34 | 44 |
|  | 101-0219 | гипсовые вяжущие Г-3 |  |  | т | 0,00315 | 0,0001 | 19810,42 | 2 |
|  |  | светильник ЛПО 1х40 |  |  | шт | 4,00 | 4,00 | 195,40 | 782 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 866 |
| 16 | 08-03-593-6 К=1,2 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый |  |  | 100шт |  | 0,21 |  | 1 |
|  | 1,2 | Затраты труда рабочих -4,2 |  |  | чел.час | 88,30 | 22,25 | 51,24 | 1140 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 45,10 | 11,365 | 63,8 | 725 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 1,36 | 0,343 | 337,38 | 116 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 1,36 | 0,343 | 410,67 | 141 |
|  | 30902 | подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  | маш.час | 42,4 | 10,685 | 94,34 | 1008 |
|  | 330206 | дрели электрические |  |  | маш.час | 25,6000 | 6,451 | 4,01 | 26 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 1291 |
|  | 544-0089 | лента липкая изоляционная |  |  | кг | 0,31 | 0,07 | 209,73 | 14 |
|  | 500-9041 | сжимы ответвительные |  |  | 100шт | 2,04 | 0,4284 | 799,65 | 343 |
|  | 101-0115 | винты с полукруглой головкой длиной 50 мм |  |  | т | 0,00306 | 0,000643 | 28837,60 | 19 |
|  | 101-9103 | дюбели распорные |  |  | 100 шт | 4,08 | 0,8568 | 35,20 | 30 |
|  | 500-9129 | розетка потолочная |  |  | 100 шт. | 1,02 | 0,21 | 537,34 | 115 |
|  |  | светильник ПСХ-60 220 В |  |  | шт | 5,00 | 5,00 | 62,00 | 310 |
|  |  | светильник ПСХ-60 12 В |  |  | шт | 8,00 | 8,00 | 62,00 | 496 |
|  |  | светильник НПБ 1301 |  |  | шт | 8,00 | 8,00 | 145,00 | 1160 |
|  |  | лампа ЛОН 60 |  |  | шт | 21,00 | 21,00 | 6,50 | 137 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 2624 |
| 17 | 08-03-591-11 К=1,2 | Розетка штепсельная трехполюсная |  |  | 100шт |  | 0,05 |  | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих -4,2 |  |  | чел.час | 73,40 | 4,404 | 51,24 | 226 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,240 | 0,01 | 63,8 | 1 |
|  | 21102 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,1200 | 0,007 | 337,38 | 2 |
|  | 400002 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,1200 | 0,007 | 410,67 | 3 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 101-9109 | дюбели для пристрелки |  |  | 10шт | 20,4 | 1,02 | 8,95 | 9 |
|  | 101-9100 | патроны для пристрелки |  |  | 10шт | 20,4 | 1,02 | 9,89 | 10 |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм |  |  | тн | 0,0096 | 0,00048 | 14997,65 | 7 |
|  |  | розетка 1-м Прима |  |  | шт | 5,00 | 5,00 | 27,35 | 137 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 163 |
| 18 | 08-03-591-10 К=1,2 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая |  |  | 100шт |  | 0,07 |  | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих -4,2 |  |  | чел.час | 76,10 | 6,392 | 51,24 | 328 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,240 | 0,02 | 63,8 | 1 |
|  | 21102 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,1200 | 0,010 | 337,38 | 3 |
|  | 400002 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,1200 | 0,010 | 410,67 | 4 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | 101-1977 | болты строительные с гайками и шайбами |  |  | кг | 2,73 | 0,191 | 38,60 | 7 |
|  | 101-1786 | лак битумный БТ-123 |  |  | т | 0,0027 | 0,000189 | 21735,18 | 4 |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм |  |  | тн | 0,014 | 0,00098 | 14997,65 | 15 |
|  |  | розетка 1-м Прима IP-44 |  |  | шт | 7,00 | 7,00 | 34,50 | 242 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 268 |
| 19 | 08-03-591-1 К=1,2 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100шт |  | 0,10 |  | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих -4,2 |  |  | чел.час | 39,5000 | 4,74 | 51,24 | 243 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,0600 | 0,007 | 63,8 | 0 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,0300 | 0,004 | 337,38 | 1 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,0300 | 0,004 | 410,67 | 1 |
|  | 330206 | дрели электрические |  |  | маш.час | 6,4000 | 0,768 | 4,01 | 3 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 101-9103 | дюбели распорные |  |  | 100 шт | 1,02 | 0,1020 | 35,20 | 4 |
|  | 544-0089 | лента изоляционная |  |  | кг | 0,11 | 0,011 | 209,73 | 2 |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  | т | 0,0003 | 0,00000 | 31075,00 | 0 |
|  | 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм |  |  | т | 0,00016 | 0,0000 | 74500,00 | 1 |
|  |  | выкл. Прима 1-кл. |  |  | шт | 10,00 | 10,00 | 34,39 | 344 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 351 |
| 20 | 08-03-591-3 К=1,2 | Выключатель полугерметический и герметический |  |  | 100шт |  | 0,26 |  | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих -4,2 |  |  | чел.час | 76,0000 | 23,71 | 51,24 | 1215 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,2000 | 0,062 | 63,8 | 4 |
|  | 400002 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,1000 | 0,031 | 337,38 | 11 |
|  | 21102 | краны на автомобильном ходу |  |  | маш.час | 0,1000 | 0,031 | 410,67 | 13 |
|  | 40502 | установка для сварки ручной |  |  | маш.час | 4,640 | 1,448 | 15,45 | 22 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 46 |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм |  |  | тн | 0,014 | 0,00364 | 14997,65 | 55 |
|  | 101-1786 | лак битумный БТ-123 |  |  | т | 0,0027 | 0,000702 | 21735,18 | 15 |
|  | 101-1924 | электроды д=4мм |  |  | кг | 0,024 | 0,01 | 40,04 | 0 |
|  | 101-1977 | болты строительные с гайками и шайбами |  |  | кг | 3,54 | 0,920 | 38,60 | 36 |
|  |  | выкл. Прима 1-кл. IP-43 |  |  | шт | 24,00 | 24,00 | 37,50 | 900 |
|  |  | выкл. пакетный IP-43 |  |  | шт | 2,00 | 2,00 | 78,50 | 157 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 1163 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  | 218288 |
|  |  | Накладные расходы на ФОТ 95*0,7% |  |  | 60110 |  | 0,665 |  | 39973 |
|  |  | Сметная прибыль на ФОТ 65*0,9% |  |  | 60110 |  | 0,585 |  | 35164 |
| 21 | 46-03-017-3 | Заделка гнезд,отверстий и борозд в стенах и перегородках |  |  | 1м3 |  | 0,43 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих -2,4 |  |  | чел.час | 75,58 | 32,50 | 41,77 | 1358 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0,43 | 0,180 | 63,8 | 11 |
|  | 330804 | лебедки электрические |  |  | маш.час | 0,23 | 0,100 | 9,78 | 1 |
|  | 400001 | автомобили бортовые |  |  | маш.час | 0,43 | 0,180 | 334,75 | 60 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 61 |
|  |  | раствор |  |  | м3 | 1,04 | 0,447 | 1850 | 827 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 827 |
| 22 | 46-03-011-1 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 |  |  | 100м |  | 0,40 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих -3,6 |  |  | чел.час | 15,64 | 6,26 | 47,46 | 297 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 4,06 | 1,620 | 63,8 | 103 |
|  | 50102 | компрессор |  |  | маш.час | 8,12 | 3,250 | 219,95 | 715 |
|  | 330804 | молотки отбойные пневматические |  |  | маш.час | 4,06 | 1,620 | 60,67 | 98 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 813 |
| 23 | 46-03-009-8 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых до 50 мм при толщине стен до 51 см |  |  | 100шт |  | 0,29 |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих -3,6 |  |  | чел.час | 97,13 | 28,17 | 47,46 | 1337 |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 28,42 | 8,240 | 63,8 | 526 |
|  | 50102 | компрессор |  |  | маш.час | 28,42 | 8,240 | 219,95 | 1812 |
|  | 331452 | перфораторы пневматические |  |  | маш.час | 56,840 | 16,480 | 38,39 | 633 |
|  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 2445 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  | 7138 |
|  |  | Накладные расходы на ФОТ 110*0,7% |  |  | 3632 |  | 0,77 |  | 2797 |
|  |  | Сметная прибыль на ФОТ 70*0,9% |  |  | 3632 |  | 0,63 |  | 2288 |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 225426 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 42770 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 37452 |
|  |  | Итого с накладными и плановыми |  |  |  |  |  |  | 305648 |
|  |  | Компенсация на уплату НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 34139 |
|  |  | компенсация НДС на материалы |  |  |  | 0,18 | 151627,00 |  | 27293 |
|  |  | компенсация НДС на накладные |  |  |  | 0,03294 | 42770,00 |  | 1409 |
|  |  | компенсация НДС на см.приб. |  |  |  | 0,027 | 37452,00 |  | 1011 |
|  |  | компенсация НДС на исп.механизмы |  |  |  | 0,18 | 24591,00 |  | 4426 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 339787 |
|  |  | ФОТ рабочих |  | 49208 | руб |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ машинистов |  | 14534 | руб |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  | 151627 | руб |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование коэффициентов (влияние условий произодства работ): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К=1,2 - МДС81-35.2004, Прил.1, Т.2, п.1(монтажные работы в существующих зданиях) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К=1,0 - Письмо Госстроя России № АП-3230/06 от 23.06.2004 г.(ремонтные работы в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | существующих зданиях) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Смету составил____________________/Мединина Г.В./ |  |  |  |  |  |