«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. врач  МУЗ «Городская клиническая больница №3» ________________/Фролов И.В./

«14» сентября 2007 год

Ведомость объемов работ

на электромонтажные работы по замене электропроводки и электрооборудования в гараже

МУЗ  «Городская клиническая больница №3»

(г. Иваново, ул. Постышева, 57/3)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 | шт. | 1,00 |
| 2 | Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 1,00 |
| 3 | .Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене, ток до 25 А | шт. | 18,00 |
| 4 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 1,00 |
| 5 | ЯЩИКИ С ПОНИЖАЮЩИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ | шт. | 2,00 |
| 6 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 10 мм2 | 100 шт. | 1,39 |
| 7 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 1,60 |
| 8 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 4,50 |
| 9 | Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0,40 |
| 10 | КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ массой 1 м, кг, до 1 | 100 м | 23,05 |
| 11 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 3,00 |
| 12 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. | 30,00 |
| 13 | СВЕТИЛЬНИКИ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ на стенах, колоннах и фермах | 100 шт. | 0,05 |
| 14 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,73 |
| 15 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0,04 |
| 16 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,21 |
| 17 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,05 |
| 18 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,07 |
| 19 | Выключатель одноклавишный не утопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,10 |
| 20 | Выключатель полугерметический и герметический | 100шт. | 0,26 |
| 21 | Заделка гнезд, отверстий и борозд в стенах и перегородках | 1м3 | 0,43 |
| 22 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м | 0,40 |
| 23 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,29 |

Составил: _____________________________________ /Ягодкин В.И./