|  |  |  | "Утверждаю" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | _____________________________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  | _____________________________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  | _____________________________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  | _____________________________________________ |  |  |  |  |
| Заказчик: ________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная организация: ____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: 1-я стоматологическая поликлиника, г.Иваново, пр.Энгельса, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: Автоматическая сигнализация и оповещение о пожаре |  |  |  |  |  |  |  |
| Сводный сметный расчет стоимости |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическая сигнализация и оповещение о пожаре |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в ценах по состоянию на III квартал 2006г |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость |
|  |  |  | строительных (ремонтно-строительных) работ | монтажных работ | оборудования, мебели, и инвентаря | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава 2. Основные объекты |  |  |  |  |  |
| 1 | 1П/2006-ПС.ОП.СМ | Монтажные работы |  | 207,35 | 91,64 |  | 280,114 |
|  |  | Итого по главе 2 |  | 207,35 | 91,64 |  | 280,114 |
|  |  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
| 2 | 2П/2006-ПС.ОП.СМ | Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 68,30 | 68,30 |
|  |  | Итого по главе 9 |  |  |  | 68,30 | 68,30 |
|  |  | Итого по главам 2-9 |  | 207,35 | 91,64 | 68,30 | 348,414 |
| 5 |  | НДС 18% |  | 37,32 | 16,5 | 12,29 | 62,71 |
| 6 |  | Всего |  | 244,67 | 108,14 | 80,59 | 411,12 |
| Руководитель проектной организации: ___________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта: ___________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: ___________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

| Стройка: |  | 1-я стоматологическая поликлиника, г.Иваново, пр.Энгельса, 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: |  | Автоматическая сигнализация и оповещение о пожаре |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1П/2006-ПС.ОП.СМ |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость 280414 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе оборудования 134,857 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость 862 чел.-час. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр, номера нормативов, ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество ресурса |  | Стоим. ресурса, руб. | Всего, руб. |
|  |  |  |  | на единицу | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10м-08-001-01 ОЗПх1,2 ЭМх1,2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 402 |
| 1,2 | 1 | рабочих-монтажников с.р.4,3 | чел.-ч | 72 | 8,64 | 46,47 | 402 |
| 1,2 | 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  | 1 |
|  | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,192 | 4,01 | 1 |
| 1 | 4 | Материалы |  |  |  |  | 12 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | 22,91 | 9 |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0056 | 0,0056 | 58,81 | 0 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,056 | 0,056 | 56,28 | 3 |
| 1 | 4.1 | Неучтенные материалы |  |  |  |  | 266 |
|  |  | Устройство коммутационное УК-ВК 03М | шт. |  | 1 | 266 | 266 |
| 1 | 5 | Оборудование |  |  |  |  | 5461 |
|  |  | ППК "Hunter-PRO" | шт. |  | 1 | 4620 | 4620 |
|  |  | Клавиатура RX-150 | шт. |  | 1 | 213 | 213 |
|  |  | Голосовой модуль VU-20 | шт. |  | 1 | 168 | 168 |
|  |  | Расширитель EXP-1001 | шт. |  | 1 | 460 | 460 |
| 2 | 10м-08-002-02 ОЗПх1,2 ЭМх1,2 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 106 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 9430 |
| 1,2 | 1 | рабочих-монтажников с.р.4,0 | чел.-ч | 1,68 | 212 | 44,48 | 9430 |
| 1,2 | 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  | 82 |
|  | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0,16 | 20,352 | 4,01 | 82 |
| 1 | 4 | Материалы |  |  |  |  | 640 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0,25 | 26,5 | 22,91 | 607 |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0005 | 0,053 | 58,81 | 3 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,005 | 0,53 | 56,28 | 30 |
| 1 | 4.1 | Неучтенные материалы |  |  |  |  | 31164 |
|  |  | ИПД-3.2 | шт. |  | 106 | 294 | 31164 |
|  |  | ИПД-3.2 (запас) | шт. |  | 4 | 294 | 1176 |
| 3 | 10м-08-003-03 ОЗПх1,2 ЭМх1,2 | Устройства ультразвуковые блок питания и контроля | шт. | 3 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 611 |
| 1,2 | 1 | рабочих-монтажников с.р.4,4 | чел.-ч | 3,6 | 12,96 | 47,14 | 611 |
| 1,2 | 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  | 2 |
|  | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,468 | 4,01 | 2 |
| 1 | 4 | Материалы |  |  |  |  | 24 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,9 | 22,91 | 21 |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0016 | 0,0048 | 58,81 | 0 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,016 | 0,048 | 56,28 | 3 |
| 1 | 4.1 | Неучтенные материалы |  |  |  |  | 5623 |
|  |  | Аккумуляторная батарея SKAT, 12В, 7Ач, Sk1207 | шт. |  | 1 | 2608 | 2608 |
|  |  | Аккумуляторная батарея SKAT, 12В, 12Ач, Sk1212 | шт. |  | 1 | 3015 | 3015 |
| 1 | 5 | Оборудование |  |  |  |  | 2047 |
|  |  | Источник бесперебойного питания "СКАТ 1200Д", 12В, 4,5Ач | шт. |  | 1 | 2047 | 2047 |
| 7 | 10м-04-066-05 ОЗПх1,2 | Звонок | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 50 |
| 1,2 | 1 | рабочих-монтажников с.р.3,5 | чел.-ч | 1 | 1,2 | 41,92 | 50 |
| 1 | 4 | Материалы |  |  |  |  | 0 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,002 | 0,002 | 146,06 | 0 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,004 | 0,004 | 56,28 | 0 |
| 1 | 4.1 | Неучтенные материалы |  |  |  |  | 156 |
|  |  | Оповещатель звуковой "Иволга" ПКИ-1 | шт. |  | 1 | 156,2 | 156 |
| 8 | 10м-04-100-09 ОЗПх1,2 | Оборудование радиотрансляционных узлов. Аппаратура настенная | шт. | 3 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 1281 |
| 1,2 | 1 | рабочих-монтажников с.р.4,0 | чел.-ч | 8 | 28,8 | 44,48 | 1281 |
| 1 | 4 | Материалы |  |  |  |  | 67 |
|  | 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,006 | 0,018 | 463,45 | 8 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,026 | 0,078 | 146,06 | 11 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,031 | 0,093 | 56,28 | 5 |
|  | 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 0,0373 | 0,1119 | 381,2 | 43 |
| 1 | 4 | Оборудование |  |  |  |  | 59596 |
|  |  | Блок речевых сообщений, 50 Вт, БАС | шт. |  | 1 | 19104 | 19104 |
|  |  | Блок усиления мощности, 100 Вт, БУМ-2 | шт. |  | 2 | 20246 | 40492 |
| 9 | 10м-04-101-15 ОЗПх1,2 | Транспарант световой (табло) | шт. | 11 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 1174 |
| 1,2 | 1 | рабочих-монтажников с.р.4,0 | чел.-ч | 2 | 26,4 | 44,48 | 1174 |
| 1 | 4 | Материалы |  |  |  |  | 27 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,015 | 0,165 | 146,06 | 24 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,005 | 0,055 | 56,28 | 3 |
| 1 | 4.1 | Неучтенные материалы |  |  |  |  | 3234 |
|  |  | Оповещатель световой "Выход" БЛИК-С-24 | шт. |  | 11 | 294 | 3234 |
| 10 | 10м-04-101-07 ОЗПх1,2 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 44 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 4427 |
| 1,2 | 1 | рабочих-монтажников с.р.3,5 | чел.-ч | 2 | 105,6 | 41,92 | 4427 |
| 1 | 4 | Материалы |  |  |  |  | 1478 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,015 | 0,66 | 146,06 | 96 |
|  | 507-0925 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | 1000 м | 0,005 | 0,22 | 5439,71 | 1197 |
|  | 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 0,011 | 0,484 | 381,2 | 185 |
| 1 | 4 | Оборудование |  |  |  |  | 21852 |
|  |  | Громкоговоритель SWS-03 | шт. |  | 39 | 488 | 19032 |
|  |  | Громкоговоритель SWS-10 | шт. |  | 5 | 564 | 2820 |
| 11 | 10м-06-034-12 ОЗПх1,2 ЗПМх1,2 ЭМх1,2 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 2 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 256 |
| 1,2 | 1 | рабочих-монтажников с.р.4,0 | чел.-ч | 2 | 4,8 | 44,48 | 214 |
| 1,2 | 2 | машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,816 | 51,12 | 42 |
| 1,2 | 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  | 286 |
|  | 170300 | Комплексные машины: машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | 0,34 | 0,816 | 350,32 | 286 |
| 1 | 4 | Материалы |  |  |  |  | 85 |
|  | 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,004 | 0,008 | 463,45 | 4 |
|  | 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0015 | 0,003 | 18962,4 | 57 |
|  | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,103 | 0,206 | 18 | 4 |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,02 | 0,04 | 58,81 | 2 |
|  | 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг | 0,02 | 0,04 | 408 | 16 |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,02 | 0,04 | 56,28 | 2 |
| 1 | 4.1 | Неучтенные материалы |  |  |  |  | 402 |
|  |  | Клемная колодка 43112FV | шт. |  | 2 | 201 | 402 |
| 12 | 10м-06-037-12 ОЗПх1,2 | Коробка оконечная | 100 шт. | 0,24 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 291 |
| 1,2 | 1 | рабочих-монтажников с.р.3,3 | чел.-ч | 24,72 | 7,11936 | 40,9 | 291 |
| 1 | 4 | Материалы |  |  |  |  | 434 |
|  | 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,006 | 0,00144 | 18034,5 | 26 |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 2 | 0,48 | 841 | 404 |
|  | 113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0,0002 | 0,000048 | 78021 | 4 |
| 1 | 4.1 | Неучтенные материалы |  |  |  |  | 2592 |
|  |  | Коробка коммутационная УК-2П | шт. |  | 24 | 108 | 2592 |
| 13 | 08м-01-083-01 ОЗПх1,2 ЗПМх1,2 ЭМх1,2 | Устройство сигнально-блокировочное | шт. | 11 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 1323 |
| 1,2 | 1 | рабочих-монтажников с.р.4,0 | чел.-ч | 2,25 | 29,7 | 44,48 | 1321 |
| 1,2 | 2 | машинистов | чел.-ч | 0,004 | 0,0528 | 51,12 | 3 |
| 1,2 | 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  | 18 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0264 | 311,26 | 8 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0264 | 382,95 | 10 |
| 1 | 4 | Материалы |  |  |  |  | 588 |
|  | 101-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм | т | 0,002 | 0,022 | 14606,38 | 321 |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,11 | 1,21 | 20,97 | 25 |
|  | 101-9940 | Шплинт проволочный | кг | 0,4 | 4,4 | 24 | 106 |
|  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100шт | 0,08 | 0,88 | 155 | 136 |
| 1 | 4 | Оборудование |  |  |  |  | 2464 |
|  |  | ИПР-3СУ | шт. |  | 11 | 224 | 2464 |
|  |  | ИПР-3СУ (запас) | шт. |  | 1 | 224 | 224 |
| 14 | 08м-02-396-20 ОЗПх1,2 ЗПМх1,2 ЭМх1,2 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 11,75 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 10129 |
| 1,2 | 1 | рабочих-монтажников с.р.4,0 | чел.-ч | 15,99 | 225,459 | 44,48 | 10028 |
| 1,2 | 2 | машинистов | чел.-ч | 0,28 | 3,948 | 51,12 | 202 |
| 1,2 | 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  | 823 |
|  | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 1,66 | 23,406 | 4,01 | 94 |
|  | 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0,141 | 1,9881 | 62,85 | 125 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 1,974 | 305,83 | 604 |
| 1 | 4 | Материалы |  |  |  |  | 4153 |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,001 | 0,01175 | 28589 | 336 |
|  | 101-9101 | Дюбели монтажные | 10шт | 20 | 235 | 8,11 | 1906 |
|  | 500-9099 | Соединительные элементы | шт. | 20 | 235 | 8,13 | 1911 |
| 1 | 4.1 | Неучтенные материалы |  |  |  |  | 8117 |
|  |  | Короб кабельный 12х12 | м |  | 445 | 5,5 | 2448 |
|  |  | Короб кабельный 16*16 | м |  | 600 | 7,0 | 4200 |
|  |  | Короб кабельный 25х12 | м |  | 130 | 11,3 | 1469 |
| 15 | 08м-02-396-21 ОЗПх1,2 ЗПМх1,2 ЭМх1,2 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм | 100 м | 0,25 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 259 |
| 1,2 | 1 | рабочих-монтажников с.р.4,0 | чел.-ч | 19,21 | 5,763 | 44,48 | 256 |
| 1,2 | 2 | машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,108 | 51,12 | 6 |
| 1,2 | 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  | 25 |
|  | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 1,99 | 0,597 | 4,01 | 2 |
|  | 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0,141 | 0,0423 | 62,85 | 3 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,066 | 305,83 | 20 |
| 1 | 4 | Материалы |  |  |  |  | 113 |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,0015 | 0,000375 | 28589 | 11 |
|  | 101-9101 | Дюбели монтажные | 10шт | 30 | 7,5 | 8,11 | 61 |
|  | 500-9099 | Соединительные элементы | шт. | 20 | 5 | 8,13 | 41 |
| 1 | 4.1 | Неучтенные материалы |  |  |  |  | 1600 |
|  |  | Короб кабельный 60х40 | м |  | 25 | 64 | 1600 |
| 16 | 08м-02-399-01 ОЗПх1,2 ЗПМх1,2 ЭМх1,2 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 19 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 5315 |
| 1,2 | 1 | рабочих-монтажников с.р.3,8 | чел.-ч | 3,52 | 80,256 | 43,42 | 3485 |
| 1,2 | 2 | машинистов | чел.-ч | 1,58 | 36,024 | 51,12 | 1842 |
| 1,2 | 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  | 3288 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,228 | 311,26 | 71 |
|  | 030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 1,56 | 35,568 | 87,99 | 3130 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,228 | 382,95 | 87 |
| 1 | 4 | Материалы |  |  |  |  | 3021 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 3,04 | 146,06 | 444 |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,05 | 0,95 | 36 | 34 |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 0,05 | 0,95 | 127,08 | 121 |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | т.шт | 0,02 | 0,38 | 733,5 | 279 |
|  | 500-9826 | Сжимы соединительные | 100шт | 0,1 | 1,9 | 621 | 1180 |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100м | 0,05 | 0,95 | 528 | 502 |
|  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100шт | 0,26 | 4,94 | 91,03 | 450 |
| 1 | 4.1 | Неучтенные материалы |  |  |  |  | 13716 |
|  |  | Кабель КПСВВ 1х2х0,5 | м |  | 38 | 10,92 | 415 |
|  |  | Кабель КПСВВ 1х2х0,75 | м |  | 713 | 12,66 | 9027 |
|  |  | Кабель КПСВВ 2х2х0,5 | м |  | 1095 | 3,77 | 4128 |
|  |  | Кабель КПСВВ 1х2х1,0 | м |  | 20 | 7,31 | 146 |
| 17 | 46-03-009-05 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,3 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 1551 |
| 1 | 1 | рабочих-строителей с.р.3,6 | чел.-ч | 87,63 | 26,289 | 42,42 | 1115 |
| 1 | 2 | машинистов | чел.-ч | 28,42 | 8,526 | 51,12 | 436 |
| 1 | 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  | 2360 |
|  | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7ат): 5 м3/мин | маш.-ч | 28,42 | 8,526 | 197,98 | 1688 |
|  | 331452 | Перфораторы пневматические | маш.-ч | 56,84 | 17,052 | 39,38 | 672 |
| 18 | 08м-02-407-02 ОЗПх1,2 ЗПМх1,2 ЭМх1,2 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40 | 100 м | 0,34 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 1310 |
| 1,2 | 1 | рабочих-монтажников с.р.3,8 | чел.-ч | 41,5 | 16,932 | 43,42 | 735 |
| 1,2 | 2 | машинистов | чел.-ч | 28,4 | 11,5872 | 51,12 | 592 |
| 1,2 | 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  | 1246 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 0,8 | 0,3264 | 311,26 | 102 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 8,47 | 3,45576 | 5 | 17 |
|  | 030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 26,8 | 10,9344 | 87,99 | 962 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,8 | 0,3264 | 382,95 | 125 |
|  | 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,42 | 2,61936 | 15,45 | 40 |
| 1 | 4 | Материалы |  |  |  |  | 665 |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,000714 | 25389 | 18 |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 0,82 | 0,2788 | 841 | 234 |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,05 | 0,357 | 35,74 | 13 |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,68 | 0,2312 | 36 | 8 |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100шт | 0,08 | 0,0272 | 326 | 9 |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт | 8 | 2,72 | 39 | 106 |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10шт | 1,02 | 0,3468 | 69,22 | 24 |
|  | 500-9031 | Скобы | 10шт | 4,1 | 1,394 | 124 | 173 |
|  | 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,032 | 0,01088 | 261 | 3 |
|  | 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100шт | 0,65 | 0,221 | 351 | 78 |
| 1 | 4.1 | Неучтенные материалы |  |  |  |  | 249 |
|  |  | Труба стальная Ду32 | м |  | 34 | 7,31 | 249 |
| 19 | 08м-02-412-01 ОЗПх1,2 ЗПМх1,2 ЭМх1,2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 0,34 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 99 |
| 1,2 | 1 | рабочих-монтажников с.р.3,8 | чел.-ч | 5,61 | 2,28888 | 43,42 | 99 |
| 1,2 | 2 | машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,00816 | 51,12 | 0 |
| 1,2 | 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  | 3 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,00408 | 311,26 | 1 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,00408 | 382,95 | 2 |
| 1 | 4 | Материалы |  |  |  |  | 239 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,0544 | 146,06 | 8 |
|  | 101-1764 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0,0004 | 0,000136 | 3276 | 0 |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 | 0,0068 | 36 | 0 |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10шт | 0,8 | 0,272 | 156 | 42 |
|  | 500-9061 | Втулки изолирующие | шт | 12,2 | 4,148 | 26 | 108 |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 0,002 | 0,00068 | 127,08 | 0 |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100шт | 0,31 | 0,1054 | 712 | 75 |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100шт | 0,05 | 0,017 | 326 | 6 |
| 1 | 4.1 | Неучтенные материалы |  |  |  |  | 401 |
|  |  | Кабель КПСВВ 1х2х0,5 | м |  | 17 | 10,92 | 186 |
|  |  | Кабель КПСВВ 1х2х0,75 | м |  | 17 | 12,66 | 215 |
| Нормативная трудоемкость, чел.-ч |  |  |  |  |  | 862 чел.-час. |  |
| Основная заработная плата |  |  |  |  |  | 37 908р. |  |
| Заработная плата машинистов |  |  |  |  |  | 3 123р. |  |
| Эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 8 134р. |  |
| Материалы и 11546р Неучтенные материалы 24083р |  |  |  |  |  | 35629р. |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 84794р. |  |
| 75,2% (от ФОТ 13 503р.) |  |  |  |  |  | 10 154р. |  |
| 86,48% (от ФОТ 6 932р.) |  |  |  |  |  | 5 995р. |  |
| 89,3% (от ФОТ 18 435р.) |  |  |  |  |  | 16 463р. |  |
| 94% (от ФОТ 547р.) |  |  |  |  |  | 514р. |  |
| 103,4% (от ФОТ 1 551р.) |  |  |  |  |  | 1 604р. |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 34 730р. |  |
| 60% (от ФОТ 13 503р.) |  |  |  |  |  | 8 102р. |  |
| 65% (от ФОТ 25 914р.) |  |  |  |  |  | 16 845р. |  |
| 70% (от ФОТ 1 551р.) |  |  |  |  |  | 1 086р. |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 26 033р. |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 145557р. |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  | 134857р. |  |
| Итого с учетом оборудования |  |  |  |  |  | 280114р. |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |

| Стройка: |  | 1-я стоматологическая поликлиника, г.Иваново, пр.Энгельса, 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: |  | Автоматическая сигнализация и оповещение о пожаре |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2П/2006-ПС.ОП.СМ |  |  |  |  |  |  |  |
| на пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость 85,37 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость 645 чел.-час. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр, номера нормативов, ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество ресурса |  | Стоим. ресурса, руб. | Всего, руб. |
|  |  |  |  | на единицу | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 02п-01-001-09 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов 80 | система | 1 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 32388 |
| 1 | 1 | пусконаладочного персонала | чел.-ч | 492 | 492 | 65,83 | 32388 |
| 2 | 02п-01-001-10 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности за каждый канал св. 80 до 159 добавлять к норме 9 | канал | 26 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 10064 |
| 1 | 1 | пусконаладочного персонала | чел.-ч | 5,88 | 152,88 | 65,83 | 10064 |
| Нормативная трудоемкость, чел.-ч |  |  |  |  |  | 645 чел.-час. |  |
| Основная заработная плата |  |  |  |  |  | 42 452р. |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 42 452р. |  |
| Накладные расходы 61,1% |  |  |  |  |  | 25 938р. |  |
| Сметная прибыль 40% |  |  |  |  |  | 16 981р. |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 85 371р. |  |
| Итого с учетом проведения работ "вхолостую" 80% |  |  |  |  |  | 68 297р. |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |