Утверждаю

Директор МУП ЖХ № 2

__________В.Е.Ефремов

"____"__________2007 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обследование строительных конструкций двухэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Иваново ул. 10-я Земледельческая, д. 2  и разработку рекомендаций по их ремонту и дальнейшей эксплуатации

- Заказчик: МУП ЖХ № 2, г. Иваново

- Цель работы:

- выполнить обследование строительных конструкций двухэтажного жилого дома;

- выявить дефекты и повреждения строительных конструкций и причины их возникновения;

- выполнить обмеры, освидетельствование и оценку технического состояния строительных конструкций и узлов их сопряжения;

- разработать рекомендации по ремонту строительных конструкций и их дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Основные технические и иные  требования к научно – технической продукции:

Отчет должен содержать:

- перечень и фотографии выявленных дефектов и повреждений;

- анализ влияния дефектов и повреждений строительных  конструкций на их несущую способность;

- анализ напряженно – деформированного состояния строительных конструкций;

- рекомендации по ремонту строительных конструкций и дальнейшей безопасной эксплуатации здания;

- комплект рабочей документации (чертежи марки Р) на усиление несущих конструкций здания ( при необходимости).

Отчет о поведенном обследовании выдается в двух экземплярах.

- Сроки и способ реализации результатов работы:

Результаты работы будут реализованы при выполнении работ по ремонту здания и проведении плановых ремонтов и профилактических мероприятий.

Главный инженер МУП ЖХ № 2

_____________Г.В. Сморчевская