Утверждаю

Главный врач МУЗ «Городская поликлиника № 10»

Е.А.Иванова

«___»__________________________ 2007 г.

В Е Д О М О С Т Ь

объема работ на ремонт рентгеновского кабинета МУЗ «Городская поликлиника № 10»

| № | Наименование видов работ | ед.измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100м2 | 0,184 |
| 2 | Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из сетки под баритовую штукатурку | 100м2 | 0,184 |
| 3 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм | 100м2 | 0,184 |
| 4 | При увеличении толщины грунта на 60 мм добавлять к норме 15-02-021-1 (18,4м2х6) | 100м2 | 0,882 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен и откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 | 1,581 |
| 6 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ | т | 0,034624 |
| 7 | Окраска силикатными составами улучшенная по штукатурке стен | 100м2 | 0,184 |
| 8 | Шпатлевка по окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен за 2 раза | 100м2 | 0,184 |
| 9 | Окраска потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 | 0,559 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 | 0,224 |
| 11 | Краски масляные, готовые к применению белила цинковые | т | 0,007344 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 | 0,096 |
| 13 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100м2 | 0,59813 |
| 14 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100м2 | 0,559 |
| 15 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100м2 | 0,559 |
| 16 | Разборка покрытий полов дощатых | 100м2 | 0,559 |
| 17 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 5,59 |
| 18 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | 5,7018 |
| 19 | Устройство покрытий из линолеума | 100м2 | 0,559 |
| 20 | Устройство плинтусов деревянных | 100м2 | 0,59813 |
| 21 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100м2 | 0,06 |
| 22 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100м2 | 0,02 |
| 23 | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0,04 |
| 24 | Снятие наличников | 100м2 | 0,054 |
| 25 | Установка и стоимость рентгенозащитной двери | шт | 2 |
| 26 | Монтаж и стоимость рентгенозащитной ставни | шт | 2 |
| 27 | Монтаж и стоимость рентгенозащитного окна | шт | 1 |
| 28 | Погрузка и отвозка строительного мусора на 10 км | т | 2,5 |

Составил  Антропова А.В.