## Лист1
Муниципальный детский сад комбинированного вида №127
по ул. Люлина,37 в г.Иваново
(наименование объекта)
Локальная ресурсная смета № 1
на монтаж установок пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
МДСКВ №127 по ул.Люлина,37 в г. Иваново
Основание: Спецификация 2007-67П-АПС.С
Сметная стоимость: |  |  |  |  | 287.0066 | тыс. руб.
Средства на оплату труда: |  |  |  |  | 54.7859 | тыс. руб.
Составлена в ценах III кв. 2007 г.
№ | Шифр, номера | Наименование работ и затрат, характе- | Единица | Количество |  | Сметная стоимость, руб. |  |  | Форма № 1
п/п | нормативов и | ристика оборудования и его масса, | измере- | на единицу | по проект- | на единицу | общая
| коды ресурсов | расход на единицу измерения | ния | измерения | ным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм 10-08-001-01 | Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой базовый на 10 лучей | шт. |  | 1
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,3) | чел.-ч | 24 | 24 | 54.98 | 1319.52
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.16 | 0.16 | 7.76 | 1.2416
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.4 | 0.4 | 4 | 1.6
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.056 | 0.056 | 141.36 | 7.9162
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0056 | 0.0056 | 88.99 | 0.49834
2 | ГЭСНм 10-08-001-02 | Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой базовый на 20 лучей | шт. |  | 1
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,3) | чел.-ч | 39 | 39 | 54.98 | 2144.22
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.16 | 0.16 | 7.76 | 1.2416
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.4 | 0.4 | 4 | 1.6
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.1 | 0.1 | 141.36 | 14.136
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.01 | 0.01 | 88.99 | 0.8899
| 10-08-001-03 | Блок линейный к пусковому приемно-контр. прибору ПС | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,2) | чел.-ч | 18 | 0 | 49.28 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.16 | 0 | 7.76 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.4 | 0 | 4 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.12 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.012 | 0 | 88.99 | 0
| 10-08-001-04 | Прибор на 4 луча | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,5) | чел.-ч | 11 | 0 | 51.46 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.29 | 0 | 7.76 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.3 | 0 | 4 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.03 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.003 | 0 | 88.99 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.02 | 0 | 2.86 | 0
| 10-08-001-05 | Прибор ПС на 1 луч | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,1) | чел.-ч | 6 | 0 | 48.53 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.13 | 0 | 7.76 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.3 | 0 | 4 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.016 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0016 | 0 | 88.99 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.15 | 0 | 2.86 | 0
3 | 10-08-001-06 | Прибор ПС приемно-контрольный сигнальный базовый (пульт RX-150) | шт. |  | 1
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,3) | чел.-ч | 16 | 16 | 54.98 | 879.68
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.16 | 0.16 | 7.76 | 1.2416
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.4 | 0.4 | 4 | 1.6
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.03 | 0.03 | 141.36 | 4.2408
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.003 | 0.003 | 88.99 | 0.26697
4 | 10-08-001-07 | Блок линейный к сигнальному приемно-контрольному прибору (передатчик) | шт. |  | 1
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,2) | чел.-ч | 13 | 13 | 54.19 | 704.47
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.16 | 0.16 | 7.76 | 1.2416
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.4 | 0.4 | 4 | 1.6
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.02 | 0.02 | 141.36 | 2.8272
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.002 | 0.002 | 88.99 | 0.17798
| 10-08-001-08 | Прибор ОПС на 4 луча | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,6) | чел.-ч | 8 | 0 | 52.18 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.13 | 0 | 7.76 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.3 | 0 | 4 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.018 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0018 | 0 | 88.99 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.02 | 0 | 2.86 | 0
| 10-08-001-09 | Прибор приемно-контрольный объектовый на 2 луча | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,5) | чел.-ч | 19 | 0 | 51.46 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.13 | 0 | 7.76 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.3 | 0 | 4 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.014 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0014 | 0 | 88.99 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.02 | 0 | 2.86 | 0
| 10-08-001-10 | Прибор приемно-контрольный объектовый на 1 луч | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,2) | чел.-ч | 11 | 0 | 49.28 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.13 | 0 | 7.76 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.3 | 0 | 4 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.012 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0012 | 0 | 88.99 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.02 | 0 | 2.86 | 0
2 | 10-08-001-11 | Устройство промежуточное на 10 лучей | шт. |  |  |  | 0
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,5) | чел.-ч | 14 | 0 | 51.46 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.13 | 0 | 4.01 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.3 | 0 | 24.49 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.04 | 0 | 294.2 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.004 | 0 | 61.59 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.02 | 0 | 2.86 | 0
| 10-08-001-12 | Устройство промежуточное на 5 лучей | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,5) | чел.-ч | 8 | 0 | 51.46 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.13 | 0 | 7.76 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.3 | 0 | 4 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.016 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0016 | 0 | 88.99 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.02 | 0 | 2.86 | 0
5 | 10-08-001-13 | Устройство промежуточное на 1 луч "УК-ВК" | шт. |  | 1
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,4) | чел.-ч | 4 | 4 | 55.76 | 223.04
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.13 | 0.13 | 7.76 | 1.0088
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.2
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.008 | 0.008 | 141.36 | 1.1309
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.001 | 0.001 | 88.99 | 0.08899
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.02 | 0.02 | 2.86 | 0.0572
6 | 10-08-002-01 | Извещатель ПС тепловой | шт. |  | 21
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,0) | чел.-ч | 1 | 21 | 52.62 | 1105.02
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.06 | 1.26 | 7.76 | 9.7776
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.002 | 0.042 | 141.36 | 5.9371
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.1 | 2.1 | 4 | 8.4
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг. | 0.005 | 0.105 | 57.86 | 6.0753
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0002 | 0.0042 | 88.99 | 0.37376
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.01 | 0.21 | 2.86 | 0.6006
7 | 10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, ручной | шт. |  | 132
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4) | чел.-ч | 2 | 264 | 52.62 | 13891.68
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.16 | 21.12 | 7.76 | 163.8912
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.005 | 0.66 | 141.36 | 93.2976
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.25 | 33 | 4 | 132
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0005 | 0.066 | 88.99 | 5.8733
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  | 0.01 | 1.32 | 2.86 | 3.7752
| 10-08-002-03 | Извещатель ПС тепловой, дымовой, фотоэлектрический, световой во взрывозащищенном исполнении | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 5,3) | чел.-ч | 2 | 0 | 60.12 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.19 | 0 | 4.01 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.004 | 0 | 141.36 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.3 | 0 | 4 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0004 | 0 | 88.99 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.02 | 0 | 2.86 | 0
4 | 10-08-002-04 | Извещатели ОС магнито-контактные на открывание | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,0) | чел.-ч | 1 | 0 | 47.85 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.002 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1482 | Шурупы с полукругл. головкой 5х70 | кг. | 0.1 | 0 | 35.085 | 0
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг. | 0.01 | 0 | 57.86 | 0
| 500-9264 | Трубка ПХВ | кг. | 0.00142 | 0 | 84.55 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0002 | 0 | 88.99 | 0
| 10-08-002-05 | Извещатели ОС ударноконтактые, устанавливаемые на стекле | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,0) | чел.-ч | 1 | 0 | 47.85 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.002 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 | т. | 5e-05 | 0 | 35085 | 0
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг. | 0.01 | 0 | 57.86 | 0
| 500-9264 | Трубка ПХВ | кг. | 0.00142 | 0 | 84.55 | 0
| 101-0806 | Проволока свар.легированная d= 2мм | кг. | 0.05 | 0 | 50.02 | 0
5 | 10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4) | чел.-ч | 0.35 | 0 | 47.85 | 0
| 40502 | Установки для сварки (пост.тока) | маш.-ч | 0.12 | 0 | 15.45 | 0
| 300-9247 | Колпачки типа К-440 | 1000шт. | 0.0015 | 0 | 2715.24 | 0
| 101-1680 | Патроны для строительн. пистолета | 1000шт. | 0.0015 | 0 | 803.35 | 0
| 101-0142 | Дюбели калиброванные 3х58,5 | т. | 2e-05 | 0 | 60681 | 0
| 10-08-003-01 | Прибор емкостной | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,1) | чел.-ч | 11 | 0 | 48.53 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.13 | 0 | 7.76 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.3 | 0 | 4 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.02 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.002 | 0 | 88.99 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.02 | 0 | 2.86 | 0
| 10-08-003-02 | Прибор ультразвуковойой | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,4) | чел.-ч | 5 | 0 | 50.71 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.09 | 0 | 7.76 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.2 | 0 | 4 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.006 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0006 | 0 | 88.99 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.02 | 0 | 2.86 | 0
8 | 10-08-003-03 | Блок питания и контроля | шт. |  | 1
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,4) | чел.-ч | 5 | 5 | 55.76 | 278.8
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.13 | 0.13 | 7.76 | 1.0088
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.2
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.016 | 0.016 | 141.36 | 2.2618
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0016 | 0.0016 | 88.99 | 0.14238
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.02 | 0.02 | 2.86 | 0.0572
| 10-08-003-04 | Преобразователь (излучатель или приемник) | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,0) | чел.-ч | 5 | 0 | 47.85 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.13 | 0 | 7.76 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.3 | 0 | 4 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.007 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0007 | 0 | 88.99 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.02 | 0 | 2.86 | 0
7 | 10-08-003-05 | Прибор оптико-электрический | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4) | чел.-ч | 8 | 0 | 47.85 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.13 | 0 | 7.76 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурпами 12х70 | 10шт. | 0.3 | 0 | 4 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.012 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0012 | 0 | 88.99 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.02 | 0 | 2.86 | 0
3 | 10-08-003-06 | Блок питания и контроля | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,5) | чел.-ч | 8 | 0 | 51.46 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.174 | 0 | 7.76 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.4 | 0 | 4 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.038 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0038 | 0 | 88.99 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.02 | 0 | 2.86 | 0
4 | 10-08-003-07 | Комплект преобразователей (излучатель фотоприемник) | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,0) | чел.-ч | 9 | 0 | 49.76 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.348 | 0 | 4.01 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.8 | 0 | 4 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.006 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0006 | 0 | 88.99 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.04 | 0 | 2.86 | 0
| 10-08-003-08 | Отражатель неподвижный | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,0) | чел.-ч | 1 | 0 | 47.85 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.087 | 0 | 7.76 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.2 | 0 | 4 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.01 | 0 | 2.86 | 0
| 10-08-003-09 | Отражатель регулируемый | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,8) | чел.-ч | 3 | 0 | 46.71 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.13 | 0 | 7.76 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 0.3 | 0 | 4 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.015 | 0 | 2.86 | 0
| 10-08-004-01 | Блокировка стеклянных окон, дверей витрин проводом | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,1) | чел.-ч | 45 | 0 | 48.53 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.3 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.03 | 0 | 88.99 | 0
| 500-9264 | Трубка ПХВ | кг. | 0.021 | 0 | 84.55 | 0
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг. | 1.62 | 0 | 57.86 | 0
| 101-0623 | Мыло хозяйственное 72% | шт. | 2 | 0 | 6.98 | 0
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | кг. | 0.6 | 0 | 32.5 | 0
| 101-0383 | Краска цинковая МА-0111-0 | кг. | 1.4
| 10-08-004-02 | Блокировка на пролом дверей, перегородок | м2
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,8) | чел.-ч | 2 | 0 | 46.71 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.5 | 0 | 7.76 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.002 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0002 | 0 | 88.99 | 0
| 500-9264 | Трубка ПХВ | кг. | 0.011 | 0 | 84.55 | 0
| 110-0113 | Скрепы 10х2 | кг. | 0.01 | 0 |  | 0
| 10-08-004-03 | Блокировка на пролом потолков | м2
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,8) | чел.-ч | 3 | 0 | 46.71 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.8 | 0 | 7.76 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.002 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0002 | 0 | 88.99 | 0
| 500-9264 | Трубка ПХВ | кг. | 0.011 | 0 | 84.55 | 0
| 110-0113 | Скрепы 10х2 | кг. | 0.01 | 0 |  | 0
| 10-08-004-04 | Блокировка металлических решеток | м2
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,8) | чел.-ч | 4 | 0 | 46.71 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.33 | 0 | 7.76 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.004 | 0 | 141.36 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.0004 | 0 | 88.99 | 0
| 500-9264 | Трубка ПХВ | кг. | 0.005 | 0 | 84.55 | 0
| 110-0113 | Скрепы 10х2 | кг. | 0.05 | 0 |  | 0
| 10-08-005-01 | Провод прокладываемый по деревянному основанию | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,5) | чел.-ч | 11 | 0 | 45.1 | 0
| 101-0161 | Гвозди отделочные 1,2х20 мм | кг. | 0.00029 | 0 | 27.384 | 0
| 101-0025 | Асбестовый шнур ШАОН d= 3-5мм | кг. | 0.2 | 0 | 65.38 | 0
| 10-08-005-02 | Провод прокладываемый по кирпичному основанию | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,8) | чел.-ч | 29 | 0 | 46.71 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 5.76 | 0 | 7.76 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 24 | 0 | 4 | 0
| 500-9031 | Скобы | 10шт. | 24 | 0 | 1.49 | 0
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг. | 1.008 | 0 | 57.86 | 0
| 500-9264 | Трубка ПХВ | кг. | 0.12 | 0 | 84.55 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 1.2 | 0 | 2.86 | 0
| 10-08-005-03 | Провод прокладываемый по бетон-ному и металлическому основанию | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,0) | чел.-ч | 34 | 0 | 47.85 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 10 | 0 | 7.76 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. | 16 | 0 | 4 | 0
| 500-9031 | Скобы | 10шт. | 32 | 0 | 1.49 | 0
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг. | 1.344 | 0 | 57.86 | 0
| 500-9264 | Трубка ПХВ | кг. | 0.16 | 0 | 84.55 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.8 | 0 | 2.86 | 0
| 10-08-005-04 | Линия ( из 2-3 одножильных проводов по любому основанию | 1м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,1) | чел.-ч | 0.2 | 0 | 48.53 | 0
| 500-9031 | Скобы | 10шт. | 48 | 0 | 1.49 | 0
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг. | 2.016 | 0 | 57.86 | 0
| 500-9264 | Трубка ПХВ | кг. | 0.92 | 0 | 84.55 | 0
5 | 10-01-051-32 | Разделка и включение кабелей и проводов однопарных | 10конц. жил
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4) | чел.-ч | 5 | 0 | 49.76 | 0
6 | 10-06-013-01 | Измерение сопротивления шлейфа | шлейф
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,2) | чел.-ч | 2 | 0 | 45.19 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.51 | 0 | 100.63 | 0
| 400001 | Автомобили грузоподъемностью 5т. | маш.-ч | 0.51 | 0 | 330.84 | 0
7 | 10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента | система
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (инженер) | чел.-ч | 20 | 0 | 66.84 | 0
8 | 10-06-068-17 | Контрольные и приемо-сдаточные испытания | система
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (инженер) | чел.-ч | 289 | 0 | 66.84 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 48 | 0 | 100.63 | 0
| 400001 | Автомобили грузоподъемностью 5т. | маш.-ч | 48 | 0 | 330.84 | 0
| 10-01-055-01 | Кабель прокладываемый по деревянной стене | 100м.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,5) | чел.-ч | 28.3 | 0 | 45.1 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.09 | 0 | 47.57 | 0
| 30101 | Автопогрузчики 5 т. | маш.-ч | 1.09 | 0 | 328.8 | 0
| 110-0198 | Скрепы фигурные СкФ-30 | 100шт. | 3.12 | 0 | 29.6 | 0
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 | т. | 0.00171 | 0 | 35085 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 1.4 | 0 | 2.86 | 0
10 | 10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1м до1кг по стене кирпичной | 100м.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,5) | чел.-ч | 37.1 | 0 | 41.92 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.53 | 0 | 47.57 | 0
| 30101 | Автопогрузчики 5 т. | маш.-ч | 1.53 | 0 | 328.8 | 0
| 110-0198 | Скрепы фигурные СкФ-30 | 100шт. | 3.12 | 0 | 29.6 | 0
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 | т. | 0.00139 | 0 | 35085 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмас. с шурпами 12х70 | 10шт. | 36.9 | 0 | 4 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.55 | 0 | 2.86 | 0
| 10-01-055-03 | Кабель прокладываемый по бетонной стене | 100м.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 42.5 | 0 | 41.92 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.74 | 0 | 47.57 | 0
| 30101 | Автопогрузчики 5 т. | маш.-ч | 1.74 | 0 | 328.8 | 0
| 110-0198 | Скрепы фигурные СкФ-30 | 100шт. | 3.12 | 0 | 29.6 | 0
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 | т. | 0.00139 | 0 | 35085 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 3.3 | 0 | 2.86 | 0
| 10-04-062-1 | Шкаф радиосвязи стоечного типа | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,0) | чел.-ч | 62.1 | 0 | 47.85 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.11 | 0 | 47.57 | 0
| 30101 | Автопогрузчики 5 т. |  | 3.11 | 0 | 328.8 | 0
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами | т. | 0.0008 | 0 |  | 0
| 500-9264 | Трубка ПХВ | кг. | 0.72 | 0 | 84.55 | 0
| 544-0089 | Лента изоляционная ЛСЭПЛ | кг. | 0.11 | 0 | 146.06 | 0
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100шт. | 0.7 | 0 | 79 | 0
| 522-0077 | Припой ПОС30 | кг. | 0.15 | 0 | 141.36 | 0
| 10-04-063-01 | Стол для аппаратуры радиосвязи | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 0
| 101-1479 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 | т. | 0.0002 | 0
| 10-04-064-01 | Громкоговоритель настольный | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 | 0
| 10-04-065-01 | Магнитофон стационарный | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9.81 | 0
11 | 10-04-066-05 | Сирена, звонок | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,5) | чел.-ч | 1 | 0 | 41.92 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.004 | 0 | 141.36 | 0
| 544-0089 | Лента изоляционная ЛСЭПЛ | кг. | 0.002 | 0 | 146.06 | 0
| 10-04-100-06 | Аппаратура радиотрансляцион- ная настольная | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7 | 0
| 10-04-100-09 | Аппаратура радиотрансляционная настенная | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8 | 0
12 | 10-04-101-15 | Световое табло | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4) | чел.-ч | 2 | 0 | 44.48 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.005 | 0 | 141.36 | 0
| 544-0089 | Лента изоляционная ЛСЭПЛ | кг. | 0.015 | 0 | 146.06 | 0
| 10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,5) | чел.-ч | 2 | 0 | 45.1 | 0
| 10-04-101-11 | Колодка клеменная на панели | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5 | 0
9 | 10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная | шт. |  | 1 |  | 0
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4) | чел.-ч | 2 | 2 | 52.62 | 105.24
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.34 | 0.34 | 70.11 | 23.8374
| 400001 | Автомобили грузоподъемностью 5т. | маш.-ч. | 0.34 | 0.34 | 340.76 | 115.8584
| 522-0076 | Припой ПОС40 | кг. | 0.02 | 0.02 | 141.36 | 2.8272
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.02 | 0.02 | 88.99 | 1.7798
| 544-0089 | Лента изоляционная ЛСЭПЛ | кг. | 0.02 | 0.02 | 146.06 | 2.9212
| 10-06-037-8 | Коробка протяжная | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1.09 | 0
10 | 10-06-037-12 | Коробка оконечная | 100шт. |  | 1
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,3) | чел.-ч | 24.72 | 24.72 | 48.38 | 1195.9536
5 | 10-02-030-05 | Грозозащита для воздушных абонентских линий | комплект
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,0) | чел.-ч | 8.2 | 0 | 49.76 | 0
| 101-0821 | Проволока черная d=1,1мм | т. | 0.001 | 0 | 20150 | 0
| 101-1963 | Канифоль | кг. | 0.01 | 0 | 61.59 | 0
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70мм | 10шт. | 1 | 0 | 4 | 0
| 522-0076 | Припой ПОС-40 | кг. | 0.02 | 0 | 294.2 | 0
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг. | 0.01 | 0 | 78.39 | 0
| 102-0077 | Доски необрезные L=4-6,5м , III сорта | м3 | 0.001 | 0 | 1757.83 | 0
| 513-0007 | Устройство защитное абонентское марки АЗУ-4 | шт. | 1 | 0 |  | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.1 | 0 | 2.86 | 0
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем,марки А | кг. | 0.01 | 0 | 74110.11 | 0
| 500-9126-1 | Подрозетники деревянные d= 60мм | 100шт. | 0.01 | 0 | 404.4 | 0
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая б=0,50мм | т. | 0.001 | 0 | 33600 | 0
| 500-9031-4 | Скобы | 10шт. | 1 | 0 | 76.2 | 0
6 | 10-08-019-01 | Прочее оборудование электрочасофикации Коробка ответвительная на стене
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,1) | чел.-ч | 0.5 | 0 | 48.53 | 0
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг. | 0.05 | 0 | 2.86 | 0
| 101-0812 | Проволока стальная оцинкованная d=1,6мм | кг. | 0.01 | 0 | 45.539 | 0
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40мм | кг. | 0.01 | 0 | 31.075 | 0
8 | 10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 5,0) | чел.-ч | 10.1 | 0 | 57.18 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.44 | 0 | 100.63 | 0
| 30101 | Автопогрузчики 5 т. | маш.час | 0.44 | 0 | 330.84 | 0
| 110-0113 | Скрепы 10х2 | кг. | 0.02 | 0 | 50.55 | 0
| 522-0076 | Припои ПОС40 | кг. | 0.06 | 0 | 141.6 | 0
| 101-0801 | Провлока медная ММ d=1,0-3,0мм и выше | кг | 0.1 | 0 | 116.302 | 0
|  | Итого по сборнику 10, в т.ч.: |  |  | . |  | 84709.1733
|  | - Средства на оплату труда, |  |  | . |  | 35763.141
|  | ср-ва на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 0
|  | - Накладные расходы, 80%х0,94, |  |  | . |  | 26893.882
|  | - Сметная прибыль, 60%, |  |  | . |  | 21457.8846
|  | - Эксплуатация машин и механизмов, |  |  | . |  | 296.5112
|  | - Материалы. |  |  | . |  | 297.7544
10 | 8-01-083-01 | Устр-ва сигнально-блокировочные (ИПР) | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4) | чел.-ч | 2.25 | 0 | 49.76 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.004 | 0 | 100.63 | 0
| 21102 | Краны на автомобильном ходу, до 10т | чел.-ч | 0.002 | 0 | 408.06 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 0.002 | 0 | 333.46 | 0
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами | кг. | 0.11 | 0 | 21.6 | 0
| 101-1148 | Прокат горячекатанный класс А1 6мм | кг | 2 | 0 | 18.645 | 0
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100шт. | 0.08 | 0 | 58.64 | 0
| 101-9940 | Шплинт проволочный | кг | 0.4 | 0
| 8-03-545-01 | Коробка с зажимами для кабелей и проводов с сечением до 6 мм2 | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3.31 | 0 | 46.71 | 0
| 8-02-374-01 | Ввод в здание в стальной трубе | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3.21 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.8 | 0
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 4 | 0
| 101-9852 | Краска | кг. | 0.13 | 0
9 | 8-02-394-01 | Прокладка провода на тросу | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,8) | чел.-ч | 28.4 | 0 | 51.36 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.6 | 0 | 70.11 | 0
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 97.79 | 0 | 60.27 | 0
| 40502 | Установка для сварки дуговая | маш.-ч | 15.54 | 0 | 25.4 | 0
| 500-9202 | Анкер тросовый | 100шт. | 0.08 | 0 | 0.15 | 0
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами | кг. | 0.1 | 0 | 23.96 | 0
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10шт. | 4.9 | 0 | 2.89 | 0
| 500-9719 | Полоски для крепления проводов | 100шт. | 2.25 | 0 | 25 | 0
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг. | 0.19 | 0 | 37.95 | 0
| 103-9163 | Муфты натяжные | шт. | 4 | 0 | 35.8 | 0
| 500-9369 | Зажимы тросовые | шт. | 12 | 0 | 15.6 | 0
| 101-0813 | Проволока оцинкованная 3,0 мм | т. | 0.0007 | 0 | 30000 | 0
| 101-9852 | Краска | кг. | 0.4 | 0 | 45 | 0
| 201-9404 | Конструкция стальная | т. | 0.05 | 0 | 35000 | 0
| 500-9826 | Сжим соединительный | 100шт. | 0.64 | 0 | 593.12 | 0
11 | 8-02-396-05 | Прокладка короба металлического | 100м |  | 2.3
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,8) | чел.-ч | 37.6 | 86.48 | 51.36 | 4441.6128
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.1 | 32.43 | 70.11 | 2273.6673
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 1.28 | 2.944 | 333.46 | 981.7062
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 11.5 | 26.45 | 97.79 | 2586.5455
| 21102 | Краны на автомобильном ходу, до 10т | маш.-ч. | 1.28 | 2.944 | 414.68 | 1220.8179
| 40502 | Установка для сварки дуговая | маш.-ч. | 2.47 | 5.681 | 25.4 | 144.2974
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 12.5 | 28.75 | 5.29 | 152.0875
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 12.5 | 28.75 | 7.16 | 205.85
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 0.4 | 0.92 | 21.14 | 19.4488
| 101-1924 | Электроды, диам.4мм | кг | 6.84 | 15.732 | 22 | 346.104
15 | 8-02-398-01 | Прокладка провода в коробах | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,8) | чел.-ч | 1.68 | 0 | 43.42 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.82 | 0 | 51.12 | 0
| 21102 | Краны на автомобильном ходу, до 10т | маш.-ч. | 0.01 | 0 | 321.83 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 0.01 | 0 | 268.92 | 0
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 0.8 | 0 | 87.99 | 0
| 544-0089 | Лента изоляционная ЛСЭПЛ | кг | 0.16 | 0 | 146.06 | 0
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.05 | 0 | 76 | 0
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.02 | 0 | 53.36 | 0
| 500-9719 | Полоски пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0.26 | 0 | 40.87 | 0
| 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0.1 | 0 | 18.4 | 0
12 | 8-02-399-01 | Прокладка провода в коробах | 100м |  | 11.35
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,8) | чел.-ч | 3.52 | 39.952 | 51.36 | 2051.9347
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.58 | 17.933 | 70.11 | 1257.2826
| 21102 | Краны на автомобильном ходу, до 10т | маш.ч. | 0.01 | 0.1135 | 414.68 | 47.0662
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.ч. | 0.01 | 0.1135 | 343.81 | 39.0224
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.ч. | 1.56 | 17.706 | 97.79 | 1731.4697
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000шт. | 0.02 | 0.227 | 191.92 | 43.5658
| 101-9852 | Краска | кг | 0.05 | 0.5675 | 44.5 | 25.2538
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт. | 0.05 | 0.5675 | 103.74 | 58.8725
| 500-9623 | Лента К226 | 100м | 0.05 | 0.5675 | 518.98 | 294.5211
| 500-9826 | Сжим соединительный | 100шт. | 0.1 | 1.135 | 593.12 | 673.1912
| 544-0089 | Лента изоляционная ЛСЭПЛ | кг | 0.16 | 1.816 | 146.06 | 265.245
| 500-9719 | Полоски пряжки для крепления проводов | 100шт. | 0.26 | 2.951 | 451.58 | 1332.6126
13 | 08-02-396-20 | Короба пластмассовые шир. до 40мм | 100м |  | 6.6
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,0) | чел.-ч | 15.99 | 105.534 | 52.62 | 5553.1991
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч. | 1.941 | 12.8106 | 70.11 | 898.1512
| 31121 | Подъемники мачтовые строительные до 5т | маш.ч. | 0.141 | 0.9306 | 168.76 | 157.0481
| 330206 | Дрели электрические | маш.ч. | 1.66 | 10.956 | 7.76 | 85.0186
| 400001 | Автомобили грузоподъемностью 5т. | маш.ч. | 0.14 | 0.924 | 330.84 | 305.6962
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40мм | т. | 0.001 | 0.0066 | 31075 | 205.095
| 101-9101 | Дюбели монтажные | 10шт. | 20 | 132 | 5.9 | 778.8
| 8-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 51.6 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.8 | 0
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 24.7 | 0
| 331451 | Перфорторы электрические | маш.-ч. | 6.03 | 0
| 500-9031 | Скобы | 10шт. | 16.5 | 0
| 101-1481 | Шурупы с полукругл. головкой 4х40 | т. | 0.00065 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 2.5 | 0
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 4.5 | 0
| 500-9719 | Полоски для прижатия проводов | 100шт. | 0.83 | 0
| 101-1755 | Сталь полосовая S-4-5 мм | т. | 0.011 | 0
| 500-9816 | Полоса монтажная | м. | 34 | 0
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 4.5 | 0
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 24.4 | 0
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт. | 0.41 | 0
| 8-02-402-01 | Кабели по установленным кон-струкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15.3 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.17 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 1.89 | 0
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 3.39 | 0
| 331451 | Перфорторы электрические | маш.-ч. | 3.45 | 0
| 500-9719 | Полоски для прижатия проводов | 100шт. | 0.3 | 0
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт. | 0.41 | 0
14 | 8-02-407-01 | Трубы стальные по стенам с креп-лением скобами, диаметр до 25 мм | 100м |  | 0.15
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,8) | чел.-ч | 30.8 | 4.62 | 51.36 | 237.2832
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.9 | 3.135 | 70.11 | 219.7948
| 21102 | Краны на автомобильном ходу, до 10т | маш.ч. | 0.47 | 0.0705 | 414.68 | 29.2349
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.ч. | 0.47 | 0.0705 | 343.41 | 24.2104
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 20 | 3 | 97.79 | 293.37
| 40502 | Установка для сварки дуговая | маш.-ч | 6.42 | 0.963 | 25.4 | 24.4602
| 331451 | Перфорторы электрические | маш.-ч. | 6.18 | 0.927 | 7.76 | 7.1935
| 500-9031 | Скобы | 10шт. | 4.1 | 0.615 | 2.11 | 1.2976
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 0.82 | 0.123 | 21.14 | 2.6002
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 8 | 1.2 | 18 | 21.6
| 101-9852 | Краска | кг. | 0.68 | 0.102 | 28.19 | 2.8754
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100шт. | 0.08 | 0.012 | 248 | 2.976
| 101-0813 | Проволока стальная 3 мм | т. | 0.0021 | 0.000315 | 29526 | 9.3007
| 500-9030 | Заглушки | 10шт. | 1.02 | 0.153 | 8.26 | 1.2638
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг. | 1.05 | 0.1575 | 22 | 3.465
| 8-02-407-02 | Трубы стальные по стенам с креп-лением скобами, диаметр до 40 мм | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 41.5 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28.4 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 0.8 | 0
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 26.8 | 0
| 40502 | Установка для сварки дуговая | маш.-ч | 6.42 | 0
| 331451 | Перфорторы электрические | маш.-ч. | 8.47 | 0
| 500-9031 | Скобы | 10шт. | 4.1 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 0.82 | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 8 | 0
| 101-9852 | Краска | кг. | 0.68 | 0
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100шт. | 0.08 | 0
| 101-0813 | Проволока стальная 3 мм | т. | 0.0021 | 0
| 500-9030 | Заглушки | 10шт. | 1.02 | 0
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг. | 1.05 | 0
| 8-02-407-03 | Трубы стальные по стенам с креп-лением скобами, диаметр до 50 мм | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 47.4 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32.6 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 0.91 | 0
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 30.8 | 0
| 40502 | Установка для сварки дуговая | маш.-ч | 6.42 | 0
| 500-9031 | Скобы | 10шт. | 4.1 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 0.82 | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 8 | 0
| 101-9852 | Краска | кг. | 0.68 | 0
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100шт. | 0.08 | 0
| 101-0813 | Проволока стальная 3 мм | т. | 0.0021 | 0
| 500-9030 | Заглушки | 10шт. | 1.02 | 0
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг. | 1.05 | 0
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 10 | 0
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 10 | 0
| 8-02-407-04 | Трубы стальные по стенам с креп-лением скобами, диаметр до 80 мм | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 67.5 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36.3 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 1.45 | 0
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 33.4 | 0
| 40502 | Установка для сварки дуговая | маш.-ч | 6.42 | 0
| 500-9031 | Скобы | 10шт. | 3.1 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 0.62 | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 8 | 0
| 101-9852 | Краска | кг. | 0.68 | 0
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100шт. | 0.08 | 0
| 101-0813 | Проволока стальная 3 мм | т. | 0.0021 | 0
| 500-9030 | Заглушки | 10шт. | 1.02 | 0
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг. | 2 | 0
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 7.6 | 0
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 7.6 | 0
| 8-02-408-01 | Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 62.8 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 38.1 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 0.51 | 0
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 37.1 | 0
| 331451 | Перфорторы электрические | маш.-ч. | 11.3 | 0
| 300-9236 | Контргайка | шт. | 10 | 0
| 500-9031 | Скобы | 10шт. | 7.1 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 1.45 | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 2 | 0
| 101-9852 | Краска | кг. | 0.6 | 0
| 101-0813 | Проволока стальная 3 мм | т. | 0.0021 | 0
| 500-9030 | Заглушки | 10шт. | 0.5 | 0
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг. | 2 | 0
| 500-9837 | Уплотнительный состав | кг. | 1.36 | 0
| 8-02-408-02 | Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 79.4 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 46.8 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 0.76 | 0
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 45.6 | 0
| 331451 | Перфорторы электрические | маш.-ч. | 14.5 | 0
| 300-9236 | Контргайка | шт. | 10 | 0
| 500-9031 | Скобы | 10шт. | 7.1 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 1.45 | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 2 | 0
| 101-9852 | Краска | кг. | 0.6 | 0
| 101-0813 | Проволока стальная 3 мм | т. | 0.0021 | 0
| 500-9030 | Заглушки | 10шт. | 0.5 | 0
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг. | 2 | 0
| 500-9837 | Уплотнительный состав | кг. | 1.36 | 0
| 8-02-408-03 | Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 95.9 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 57 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 0.95 | 0
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 55.1 | 0
| 331451 | Перфорторы электрические | маш.-ч. | 16.8 | 0
| 300-9236 | Контргайка | шт. | 10 | 0
| 500-9031 | Скобы | 10шт. | 7.1 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 1.45 | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 2 | 0
| 101-9852 | Краска | кг. | 0.6 | 0
| 101-0813 | Проволока стальная 3 мм | т. | 0.0021 | 0
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг. | 2 | 0
| 500-9837 | Уплотнительный состав | кг. | 1.36 | 0
11 | 8-02-409-01 | Трубы винипластовые по стенам (Прокладка короба) Применительно | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,8) | чел.-ч | 23.8 | 0 | 48.57 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16 | 0 | 51.12 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 0.11 | 0 | 268.92 | 0
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 15.8 | 0 | 87.99 | 0
| 21102 | Краны на автомобильном ходу, до 10т | маш.-ч. | 0.11 | 0 | 321.83 | 0
| 40502 | Установка для сварки дуговая | маш.-ч | 2.7 | 0 | 15.45 | 0
| 331451 | Перфорторы электрические | маш.-ч. | 4.84 | 0 | 5 | 0
| 500-9070 | Патрубки | 10ш. | 1.8 | 0 | 35.98 | 0
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 1.8 | 0 | 1.46 | 0
| 500-9031 | Скобы | 10шт. | 6.7 | 0 | 2.11 | 0
| 500-9030 | Заглушки | 10шт. | 1 | 0 | 8.26 | 0
| 101-0813 | Проволока стальная 3 мм | т. | 0.0021 | 0 | 29526 | 0
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг. | 0.96 | 0 | 22 | 0
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг. | 0.2 | 0 | 35.04 | 0
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 13.4 | 0 | 5.29 | 0
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 13.4 | 0 | 7.16 | 0
14 | 8-02-409-01 | Трубы винипластовые по стенам с креплением скобами, диам. до 25 мм | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,8) | чел.-ч | 23.8 | 0 | 48.57 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16 | 0 | 51.12 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 0.11 | 0 | 268.92 | 0
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 15.8 | 0 | 87.99 | 0
| 21102 | Краны на автомобильном ходу, до 10т | маш.-ч. | 0.11 | 0 | 321.83 | 0
| 40502 | Установка для сварки дуговая | маш.-ч | 2.7 | 0 | 15.45 | 0
| 331451 | Перфорторы электрические | маш.-ч. | 4.84 | 0 | 5 | 0
| 500-9070 | Патрубки | 10ш. | 1.8 | 0 | 35.98 | 0
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 1.8 | 0 | 1.46 | 0
| 500-9031 | Скобы | 10шт. | 6.7 | 0 | 2.11 | 0
| 500-9030 | Заглушки | 10шт. | 1 | 0 | 8.26 | 0
| 101-0813 | Проволока стальная 3 мм | т. | 0.0021 | 0 | 29526 | 0
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг. | 0.96 | 0 | 22 | 0
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг. | 0.2 | 0 | 35.04 | 0
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 13.4 | 0 | 5.29 | 0
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 13.4 | 0 | 7.16 | 0
| 8-02-409-02 | Трубы винипластовые по стенам с креплением скобами, диам. до 50 мм | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 34.4 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24.3 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 0.33 | 0
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 23.5 | 0
| 40502 | Установка для сварки дуговая | маш.-ч | 2.7 | 0
| 331451 | Перфорторы электрические | маш.-ч. | 6.96 | 0
| 500-9070 | Патрубки | 10ш. | 1.8 | 0
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 | 0
| 500-9031 | Скобы | 10шт. | 6.7 | 0
| 500-9030 | Заглушки | 10шт. | 1 | 0
| 101-0813 | Проволока стальная 3 мм | т. | 0.0021 | 0
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг. | 0.96 | 0
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг. | 0.4 | 0
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 13.4 | 0
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 13.4 | 0
| 8-02-409-03 | Трубы винипластовые по стенам с креплением скобами, диам. до 65 мм | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 39.1 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30.3 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 0.44 | 0
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 29.4 | 0
| 40502 | Установка для сварки дуговая | маш.-ч | 2.7 | 0
| 331451 | Перфорторы электрические | маш.-ч. | 8.97 | 0
| 500-9070 | Патрубки | 10ш. | 1.8 | 0
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 | 0
| 500-9031 | Скобы | 10шт. | 6.7 | 0
| 101-0813 | Проволока стальная 3 мм | т. | 0.0021 | 0
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг. | 0.96 | 0
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг. | 0.55 | 0
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 13.4 | 0
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 13.4 | 0
15 | 8-02-411-01 | Рукава металические до 48 мм | 100м |  | 1
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,8) | чел.-ч | 34.7 | 34.7 | 51.36 | 1782.192
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 70.11 | 30.8484
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. |  | 0
| 40502 | Установка для сварки дуговая | маш.-ч |  | 0
| 331451 | Перфорторы электрические | маш.-ч. | 4.44 | 4.44 | 7.76 | 34.4544
| 101-1755 | Сталь полосовая S-4-5 мм | т. |  | 0
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг. |  | 0
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. |  | 0
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. |  | 0
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. |  | 0
| 500-9031 | Скобы | 10шт. |  | 0
| 101-0115 | Винты с полукругл. головкой 50 мм | т. |  | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. |  | 0
| 101-0813 | Проволока стальная 3 мм | т. |  | 0
| 500-9070 | Патрубки | 10шт. |  | 0
| 8-02-411-02 | Рукава металические до 60 мм | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 35.8 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 0.33 | 0
| 40502 | Установка для сварки дуговая | маш.-ч | 17.9 | 0
| 331451 | Перфорторы электрические | маш.-ч. | 4.64 | 0
| 101-1755 | Сталь полосовая S-4-5 мм | т. | 0.0515 | 0
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг. | 1.05 | 0
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 21.8 | 0
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 21.8 | 0
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 10 | 0
| 500-9031 | Скобы | 10шт. | 25 | 0
| 101-0115 | Винты с полукругл. головкой 50 мм | т. | 0.00218 | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 10 | 0
| 101-0813 | Проволока стальная 3 мм | т. | 0.003 | 0
| 500-9070 | Патрубки | 10шт. | 1 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 0.11 | 0
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 15.8 | 0
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 13.4 | 0
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 13.4 | 0
16 | 8-02-412-01 | Затягивание проводов в трубы и рукава | 100м |  | 1.15
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,8) | чел.-ч | 5.61 | 6.4515 | 51.36 | 331.349
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.023 | 70.11 | 1.6125
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 0.01 | 0.0115 | 343.41 | 3.9492
| 21102 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 0.01 | 0.0115 | 97.79 | 1.1246
| 544-0089 | Лента изоляционная ЛСЭПЛ | кг | 0.16 | 0.184 | 146.06 | 26.875
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.31 | 0.3565 | 993.74 | 354.2683
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0.05 | 0.0575 | 248 | 14.26
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0.8 | 0.92 | 2.89 | 2.6588
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.002 | 0.0023 | 76 | 0.1748
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12.2 | 14.03 | 1.46 | 20.4838
| 8-02-412-09 | Затягивание проводов за каждый последующий | 100м
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2.29 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12.2 | 0
| 8-03-481-21 | Присоединение к электросети агрегата | компл.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2.41 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.004 | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 | 0
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 3.06 | 0
| 8-03-525-01 | Выключатели пакетный. штепсельный | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2.09 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.008 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0.04 | 0
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 3.1 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 0.007 | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 | 0
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 1.22 | 0
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 1.22 | 0
| 8-03-526-02 | Выключатели автоматические | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2.32 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0.04 | 0
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6.1 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 0.014 | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 | 0
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 1.22 | 0
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 1.22 | 0
| 8-03-530-02 | Пускатели магнитные | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4.72 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.026 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0.23 | 0
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6.1 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 0.02 | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 | 0
| 8-03-532-04 | Посты управления кнопочные | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1.8 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.002 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0.04 | 0
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами | кг. | 0.05
| 201-9408 | Конструкция стальная | т. | 0.002 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 0.014 | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 | 0
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 1.22 | 0
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 1.22 | 0
| 8-03-532-09 | Посты управления кнопочные взрывозащищенные | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2.9 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.018 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 0.04 | 0
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами | кг. | 0.1 | 0
| 201-9408 | Конструкция стальная | т. | 0.004 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 0.014 | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 | 0
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. | 1.22 | 0
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 1.22 | 0
| 8-03-538-01 | Выключатели конечные | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1.77 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами | кг. | 0.177 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 0.014 | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 | 0
| 8-03-538-03 | Выключатели конечные взрывозащищенные | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2.58 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами | кг. | 0.177 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 0.014 | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 | 0
| 8-03-571-04 | Шкафы управления | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5.87 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.68 | 0
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами | кг. | 0.51 | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 | 0
18 | 8-03-573-04 | Пульты управления | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,2) | чел.-ч | 2.37 | 0 | 49.28 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 0 | 55 | 0
| 21102 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 0.07 | 0 | 454.67 | 0
| 50102 | Компрессоры передвижные с двиг.. внутр. сгорания | маш.-ч. | 0.22 | 0 | 218.01 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 0.07 | 0 | 333.46 | 0
| 40502 | Установка для сварки дуговая | маш.-ч | 0.71 | 0 | 15.45 | 0
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг. | 0.1 | 0 | 22 | 0
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами | кг. | 0.1 | 0 | 21.6 | 0
| 8-03-591-01 | Выключатель одноклавишный | 100шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 39.5 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 6.4 | 0
| 500-9126 | Подразетники деревянные | 100шт. | 1.03 | 0
| 101-1481 | Шурупы с полукругл. головкой 4х40 | т. | 0.0003 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 1.02 | 0
| 101-1477 | Шурупы с полукругл. головкой 2,5х20 | т. | 0.00016 | 0
15 | 8-03-591-08 | Розетка штепсельная | 100шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,2) | чел.-ч | 43.2 | 0 | 54.19 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0 | 70.11 | 0
| 21102 | Краны на автомобильном ходу, до 10т | маш.ч. | 0.04 | 0 | 414.68 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.ч. | 0.04 | 0 | 343.74 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 6.4 | 0 | 7.76 | 0
| 500-9126 | Подразетники деревянные | 100шт. | 1.03 | 0 | 404.4 | 0
| 101-1481 | Шурупы с полукругл. головкой 4х40 | кг | 0.3 | 0 | 31.075 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 1.02 | 0 | 7.97 | 0
| 101-1477 | Шурупы с полукругл. головкой 2,5х20 | кг | 0.16 | 0 | 74.5 | 0
| 544-0089 | Лента изоляционная ЛСЭПЛ | кг | 0.11 | 0 | 146.06 | 0
| 8-03-592-01 | Патроны стенные | 100шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 58 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.24 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 9.54 | 0
| 500-9126 | Подразетники деревянные | 100шт. | 1.03 | 0
| 101-1481 | Шурупы с полукругл. головкой 4х40 | т. | 0.00026 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 1.51 | 0
| 101-1477 | Шурупы с полукругл. головкой 2,5х20 | т. | 0.00016 | 0
| 8-03-593-06 | Светильник настенный | 100шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,2) | чел.-ч | 88.3 | 0 | 49.28 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45.1 | 0 | 55 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 25.6 | 0 | 4.01 | 0
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100шт. | 2.04 | 0 | 993.74 | 0
| 101-0115 | Винты с полукругл. головкой длин. 50 | т. | 0.00306 | 0 | 35083 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 4.08 | 0 | 21.14 | 0
| 500-9129 | Розетка потолочная | 100шт. | 1.02 | 0 | 67.79 | 0
19 | 8-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,2) | чел.-ч | 98.2 | 0 | 49.28 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.24 | 0 | 55 | 0
| 40502 | Установка для сварки дуговая | маш.-ч. | 25.6 | 0 | 15.45 | 0
| 21102 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. | 1.12 | 0 | 454.67 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. | 1.12 | 0 | 333.46 | 0
| 544-0089 | Лента изоляционная ЛСЭПЛ | кг | 0.21 | 0 | 146.06 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 4.08 | 0 | 21.14 | 0
| 11-02-032-01 | Уровнемер | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2.25 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.44 | 0
| 40502 | Установка для сварки дуговая | маш.-ч. | 0.05 | 0
| 101-0092 | Болты с диаметром 16 мм | т. | 0.0002 | 0
| 11-04-002-01 | Аппаратура настольная | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,0) | чел.-ч | 1.03 | 0 | 42.5 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0 | 55 | 0
| 11-04-004-01 | Аппаратура настенная | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,7) | чел.-ч | 10.1 | 0 | 46.18 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.9 | 0 | 55 | 0
| 101-2039 | Болты с гайками и шайбами М12 | кг. | 0.407 | 0 | 29.44 | 0
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами М6 | кг. | 0.0267 | 0 | 29.44 | 0
| 11-04-005-01 | Пульт управления | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,4) | чел.-ч | 20.2 | 0 | 44.53 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.95 | 0 | 55 | 0
| 101-2038 | Болты с гайками и шайбами М10 | кг. | 0.584 | 0 | 29.44 | 0
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами М6 | кг. | 0.0356 | 0 | 29.44 | 0
| 11-06-001-01 | Щит управления | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5.15 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0
| 101-2039 | Болты с гайками и шайбами М12 | кг. | 0.2378 | 0
| 11-06-002-01 | Проводки в щитах и пульте | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 5,0) | чел.-ч | 9.27 | 0 | 55 | 0
| 11-02-001-01 | Манометр | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1.03 | 0
| 11-02-022-05 | Сигнализатор | шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4.12 | 0
| 08-07-002-01 | - Фонд оплаты труда, | 100м2
| 1 | - Накладные расходы, 80%х0,94, | чел.-ч | 70.2 | 0
| 2 | - Сметная прибыль, 60%, | чел.-ч | 0.18 | 0
| 400001 | - Эксплуатация машин и механизмов, | маш.-ч | 0.18 | 0
| 08-07-002-2 | - Материалы. | 100м2
| 1 | Итого по сборнику 10 | чел.-ч | 49.8 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0
| 400001 | Автомобили бортовые груз. до 5т | маш.-ч | 0.11 | 0
| 46-03-001-01 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях | 100шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17.3 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.41 | 0
| 330210 | Установка для сверления отверстий | маш.-ч | 16.4 | 0
| 400001 | Автомобили бортовые груз. до 5т | маш.-ч | 0.01 | 0
| 101-1913 | Сверла алмазные до 20 мм | шт. | 2.52 | 0
| 46-03-009-5 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий до 25 мм | 100шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 87.63 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28.42 | 0
| 331452 | Перфораторы | маш.-ч | 56.84 | 0
| 46-03-009-08 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий до 50 мм | 100шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 97.13 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28.42 | 0
| 331452 | Перфораторы | маш.-ч | 56.84
10 | 08-01-081-01 | Аппарат (кнопка,ключ управления,замок эл.магнитной блоки- ровки,звуковой сигнал,сигнальная лам- па) кол. подключаемых концов до 2-х | 1шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,0) | чел.-ч | 1.13 | 0 | 47.85 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0 | 63.8 | 0
| 21102 | Краны на автомобильном ходу, до 10т | маш.ч. | 0.04 | 0 | 408.06 | 0
| 400002 | Автомобили бортовые груз. до 8т | маш.ч. | 0.04 | 0 | 333.46 | 0
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100шт. | 0.02 | 0 | 58.64 | 0
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.06 | 0 | 22.6 | 0
11 | 08-01-081-02 | Аппарат (кнопка,ключ управления,замок эл.магнитной блоки- ровки,звуковой сигнал,сигнальная лам- па) кол. подключаемых концов до 6-и | 1шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,0) | чел.-ч | 1.13 | 0 | 47.85 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0 | 63.8 | 0
| 21102 | Краны на автомобильном ходу, до 10т | маш.ч. | 0.04 | 0 | 408.06 | 0
| 400002 | Автомобили бортовые груз. до 8т | маш.ч. | 0.04 | 0 | 333.46 | 0
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100шт. | 0.06 | 0 | 58.64 | 0
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.06 | 0 | 22.6 | 0
17 | 08-01-081-03 | Аппарат (кнопка,ключ управления,за-мок эл.магнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) кол. подклю-чаемых концов до 12-и | 1шт. |  | 27 |  | 0
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,0) | чел.-ч | 1.13 | 30.51 | 52.62 | 1605.4362
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 2.16 | 70.11 | 151.4376
| 21102 | Краны на автомобильном ходу, до 10т | маш.ч. | 0.04 | 1.08 | 414.68 | 447.8544
| 400002 | Автомобили бортовые груз. до 8т | маш.ч. | 0.04 | 1.08 | 343.41 | 370.8828
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100шт. | 0.06 | 1.62 | 58.64 | 94.9968
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.12 | 3.24 | 22.6 | 73.224
13 | 08-02-364-02 | Кронштейн на стене (Диполь) | 1шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 4,2) | чел.-ч | 1.05 | 0 | 49.28 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0 | 63.8 | 0
| 21102 | Краны на автомобильном ходу, до 10т | маш.ч. | 0.04 | 0 | 408.06 | 0
| 400002 | Автомобили бортовые груз. до 8т | маш.ч. | 0.04 | 0 | 333.46 | 0
| 101-9852 | Краска | кг | 0.05 | 0 | 44.5 | 0
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.08 | 0 | 22.6 | 0
17 | 08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические на ток до 25 А | 1шт.
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников (разряд 3,9) | чел.-ч | 1.56 | 0 | 49.16 | 0
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.004 | 0 | 63.8 | 0
| 21102 | Краны на автомобильном ходу, до 10т | маш.ч. | 0.002 | 0 | 408.6 | 0
| 400002 | Автомобили бортовые груз. до 8т | маш.ч. | 0.002 | 0 | 333.46 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.ч. | 0.04 | 0 | 4.01 | 0
| 40502 | Установки для сварки дуговой ручной | маш.ч. | 0.13 | 0 | 15.45 | 0
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0 | 64.03 | 0
| 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые массой до 1т | т | 0.001 | 0 | 54594 | 0
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 0 | 485.28 | 0
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.006 | 0 | 117.28 | 0
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0 | 158.39 | 0
| 544-0089 | Лента изоляционная марки ЛСЭПЛ | кг | 0.012 | 0 | 146.06 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. | 0.014 | 0 | 7.97 | 0
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт. | 0.02 | 0 | 103.74 | 0
| 101-9852 | Краска | кг | 0.036 | 0 | 44.5 | 0
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.049 | 0 | 22.6 | 0
| 101-1924 | Электроды d= 4мм Э-42 | кг | 0.07 | 0 | 40.04 | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие ПГС-50 | шт. | 1 | 0 | 169 | 0
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. | 1.22 | 0 | 10.51 | 0
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 10шт. | 1.22 | 0 | 8.36 | 0
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6.1 | 0 | 37.74 | 0
|  | Итого по сборнику 8, в т.ч.: |  |  | . |  | 65470.808
|  | - Средства на оплату труда, |  |  | . |  | 19022.7611
|  | ср-ва на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 2308.4839
|  | - Накладные расходы, 95% х 0,94, |  |  | . |  | 19048.8018
|  | - Сметная прибыль, 65%, |  |  | . |  | 13865.3093
|  | - Эксплуатация машин и механизмов, |  |  | . |  | 8500.9683
|  | - Материалы. |  |  | . |  | 5032.9675
.
|  | Итого по разделу 1, в т.ч. |  |  | . |  | 150179.9812
|  | - Материалы, учтенные в расценках монтажа |  |  | . |  | 5330.7219
.
|  | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч |  |  | 42.52 | 0
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  |  | 36.42 | 0
|  | Трудовые ресурсы на действующем предприятии К - 1,2 | руб. |  |  |  | 0
Машины и механизмы
| 30101 | Автопогрузчики 5 т. | маш.-ч |  |  | 328.8 | 0
| 30902 | Подъемники гидравлические до 10м | маш.-ч. |  |  | 92.1 | 0
| 40502 | Установка для сварки дуговая | маш.-ч |  |  | 15.45 | 0
| 400001 | Автомобили грузоподъемностью 5т. | маш.-ч. |  | 0 | 330.84 | 0
| 400002 | Автомобили грузоподъемностью 8т. | маш.-ч. |  |  | 333.46 | 0
| 331451 | Перфорторы электрические | маш.-ч. |  |  | 5 | 0
| 331452 | Перфораторы | маш.-ч |  |  | 5 | 0
| 330210 | Установка для сверления отверстий | маш.-ч |  | 0 | 5 | 0
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч |  |  | 4.01 | 0
- Материалы
0
|  | 2. Материальные ресурсы, не учтенные ценниками |  |  | .
1 |  | Дюбели пластмас. с шурупами 12х70 | 10шт. |  |  | 4.4 | 0
| 101-0142 | Дюбели калиброванные 3х58,5 | т. |  |  | 60681 | 0
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт. |  |  | 21.14 | 0
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт. |  |  | 5.29 | 0
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт. |  |  | 7.16 | 0
| 101-1680 | Патроны для строительн. пистолета | 1000шт. |  |  | 803.35 | 0
2 |  | Припой ПОС40 | кг |  |  | 151.36 | 0
3 |  | Канифоль | кг |  |  | 96.99 | 0
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг. |  |  | 55.26 | 0
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг. |  |  | 35.04 | 0
| 500-9031 | Скобы | 10шт. |  |  | 2.11 | 0
4 | 500-9264 | Трубка ПХВ | кг |  |  | 84.55 | 0
| 110-0198 | Скрепы фигурные СкФ-30 | 100шт. |  |  | 29.6 | 0
| 110-0113 | Скрепы 10х2 | кг. |  |  | 18.32 | 0
5 | 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 | т |  |  | 35085 | 0
| 101-1479 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 | т. |  |  | 35085 | 0
| 101-1481 | Шурупы с полукругл. головкой 4х40 | т. |  |  | 35085 | 0
| 101-1477 | Шурупы с полукругл. головкой 2,5х20 | т. |  |  | 35085 | 0
| 101-0115 | Винты с полукругл. головкой 50 мм | т. |  |  | 35085 | 0
6 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами | кг |  |  | 21.6 | 0
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами | т. |  | 0 | 19255 | 0
| 101-2039 | Болты с гайками и шайбами М12 | кг. |  |  | 29.44 | 0
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами М6 | кг. |  |  | 29.44 | 0
| 101-2038 | Болты с гайками и шайбами М10 | кг. |  |  | 29.44 | 0
| 101-0092 | Болты с диаметром 16 мм | т. |  | 0 | 29444 | 0
| 101-0161 | Гвозди отделочные 1,2х20 мм | т. |  |  | 18556 | 0
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. |  |  | 1.46 | 0
| 101-9852 | Краска | кг. |  |  | 28.19 | 0
| 500-9202 | Анкер тросовый | 100шт. |  |  | 1412.3 | 0
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100шт. |  |  | 993.74 | 0
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10шт. |  |  | 2.89 | 0
| 500-9719 | Полоски для крепления проводов | 100шт. |  |  | 111 | 0
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг. |  |  | 22 | 0
| 103-9163 | Муфты натяжные | шт. |  |  | 4.52 | 0
| 500-9369 | Зажимы тросовые | шт. |  |  | 5.84 | 0
| 101-0813 | Проволока оцинкованная 3,0 мм | т. |  |  | 29526 | 0
| 201-9404 | Конструкция стальная | т. |  |  | 13942 | 0
| 201-9408 | Конструкция стальная | т. |  | 0 | 15684 | 0 | 2268
| 500-9826 | Сжим соединительный | 100шт. |  |  | 350 | 0 | 1452
| 300-9247 | Колпачки типа К-440 | 1000шт. |  |  | 2715.24 | 0 | 3167
| 300-9236 | Контргайка | шт. |  |  | 2.8 | 0 | 15
| 101-9031 | Скобы | 10шт. |  |  | 30 | 0
| 101-1755 | Сталь полосовая S-4-5 мм | т. |  |  | 11749 | 0
| 500-9129 | Розетка потолочная | 100шт. |  | 0 | 67.79 | 0
| 500-9816 | Полоса монтажная | м. |  | 0 | 19 | 0
| 500-9837 | Уплотнительный состав | кг. |  | 0 | 28.7 | 0
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт. |  |  | 76 | 0
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100шт. |  |  | 248 | 0
| 500-9030 | Заглушки | 10шт. |  |  | 8.26 | 0
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. |  |  | 18 | 0
| 500-9070 | Патрубки | 10шт. |  |  | 35.98 | 0
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. |  |  | 36.6 | 0
| 500-9126 | Подразетники деревянные | 100шт. |  |  | 86 | 0 | 1478.75
7 | 101-1913 | Сверла победитовые до 20 мм | шт. |  |  | 58 | 0
1 |  | Выключатель автом.,6А ВА 47-29 | шт. |  | 1 | 30 | 30
2 |  | Бокс под автоматич. выключатель | шт. |  | 1 | 58 | 58
3 |  | Розетка защитная | шт. |  |  | 38 | 0
3 |  | Выключатель для откр. проводки | шт. |  | 1 | 15 | 15 | 4700
|  | Сигнализатор СМК-1 | шт. |  |  | 20.8 | 0 | 8930
4 |  | Извещатель ИП-105-1(70) | шт. |  | 21 | 48 | 1008
|  | Датчик пожарный (термокабель) | м. |  |  | 157.5 | 0
5 |  | Оповещатель световой "Блик-С-12" | шт. |  |  | 241 | 0
6 |  | Оповещатель звуковой "АС-10" | шт. |  |  | 98 | 0
2 |  | Извещатель тепловой ИП-103-5/1-А3 | шт. |  |  | 23.4 | 0
5 |  | Кнопка тревоги ИО 101-1А | шт. |  | 1 | 86 | 86
|  | Реле РП-21 | шт. |  |  | 240 | 0
3 |  | Проволока оцинкованная 3,0 мм | шт. |  |  | 1.8 | 0 | 94
7 |  | Провод ПВС 3х1,0 | м. |  |  | 11.5 | 0 | 1940
1 |  | Провод КСПВ 6х0,5 | м |  |  | 5.82 | 0 | 760
8 |  | Провод ШВВП 2х0,75 | м |  |  | 7.15 | 0
1 |  | Провод ПУГНП 3х1,5 | м. |  |  | 11.12 | 0
6 |  | Кабель КПСВВ 1х2х0,5 | м |  | 1200 | 11.65 | 13980
7 |  | Кабель КПСВВ 2х2х0,5 | м |  | 25 | 15.63 | 390.75
8 |  | Кабель КПСВВ 2х2х1,5 | м |  | 250 | 36.45 | 9112.5 | 105
11 |  | Кабель КСПВ 20х0,5 | м |  |  | 25.4 | 0 | 5600
11 |  | Провод UTP 4х2х0,5 (витая пара) | м |  |  | 12.2 | 0 | 3750
9 |  | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м. |  | 5 | 15.2 | 76 | 185
|  | Кабель КВВГ 4х1,0 | м. |  |  | 16 | 0 | 375
|  | Кабель ТППэп 10х2х0,5 | м. |  |  | 8.32 | 0 | 150
|  | Кабель ТПВ 10х2х0,5 | м. |  |  | 14 | 0
7 |  | Кабель ТСВ 20х2х0,5 | м |  |  | 32.8 | 0
|  | Кабель ТПВ 10х2х0,5 | м. |  |  | 16.52 | 0 | 500
|  | Кабель ТПВ 20х2х0,5 | м. |  |  | 6.4 | 0 | 1650
12 |  | Коробка КРН-4/1 | шт. |  |  | 6.41 | 0
10 |  | Коробка МК-УК | шт. |  | 100 | 67 | 6700
11 |  | Коробка протяжная У994У2 | шт. |  | 2 | 38 | 76 | 20651
14 |  | Коробка КРТП-10 | шт. |  |  | 34.8 | 0 | 1652
10 |  | Бокс БКТ 20х2 | шт. |  |  | 68.44 | 0 | 22303
12 |  | Короб кабельный 40х25 | шт. |  | 60 | 27 | 1620
13 |  | Коробка КС-10У1 | шт. |  | 1 | 45.4 | 45.4
14 |  | Короб кабельный металлический | м |  | 230 | 33.6 | 7728 | 2200
15 |  | Короб кабельный 12х12 | м |  | 600 | 7.1 | 4260 | 3200
5 |  | Кольцо ферритовое | шт. |  |  | 34.52 | 0 | 2720
16 |  | Металлорукав Ду=16мм | м |  | 100 | 16 | 1600 | 69216
11 |  | Резистор С2-33-0,125-4,7;5,1;6,8 кОм | шт. |  |  | 1.5 | 0
|  | Резистор С2-33-0,25-4,7 кОм | м. |  |  | 3 | 0
7 |  | Труба винипл. гофрированая dу-16 | м |  |  | 3.55 | 0
13 |  | Труба винипл. гофрированая dу-25 | м |  |  | 8.7 | 0
17 |  | Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75 | м |  | 15 | 125 | 1875
|  | Труба dу-32х2,5 ГОСТ 3262-75 | м. |  |  | 48 | 0
|  | Аксессуары к коробам | шт. |  |  | 6.23 | 0
18 |  | Вилка,розетка "Евро" | к-т |  |  | 86 | 0
|  | Итого по разделу 2 |  |  | . |  | 48660.65
Транспортно-загот.расходы 2%
|  | Всего материалы |  |  | . |  | 53991.3719
|  | 3. Оборудование |  |  | .
1 |  | Прибор ППКОП "Сигнал-20М" | шт. |  | 1 | 2361 | 2361
2 |  | Пульт управления "С2000М" | шт. |  |  | 4291.2 | 0
3 |  | Блок сигнальнно-пусковой "С2000-СП1" | шт. |  |  | 1652 | 0
2 |  | Извещатель ИП212-3СУ | шт. |  | 120 | 180 | 21600
3 |  | Блок питания РИП 24-3А (исп.01) | шт. |  | 1 | 2840 | 2840
4 |  | Прибор "Hорд-8К" | шт. |  | 1 | 3690 | 3690
5 |  | Клавиатура "RX-150" | шт. |  | 1 | 3000 | 3000
6 |  | Передатчик TR 100V | шт. |  | 1 | 4000 | 4000
7 |  | Аккумулятор 12В, 12А/ч "DELTA" | шт. |  |  | 204 | 0
8 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. |  | 12 | 196 | 2352
11 |  | Извещатель охранный SRPG-2N | шт. |  |  | 767 | 0
12 |  | Извещатель охранный SRP-600 | шт. |  |  | 390 | 0
9 |  | Аккумулятор 12В, 7А/ч "DELTA" | шт. |  | 3 | 280 | 840
10 |  | Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ" | шт. |  |  | 1645 | 0
10 |  | Антенна "Диполь" | шт. |  | 1 | 900 | 900 | 93000
16 |  | Кассетный модуль РАМ- D | шт. |  |  | 3436 | 0
17 |  | Микрофонная стойка RM-05 | шт. |  |  | 3342 | 0 | 10850
18 |  | Усилитель 360В РАМ-360 | шт. |  |  | 10256 | 0 | 24800
19 |  | Оповещатель звуковой "АС-10" | шт. |  |  | 110 | 0 | 10292
20 |  | Оповещатель звуковой "Б-17-Т" | шт. |  |  | 120 | 0 | 14570
21 |  | Релейный блок С2000-СП1 | шт. |  |  | 1498.6 | 0 | 4588
|  | Аварийный переключатель ЕS-9116 | шт. |  |  | 6240 | 0 | 3534
|  | Матричный коммутатор РХ-9116 | шт. |  |  | 7040 | 0 | 11625
|  | Блок реле на 16 каналов RG-9116 | шт. |  |  | 8000 | 0 | 9200
|  | Панель аварийной сигнализации ЕР-9216 | шт. |  |  | 4960 | 0 | 6000
|  | 19" шкаф для оборуд-я, РА-151Д | шт. |  |  | 16160 | 0 | 4200
|  | Микрофонная консоль RМ-916 | шт. |  |  | 6880 | 0 | 26000
|  | Звуковая колонка SWS-03 | шт. |  |  | 532 | 0 | 240900
|  | Громкоговоритель потолочный МS-05 | шт. |  |  | 480 | 0 | 2560
|  | Круглая решетка для МS-05 GP-03 | шт. |  |  | 80 | 0 | 15660
|  | Резервный источник питания РИП-24 (исп.01) 17 Ач | шт. |  |  | 3020 | 0 | 8100
|  | Прибор "Роса-2SL" Ехi | шт. |  |  | 23250 | 0
|  | Прибор "Роса-1SL" (БПК) | шт. |  |  |  | 0
|  | Пульт сигнализации | шт. |  |  | 10850 | 0
|  | Блок пусковой БККП-С | шт. |  |  | 6200 | 0
|  | Пульт ПДП | шт. |  |  | 2573 | 0
11 |  | Оповещ. свето-звуковой "Люкс" | шт. |  | 13 | 360 | 4680
12 |  | Оповещ. световой "Люкс", "Выход" | шт. |  | 9 | 305 | 2745
13 |  | Оповещатель световой "Маяк" | шт. |  | 3 | 146 | 438
14 |  | Релейный усилитель УК-ВК-04 | шт. |  | 1 | 270 | 270
11 |  | Светодиод импульсный | шт. |  |  | 56.64 | 0
12 |  | Блок питания (ИПБ "Кулон"-12/2,0) | шт. |  |  | 1540.84 | 0
12 |  | Кольцо ферритовое | шт. |  |  | 35 | 0
|  | Прибор ППКПУ 04-02 "АРк-БС-ПУ" | шт. |  |  |  | 0
14 |  | Устройство шлейфовое контрольное УШК-04 | шт. |  |  | 131.99 | 0
5 |  | Извещатель ИП 212-58 | шт. |  |  | 401.2 | 0
13 |  | Блок защиты силовой БЗС | шт. |  |  | 686 | 0
16 |  | Извещатель ИДПЛ-1 | к-т |  |  | 2870 | 0
|  | Итого по разделу 3 |  |  | . |  | 49716
Транспортно-заготовит. расходы 1,2%
|  | Итого |  |  |  |  | 49716
|  | Всего за материалы и оборудование |  |  | . |  | 103707.3719
Итого прямые затраты
Накладные расходы по сб. 10, 11 и строительным работам - 80%х0,94
Накладные расходы по сб. 8 - 95%х0,94
Сметная прибыль по сб. 10, 11 - 60%
|  | Сметная прибыль - 65% |  |  |  |  | 0
|  | Итого по разделам 1,2,3 |  |  | . |  | 243225.9093
Зимнее удорожание 1,41%х1,1=1,551%
Итого
Непредвиденные затраты - 1,5%
Итого
|  | НДС 18% |  |  | . |  | 43780.6637
|  | Всего по смете: |  |  | . |  | 287006.573
.
| Составил: ________________________________ Н.Г.Сорокин |  |  |  | .
|  | [должность подпись (инициалы, фамилия)] |  |  | .
.
.
.
.
.
.
Note on F19: 1: фильтр