Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          1                                                93890

Наименование стройки-  Строительство водоразборной колонки на пересечении ул.Кузнецова                 Форма 4

и пер. 5-го Линейного в г. Иванове

Объект номер   11-ПС/11189

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   6-1

на  Наружные внутриплощадочные сети. Водоразборная колонка НВ

Наименование объекта-

Основание: Водоразборная колонка НВ л.1 НВ С

л.1 н.з.11-ПС/11189

Сметная стоимость              20,84 Тыс.руб.

Нормативная трудоемкость         133 Чел.-ч.

Составлена в территориальных ценах 2001г Ивановской обл.                            Сметная заработная плата       0,991 Тыс.руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,Рубль   :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, Рубль    :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отсутствующие расценки в ТЕР применены по ФЕР с

К-0,81 на оплату труда, К-1,06 на механизмы,

К-0,99 на материалы

Установка водоразборной колонки

Земляные работы

1 01-01-004- -Разработка грунта в отвал          0,0497   6255,81   6149,21       311         5       305     16,98         1

5 ТЕР 37    экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ п.3.37   "обратная лопата" с ковшом                    106,6    689,54                            34     77,56         4

Кзтр=1,2,   вместимостью 0,25 м3, группа

Кэм=1,2     грунтов 2. Разработка

ТЧ п.3.46   траншей, применен коэффициент

Кзтр=1,1,   к нормам затрат труда-1,2 и к

Кэм=1,1     нормам эксплуатации

машин-1,2. Вязкие грунты

повышенной влажности, сильно

налипающие на стенки и зубья

ковша одноковшовых

экскаваторов (кроме грунтов

5-6 группы), применен

коэффициент к нормам затрат

труда-1,1 и нормам

эксплуатации машин-1,1

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               756,34                  38

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               398,07                  20

Сметная стоимость                                                   368

2 01-02-057- -Разработка грунта вручную в         0,015   1334,63      -           20        20       -      212,52         3

2 ТЕР 37    траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ          креплений с откосами, группа                1334,63      -                              -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          2                                                93890

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

п.3.184     грунтов 2 Добор мокрого

Кзтр=1,15,  грунта вручную

Кэм=1,15                         100м3

ТЧ

п.3.187

Кзтр=1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%              1067,70                  16

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               600,58                   9

Сметная стоимость                                                    45

3 01-02-061- -Засыпка вручную траншей,           0,0016    586,12      -            1         1       -        97,2       -

2 ТЕР 37    пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтов 2                                    586,12      -                              -        -          -

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               468,90                   1

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               263,75                   0

Сметная стоимость                                                     2

4 01-01-033- -Засыпка траншей и котлованов       0,0513    895,25    895,25        46       -          46      -          -

2 ТЕР 37    с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

бульдозерами мощностью 59                      -        91,72                             5      8,87       -

[80] кВт [л.с.], 2 группа

грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%                87,13                   4

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                45,86                   2

Сметная стоимость                                                    53

5 01-02-005- -Уплотнение грунта                   0,513    348,69    262,61       179        44       135     12,53         6

1 ТЕР 37    пневматическими трамбовками,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

группа грунтов 1, 2                           86,08     23,44                            12      3,04         2

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               104,04                  53

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                54,76                  28

Сметная стоимость                                                   260

6 22-01-011- -Укладка стальных                    0,001   5053,17    1987,2         5         3         2       318       -

1 ТЕР 37    водопроводных труб с                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

гидравлическим испытанием                   2652,12    182,57                           -       18,69       -

диаметром 50 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              3685,10                   4

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              2522,87                   3

Сметная стоимость                                                    11

7 103-0140   -Трубы стальные электросварные           1     32,01      -           32       -         -        -          -

прямошовные со снятой фаской              --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром от 20 до 377 мм из                   -         -                              -        -          -

стали марок БСт2кп-БСт4кп и

БСт2пс-БСт4пс наружный

диаметр 57

м

8 22-02-003- -Нанесение весьма усиленной          0,001   5213,62   1513,82         5         2         2       223       -

1 ТЕР 37    антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          3                                                93890

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

битумно-резиновой или                       1688,11      0,77                           -         0,1       -

битумно-полимерной изоляции

на стальные трубопроводы

диаметром 50 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              2195,54                   2

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1503,10                   2

Сметная стоимость                                                     9

9 101-1763   -Мастика битумно-полимерная        0,00173   1505,99      -            3       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

10 22-04-001- -Устройство круглых колодцев         0,168   20610,3   3565,01      3463       191       599     151,5        25

2 ТЕР 37    из сборного железобетона в                --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтах мокрых ф1500мм                      1134,74    225,41                            38     30,11         5

10м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1768,20                 297

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1210,53                 203

Сметная стоимость                                                  3963

11 прил. ФЕР  -Кольца для колодцев сборные        1,6128    798,41      -         1288       -         -        -          -

440-9153-1  железобетонные диаметром 1500             --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

12 прил. ФЕР  -Кольца для колодцев сборные         0,974    371,83      -          362       -         -        -          -

440-9152-1  железобетонные диаметром 700              --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

13 103-0754   -Люки чугунные тяжелые для               1    756,34      -          756       -         -        -          -

колодцев                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

14 27-07-001- -Устройство асфальтобетонных           0,2     389,4     99,88        78        23        20     15,12         3

1 ТЕР 37    покрытий дорожек и тротуаров              --------- ---------                     --------- --------- ---------

однослойных из литой                         113,25      0,77                           -        0,07       -

мелкозернистой

асфальтобетонной смеси

толщиной 3 см вокруг

колонки, пожарного гидранта

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               161,91                  32

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               108,32                  22

Сметная стоимость                                                   132

15 27-07-002- -Устройство оснований толщиной        0,12    498,14    313,33        60        21        38     26,24         3

1 ТЕР 37    12 см под тротуары из                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

кирпичного или известнякового                178,69     26,83                             3      3,17       -

щебня вокруг

колонки, пожарного гидранта

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               291,84                  35

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               195,24                  23

Сметная стоимость                                                   118

16 22-06-005- -Врезка в существующие сети из           1    545,58    459,32       546        57       459      6,43         6

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          4                                                93890

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 ТЕР 37    стальных труб стальных                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

штуцеров (патрубков)                          56,65     33,06                            33      3,54         4

диаметром 300 мм

врезка

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               116,62                 117

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                79,84                  80

Сметная стоимость                                                   742

17 22-03-011- -Установка гидрантов пожарных            1   1215,04      5,38      1215        14         5      1,98         2

3 ТЕР 37                          шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

13,6      0,21                           -        0,05       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                17,95                  18

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                12,29                  12

Сметная стоимость                                                  1245

18 22-03-011- -Установка колонок                       1    659,24     11,72       659        54        12      7,16         7

4 ТЕР 37    водоразборных                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      54,2      0,41                           -        0,11       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                70,99                  71

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                48,60                  49

Сметная стоимость                                                   779

19 22-03-006- -Установка задвижек 30Ч6БР               1     39,44      2,88        39        12         3      1,67         2

2 ТЕР 37    чугунных диаметром 80 мм                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

задвижка                11,91      -                              -        0,03       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                15,48                  15

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                10,60                  11

Сметная стоимость                                                    65

20 300-1176   -Задвижки параллельные                   1    405,61      -          406       -         -        -          -

фланцевые с выдвижным                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

шпинделем, для воды и пара                     -         -                              -        -          -

давлением 1 МПа  30Ч6БР

диаметром 80 мм

шт.

21 22-03-007- -Установка затвора поворотного           1    247,08    122,76       247        68       123      9,21         9

6 ТЕР 37    диаметром 300 мм                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

затвор                  68,15      6,23                             6      0,81         1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                96,69                  97

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                66,20                  66

Сметная стоимость                                                   410

22 П/Л        -Затвор поворотный                       1   2863,13      -         2863       -         -        -          -

межфланцевый ЗП                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

ВС-150Х16-FLN-3-Е диаметром                    -         -                              -        -          -

300 мм

шт.

Ц11750:1,18:3,93.1,13

23 22-03-001- -Установка фасонных частей           0,702   7933,75    383,43      5566       165       269      34,3        24

3 ТЕР 37    чугунных диаметром 250-400                --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                           235,64     19,47                            14      2,53         2

т

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               331,64                 233

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               227,05                 159

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          5                                                93890

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость                                                  5958

24 27-09-008- -Установка флуоресцентного            0,01   7243,69   2877,14        72        25        29     364,8         4

1 ТЕР 37    указателя                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

100шт                 2506,18     209,4                             2     16,29       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%              3856,12                  39

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%              2579,80                  26

Сметная стоимость                                                   136

25 ФССЦ-2001  -Флуоресцентный указатель                1      4,36      -            4       -         -        -          -

101-9602-1                        шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

26 103-0002   -Трубы стальные сварные                  3     11,35      -           34       -         -        -          -

водогазопроводные с резьбой               --------- ---------                     --------- --------- ---------

черные легкие  диаметр                         -         -                              -        -          -

условного прохода 20 мм,

толщина стенки 2.5 мм стойка

из трубы ф20мм

м

27 22-06-002- -Промывка без дезинфекции            0,001    421,57      -            1       -         -        32,5       -

5 ТЕР 37    трубопроводов диаметром 150               --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                           223,28      -                              -        -          -

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               290,26                   0

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               198,72                   0

Сметная стоимость                                                     1

28 22-06-001- -Промывка с дезинфекцией             0,001    781,71      -            1       -         -        64,9       -

5 ТЕР 37    трубопроводов диаметром 150               --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                           445,86      -                              -        -          -

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               579,62                   1

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               396,82                   0

Сметная стоимость                                                     2

Демонтажные работы

29 22-04-001- -Устройство круглых колодцев         0,168   2819,85   2139,01       474       114       359      90,9        15

2 ТЕР 37    из сборного железобетона в                --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтах мокрых Демонтаж                      680,84    135,25                            23     18,07         3

колодца

10м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1060,92                 178

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               726,32                 122

Сметная стоимость                                                   774

30 311-01-148 -Погрузочно-разгрузочные              2,94      1,92      1,92         6       -           6      -          -

-1 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ          перевозках. Мусор                              -         0,16                           -        0,01       -

строительный с погрузкой

экскаваторами емкостью ковша

до 0,5м3: погрузка

т

31 310-3005-1 -Перевозка грузов                     2,94      3,86      3,86        11       -          11      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          6                                                93890

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

работающими вне карьера,

расстояние перевозки 5 км,

класс груза 1

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            Рубль                            18752       819      2422                 112

----                                             ---------           ---------

Рубль                                                  171                  21

Стоимость общестроительных работ -          Рубль                            18752       -         -                   -

Материалы -                                 Рубль                             9762       -         -                   -

Всего заработная плата -                    Рубль                              -         991       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        Рубль                             1667       -         -                   -

Накладные расходы -                     Рубль                             1251       -         -                   -

Сметная прибыль -                       Рубль                              837       -         -                   -

Всего, Стоимость общестроительных работ -    Рубль                            20840       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   133

Сметная заработная плата -              Рубль                              -         991       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           Рубль                            20840       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   133

Сметная заработная плата -               Рубль                              -         991       -                   -

Пересчет итогов в цены на 3 кв. 2007г.

г.

Оплата труда осн. рабочих             819,406      х 6,79              5563,77

Затраты на экспл. машин               2422         х 3,19              7726,18

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     171,257      х 6,79              1162,84

Стоимость материальных ресурсов       15510,53     х 3,93             60956,38

Итого прямых затрат                                                   74246,33

Накладные расходы в текущих ценах  1250,587        х 6,79    х 0,94       7982

Сметная прибыль в текущих ценах    837,365         х 6,79    х 1,0     5685,71

ИТОГО в ценах на 3 кв. 2007г. г.                                      87914,03

Итого с временными зданиями и      1,5 %          87914,035 1318,711  89232,75

сооружениями

Итого с зимними удорожаниями       2,53 %         89232,746 2257,588  91490,33

Итого с непредвиденными затратами  2 %            91490,334 1829,807  93320,14

Налог на добавленную стоимость     18 %                               16797,63

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       110117,77

стоимость (НДС)

Составил                       Гадалова