| Заказчик: МУП ЖХ № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Утверждаю" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки - капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер МУП ЖХ № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект : жилой дом № 18 по ул.Академической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________ Медведева Е.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на промывку системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: план капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,961 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1068,45 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,916 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Июля 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | Экспл. машин | Материалы |  |  | Всего |  |  |  | Основной зарплаты |  |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы |  |  |  |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | На един. |  |  |  | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-5-02 | Смена пробок радиаторных глухих на проходные с шаровым краном диам.20мм (с последующей обратной операцией) |  |  | 3,84 |  | 868,35 |  | 11,52 |  | 103,9 |  |  | 3334 |  |  | 2891 |  |  |  |  | 44 |  |  | 399 |  |  |  | 103 |  |  |  | 395,52 |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  | 100 шт. |  | 752,93 |  | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |
| 1.1 |  | Пробка радиаторная глухая |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  | 21,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр65-22-01 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания с использованием гидропневматического агрегата |  |  | 1,92 |  | 2708,65 |  | 666,5 |  | 12,61 |  |  | 5201 |  |  | 3897 |  |  |  |  | 1280 |  |  | 24 |  |  |  | 291,6 |  |  |  | 559,87 |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  | 100 приборов |  | 2029,54 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 | ТЕРр65-23-02 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы |  |  | 13,07 |  | 8,72 |  | 0 |  | 0 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1,27 |  |  |  | 16,6 |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  | 1000 м3 объема здания |  | 8,72 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4 | Технологическая карта | Промывка циркуляционным насосом RVR-SK с добавлением состава "ЭкоСАН-М" (первая промывка) |  |  | 24 |  | 27,3 |  | 20,02 |  | 0 |  |  | 655 |  |  | 175 |  |  |  |  | 480 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 24 |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  | час |  | 7,28 |  | 8,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 4.1 |  | Состав "ЭкоСан-М" |  |  |  | 92,16 |  |  |  |  |  | 237,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Технологическая карта | Промывка циркуляционным насосом RVR-SK с добавлением состава "ЭкоСАН-Т4" (вторая промывка) |  |  | 24 |  | 27,3 |  | 20,02 |  | 0 |  |  | 655 |  |  | 175 |  |  |  |  | 480 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 24 |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  | час |  | 7,28 |  | 8,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 5.1 |  | Состав "ЭкоСан-Т4" |  |  |  | 92,16 |  |  |  |  |  | 237,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9959 |  |  |  | 7252 |  |  |  | 2284 |  |  |  | 423 |  |  |  |  | 1019,99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,46 |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по погрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 7252*6,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 49241 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 2284*3,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7286 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 423*3,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1662 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47806 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105995 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка труб при капитальном ремонте. Ремонт (2, 3, 4, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (4361+390)*6,79*0,74*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  | 22440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (4361+390)*6,79*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 16130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при капитальном ремонте. Коэф.0,94 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (2891+4)*6,79*1,03*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  | 19032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (2891+4)*6,79*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 11794 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 41472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 41472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 27924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 27924 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 175391*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  |  | 31570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206961 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |