- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «30 » ноября  2007г.

Регистрационный № 922

| Наименование заказчика |  |  | Муниципальное предприятие жилищного хозяйства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  | Г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 5 |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  | Mpgx_Ivanovo@ mail. ru |  |  |
| Контактное лицо |  |  | Смирнова Лариса Владимировна |  |  |
| Номер контактного телефона |  |  | 30 07 24 |  |  |
| Место подачи котировочных заявок |  |  | г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 519, Плечкина Анна Александровна |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок |  |  | 07.12.2007 года до 15 часов 30 минут |  |  |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Установка уличных светильников на домах: ул. Шубиных д.31 ул. Шубиных д.31-Б ул. Шубиных д.31-В пр. Текстильщиков д.1 пр. Текстильщиков д.5-Б пр. Текстильщиков д.7-Б пр. Текстильщиков д.7-А пр. Текстильщиков д.9-Б ул. Кавалерийская д.44 ул. Кавалерийская д.56 ул. Кавалерийская д.58 | Требование к качеству товаров, работ, услуг | В соответствии со СНиП и сметой. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества и технические паспорта. светильники должны обладать энергосберегающими, антивандальными свойствами, соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. |  | В соответствии со сметой | В соответствии со сметой |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Установка уличных светильников в соответствии со сметой. |  |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Результаты работ должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы-3 года. В соответствии с проектом муниципального контракта. |  |  |  |

| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иваново (средства федерального бюджета) |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | ул. Шубиных д.31 – 20,984 ул. Шубиных д.31-Б – 14,329 ул. Шубиных д.31-В – 18,035 пр. Текстильщиков д.1 – 18,204 пр. Текстильщиков д.5-Б – 17,109 пр. Текстильщиков д.7-Б – 14,329 пр. Текстильщиков д.7-А – 26,544 пр. Текстильщиков д.9-Б – 14,329 ул. Кавалерийская д.44 – 17,636 ул. Кавалерийская д.56 – 17,109 ул. Кавалерийская д.58 – 25,617 Итого: 204,225 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Включено НДС, стоимость материалов, работ, транспортных затрат, накладных расходов и т.д. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | ул. Шубиных д.31 ул. Шубиных д.31-Б ул. Шубиных д.31-В пр. Текстильщиков д.1 пр. Текстильщиков д.5-Б пр. Текстильщиков д.7-Б пр. Текстильщиков д.7-А пр. Текстильщиков д.9-Б ул. Кавалерийская д.44 ул. Кавалерийская д.56 ул. Кавалерийская д.58 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 01.02.2008 г. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчёт за выполненные работы производится поэтапно, на основании акта выполненных работ форма (КС-2) и справка стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) ,после проверки представителями заказчика и Финансово-казначейского управления администрации города ,с учётом выявленных замечаний ,недочётов, по мере поступления финансовых средств на счёт Заказчика ,но не позднее 2-х месяцев с момента исполнения всех перечисленных обстоятельств путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее 5-ти дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте Администрации г. Иваново. Муниципальный контракт заключается по каждому объекту отдельно. |

Руководитель организации ____________ ________________

(подпись)      (Ф.И.О.)

М.П.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью (для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения  об участнике размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |

Цена контракта.

| Наименование выполняемых работ | Цена работы, тыс. руб. | Сведения о включенных (не включенных ) в цену контракта расходах |
| --- | --- | --- |

Цена муниципального контракта_______________________________________________руб.

(Наименование участника размещения заказа), согласно(ен) исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок       № ______ от _________, с учетом предложений , указанных  в настоящей котировочной  заявке, в том числе  о цене контракта  и сведениях  о включенных ( не включенных)  в данную цену  контракта  расходах..

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

| Проект Муниципальный контракт на производство работ по ремонту инженерного оборудования № _______от _________________ 2007 г. Муниципальное предприятие жилищного хозяйства г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. Директора предприятия _______________________________ ______________________________________, действующего на основании Устава, и ____________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице_________________________________________ __________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________, заключили настоящий контракт о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя производство работ по капитальному ремонту __________________________________________________________________ по адресу __________________________________________________________________в соответствии проектной документацией, Сметой (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также Графиком (Приложение №2 к настоящему контракту) далее по тексту График, который является поэтапным календарным планом выполнения работ. - Настоящий Контракт заключается на протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от _________________ № _______________. - Срок исполнения работ устанавливается с _________________________ 2007 г. по _______________________ 2008 г. Сроки выполнения этапов, а также последовательность выполнения работ устанавливаются Графиком. Моментом завершения работ по отдельному этапу является момент подписания обеими сторонами промежуточного акта приемки выполненных работ, составленный по форме КС-2, КС-3. Моментом завершения работ в целом по настоящему контракту является день подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. - Стоимость работ по настоящему Контракту, устанавливается в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № __________от __________________________, а также Сметой, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту, включает НДС, стоимость материалов, работ, транспортных затрат, накладных расходов и составляет____________________________________________________________________ - Работы по настоящему Контракту выполняются из материалов Исполнителя. - До начала выполнения работ Исполнитель обязан предъявить Заказчику необходимые сертификаты соответствия, технические паспорта и документы, удостоверяющие стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики материалов, указанных в Смете. - Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, предусмотренных Сметой, на другие материалы осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком и оформляется в письменном виде как изменение к настоящему Контракту. При этом Исполнитель обязан выполнить условия пункта 1.6 настоящего Контракта. При неоформлении изменения к настоящему Контракту согласование о замене материалов считается недостигнутым и работа выполняется из материалов, указанных в Смете. - Работы по настоящему Контракту выполняются Исполнителем собственными силами, без привлечения субподрядных организаций. - Заказчик обязуется принять работы, произведенные по настоящему Контракту, а также принять положительный результат выполненных работ и оплатить в размере и порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 2.1. Заказчик: 2.1.1. За 3 дня до начала работ согласно Графику предоставляет Исполнителю объект работ, а также проектную документацию с составлением письменного акта передачи объекта по форме в соответствии с Приложением № 3, в котором указывается его состояние до производства работ по настоящему Контракту. Акт составляется и подписывается сторонами в момент передачи объекта. 2.1.2. В течение всего времени действия настоящего Контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику путем: - визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика; - проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Исполнителя, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличие спора с Исполнителем и невозможности достижения согласия. Несоответствием качества материала является несоответствие Смете: - марки материала; - наименования материала; - стоимости материала; - количества материала; Несоответствием работ является: - несоответствие Смете объемов и состава работ; - несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ; - несоответствие Графику сроков выполнения работ. При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по свому усмотрению и в одностороннем порядке: А) При выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ: - Письменно предложить Исполнителю устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок; Б) При выявлении указанных нарушений во время исполнения работ: - приостановить производство работ и платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему Контракту, до устранения данных нарушений Исполнителем, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами с приложением печатей. В случае нарушения указных сроков Исполнитель оплачивает пени, установленные пунктом 5.4 настоящего контракта. В) При выявлении указанных нарушений после окончания работ: - Не производить оплату Исполнителю оставшейся части работ с момента составления акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном 2.1.3 и 3.1.5 настоящего контракта. 2.1.3. Осуществляет проверку актов приемки выполненных работ по окончании каждого этапа и акта проверки выполненных работ в целом по настоящему Контракту, оформленных Исполнителем по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику. Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком. В случае проведения Исполнителем скрытых работ – отдельных видов работ, которые скрываются последующими работами, Заказчик согласовывает акты на скрытые работы, составленные Исполнителем по форме согласно Приложению № 5 настоящего Контракта, и проверяет на соотвествие путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Контракта на объект в срок и время, согласованные Заказчиком. 2.1.4. Осуществляет технический надзор за проведением работ по настоящему контракту и их качеством путем проведения визуальных осмотров представителями Заказчика, которые могут проводиться регулярно без предупреждения Исполнителя. Результаты осмотров заносятся в Журнал ведения работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту). 2.1.5. При обнаружении в течение гарантийного срока, установленного пунктом 5.2 настоящего Контракта дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, материалов ненадлежащего качества, а также материалов, использование которых не согласовано с Заказчиком, последний письменно или телефонограммой извещает исполнителя о дате и времени составления акта. В случае неявки Исполнителя акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является бесспорным доказательством указанных выше дефектов. Заказчик направляет Исполнителю письменное предписание об устранении дефектов в установленный Заказчиком срок, на который продлевается гарантийный срок. В случае неисполнения данного предписания Заказчик имеет право действовать в порядке, установленном пунктом 2.1.2 настоящего Контракта. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех затрат Заказчика в течение 30 дней с момента направления Исполнителю письменного требования. Показателем наличия дефекта является _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 2.1.6. Снижать исполнителю платеж за выполнение очередного этапа работ на 0,01% от стоимости работ по настоящему Контракту в целом в случае просрочки его выполнения в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего контракта. Факт просрочки фиксируется актом, составленным и подписанным представителями Заказчика и Исполнителя в последний день выполнения работ рассматриваемого этапа согласно Графику. В случае отсутствия представителя Исполнителя на объекте работ акт составляется представителем Заказчика в одностороннем порядке и принимается Исполнителем как бесспорное доказательство нарушения сроков выполнения работ. 2.1.7. Обеспечить доступ в помещения объекта для проведения работ по настоящему Контракту. 2.2. Заказчик имеет право давать Исполнителю обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках условий настоящего Контракта. 2.3. Представителями Заказчика по настоящему Контракту являются главный инженер ЖРЭУ № ________ и инженер Отдела ремонта жилых домов МПЖХ. Полномочия представителей Заказчика подтверждаются путем предъявления удостоверения работника Муниципального предприятия жилищного хозяйства и соответствующего ЖРЭУ. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 3.1. Исполнитель обязуется: 3.1.2. Принять от Заказчика объект работ и подписать акт приемки в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Контракта. 3.1.3. В течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта разработать и предоставить Заказчику Смету (Приложение № 1 к настоящему Контракту) на основании проектно-сметной документации Заказчика, представленной в извещении, с составлением соответствующего акта передачи или расписки в получении. Каждое несоответствие Сметы, представленной исполнителем, проектно-сметной документации Заказчика должно подтверждаться письменными документами. В случае несогласия Заказчика с представленной Исполнителем Сметой, последний вносит изменения в Смету по согласованию с Заказчиком. 3.1.4. Приступить к выполнению работ по настоящему Контракту, в том числе к поставке на объект материалов и оборудования, после оформления акта передачи объекта работ в соответствии с пунктом 2.1.1 Контракта. 3.1.5. Своими силами произвести работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики переданного по акту объекта работ. Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, выполняются в соответствии с Графиком. По окончании каждого из этапов работ согласно Графику Исполнителем составляется промежуточный акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в порядке, установленном пунктом 3.1.13. 3.1.6. Поставить на объект работ все необходимые материалы технологическое и иное оборудование, необходимое для производства работ, конструкции, изделия и инвентарь надлежащего качества, а также осуществить их разгрузку складирование и хранение в соответствии с действующими нормами и правилами. 3.1.7. Обеспечить надлежащее качество работ, материалов в соответствии со Сметой и требованиями пункта 2.1.2 настоящего Контракта, оборудования и инвентаря согласно СНиП и техническим условиям. 3.1.8. Обеспечить своими силами и за счет собственных средств на ремонтируемом объекте охрану находящихся там строительных материалов, оборудования и других материальных ценностей. 3.1.9. Обеспечить выполнение во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии. 3.1.10. Обеспечить присутствие представителя Исполнителя на объекте в сроки во время, указанные в письменных и устных предписаниях Заказчика, а также в последние дни выполнения работ этапов согласно Графику. 3.1.11. Обеспечить представителям Заказчика доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия настоящего контракта для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов. 3.1.12. Выполнять письменные и устные предписания Заказчика, направляемые в соответствии с условиями настоящего Контракта. 3.1.13. После выполнения работ каждого этапа согласно графику оформить и представить Заказчику промежуточные акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3. После выполнения работ по настоящему Контракту в целом сдать их Заказчику, оформить и представить Заказчику для рассмотрения акт приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом в порядке, установленном пунктом 2.1.3 настоящего Контракта. 3.1.14. В течение 3 дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 по настоящему Контракту в целом освободить объект от принадлежащих исполнителю оборудования, инвентаря, убрать остатки материалов, отходы, мусор с объекта и прилегающей к нему территории. 3.1.15. В течение гарантийного срока, указанного в пункте 5.2 настоящего Контракта осуществлять ремонт объекта во всех случаях появления дефектов, указанных в пункте 2.1.5 настоящего Контракта, а также оплачивать Заказчику все убытки из-за ненадлежащего исполнения настоящего Контракта в полном объеме. Убытки должны быть подтверждены, актами, составленными представителями сторон Контракта при письменном извещении о дате, времени и месте составления акта, а также судебными актами. В случае неявки Исполнителя, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и принимается Исполнителем как безусловное доказательство причинения ущерба. Исполнитель обязуется произвести возмещение всех убытков Заказчика, в течение 30 дней с момента направления Исполнителю письменного требования. 3.1.16. В случае изменения реквизитов и банковских данных, письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок. 3.1.17. Оплачивать все затраты, понесенные Заказчиком в случае привлечения последним третьих лиц для осуществления контроля качества работ и материалов (проведение экспертиз, получение заключений и т.д.) в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. настоящего Контракта. Суммы затрат подтверждаются соответствующими Контрактами, квитанциями, чеками, платежными поручениями, расписками и другими платежными документами. 3.1.18. Оформить Журнал ведения работ по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту; прошнуровать, проштамповать, прономеровать и обеспечить его сохранность и постоянное нахождение на объекте, а также обеспечить представление Журнала ведения работ представителю Заказчика в любое время по его требованию устному или письменному путем наложения соответствующей обязанности на работников, непосредственно производящих работы на объекте. 3.1.19. Оформить своими силами, с использованием собственных средств всю необходимую разрешительную документацию для производства работ по настоящему Контракту, в том числе для производства земляных работ. 3.1.20. После подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом по формеКС-2, КС-3 передать Заказчику Журнал ведения работ с оформлением акта передачи или расписки. 3.2. Представителями Исполнителя по настоящему контракту являются __________________________________________________________________ полномочия представителей Исполнителя подтверждаются путем ___________________________________________________________________________________________________________________________________. 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ 4.1. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится поэтапно путем оплаты каждого этапа работ после приемки этапа Заказчиком, составления промежуточного акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика на основании счета-фактуры, направленного Исполнителем Заказчику, но не позднее двух месяцев с момента получения Заказчиком счета-фактуры. 4.2. Стоимость работ за каждый этап, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Контракта и может быть уменьшена Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Р.Ф. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ. 5.2. Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается 3 года со дня подписания сторонами акта выполненных работ по Контракту в целом. Гарантии качества распространяются на весь перечень выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту. 5.3. Исполнитель несет ответственность за обеспечение выполнения во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии. 5.4. В случае невыполнения Исполнителем работ любого из этапов или работ по настоящему Контракту в целом в срок, установленный пунктом 1.3 Исполнитель оплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на день уплаты от стоимости работ согласно пункту 1.4 за каждый день просрочки. 5.5. Все возможные риски с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ по форме КС-2, КС-3 возлагаются на Исполнителя. 5.6. Убытки, возникшие у Заказчика по вине Исполнителя компенсируются последним в течение трех дней с момента получения требования о компенсации, либо в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего Контракта. 5.7. Любые нарушения или невыполнения сторонами условий настоящего Контракта фиксируются актами, составленными сторонами. При этом сторона, инициирующая составление акта, письменно уведомляет другую сторону о дате и времени его составления. В случае неявки одной из сторон акт составляется в одностороннем порядке и принимается другой стороной как бесспорное доказательство. 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР) 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. 6.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить письменно или телефонограммой другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности. 6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются. 6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.2. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся по соглашению сторон, оформляются в письменном виде, подписываются сторонами с приложением печатей. 7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством при: - задержки Исполнителем начала работ сл п.1.3 настоящего Контракта более чем на 14 дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика; - остановке Исполнителем выполняемых работ согласно п.1.1 настоящего Контракта на срок более 14 дней, по независящим от Заказчика причинам. Указанные случаи фиксируются путем составления письменного акта представителем Заказчика в присутствии третьих лиц (жителей). 7.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Сторон. 8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон: Исполнитель: Заказчик: ______________________________ Муниципальное предприятие _______________________________ Жилищного хозяйства _______________________________ 153000, г. Иваново, _______________________________ пр. Ф. Энгельса, 5 _______________________________ ________________________ _______________________________ ________________________ _______________________________ Директор МПЖХ _______________________________ _______________ __________________ |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №2 К Муниципальному контракту №______ от «______» ____________________ 200___ г. ЖУРНАЛ ведения работ |
| --- | --- |
| Наименование подрядной организации ______________________________ ________________________________________________________________ Заказчик: ЖРЭУ №______ ОРЖД МПЖХ Объект: _________________________________________________________ Адрес объекта: ___________________________________________________ Начало работ: __________________ Окончание работ: _____________________ | Дата выхода, время; Объем выполненных работ в % отношении по графику; Освидетельствование скрытых работ; Результат операционного контроля качества выполненных работ; Прочее. |
| Дата выхода, время; Объем выполненных работ в % отношении по графику; Освидетельствование скрытых работ; Результат операционного контроля качества выполненных работ; Прочее. | Дата выхода, время; Объем выполненных работ в % отношении по графику; Освидетельствование скрытых работ; Результат операционного контроля качества выполненных работ; Прочее. |

Приложение № 3

К муниципальному контракту №            от                    200___ г.

УТВЕРЖДАЮ

___________________________			___________________________										«____»___________200__г.

# ГРАФИК

# производства работ по капитальному ремонту_________________________________________

по адресу:________________________________

| № п.п | Наименование работ (согласно смете) | Ед. изм. | Количество | Сроки исполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  |  | % | Дата оконч. работ |
|  |  |  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | план |  | Факт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | объем | % |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный за проведение работ по контракту №                от  ______________

Подрядная организация _________________________     Директор   ________________               Печать                              Число

Проверил Инженер ОРЖД________________________

Начальник  ОРЖД	          _________________________ Л.В.Смирнова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер МПЖХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ликсонова С.С. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление линии наружного освещения на внутридомовой территории ул. Шубиных д. 29Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕРм08-02-364-02 | Кронштейн на стене | 1 |  | 20,4402 | 9,21 |  | 2,26 | 20,44 | 8,44 |  |  | 9,76 |  | 2,24 | 1,05 |  | 0,8505 |
|  | (0) | ЗП=10,42*0,81; ЭММ=9,21*1,06; ЗПм=0,54*0,81; Мат=2,26*0,99; ТЗТ=1,05*0,81; ТЗТм=0,08*0,81 | 1 шт. |  | 10,42 | 0,54 |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  | 0,08 |  | 0,0648 |
| 2 | ФЕРм08-03-595-02 | Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | 0,01 |  | 27426,2616 | 3415,68 |  | 21684,24 | 274,26 | 23,38 |  |  | 36,21 |  | 214,67 | 29 |  | 0,2349 |
|  | (0) | ЗП=2886,72*0,81; ЭММ=3415,68*1,06; ЗПм=1147,4*0,81; Мат=21684,24*0,99; ТЗТ=29*0,81; ТЗТм=100*0,81 | 100 шт. |  | 2886,72 | 1147,4 |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  |  | 100 |  | 0,81 |
| 3 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами. Кабель, масса 1 м, кг, до 0,5 | 0,2 |  | 3196,7408 | 1183,04 |  | 1846,52 | 639,35 | 22,93 |  |  | 250,8 |  | 365,61 | 14,7 |  | 2,3814 |
|  | (0) | ЗП=141,56*0,81; ЭММ=1183,04*1,06; ЗПм=106,25*0,81; Мат=1846,52*0,99; ТЗТ=14,7*0,81; ТЗТм=8,6*0,81 | 100 м кабеля |  | 141,56 | 106,25 |  |  |  |  |  |  | 17,21 |  |  | 8,6 |  | 1,3932 |
| 4 | ФЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 | 1 |  | 162,9905 | 3,26 |  | 135,66 | 162,99 | 25,23 |  |  | 3,46 |  | 134,3 | 3,31 |  | 2,6811 |
|  | (0) | ЗП=31,15*0,81; ЭММ=3,26*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=135,66*0,99; ТЗТ=3,31*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  | 31,15 | 0,03 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,004 |  | 0,00324 |
| 5 | ФЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 | 1 |  | 163,5243 | 4,65 |  | 139,35 | 163,52 | 20,64 |  |  | 4,93 |  | 137,96 | 3,17 |  | 2,5677 |
|  | (0) | ЗП=25,48*0,81; ЭММ=4,65*1,06; ЗПм=0,08*0,81; Мат=139,35*0,99; ТЗТ=3,17*0,81; ТЗТм=0,012*0,81 | 1 шт. |  | 25,48 | 0,08 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,012 |  | 0,00972 |
| 6 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | 1 |  | 276,4092 | 2,28 |  | 264,61 | 276,41 | 12,03 |  |  | 2,42 |  | 261,96 | 1,56 |  | 1,2636 |
|  | (0) | ЗП=14,85*0,81; ЭММ=2,28*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=264,61*0,99; ТЗТ=1,56*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  | 14,85 | 0,03 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,004 |  | 0,00324 |
| 7 | ФЕРм08-03-574-01 | Кабель или провод, сечение, мм2, до 10 | 0,02 |  | 2959,3788 | 2,31 |  | 2850,44 | 59,19 | 2,7 |  |  | 0,05 |  | 56,44 | 16,8 |  | 0,27216 |
|  | (0) | ЗП=166,66*0,81; ЭММ=2,31*1,06; ЗПм=0,14*1,06; Мат=2850,44*0,99; ТЗТ=16,8*0,81; ТЗТм=0,02*1,06 | 100 жил |  | 166,66 | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,02 |  | 0,00042 |
| 8 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 5(установка фотореле) | 1 |  | 5,1714 | 0 |  | 1,01 | 5,17 | 4,17 |  |  | 0 |  | 1 | 0,52 |  | 0,4212 |
|  | (0) | ЗП=5,15*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=1,01*0,99; ТЗТ=0,52*0,81; ТЗТм=0*0,81 | 1 шт. |  | 5,15 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 9 | ТЕРр69-1-05 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича | 0,01 |  | 1166,95 | 0 |  | 0 | 11,67 | 11,67 |  |  | 0 |  | 0 | 185,82 |  | 1,8582 |
|  | (0) |  | 100 отверстий |  | 1166,95 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 9.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,0025 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | прайс-лист | Светильник ЖБУ 02-100 | 1 |  |  | 0 |  | 1697 |  |  |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | прайс-лист | Лампа ДНаТ | 1 |  |  | 0 |  | 203,39 |  |  |  |  |  |  | 203,39 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс-лист | Кронштейн для светильника | 1 |  |  | 0 |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | прайс-лист | Кабель АВВГ 2*6 | 20 |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прайс-лист | Автомат защиты 10 А | 1 |  |  | 0 |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | прайс-лист | Фотореле 10 А | 1 |  |  | 0 |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ10.2007 Табл.26- | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 0,005 |  | 63,73 | 0 |  | 0 | 0,32 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1613 | 131,19 |  |  | 307,63 |  | 1174,18 | 12,53076 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,04 |  |  | 2,28462 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  | 27,04*7,06 |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  | 191 |  |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  | 131,19*7,06 |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  | 926 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 1174,18*4,19 |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |  | 4920 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2825 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  | 2825*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 307,63*3,23 |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  | 994 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9665 |  |
| Монтаж оборудования. Ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 22 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 18 |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (115,35+27,04)*7,06*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  | 898 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (115,35+27,04)*7,06*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 653 |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (11,67+0)*7,06*0,78*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  | 60 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (11,67+0)*7,06*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 41 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 980 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 712 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 712 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11357 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11357 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 11357*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  | 2044 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13401 |  |
| СОСТАВИЛ |  | инженер-сметчик МПЖХ Лукьянова И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер МПЖХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ликсонова С.С. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление линии наружного освещения на внутридомовой территории ул. Шубиных д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕРм08-02-364-02 | Кронштейн на стене | 2 |  | 20,4402 | 9,21 |  | 2,26 | 40,88 | 16,88 |  |  | 19,53 |  | 4,47 | 1,05 |  | 1,701 |
|  | (0) | ЗП=10,42*0,81; ЭММ=9,21*1,06; ЗПм=0,54*0,81; Мат=2,26*0,99; ТЗТ=1,05*0,81; ТЗТм=0,08*0,81 | 1 шт. |  | 10,42 | 0,54 |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  | 0,08 |  | 0,1296 |
| 2 | ФЕРм08-03-595-02 | Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | 0,02 |  | 27426,2616 | 3415,68 |  | 21684,24 | 548,53 | 46,76 |  |  | 72,41 |  | 429,35 | 29 |  | 0,4698 |
|  | (0) | ЗП=2886,72*0,81; ЭММ=3415,68*1,06; ЗПм=1147,4*0,81; Мат=21684,24*0,99; ТЗТ=29*0,81; ТЗТм=100*0,81 | 100 шт. |  | 2886,72 | 1147,4 |  |  |  |  |  |  | 18,59 |  |  | 100 |  | 1,62 |
| 3 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами. Кабель, масса 1 м, кг, до 0,5 | 0,35 |  | 3196,7408 | 1183,04 |  | 1846,52 | 1118,86 | 40,13 |  |  | 438,91 |  | 639,82 | 14,7 |  | 4,16745 |
|  | (0) | ЗП=141,56*0,81; ЭММ=1183,04*1,06; ЗПм=106,25*0,81; Мат=1846,52*0,99; ТЗТ=14,7*0,81; ТЗТм=8,6*0,81 | 100 м кабеля |  | 141,56 | 106,25 |  |  |  |  |  |  | 30,12 |  |  | 8,6 |  | 2,4381 |
| 4 | ФЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 | 1 |  | 162,9905 | 3,26 |  | 135,66 | 162,99 | 25,23 |  |  | 3,46 |  | 134,3 | 3,31 |  | 2,6811 |
|  | (0) | ЗП=31,15*0,81; ЭММ=3,26*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=135,66*0,99; ТЗТ=3,31*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  | 31,15 | 0,03 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,004 |  | 0,00324 |
| 5 | ФЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 | 1 |  | 163,5243 | 4,65 |  | 139,35 | 163,52 | 20,64 |  |  | 4,93 |  | 137,96 | 3,17 |  | 2,5677 |
|  | (0) | ЗП=25,48*0,81; ЭММ=4,65*1,06; ЗПм=0,08*0,81; Мат=139,35*0,99; ТЗТ=3,17*0,81; ТЗТм=0,012*0,81 | 1 шт. |  | 25,48 | 0,08 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,012 |  | 0,00972 |
| 6 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | 1 |  | 276,4092 | 2,28 |  | 264,61 | 276,41 | 12,03 |  |  | 2,42 |  | 261,96 | 1,56 |  | 1,2636 |
|  | (0) | ЗП=14,85*0,81; ЭММ=2,28*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=264,61*0,99; ТЗТ=1,56*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  | 14,85 | 0,03 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,004 |  | 0,00324 |
| 7 | ФЕРм08-03-574-01 | Кабель или провод, сечение, мм2, до 10 | 0,02 |  | 2959,3788 | 2,31 |  | 2850,44 | 59,19 | 2,7 |  |  | 0,05 |  | 56,44 | 16,8 |  | 0,27216 |
|  | (0) | ЗП=166,66*0,81; ЭММ=2,31*1,06; ЗПм=0,14*1,06; Мат=2850,44*0,99; ТЗТ=16,8*0,81; ТЗТм=0,02*1,06 | 100 жил |  | 166,66 | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,02 |  | 0,00042 |
| 8 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 5(установка фотореле) | 1 |  | 5,1714 | 0 |  | 1,01 | 5,17 | 4,17 |  |  | 0 |  | 1 | 0,52 |  | 0,4212 |
|  | (0) | ЗП=5,15*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=1,01*0,99; ТЗТ=0,52*0,81; ТЗТм=0*0,81 | 1 шт. |  | 5,15 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 9 | ТЕРр69-1-05 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича | 0,02 |  | 1166,95 | 0 |  | 0 | 23,34 | 23,34 |  |  | 0 |  | 0 | 185,82 |  | 3,7164 |
|  | (0) |  | 100 отверстий |  | 1166,95 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 9.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,005 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | прайс-лист | Светильник ЖБУ 02-100 | 2 |  |  | 0 |  | 1697 |  |  |  |  |  |  | 3394 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | прайс-лист | Лампа ДНаТ | 2 |  |  | 0 |  | 203,39 |  |  |  |  |  |  | 406,78 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс-лист | Кронштейн для светильника | 2 |  |  | 0 |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | прайс-лист | Кабель АВВГ 2*6 | 35 |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прайс-лист | Автомат защиты 10 А | 1 |  |  | 0 |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | прайс-лист | Фотореле 10 А | 1 |  |  | 0 |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ10.2007 Табл.26- | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 0,005 |  | 63,73 | 0 |  | 0 | 0,32 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2398,89 | 191,88 |  |  | 541,71 |  | 1665,3 | 17,26041 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,68 |  |  | 4,20432 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  | 49,68*7,06 |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  | 351 |  |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  | 191,88*7,06 |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  | 1355 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 1665,3*4,19 |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |  | 6978 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5126 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  | 5126*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 541,71*3,23 |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  | 1750 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15209 |  |
| Монтаж оборудования. Ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 22 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 18 |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (164,37+49,68)*7,06*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  | 1349 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (164,37+49,68)*7,06*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 982 |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (23,34+0)*7,06*0,78*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  | 121 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (23,34+0)*7,06*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 82 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1492 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1492 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1082 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1082 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17783 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17783 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 17783*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  | 3201 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20984 |  |
| СОСТАВИЛ |  | инженер-сметчик МПЖХ Лукьянова И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер МПЖХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ликсонова С.С. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление линии наружного освещения на внутридомовой территории ул. Шубиных д. 31Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕРм08-02-364-02 | Кронштейн на стене | 1 |  | 20,4402 | 9,21 |  | 2,26 | 20,44 | 8,44 |  |  | 9,76 |  | 2,24 | 1,05 |  | 0,8505 |
|  | (0) | ЗП=10,42*0,81; ЭММ=9,21*1,06; ЗПм=0,54*0,81; Мат=2,26*0,99; ТЗТ=1,05*0,81; ТЗТм=0,08*0,81 | 1 шт. |  | 10,42 | 0,54 |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  | 0,08 |  | 0,0648 |
| 2 | ФЕРм08-03-595-02 | Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | 0,01 |  | 27426,2616 | 3415,68 |  | 21684,24 | 274,26 | 23,38 |  |  | 36,21 |  | 214,67 | 29 |  | 0,2349 |
|  | (0) | ЗП=2886,72*0,81; ЭММ=3415,68*1,06; ЗПм=1147,4*0,81; Мат=21684,24*0,99; ТЗТ=29*0,81; ТЗТм=100*0,81 | 100 шт. |  | 2886,72 | 1147,4 |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  |  | 100 |  | 0,81 |
| 3 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами. Кабель, масса 1 м, кг, до 0,5 | 0,25 |  | 3196,7408 | 1183,04 |  | 1846,52 | 799,19 | 28,67 |  |  | 313,51 |  | 457,01 | 14,7 |  | 2,97675 |
|  | (0) | ЗП=141,56*0,81; ЭММ=1183,04*1,06; ЗПм=106,25*0,81; Мат=1846,52*0,99; ТЗТ=14,7*0,81; ТЗТм=8,6*0,81 | 100 м кабеля |  | 141,56 | 106,25 |  |  |  |  |  |  | 21,52 |  |  | 8,6 |  | 1,7415 |
| 4 | ФЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 | 1 |  | 162,9905 | 3,26 |  | 135,66 | 162,99 | 25,23 |  |  | 3,46 |  | 134,3 | 3,31 |  | 2,6811 |
|  | (0) | ЗП=31,15*0,81; ЭММ=3,26*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=135,66*0,99; ТЗТ=3,31*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  | 31,15 | 0,03 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,004 |  | 0,00324 |
| 5 | ФЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 | 1 |  | 163,5243 | 4,65 |  | 139,35 | 163,52 | 20,64 |  |  | 4,93 |  | 137,96 | 3,17 |  | 2,5677 |
|  | (0) | ЗП=25,48*0,81; ЭММ=4,65*1,06; ЗПм=0,08*0,81; Мат=139,35*0,99; ТЗТ=3,17*0,81; ТЗТм=0,012*0,81 | 1 шт. |  | 25,48 | 0,08 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,012 |  | 0,00972 |
| 6 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | 1 |  | 276,4092 | 2,28 |  | 264,61 | 276,41 | 12,03 |  |  | 2,42 |  | 261,96 | 1,56 |  | 1,2636 |
|  | (0) | ЗП=14,85*0,81; ЭММ=2,28*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=264,61*0,99; ТЗТ=1,56*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  | 14,85 | 0,03 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,004 |  | 0,00324 |
| 7 | ФЕРм08-03-574-01 | Кабель или провод, сечение, мм2, до 10 | 0,02 |  | 2959,3788 | 2,31 |  | 2850,44 | 59,19 | 2,7 |  |  | 0,05 |  | 56,44 | 16,8 |  | 0,27216 |
|  | (0) | ЗП=166,66*0,81; ЭММ=2,31*1,06; ЗПм=0,14*1,06; Мат=2850,44*0,99; ТЗТ=16,8*0,81; ТЗТм=0,02*1,06 | 100 жил |  | 166,66 | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,02 |  | 0,00042 |
| 8 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 5(установка фотореле) | 1 |  | 5,1714 | 0 |  | 1,01 | 5,17 | 4,17 |  |  | 0 |  | 1 | 0,52 |  | 0,4212 |
|  | (0) | ЗП=5,15*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=1,01*0,99; ТЗТ=0,52*0,81; ТЗТм=0*0,81 | 1 шт. |  | 5,15 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 9 | ТЕРр69-1-05 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича | 0,01 |  | 1166,95 | 0 |  | 0 | 11,67 | 11,67 |  |  | 0 |  | 0 | 185,82 |  | 1,8582 |
|  | (0) |  | 100 отверстий |  | 1166,95 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 9.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,0025 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | прайс-лист | Светильник ЖБУ 02-100 | 1 |  |  | 0 |  | 1697 |  |  |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | прайс-лист | Лампа ДНаТ | 1 |  |  | 0 |  | 203,39 |  |  |  |  |  |  | 203,39 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс-лист | Кронштейн для светильника | 1 |  |  | 0 |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | прайс-лист | Кабель АВВГ 2*6 | 25 |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прайс-лист | Автомат защиты 10 А | 1 |  |  | 0 |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | прайс-лист | Фотореле 10 А | 1 |  |  | 0 |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ10.2007 Табл.26- | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 0,005 |  | 63,73 | 0 |  | 0 | 0,32 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1772,84 | 136,93 |  |  | 370,34 |  | 1265,58 | 13,12611 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,35 |  |  | 2,63292 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  | 31,35*7,06 |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  | 221 |  |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  | 136,93*7,06 |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  | 967 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 1265,58*4,19 |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |  | 5303 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2875 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  | 2875*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 370,34*3,23 |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  | 1196 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10341 |  |
| Монтаж оборудования. Ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 22 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 18 |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (121,09+31,35)*7,06*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  | 961 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (121,09+31,35)*7,06*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 700 |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (11,67+0)*7,06*0,78*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  | 60 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (11,67+0)*7,06*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 41 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1043 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1043 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 759 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 759 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12143 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12143 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 12143*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  | 2186 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14329 |  |
| СОСТАВИЛ |  | инженер-сметчик МПЖХ Лукьянова И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер МПЖХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ликсонова С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление линии наружного освещения на внутридомовой территории ул. Шубиных д. 31В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  |  | Материалы |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕРм08-02-364-02 | Кронштейн на стене |  | 1 |  |  | 20,4402 |  | 9,21 |  |  | 2,26 |  | 20,44 |  | 8,44 |  |  | 9,76 |  |  | 2,24 |  | 1,05 |  | 0,8505 |
|  | (0) | ЗП=10,42*0,81; ЭММ=9,21*1,06; ЗПм=0,54*0,81; Мат=2,26*0,99; ТЗТ=1,05*0,81; ТЗТм=0,08*0,81 |  | 1 шт. |  |  | 10,42 |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  | 0,08 |  | 0,0648 |
| 2 | ФЕРм08-03-595-02 | Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА |  | 0,01 |  |  | 27426,2616 |  | 3415,68 |  |  | 21684,24 |  | 274,26 |  | 23,38 |  |  | 36,21 |  |  | 214,67 |  | 29 |  | 0,2349 |
|  | (0) | ЗП=2886,72*0,81; ЭММ=3415,68*1,06; ЗПм=1147,4*0,81; Мат=21684,24*0,99; ТЗТ=29*0,81; ТЗТм=100*0,81 |  | 100 шт. |  |  | 2886,72 |  | 1147,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  |  |  |  | 100 |  | 0,81 |
| 3 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами. Кабель, масса 1 м, кг, до 0,5 |  | 0,45 |  |  | 3196,7408 |  | 1183,04 |  |  | 1846,52 |  | 1438,53 |  | 51,6 |  |  | 564,31 |  |  | 822,62 |  | 14,7 |  | 5,35815 |
|  | (0) | ЗП=141,56*0,81; ЭММ=1183,04*1,06; ЗПм=106,25*0,81; Мат=1846,52*0,99; ТЗТ=14,7*0,81; ТЗТм=8,6*0,81 |  | 100 м кабеля |  |  | 141,56 |  | 106,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,73 |  |  |  |  | 8,6 |  | 3,1347 |
| 4 | ФЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 |  | 1 |  |  | 162,9905 |  | 3,26 |  |  | 135,66 |  | 162,99 |  | 25,23 |  |  | 3,46 |  |  | 134,3 |  | 3,31 |  | 2,6811 |
|  | (0) | ЗП=31,15*0,81; ЭММ=3,26*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=135,66*0,99; ТЗТ=3,31*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 |  | 1 шт. |  |  | 31,15 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,004 |  | 0,00324 |
| 5 | ФЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 |  | 1 |  |  | 163,5243 |  | 4,65 |  |  | 139,35 |  | 163,52 |  | 20,64 |  |  | 4,93 |  |  | 137,96 |  | 3,17 |  | 2,5677 |
|  | (0) | ЗП=25,48*0,81; ЭММ=4,65*1,06; ЗПм=0,08*0,81; Мат=139,35*0,99; ТЗТ=3,17*0,81; ТЗТм=0,012*0,81 |  | 1 шт. |  |  | 25,48 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,012 |  | 0,00972 |
| 6 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 |  | 1 |  |  | 276,4092 |  | 2,28 |  |  | 264,61 |  | 276,41 |  | 12,03 |  |  | 2,42 |  |  | 261,96 |  | 1,56 |  | 1,2636 |
|  | (0) | ЗП=14,85*0,81; ЭММ=2,28*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=264,61*0,99; ТЗТ=1,56*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 |  | 1 шт. |  |  | 14,85 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,004 |  | 0,00324 |
| 7 | ФЕРм08-03-574-01 | Кабель или провод, сечение, мм2, до 10 |  | 0,02 |  |  | 2959,3788 |  | 2,31 |  |  | 2850,44 |  | 59,19 |  | 2,7 |  |  | 0,05 |  |  | 56,44 |  | 16,8 |  | 0,27216 |
|  | (0) | ЗП=166,66*0,81; ЭММ=2,31*1,06; ЗПм=0,14*1,06; Мат=2850,44*0,99; ТЗТ=16,8*0,81; ТЗТм=0,02*1,06 |  | 100 жил |  |  | 166,66 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,00042 |
| 8 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 5(установка фотореле) |  | 1 |  |  | 5,1714 |  | 0 |  |  | 1,01 |  | 5,17 |  | 4,17 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0,52 |  | 0,4212 |
|  | (0) | ЗП=5,15*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=1,01*0,99; ТЗТ=0,52*0,81; ТЗТм=0*0,81 |  | 1 шт. |  |  | 5,15 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 9 | ТЕРр69-1-05 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича |  | 0,01 |  |  | 1166,95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 11,67 |  | 11,67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 185,82 |  | 1,8582 |
|  | (0) |  |  | 100 отверстий |  |  | 1166,95 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 9.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | прайс-лист | Светильник ЖБУ 02-100 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | прайс-лист | Лампа ДНаТ |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 203,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс-лист | Кронштейн для светильника |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | прайс-лист | Кабель АВВГ 2*6 |  | 45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прайс-лист | Автомат защиты 10 А |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | прайс-лист | Фотореле 10 А |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ10.2007 Табл.26- | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 |  | 0,005 |  |  | 63,73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,32 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2412,18 |  | 159,86 |  |  | 621,14 |  |  | 1631,19 |  | 15,50751 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,56 |  |  |  |  | 4,02612 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,56*7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  | 343 |  |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,86*7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  | 1129 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1631,19*4,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |  |  |  | 6835 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3075 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3075*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,14*3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |  |  | 2006 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13045 |  |
| Монтаж оборудования. Ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 22 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 18 |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (144,02+48,56)*7,06*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  | 1214 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (144,02+48,56)*7,06*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  | 884 |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (11,67+0)*7,06*0,78*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  | 60 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (11,67+0)*7,06*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 41 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1296 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 943 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15284 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15284 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15284*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  | 2751 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18035 |  |
| СОСТАВИЛ |  | инженер-сметчик МПЖХ Лукьянова И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер МПЖХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ликсонова С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление линии наружного освещения на внутридомовой территории пр. Текстильщиков д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  |  | Материалы |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  |  | Экспл. машин |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |
| 1 | ФЕРм08-02-364-02 | Кронштейн на стене | 2 |  |  | 20,4402 |  | 9,21 |  |  | 2,26 |  | 40,88 |  | 16,88 |  |  |  | 19,53 |  | 4,47 |  | 1,05 |  |  | 1,701 |
|  | (0) | ЗП=10,42*0,81; ЭММ=9,21*1,06; ЗПм=0,54*0,81; Мат=2,26*0,99; ТЗТ=1,05*0,81; ТЗТм=0,08*0,81 | 1 шт. |  |  | 10,42 |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,1296 |
| 2 | ФЕРм08-03-595-02 | Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | 0,02 |  |  | 27426,2616 |  | 3415,68 |  |  | 21684,24 |  | 548,53 |  | 46,76 |  |  |  | 72,41 |  | 429,35 |  | 29 |  |  | 0,4698 |
|  | (0) | ЗП=2886,72*0,81; ЭММ=3415,68*1,06; ЗПм=1147,4*0,81; Мат=21684,24*0,99; ТЗТ=29*0,81; ТЗТм=100*0,81 | 100 шт. |  |  | 2886,72 |  | 1147,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,59 |  |  |  | 100 |  |  | 1,62 |
| 3 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами. Кабель, масса 1 м, кг, до 0,5 | 0,2 |  |  | 3196,7408 |  | 1183,04 |  |  | 1846,52 |  | 639,35 |  | 22,93 |  |  |  | 250,8 |  | 365,61 |  | 14,7 |  |  | 2,3814 |
|  | (0) | ЗП=141,56*0,81; ЭММ=1183,04*1,06; ЗПм=106,25*0,81; Мат=1846,52*0,99; ТЗТ=14,7*0,81; ТЗТм=8,6*0,81 | 100 м кабеля |  |  | 141,56 |  | 106,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,21 |  |  |  | 8,6 |  |  | 1,3932 |
| 4 | ФЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 | 1 |  |  | 162,9905 |  | 3,26 |  |  | 135,66 |  | 162,99 |  | 25,23 |  |  |  | 3,46 |  | 134,3 |  | 3,31 |  |  | 2,6811 |
|  | (0) | ЗП=31,15*0,81; ЭММ=3,26*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=135,66*0,99; ТЗТ=3,31*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  |  | 31,15 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,004 |  |  | 0,00324 |
| 5 | ФЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 | 1 |  |  | 163,5243 |  | 4,65 |  |  | 139,35 |  | 163,52 |  | 20,64 |  |  |  | 4,93 |  | 137,96 |  | 3,17 |  |  | 2,5677 |
|  | (0) | ЗП=25,48*0,81; ЭММ=4,65*1,06; ЗПм=0,08*0,81; Мат=139,35*0,99; ТЗТ=3,17*0,81; ТЗТм=0,012*0,81 | 1 шт. |  |  | 25,48 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,012 |  |  | 0,00972 |
| 6 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | 1 |  |  | 276,4092 |  | 2,28 |  |  | 264,61 |  | 276,41 |  | 12,03 |  |  |  | 2,42 |  | 261,96 |  | 1,56 |  |  | 1,2636 |
|  | (0) | ЗП=14,85*0,81; ЭММ=2,28*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=264,61*0,99; ТЗТ=1,56*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  |  | 14,85 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,004 |  |  | 0,00324 |
| 7 | ФЕРм08-03-574-01 | Кабель или провод, сечение, мм2, до 10 | 0,02 |  |  | 2959,3788 |  | 2,31 |  |  | 2850,44 |  | 59,19 |  | 2,7 |  |  |  | 0,05 |  | 56,44 |  | 16,8 |  |  | 0,27216 |
|  | (0) | ЗП=166,66*0,81; ЭММ=2,31*1,06; ЗПм=0,14*1,06; Мат=2850,44*0,99; ТЗТ=16,8*0,81; ТЗТм=0,02*1,06 | 100 жил |  |  | 166,66 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,00042 |
| 8 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 5(установка фотореле) | 1 |  |  | 5,1714 |  | 0 |  |  | 1,01 |  | 5,17 |  | 4,17 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0,52 |  |  | 0,4212 |
|  | (0) | ЗП=5,15*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=1,01*0,99; ТЗТ=0,52*0,81; ТЗТм=0*0,81 | 1 шт. |  |  | 5,15 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 9 | ТЕРр69-1-05 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича | 0,02 |  |  | 1166,95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23,34 |  | 23,34 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 185,82 |  |  | 3,7164 |
|  | (0) |  | 100 отверстий |  |  | 1166,95 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 9.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | прайс-лист | Светильник ЖБУ 02-100 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3394 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | прайс-лист | Лампа ДНаТ | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 203,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс-лист | Кронштейн для светильника | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | прайс-лист | Кабель АВВГ 2*6 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прайс-лист | Автомат защиты 10 А | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | прайс-лист | Фотореле 10 А | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ10.2007 Табл.26- | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 0,005 |  |  | 63,73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,32 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1919,38 |  | 174,68 |  |  |  | 353,6 |  | 1391,09 |  | 15,47436 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,77 |  |  |  | 3,15942 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,77*7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  | 260 |  |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,68*7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  | 1233 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1391,09*4,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |  |  |  | 5829 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4976 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4976*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,6*3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |  |  | 1142 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13180 |  |
| Монтаж оборудования. Ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 22 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 18 |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (147,17+36,77)*7,06*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  | 1160 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (147,17+36,77)*7,06*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  | 844 |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (23,34+0)*7,06*0,78*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  | 121 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (23,34+0)*7,06*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 82 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1303 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 944 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15427 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15427 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15427*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  | 2777 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18204 |  |
| СОСТАВИЛ |  | инженер-сметчик МПЖХ Лукьянова И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер МПЖХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ликсонова С.С. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление линии наружного освещения на внутридомовой территории пр. Текстильщиков д.5Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕРм08-02-364-02 | Кронштейн на стене | 1 |  | 20,4402 | 9,21 |  |  | 2,26 | 20,44 | 8,44 |  |  | 9,76 |  | 2,24 | 1,05 |  | 0,8505 |
|  | (0) | ЗП=10,42*0,81; ЭММ=9,21*1,06; ЗПм=0,54*0,81; Мат=2,26*0,99; ТЗТ=1,05*0,81; ТЗТм=0,08*0,81 | 1 шт. |  | 10,42 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  | 0,08 |  | 0,0648 |
| 2 | ФЕРм08-03-595-02 | Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | 0,01 |  | 27426,2616 | 3415,68 |  |  | 21684,24 | 274,26 | 23,38 |  |  | 36,21 |  | 214,67 | 29 |  | 0,2349 |
|  | (0) | ЗП=2886,72*0,81; ЭММ=3415,68*1,06; ЗПм=1147,4*0,81; Мат=21684,24*0,99; ТЗТ=29*0,81; ТЗТм=100*0,81 | 100 шт. |  | 2886,72 | 1147,4 |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  |  | 100 |  | 0,81 |
| 3 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами. Кабель, масса 1 м, кг, до 0,5 | 0,4 |  | 3196,7408 | 1183,04 |  |  | 1846,52 | 1278,7 | 45,87 |  |  | 501,61 |  | 731,22 | 14,7 |  | 4,7628 |
|  | (0) | ЗП=141,56*0,81; ЭММ=1183,04*1,06; ЗПм=106,25*0,81; Мат=1846,52*0,99; ТЗТ=14,7*0,81; ТЗТм=8,6*0,81 | 100 м кабеля |  | 141,56 | 106,25 |  |  |  |  |  |  |  | 34,43 |  |  | 8,6 |  | 2,7864 |
| 4 | ФЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 | 1 |  | 162,9905 | 3,26 |  |  | 135,66 | 162,99 | 25,23 |  |  | 3,46 |  | 134,3 | 3,31 |  | 2,6811 |
|  | (0) | ЗП=31,15*0,81; ЭММ=3,26*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=135,66*0,99; ТЗТ=3,31*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  | 31,15 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,004 |  | 0,00324 |
| 5 | ФЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 | 1 |  | 163,5243 | 4,65 |  |  | 139,35 | 163,52 | 20,64 |  |  | 4,93 |  | 137,96 | 3,17 |  | 2,5677 |
|  | (0) | ЗП=25,48*0,81; ЭММ=4,65*1,06; ЗПм=0,08*0,81; Мат=139,35*0,99; ТЗТ=3,17*0,81; ТЗТм=0,012*0,81 | 1 шт. |  | 25,48 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,012 |  | 0,00972 |
| 6 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | 1 |  | 276,4092 | 2,28 |  |  | 264,61 | 276,41 | 12,03 |  |  | 2,42 |  | 261,96 | 1,56 |  | 1,2636 |
|  | (0) | ЗП=14,85*0,81; ЭММ=2,28*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=264,61*0,99; ТЗТ=1,56*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  | 14,85 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,004 |  | 0,00324 |
| 7 | ФЕРм08-03-574-01 | Кабель или провод, сечение, мм2, до 10 | 0,02 |  | 2959,3788 | 2,31 |  |  | 2850,44 | 59,19 | 2,7 |  |  | 0,05 |  | 56,44 | 16,8 |  | 0,27216 |
|  | (0) | ЗП=166,66*0,81; ЭММ=2,31*1,06; ЗПм=0,14*1,06; Мат=2850,44*0,99; ТЗТ=16,8*0,81; ТЗТм=0,02*1,06 | 100 жил |  | 166,66 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,02 |  | 0,00042 |
| 8 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 5(установка фотореле) | 1 |  | 5,1714 | 0 |  |  | 1,01 | 5,17 | 4,17 |  |  | 0 |  | 1 | 0,52 |  | 0,4212 |
|  | (0) | ЗП=5,15*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=1,01*0,99; ТЗТ=0,52*0,81; ТЗТм=0*0,81 | 1 шт. |  | 5,15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 9 | ТЕРр69-1-05 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича | 0,01 |  | 1166,95 | 0 |  |  | 0 | 11,67 | 11,67 |  |  | 0 |  | 0 | 185,82 |  | 1,8582 |
|  | (0) |  | 100 отверстий |  | 1166,95 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 9.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,0025 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | прайс-лист | Светильник ЖБУ 02-100 | 1 |  |  | 0 |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | прайс-лист | Лампа ДНаТ | 1 |  |  | 0 |  |  | 203,39 |  |  |  |  |  |  | 203,39 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс-лист | Кронштейн для светильника | 1 |  |  | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | прайс-лист | Кабель АВВГ 2*6 | 40 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прайс-лист | Автомат защиты 10 А | 1 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | прайс-лист | Фотореле 10 А | 1 |  |  | 0 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ10.2007 Табл.26- | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 0,005 |  | 63,73 | 0 |  |  | 0 | 0,32 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2252,35 | 154,13 |  |  | 558,44 |  | 1539,79 | 14,91216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,26 |  |  | 3,67782 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  | 44,26*7,06 |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  | 312 |  |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  | 154,13*7,06 |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  | 1088 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 1539,79*4,19 |  |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |  | 6452 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3025 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  | 3025*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 558,44*3,23 |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  | 1804 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12369 |  |
| Монтаж оборудования. Ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 22 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 18 |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (138,29+44,26)*7,06*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  | 1151 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (138,29+44,26)*7,06*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 838 |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (11,67+0)*7,06*0,78*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  | 60 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (11,67+0)*7,06*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 41 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1233 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1233 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 897 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 897 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14499 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14499 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 14499*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  | 2610 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17109 |  |
| СОСТАВИЛ |  | инженер-сметчик МПЖХ Лукьянова И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер МПЖХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ликсонова С.С. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление линии наружного освещения на внутридомовой территории пр. Текстильщиков д.7Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы |  | Всего | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕРм08-02-364-02 | Кронштейн на стене | 1 |  | 20,4402 | 9,21 |  | 2,26 |  | 20,44 | 8,44 |  |  | 9,76 |  | 2,24 | 1,05 |  | 0,8505 |
|  | (0) | ЗП=10,42*0,81; ЭММ=9,21*1,06; ЗПм=0,54*0,81; Мат=2,26*0,99; ТЗТ=1,05*0,81; ТЗТм=0,08*0,81 | 1 шт. |  | 10,42 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  | 0,08 |  | 0,0648 |
| 2 | ФЕРм08-03-595-02 | Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | 0,01 |  | 27426,2616 | 3415,68 |  | 21684,24 |  | 274,26 | 23,38 |  |  | 36,21 |  | 214,67 | 29 |  | 0,2349 |
|  | (0) | ЗП=2886,72*0,81; ЭММ=3415,68*1,06; ЗПм=1147,4*0,81; Мат=21684,24*0,99; ТЗТ=29*0,81; ТЗТм=100*0,81 | 100 шт. |  | 2886,72 | 1147,4 |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  |  | 100 |  | 0,81 |
| 3 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами. Кабель, масса 1 м, кг, до 0,5 | 0,25 |  | 3196,7408 | 1183,04 |  | 1846,52 |  | 799,19 | 28,67 |  |  | 313,51 |  | 457,01 | 14,7 |  | 2,97675 |
|  | (0) | ЗП=141,56*0,81; ЭММ=1183,04*1,06; ЗПм=106,25*0,81; Мат=1846,52*0,99; ТЗТ=14,7*0,81; ТЗТм=8,6*0,81 | 100 м кабеля |  | 141,56 | 106,25 |  |  |  |  |  |  |  | 21,52 |  |  | 8,6 |  | 1,7415 |
| 4 | ФЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 | 1 |  | 162,9905 | 3,26 |  | 135,66 |  | 162,99 | 25,23 |  |  | 3,46 |  | 134,3 | 3,31 |  | 2,6811 |
|  | (0) | ЗП=31,15*0,81; ЭММ=3,26*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=135,66*0,99; ТЗТ=3,31*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  | 31,15 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,004 |  | 0,00324 |
| 5 | ФЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 | 1 |  | 163,5243 | 4,65 |  | 139,35 |  | 163,52 | 20,64 |  |  | 4,93 |  | 137,96 | 3,17 |  | 2,5677 |
|  | (0) | ЗП=25,48*0,81; ЭММ=4,65*1,06; ЗПм=0,08*0,81; Мат=139,35*0,99; ТЗТ=3,17*0,81; ТЗТм=0,012*0,81 | 1 шт. |  | 25,48 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,012 |  | 0,00972 |
| 6 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | 1 |  | 276,4092 | 2,28 |  | 264,61 |  | 276,41 | 12,03 |  |  | 2,42 |  | 261,96 | 1,56 |  | 1,2636 |
|  | (0) | ЗП=14,85*0,81; ЭММ=2,28*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=264,61*0,99; ТЗТ=1,56*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  | 14,85 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,004 |  | 0,00324 |
| 7 | ФЕРм08-03-574-01 | Кабель или провод, сечение, мм2, до 10 | 0,02 |  | 2959,3788 | 2,31 |  | 2850,44 |  | 59,19 | 2,7 |  |  | 0,05 |  | 56,44 | 16,8 |  | 0,27216 |
|  | (0) | ЗП=166,66*0,81; ЭММ=2,31*1,06; ЗПм=0,14*1,06; Мат=2850,44*0,99; ТЗТ=16,8*0,81; ТЗТм=0,02*1,06 | 100 жил |  | 166,66 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,02 |  | 0,00042 |
| 8 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 5(установка фотореле) | 1 |  | 5,1714 | 0 |  | 1,01 |  | 5,17 | 4,17 |  |  | 0 |  | 1 | 0,52 |  | 0,4212 |
|  | (0) | ЗП=5,15*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=1,01*0,99; ТЗТ=0,52*0,81; ТЗТм=0*0,81 | 1 шт. |  | 5,15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 9 | ТЕРр69-1-05 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича | 0,01 |  | 1166,95 | 0 |  | 0 |  | 11,67 | 11,67 |  |  | 0 |  | 0 | 185,82 |  | 1,8582 |
|  | (0) |  | 100 отверстий |  | 1166,95 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 9.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,0025 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | прайс-лист | Светильник ЖБУ 02-100 | 1 |  |  | 0 |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | прайс-лист | Лампа ДНаТ | 1 |  |  | 0 |  | 203,39 |  |  |  |  |  |  |  | 203,39 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс-лист | Кронштейн для светильника | 1 |  |  | 0 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | прайс-лист | Кабель АВВГ 2*6 | 25 |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прайс-лист | Автомат защиты 10 А | 1 |  |  | 0 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | прайс-лист | Фотореле 10 А | 1 |  |  | 0 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ10.2007 Табл.26- | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 0,005 |  | 63,73 | 0 |  | 0 |  | 0,32 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1772,84 | 136,93 |  |  | 370,34 |  | 1265,58 | 13,12611 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,35 |  |  | 2,63292 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  | 31,35*7,06 |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  | 221 |  |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  | 136,93*7,06 |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  | 967 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 1265,58*4,19 |  |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |  | 5303 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2875 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  | 2875*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 370,34*3,23 |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  | 1196 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10341 |  |
| Монтаж оборудования. Ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 22 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 18 |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (121,09+31,35)*7,06*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  | 961 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (121,09+31,35)*7,06*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 700 |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (11,67+0)*7,06*0,78*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  | 60 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (11,67+0)*7,06*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 41 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1043 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1043 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 759 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 759 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12143 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12143 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 12143*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  | 2186 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14329 |  |
| СОСТАВИЛ |  | инженер-сметчик МПЖХ Лукьянова И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер МПЖХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ликсонова С.С. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление линии наружного освещения на внутридомовой территории пр. Текстильщиков д.7А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕРм08-02-364-02 | Кронштейн на стене | 2 |  | 20,4402 | 9,21 |  |  | 2,26 | 40,88 | 16,88 |  |  | 19,53 |  | 4,47 | 1,05 |  | 1,701 |
|  | (0) | ЗП=10,42*0,81; ЭММ=9,21*1,06; ЗПм=0,54*0,81; Мат=2,26*0,99; ТЗТ=1,05*0,81; ТЗТм=0,08*0,81 | 1 шт. |  | 10,42 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  | 0,08 |  | 0,1296 |
| 2 | ФЕРм08-03-595-02 | Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | 0,02 |  | 27426,2616 | 3415,68 |  |  | 21684,24 | 548,53 | 46,76 |  |  | 72,41 |  | 429,35 | 29 |  | 0,4698 |
|  | (0) | ЗП=2886,72*0,81; ЭММ=3415,68*1,06; ЗПм=1147,4*0,81; Мат=21684,24*0,99; ТЗТ=29*0,81; ТЗТм=100*0,81 | 100 шт. |  | 2886,72 | 1147,4 |  |  |  |  |  |  |  | 18,59 |  |  | 100 |  | 1,62 |
| 3 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами. Кабель, масса 1 м, кг, до 0,5 | 0,65 |  | 3196,7408 | 1183,04 |  |  | 1846,52 | 2077,88 | 74,53 |  |  | 815,11 |  | 1188,24 | 14,7 |  | 7,73955 |
|  | (0) | ЗП=141,56*0,81; ЭММ=1183,04*1,06; ЗПм=106,25*0,81; Мат=1846,52*0,99; ТЗТ=14,7*0,81; ТЗТм=8,6*0,81 | 100 м кабеля |  | 141,56 | 106,25 |  |  |  |  |  |  |  | 55,94 |  |  | 8,6 |  | 4,5279 |
| 4 | ФЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 | 1 |  | 162,9905 | 3,26 |  |  | 135,66 | 162,99 | 25,23 |  |  | 3,46 |  | 134,3 | 3,31 |  | 2,6811 |
|  | (0) | ЗП=31,15*0,81; ЭММ=3,26*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=135,66*0,99; ТЗТ=3,31*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  | 31,15 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,004 |  | 0,00324 |
| 5 | ФЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 | 1 |  | 163,5243 | 4,65 |  |  | 139,35 | 163,52 | 20,64 |  |  | 4,93 |  | 137,96 | 3,17 |  | 2,5677 |
|  | (0) | ЗП=25,48*0,81; ЭММ=4,65*1,06; ЗПм=0,08*0,81; Мат=139,35*0,99; ТЗТ=3,17*0,81; ТЗТм=0,012*0,81 | 1 шт. |  | 25,48 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,012 |  | 0,00972 |
| 6 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | 1 |  | 276,4092 | 2,28 |  |  | 264,61 | 276,41 | 12,03 |  |  | 2,42 |  | 261,96 | 1,56 |  | 1,2636 |
|  | (0) | ЗП=14,85*0,81; ЭММ=2,28*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=264,61*0,99; ТЗТ=1,56*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  | 14,85 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,004 |  | 0,00324 |
| 7 | ФЕРм08-03-574-01 | Кабель или провод, сечение, мм2, до 10 | 0,02 |  | 2959,3788 | 2,31 |  |  | 2850,44 | 59,19 | 2,7 |  |  | 0,05 |  | 56,44 | 16,8 |  | 0,27216 |
|  | (0) | ЗП=166,66*0,81; ЭММ=2,31*1,06; ЗПм=0,14*1,06; Мат=2850,44*0,99; ТЗТ=16,8*0,81; ТЗТм=0,02*1,06 | 100 жил |  | 166,66 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,02 |  | 0,00042 |
| 8 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 5(установка фотореле) | 1 |  | 5,1714 | 0 |  |  | 1,01 | 5,17 | 4,17 |  |  | 0 |  | 1 | 0,52 |  | 0,4212 |
|  | (0) | ЗП=5,15*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=1,01*0,99; ТЗТ=0,52*0,81; ТЗТм=0*0,81 | 1 шт. |  | 5,15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 9 | ТЕРр69-1-05 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича | 0,02 |  | 1166,95 | 0 |  |  | 0 | 23,34 | 23,34 |  |  | 0 |  | 0 | 185,82 |  | 3,7164 |
|  | (0) |  | 100 отверстий |  | 1166,95 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 9.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,005 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | прайс-лист | Светильник ЖБУ 02-100 | 2 |  |  | 0 |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  | 3394 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | прайс-лист | Лампа ДНаТ | 2 |  |  | 0 |  |  | 203,39 |  |  |  |  |  |  | 406,78 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс-лист | Кронштейн для светильника | 2 |  |  | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | прайс-лист | Кабель АВВГ 2*6 | 65 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прайс-лист | Автомат защиты 10 А | 1 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | прайс-лист | Фотореле 10 А | 1 |  |  | 0 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ10.2007 Табл.26- | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 0,005 |  | 63,73 | 0 |  |  | 0 | 0,32 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3357,91 | 226,28 |  |  | 917,91 |  | 2213,72 | 20,83251 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,5 |  |  | 6,29412 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  | 75,5*7,06 |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  | 533 |  |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  | 226,28*7,06 |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  | 1598 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2213,72*4,19 |  |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |  | 9275 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5426 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  | 5426*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 917,91*3,23 |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  | 2965 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19264 |  |
| Монтаж оборудования. Ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 22 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 18 |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (198,77+75,5)*7,06*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  | 1729 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (198,77+75,5)*7,06*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 1259 |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (23,34+0)*7,06*0,78*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  | 121 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (23,34+0)*7,06*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 82 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1872 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1872 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1359 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1359 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22495 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22495 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 22495*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  | 4049 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26544 |  |
| СОСТАВИЛ |  | инженер-сметчик МПЖХ Лукьянова И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер МПЖХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ликсонова С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление линии наружного освещения на внутридомовой территории пр. Текстильщиков д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  |  |  | Материалы |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  | На един. |  |  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |
| 1 | ФЕРм08-02-364-02 | Кронштейн на стене | 1 |  |  |  | 20,4402 | 9,21 |  |  |  | 2,26 |  | 20,44 |  | 8,44 |  |  |  |  |  |  | 9,76 |  |  |  | 2,24 |  | 1,05 |  |  |  | 0,8505 |
|  | (0) | ЗП=10,42*0,81; ЭММ=9,21*1,06; ЗПм=0,54*0,81; Мат=2,26*0,99; ТЗТ=1,05*0,81; ТЗТм=0,08*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 10,42 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,0648 |
| 2 | ФЕРм08-03-595-02 | Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | 0,01 |  |  |  | 27426,2616 | 3415,68 |  |  |  | 21684,24 |  | 274,26 |  | 23,38 |  |  |  |  |  |  | 36,21 |  |  |  | 214,67 |  | 29 |  |  |  | 0,2349 |
|  | (0) | ЗП=2886,72*0,81; ЭММ=3415,68*1,06; ЗПм=1147,4*0,81; Мат=21684,24*0,99; ТЗТ=29*0,81; ТЗТм=100*0,81 | 100 шт. |  |  |  | 2886,72 | 1147,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0,81 |
| 3 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами. Кабель, масса 1 м, кг, до 0,5 | 0,2 |  |  |  | 3196,7408 | 1183,04 |  |  |  | 1846,52 |  | 639,35 |  | 22,93 |  |  |  |  |  |  | 250,8 |  |  |  | 365,61 |  | 14,7 |  |  |  | 2,3814 |
|  | (0) | ЗП=141,56*0,81; ЭММ=1183,04*1,06; ЗПм=106,25*0,81; Мат=1846,52*0,99; ТЗТ=14,7*0,81; ТЗТм=8,6*0,81 | 100 м кабеля |  |  |  | 141,56 | 106,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,21 |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  |  | 1,3932 |
| 4 | ФЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 | 1 |  |  |  | 162,9905 | 3,26 |  |  |  | 135,66 |  | 162,99 |  | 25,23 |  |  |  |  |  |  | 3,46 |  |  |  | 134,3 |  | 3,31 |  |  |  | 2,6811 |
|  | (0) | ЗП=31,15*0,81; ЭММ=3,26*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=135,66*0,99; ТЗТ=3,31*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 31,15 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,00324 |
| 5 | ФЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 | 1 |  |  |  | 163,5243 | 4,65 |  |  |  | 139,35 |  | 163,52 |  | 20,64 |  |  |  |  |  |  | 4,93 |  |  |  | 137,96 |  | 3,17 |  |  |  | 2,5677 |
|  | (0) | ЗП=25,48*0,81; ЭММ=4,65*1,06; ЗПм=0,08*0,81; Мат=139,35*0,99; ТЗТ=3,17*0,81; ТЗТм=0,012*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 25,48 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,00972 |
| 6 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | 1 |  |  |  | 276,4092 | 2,28 |  |  |  | 264,61 |  | 276,41 |  | 12,03 |  |  |  |  |  |  | 2,42 |  |  |  | 261,96 |  | 1,56 |  |  |  | 1,2636 |
|  | (0) | ЗП=14,85*0,81; ЭММ=2,28*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=264,61*0,99; ТЗТ=1,56*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 14,85 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,00324 |
| 7 | ФЕРм08-03-574-01 | Кабель или провод, сечение, мм2, до 10 | 0,02 |  |  |  | 2959,3788 | 2,31 |  |  |  | 2850,44 |  | 59,19 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 56,44 |  | 16,8 |  |  |  | 0,27216 |
|  | (0) | ЗП=166,66*0,81; ЭММ=2,31*1,06; ЗПм=0,14*1,06; Мат=2850,44*0,99; ТЗТ=16,8*0,81; ТЗТм=0,02*1,06 | 100 жил |  |  |  | 166,66 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,00042 |
| 8 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 5(установка фотореле) | 1 |  |  |  | 5,1714 | 0 |  |  |  | 1,01 |  | 5,17 |  | 4,17 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0,52 |  |  |  | 0,4212 |
|  | (0) | ЗП=5,15*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=1,01*0,99; ТЗТ=0,52*0,81; ТЗТм=0*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 5,15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 9 | ТЕРр69-1-05 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича | 0,01 |  |  |  | 1166,95 | 0 |  |  |  | 0 |  | 11,67 |  | 11,67 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 185,82 |  |  |  | 1,8582 |
|  | (0) |  | 100 отверстий |  |  |  | 1166,95 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 9.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | прайс-лист | Светильник ЖБУ 02-100 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | прайс-лист | Лампа ДНаТ | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 203,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс-лист | Кронштейн для светильника | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | прайс-лист | Кабель АВВГ 2*6 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прайс-лист | Автомат защиты 10 А | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | прайс-лист | Фотореле 10 А | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ10.2007 Табл.26- | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 0,005 |  |  |  | 63,73 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,32 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1613 |  | 131,19 |  |  |  |  |  |  | 307,63 |  |  |  | 1174,18 |  | 12,53076 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,04 |  |  |  |  |  | 2,28462 |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,04*7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  |  | 191 |  |  |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,19*7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  |  | 926 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1174,18*4,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |  |  |  |  | 4920 |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2825 |  |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  | 2825*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,63*3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |  |  |  | 994 |  |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9665 |  |  |
| Монтаж оборудования. Ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (115,35+27,04)*7,06*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  | 898 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (115,35+27,04)*7,06*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 653 |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (11,67+0)*7,06*0,78*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (11,67+0)*7,06*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 41 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 980 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 712 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11357 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11357 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 11357*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  | 2044 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13401 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  | инженер-сметчик МПЖХ Лукьянова И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер МПЖХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ликсонова С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление линии наружного освещения на внутридомовой территории ул. Кавалерийская д.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  |  |  |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  | На един. |  |  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |
| 1 | ФЕРм08-02-364-02 | Кронштейн на стене | 1 |  |  |  | 20,4402 | 9,21 |  |  |  |  | 2,26 | 20,44 |  | 8,44 |  |  |  |  |  |  | 9,76 |  |  |  | 2,24 |  | 1,05 |  |  |  | 0,8505 |
|  | (0) | ЗП=10,42*0,81; ЭММ=9,21*1,06; ЗПм=0,54*0,81; Мат=2,26*0,99; ТЗТ=1,05*0,81; ТЗТм=0,08*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 10,42 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,0648 |
| 2 | ФЕРм08-03-595-02 | Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | 0,01 |  |  |  | 27426,2616 | 3415,68 |  |  |  |  | 21684,24 | 274,26 |  | 23,38 |  |  |  |  |  |  | 36,21 |  |  |  | 214,67 |  | 29 |  |  |  | 0,2349 |
|  | (0) | ЗП=2886,72*0,81; ЭММ=3415,68*1,06; ЗПм=1147,4*0,81; Мат=21684,24*0,99; ТЗТ=29*0,81; ТЗТм=100*0,81 | 100 шт. |  |  |  | 2886,72 | 1147,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0,81 |
| 3 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами. Кабель, масса 1 м, кг, до 0,5 | 0,4 |  |  |  | 3196,7408 | 1183,04 |  |  |  |  | 1846,52 | 1278,7 |  | 45,87 |  |  |  |  |  |  | 501,61 |  |  |  | 731,22 |  | 14,7 |  |  |  | 4,7628 |
|  | (0) | ЗП=141,56*0,81; ЭММ=1183,04*1,06; ЗПм=106,25*0,81; Мат=1846,52*0,99; ТЗТ=14,7*0,81; ТЗТм=8,6*0,81 | 100 м кабеля |  |  |  | 141,56 | 106,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,43 |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  |  | 2,7864 |
| 4 | ФЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 | 1 |  |  |  | 162,9905 | 3,26 |  |  |  |  | 135,66 | 162,99 |  | 25,23 |  |  |  |  |  |  | 3,46 |  |  |  | 134,3 |  | 3,31 |  |  |  | 2,6811 |
|  | (0) | ЗП=31,15*0,81; ЭММ=3,26*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=135,66*0,99; ТЗТ=3,31*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 31,15 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,00324 |
| 5 | ФЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 | 1 |  |  |  | 163,5243 | 4,65 |  |  |  |  | 139,35 | 163,52 |  | 20,64 |  |  |  |  |  |  | 4,93 |  |  |  | 137,96 |  | 3,17 |  |  |  | 2,5677 |
|  | (0) | ЗП=25,48*0,81; ЭММ=4,65*1,06; ЗПм=0,08*0,81; Мат=139,35*0,99; ТЗТ=3,17*0,81; ТЗТм=0,012*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 25,48 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,00972 |
| 6 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | 1 |  |  |  | 276,4092 | 2,28 |  |  |  |  | 264,61 | 276,41 |  | 12,03 |  |  |  |  |  |  | 2,42 |  |  |  | 261,96 |  | 1,56 |  |  |  | 1,2636 |
|  | (0) | ЗП=14,85*0,81; ЭММ=2,28*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=264,61*0,99; ТЗТ=1,56*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 14,85 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,00324 |
| 7 | ФЕРм08-03-574-01 | Кабель или провод, сечение, мм2, до 10 | 0,02 |  |  |  | 2959,3788 | 2,31 |  |  |  |  | 2850,44 | 59,19 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 56,44 |  | 16,8 |  |  |  | 0,27216 |
|  | (0) | ЗП=166,66*0,81; ЭММ=2,31*1,06; ЗПм=0,14*1,06; Мат=2850,44*0,99; ТЗТ=16,8*0,81; ТЗТм=0,02*1,06 | 100 жил |  |  |  | 166,66 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,00042 |
| 8 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 5(установка фотореле) | 1 |  |  |  | 5,1714 | 0 |  |  |  |  | 1,01 | 5,17 |  | 4,17 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0,52 |  |  |  | 0,4212 |
|  | (0) | ЗП=5,15*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=1,01*0,99; ТЗТ=0,52*0,81; ТЗТм=0*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 5,15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 9 | ТЕРр69-1-05 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича | 0,01 |  |  |  | 1166,95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11,67 |  | 11,67 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 185,82 |  |  |  | 1,8582 |
|  | (0) |  | 100 отверстий |  |  |  | 1166,95 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 9.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | прайс-лист | Светильник ЖБУ 02-100 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | прайс-лист | Лампа ДНаТ | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 203,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс-лист | Кронштейн для светильника | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | прайс-лист | Кабель АВВГ 2*6 | 40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прайс-лист | Автомат защиты 10 А | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | прайс-лист | Фотореле 10 А | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ10.2007 Табл.26- | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 0,0025 |  |  |  | 63,73 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0,16 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2252,35 |  | 154,13 |  |  |  |  |  |  | 558,44 |  |  |  | 1539,79 |  | 14,91216 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,26 |  |  |  |  |  | 3,67782 |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,26*7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  |  | 312,48 |  |  |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,13*7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  |  | 1088,16 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1539,79*4,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |  |  |  |  | 6451,72 |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3025,39 |  |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  | 3025,39*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  | 151,27 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,44*3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |  |  |  | 1803,76 |  |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12520,46 |  |  |
| Монтаж оборудования. Ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 22,14 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 17,66 |  |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (138,29+44,26)*7,06*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  | 1150,9 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (138,29+44,26)*7,06*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 837,72 |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (11,67+0)*7,06*0,78*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  | 60,41 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (11,67+0)*7,06*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 41,2 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1233,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1233,45 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 896,58 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14650,49 |  |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  |  | 14650,49*0,000167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0167% |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14652,94 |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14652,94*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  | 293,06 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14946 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14946 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 14946*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  | 2690,28 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17636 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер МПЖХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ликсонова С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление линии наружного освещения на внутридомовой территории ул. Кавалерийская д.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  |  |  |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  | На един. |  |  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |
| 1 | ФЕРм08-02-364-02 | Кронштейн на стене | 1 |  |  |  | 20,4402 | 9,21 |  |  |  |  | 2,26 | 20,44 |  | 8,44 |  |  |  |  |  |  | 9,76 |  |  |  | 2,24 |  | 1,05 |  |  |  | 0,8505 |
|  | (0) | ЗП=10,42*0,81; ЭММ=9,21*1,06; ЗПм=0,54*0,81; Мат=2,26*0,99; ТЗТ=1,05*0,81; ТЗТм=0,08*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 10,42 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,0648 |
| 2 | ФЕРм08-03-595-02 | Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | 0,01 |  |  |  | 27426,2616 | 3415,68 |  |  |  |  | 21684,24 | 274,26 |  | 23,38 |  |  |  |  |  |  | 36,21 |  |  |  | 214,67 |  | 29 |  |  |  | 0,2349 |
|  | (0) | ЗП=2886,72*0,81; ЭММ=3415,68*1,06; ЗПм=1147,4*0,81; Мат=21684,24*0,99; ТЗТ=29*0,81; ТЗТм=100*0,81 | 100 шт. |  |  |  | 2886,72 | 1147,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0,81 |
| 3 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами. Кабель, масса 1 м, кг, до 0,5 | 0,4 |  |  |  | 3196,7408 | 1183,04 |  |  |  |  | 1846,52 | 1278,7 |  | 45,87 |  |  |  |  |  |  | 501,61 |  |  |  | 731,22 |  | 14,7 |  |  |  | 4,7628 |
|  | (0) | ЗП=141,56*0,81; ЭММ=1183,04*1,06; ЗПм=106,25*0,81; Мат=1846,52*0,99; ТЗТ=14,7*0,81; ТЗТм=8,6*0,81 | 100 м кабеля |  |  |  | 141,56 | 106,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,43 |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  |  | 2,7864 |
| 4 | ФЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 | 1 |  |  |  | 162,9905 | 3,26 |  |  |  |  | 135,66 | 162,99 |  | 25,23 |  |  |  |  |  |  | 3,46 |  |  |  | 134,3 |  | 3,31 |  |  |  | 2,6811 |
|  | (0) | ЗП=31,15*0,81; ЭММ=3,26*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=135,66*0,99; ТЗТ=3,31*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 31,15 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,00324 |
| 5 | ФЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 | 1 |  |  |  | 163,5243 | 4,65 |  |  |  |  | 139,35 | 163,52 |  | 20,64 |  |  |  |  |  |  | 4,93 |  |  |  | 137,96 |  | 3,17 |  |  |  | 2,5677 |
|  | (0) | ЗП=25,48*0,81; ЭММ=4,65*1,06; ЗПм=0,08*0,81; Мат=139,35*0,99; ТЗТ=3,17*0,81; ТЗТм=0,012*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 25,48 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,00972 |
| 6 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | 1 |  |  |  | 276,4092 | 2,28 |  |  |  |  | 264,61 | 276,41 |  | 12,03 |  |  |  |  |  |  | 2,42 |  |  |  | 261,96 |  | 1,56 |  |  |  | 1,2636 |
|  | (0) | ЗП=14,85*0,81; ЭММ=2,28*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=264,61*0,99; ТЗТ=1,56*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 14,85 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,00324 |
| 7 | ФЕРм08-03-574-01 | Кабель или провод, сечение, мм2, до 10 | 0,02 |  |  |  | 2959,3788 | 2,31 |  |  |  |  | 2850,44 | 59,19 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 56,44 |  | 16,8 |  |  |  | 0,27216 |
|  | (0) | ЗП=166,66*0,81; ЭММ=2,31*1,06; ЗПм=0,14*1,06; Мат=2850,44*0,99; ТЗТ=16,8*0,81; ТЗТм=0,02*1,06 | 100 жил |  |  |  | 166,66 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,00042 |
| 8 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 5(установка фотореле) | 1 |  |  |  | 5,1714 | 0 |  |  |  |  | 1,01 | 5,17 |  | 4,17 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0,52 |  |  |  | 0,4212 |
|  | (0) | ЗП=5,15*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=1,01*0,99; ТЗТ=0,52*0,81; ТЗТм=0*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 5,15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 9 | ТЕРр69-1-05 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича | 0,01 |  |  |  | 1166,95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11,67 |  | 11,67 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 185,82 |  |  |  | 1,8582 |
|  | (0) |  | 100 отверстий |  |  |  | 1166,95 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 9.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | прайс-лист | Светильник ЖБУ 02-100 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | прайс-лист | Лампа ДНаТ | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 203,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс-лист | Кронштейн для светильника | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | прайс-лист | Кабель АВВГ 2*6 | 40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прайс-лист | Автомат защиты 10 А | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | прайс-лист | Фотореле 10 А | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ10.2007 Табл.26- | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 0,0025 |  |  |  | 63,73 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0,16 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2252,35 |  | 154,13 |  |  |  |  |  |  | 558,44 |  |  |  | 1539,79 |  | 14,91216 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,26 |  |  |  |  |  | 3,67782 |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,26*7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  |  | 312,48 |  |  |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,13*7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  |  | 1088,16 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1539,79*4,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |  |  |  |  | 6451,72 |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3025,39 |  |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3025,39*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,44*3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |  |  |  | 1803,76 |  |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12369,19 |  |  |
| Монтаж оборудования. Ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 22,14 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 17,66 |  |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (138,29+44,26)*7,06*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  | 1150,9 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (138,29+44,26)*7,06*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 837,72 |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (11,67+0)*7,06*0,78*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  | 60,41 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (11,67+0)*7,06*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 41,2 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1233,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1233,45 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 896,58 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14499,22 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14499,22 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14499,22*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  | 2609,86 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17109 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  | инженер-сметчик МПЖХ Лукьянова И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер МПЖХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ликсонова С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление линии наружного освещения на внутридомовой территории ул. Кавалерийская д.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  |  |  |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | На един. |  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |
| 1 | ФЕРм08-02-364-02 | Кронштейн на стене | 2 |  |  |  | 20,4402 | 9,21 |  |  |  |  | 2,26 | 40,88 |  | 16,88 |  |  |  |  |  |  | 19,53 |  |  |  |  | 4,47 |  | 1,05 |  |  | 1,701 |
|  | (0) | ЗП=10,42*0,81; ЭММ=9,21*1,06; ЗПм=0,54*0,81; Мат=2,26*0,99; ТЗТ=1,05*0,81; ТЗТм=0,08*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 10,42 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,1296 |
| 2 | ФЕРм08-03-595-02 | Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | 0,02 |  |  |  | 27426,2616 | 3415,68 |  |  |  |  | 21684,24 | 548,53 |  | 46,76 |  |  |  |  |  |  | 72,41 |  |  |  |  | 429,35 |  | 29 |  |  | 0,4698 |
|  | (0) | ЗП=2886,72*0,81; ЭММ=3415,68*1,06; ЗПм=1147,4*0,81; Мат=21684,24*0,99; ТЗТ=29*0,81; ТЗТм=100*0,81 | 100 шт. |  |  |  | 2886,72 | 1147,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,59 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 1,62 |
| 3 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами. Кабель, масса 1 м, кг, до 0,5 | 0,6 |  |  |  | 3196,7408 | 1183,04 |  |  |  |  | 1846,52 | 1918,04 |  | 68,8 |  |  |  |  |  |  | 752,41 |  |  |  |  | 1096,83 |  | 14,7 |  |  | 7,1442 |
|  | (0) | ЗП=141,56*0,81; ЭММ=1183,04*1,06; ЗПм=106,25*0,81; Мат=1846,52*0,99; ТЗТ=14,7*0,81; ТЗТм=8,6*0,81 | 100 м кабеля |  |  |  | 141,56 | 106,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,64 |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  | 4,1796 |
| 4 | ФЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 | 1 |  |  |  | 162,9905 | 3,26 |  |  |  |  | 135,66 | 162,99 |  | 25,23 |  |  |  |  |  |  | 3,46 |  |  |  |  | 134,3 |  | 3,31 |  |  | 2,6811 |
|  | (0) | ЗП=31,15*0,81; ЭММ=3,26*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=135,66*0,99; ТЗТ=3,31*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 31,15 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  | 0,00324 |
| 5 | ФЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 | 1 |  |  |  | 163,5243 | 4,65 |  |  |  |  | 139,35 | 163,52 |  | 20,64 |  |  |  |  |  |  | 4,93 |  |  |  |  | 137,96 |  | 3,17 |  |  | 2,5677 |
|  | (0) | ЗП=25,48*0,81; ЭММ=4,65*1,06; ЗПм=0,08*0,81; Мат=139,35*0,99; ТЗТ=3,17*0,81; ТЗТм=0,012*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 25,48 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  | 0,00972 |
| 6 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | 1 |  |  |  | 276,4092 | 2,28 |  |  |  |  | 264,61 | 276,41 |  | 12,03 |  |  |  |  |  |  | 2,42 |  |  |  |  | 261,96 |  | 1,56 |  |  | 1,2636 |
|  | (0) | ЗП=14,85*0,81; ЭММ=2,28*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=264,61*0,99; ТЗТ=1,56*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 14,85 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  | 0,00324 |
| 7 | ФЕРм08-03-574-01 | Кабель или провод, сечение, мм2, до 10 | 0,02 |  |  |  | 2959,3788 | 2,31 |  |  |  |  | 2850,44 | 59,19 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 56,44 |  | 16,8 |  |  | 0,27216 |
|  | (0) | ЗП=166,66*0,81; ЭММ=2,31*1,06; ЗПм=0,14*1,06; Мат=2850,44*0,99; ТЗТ=16,8*0,81; ТЗТм=0,02*1,06 | 100 жил |  |  |  | 166,66 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,00042 |
| 8 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 5(установка фотореле) | 1 |  |  |  | 5,1714 | 0 |  |  |  |  | 1,01 | 5,17 |  | 4,17 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0,52 |  |  | 0,4212 |
|  | (0) | ЗП=5,15*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=1,01*0,99; ТЗТ=0,52*0,81; ТЗТм=0*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 5,15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 9 | ТЕРр69-1-05 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича | 0,02 |  |  |  | 1166,95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 23,34 |  | 23,34 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 185,82 |  |  | 3,7164 |
|  | (0) |  | 100 отверстий |  |  |  | 1166,95 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 9.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | прайс-лист | Светильник ЖБУ 02-100 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3394 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | прайс-лист | Лампа ДНаТ | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 203,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс-лист | Кронштейн для светильника | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | прайс-лист | Кабель АВВГ 2*6 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прайс-лист | Автомат защиты 10 А | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | прайс-лист | Фотореле 10 А | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ10.2007 Табл.26- | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 0,0025 |  |  |  | 63,73 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0,16 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3198,07 |  | 220,55 |  |  |  |  |  |  | 855,21 |  |  |  |  | 2122,31 |  | 20,23716 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,2 |  |  |  |  |  |  | 5,94582 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,2*7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  |  | 502,67 |  |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,55*7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  |  | 1557,08 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2122,31*4,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |  |  |  |  | 8892,48 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5375,78 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5375,78*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,21*3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |  |  |  | 2762,33 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18587,83 |  |
| Монтаж оборудования. Ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 22,14 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 17,66 |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (193,04+71,2)*7,06*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  | 1665,92 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (193,04+71,2)*7,06*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 1212,6 |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (23,34+0)*7,06*0,78*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  | 120,82 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (23,34+0)*7,06*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 82,39 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1808,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1808,88 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1312,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1312,65 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21709,36 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21709,36 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21709,36*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  | 3907,68 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25617 |  |
| СОСТАВИЛ |  | инженер-сметчик МПЖХ Лукьянова И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер МПЖХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ликсонова С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление линии наружного освещения на внутридомовой территории пр. Текстильщиков д.9Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  |  |  |  | Материалы |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  | На един. |  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |
| 1 | ФЕРм08-02-364-02 | Кронштейн на стене | 1 |  |  |  | 20,4402 | 9,21 |  |  |  |  | 2,26 |  | 20,44 |  | 8,44 |  |  |  |  |  |  | 9,76 |  |  |  | 2,24 |  | 1,05 |  |  | 0,8505 |
|  | (0) | ЗП=10,42*0,81; ЭММ=9,21*1,06; ЗПм=0,54*0,81; Мат=2,26*0,99; ТЗТ=1,05*0,81; ТЗТм=0,08*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 10,42 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,0648 |
| 2 | ФЕРм08-03-595-02 | Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | 0,01 |  |  |  | 27426,2616 | 3415,68 |  |  |  |  | 21684,24 |  | 274,26 |  | 23,38 |  |  |  |  |  |  | 36,21 |  |  |  | 214,67 |  | 29 |  |  | 0,2349 |
|  | (0) | ЗП=2886,72*0,81; ЭММ=3415,68*1,06; ЗПм=1147,4*0,81; Мат=21684,24*0,99; ТЗТ=29*0,81; ТЗТм=100*0,81 | 100 шт. |  |  |  | 2886,72 | 1147,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0,81 |
| 3 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами. Кабель, масса 1 м, кг, до 0,5 | 0,25 |  |  |  | 3196,7408 | 1183,04 |  |  |  |  | 1846,52 |  | 799,19 |  | 28,67 |  |  |  |  |  |  | 313,51 |  |  |  | 457,01 |  | 14,7 |  |  | 2,97675 |
|  | (0) | ЗП=141,56*0,81; ЭММ=1183,04*1,06; ЗПм=106,25*0,81; Мат=1846,52*0,99; ТЗТ=14,7*0,81; ТЗТм=8,6*0,81 | 100 м кабеля |  |  |  | 141,56 | 106,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,52 |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  | 1,7415 |
| 4 | ФЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 | 1 |  |  |  | 162,9905 | 3,26 |  |  |  |  | 135,66 |  | 162,99 |  | 25,23 |  |  |  |  |  |  | 3,46 |  |  |  | 134,3 |  | 3,31 |  |  | 2,6811 |
|  | (0) | ЗП=31,15*0,81; ЭММ=3,26*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=135,66*0,99; ТЗТ=3,31*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 31,15 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  | 0,00324 |
| 5 | ФЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 | 1 |  |  |  | 163,5243 | 4,65 |  |  |  |  | 139,35 |  | 163,52 |  | 20,64 |  |  |  |  |  |  | 4,93 |  |  |  | 137,96 |  | 3,17 |  |  | 2,5677 |
|  | (0) | ЗП=25,48*0,81; ЭММ=4,65*1,06; ЗПм=0,08*0,81; Мат=139,35*0,99; ТЗТ=3,17*0,81; ТЗТм=0,012*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 25,48 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  | 0,00972 |
| 6 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | 1 |  |  |  | 276,4092 | 2,28 |  |  |  |  | 264,61 |  | 276,41 |  | 12,03 |  |  |  |  |  |  | 2,42 |  |  |  | 261,96 |  | 1,56 |  |  | 1,2636 |
|  | (0) | ЗП=14,85*0,81; ЭММ=2,28*1,06; ЗПм=0,03*0,81; Мат=264,61*0,99; ТЗТ=1,56*0,81; ТЗТм=0,004*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 14,85 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  | 0,00324 |
| 7 | ФЕРм08-03-574-01 | Кабель или провод, сечение, мм2, до 10 | 0,02 |  |  |  | 2959,3788 | 2,31 |  |  |  |  | 2850,44 |  | 59,19 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 56,44 |  | 16,8 |  |  | 0,27216 |
|  | (0) | ЗП=166,66*0,81; ЭММ=2,31*1,06; ЗПм=0,14*1,06; Мат=2850,44*0,99; ТЗТ=16,8*0,81; ТЗТм=0,02*1,06 | 100 жил |  |  |  | 166,66 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,00042 |
| 8 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до 5(установка фотореле) | 1 |  |  |  | 5,1714 | 0 |  |  |  |  | 1,01 |  | 5,17 |  | 4,17 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0,52 |  |  | 0,4212 |
|  | (0) | ЗП=5,15*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=1,01*0,99; ТЗТ=0,52*0,81; ТЗТм=0*0,81 | 1 шт. |  |  |  | 5,15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 9 | ТЕРр69-1-05 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича | 0,01 |  |  |  | 1166,95 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11,67 |  | 11,67 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 185,82 |  |  | 1,8582 |
|  | (0) |  | 100 отверстий |  |  |  | 1166,95 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 9.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | прайс-лист | Светильник ЖБУ 02-100 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | прайс-лист | Лампа ДНаТ | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 203,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс-лист | Кронштейн для светильника | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | прайс-лист | Кабель АВВГ 2*6 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прайс-лист | Автомат защиты 10 А | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | прайс-лист | Фотореле 10 А | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ10.2007 Табл.26- | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 0,005 |  |  |  | 63,73 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0,32 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1772,84 |  | 136,93 |  |  |  |  |  |  | 370,34 |  |  |  | 1265,58 |  | 13,12611 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,35 |  |  |  |  |  | 2,63292 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,35*7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  |  | 221 |  |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,93*7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  |  | 967 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1265,58*4,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |  |  |  |  | 5303 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2875 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2875*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,34*3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |  |  |  | 1196 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10341 |  |
| Монтаж оборудования. Ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 22 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4,17+0)*7,06*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 18 |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (121,09+31,35)*7,06*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  | 961 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (121,09+31,35)*7,06*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 700 |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (11,67+0)*7,06*0,78*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  | 60 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (11,67+0)*7,06*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 41 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1043 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 759 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12143 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12143 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12143*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  | 2186 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14329 |  |
| СОСТАВИЛ |  | инженер-сметчик МПЖХ Лукьянова И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |