Ведомость

объемов работ на смену линолеума коридоров в МУДО Детская художественная школа по адресу: г. Иваново, ул. Ленина, д.25а

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100м2 | 5,76 |
| 2 | Разборка плинтусов деревянных | 100м2 | 5,14 |
| 3 | Устройство покрытий из линолеума на сварке | 100м2 | 5,76 |
| 4 | Устройство плинтусов деревянных | 100м | 5,14 |
| 5 | Заделка выбоин в полах | 100 мест | 0,5 |

Ведомость объемов работ утверждаю:

Директор МУДО ДХШ				__________________П.И. Копысов