- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «12» декабря 2007 г.

Регистрационный № 972

| Заказчик | МУЗ г.Иванова городская клиническая больница №8 |
| --- | --- |
| Адрес | 153032, г.Иваново, ул. Станкостроителей, д.4 |
| Адрес электронной почты | gor_bol_8@mail.ru |
| Контактное лицо | Торгова А.В. |
| Номер контактного телефона | 23-44-75 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д.6, каб. 519 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 19.12.2007 до 15:30 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монитор прикроватный реаниматолога | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации. | шт | 2 |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Согласно законодательству РФ и паспорта завода-изготовителя |  |  |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | В соответствии с приложением № 1 |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Год выпуска: не ранее 2007г. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика. Срок гарантии 18 месяцев. |  |  |

| Источник финансирования заказа | Бюджет г. Иванова |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 249,00 (Двести сорок девять тысяч рублей) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | НДС, расходы на доставку до грузополучателя, страхование, таможенные пошлины, монтаж и пуско – наладка поставленного оборудования, обучение персонала по работе с оборудованием, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ г. Иванова городская клиническая больница №8 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение трех дней с момента подписания контракта. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Предоплата в размере 100% в течение 4 банковских дней с момента заключения муниципального контракта. |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 5 дней с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Приложение № 1

Многофункциональный портативный монитор реаниматолога (для  пациентов всех возрастных групп )

Технические параметры и требования к комплектации

| № п/п | Общие характеристики системы | Диапазон значений | Обязательные условия или наличие функции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие характеристики |  |  |
|  | Монитор прикроватный реаниматолога |  |  |
| 1.1 | Регистрация следующих параметров: сердечная деятельность (ЭКГ/ЧСС), пульсоксиметрия периферического крообращения (ФПГ) и оксигенации артериальной крови (SpO2); неинвазивное артериальное давление (НИАД); температура (Т): кожная и центральная; дыхание по импедансу (ЧД/Респирограмма); степень гипоксии (ишемии) миокарда (анализ ST-сегмента). |  | да |
| 1.2 | Режимы работы: Взрослый (детский), неонатальный. |  | да |
| 1.3 | Фиксируемые тренды: ЧСС, SpO2%, артериальное давление, температура (2 канала), периферийное кровенаполнение, ЧД, величина смещения ST-сегмента. |  | да |
| 1.4 | Цветной TFT дисплей с активным подсветом. |  | да |
| 1.5 | Размеры дисплея | 10,4 дюйма (26 см) | да |
| 1.6 | Одновременное отображение на дисплее | 5 кривых | да |
| 1.7 | Разрешение дисплея | 640*480 пикселей | да |
| 1.8 | Звуковая индикация | частоты пульса | да |
| 1.9 | Комплексная трехуровневая система тревожной сигнализации |  | да |
| 1.10 | Манипулятор | типа «шаттл» | да |
| 1.11 | Возможность подключения к локальной сети |  | да |
| 1.12 | Возможность просматривать сохраненные тренды и волновые формы и выводить их на печать |  | да |
| 2. | Канал ЭКГ 6 каналов: |  | да |
| 2.1 | Возможность мониторинга I, II,III отведения, aVL, aVR, aVF. |  | да |
| 2.2 | Выбор коэффициентов усиления кардиосигнала | ручной | да |
| 2.3 | Диапазон измерения кардиокомплексов | 25-240 комплексов (QRS) в минуту | да |
| 2.4 | Отображение величины смещения ST-сегмента относительно изолинии | цифровое | да |
| 2.5 | Скорость отображения кардиокомплекса | 12.5, 25, 50мм/сек | да |
| 2.6 | Защита от помех электрохирургического инструмента |  | да |
| 2.7 | Применение вместе с дефибриллятором | возможность | да |
| 2.8 | Анализ аритмии | наличие | да |
| 3. | Канал пульсоксиметрии: |  | да |
| 3.1 | Отображение частоты пульса и SpO2 | цифровое | да |
| 3.2 | Фотоплетизмограмма |  | да |
| 3.3 | Масштабирование ФПГ | автоматическое | да |
| 3.4 | Диапазон измерения SpO2 | от 60% до 100% | да |
| 3.5 | Диапазон измерения частоты пульса (PR) | от 25 до 220 уд/мин | да |
| 4. | Сигналы тревоги: |  |  |
| 4.1 | 3-х уровневая звуковая и визуальная тревожная сигнализация разных цветов по измеряемым параметрам |  | да |
| 4.2 | Регулируемые сигналы тревог | ЧСС, SpO2, SysAD, DiaAD, ЧД, смещение ST-сегмента | да |
| 4.3 | Нерегулируемые сигналы тревог | асистолия, ошибка измерения давления, не установлен датчик SpO2, ЭКГ, Т, неисправен датчик SpO2, не подстыкован разъем SpO2, низкий вольтаж ЭКГ, слабый сигнал NIBP, нет дыхания, линия не подключена, сброшен электрод. | да |
| 5. | Канал термометрии: | 2 канала – кожная и центральная | да |
| 5.1 | отображение температуры | цифровое | да |
| 5.2 | Диапазон измерений | 20-43 градусов С | да |
| 5.3 | Ошибка измерения | + 0,1 градуса С | да |
| 6. | Канал Тонометрии (измерения неинвазивного артериального давления): |  | да |
| 6.1 | Цифровое отображение артериального давления | систолическое, диастолическое. среднее | да |
| 6.2 | Диапазон измерения давления | 3-300 мм.рт.ст. | да |
| 6.3 | Время измерения | не более 40сек. | да |
| 6.4 | Регулируемое время цикла измерения | от 1 до 60 мин., с шагом регулировки 1 мин | да |
| 6.5 | Режим измерений | детский, взрослый | да |
| 6.6 | Метод измерения | осцилометрический | да |
| 7 | Хранение данных: |  |  |
| 7.1 | Отображение трендов | в виде отдельных графиков тенденций разных цветов для каждого параметра и для тревог | да |
| 7.2 | Отображение всех графиков | в едином поле с привязкой к действительному времени | да |
| 7.3 | Набор графиков | определяется пользователем | да |
| 7.4 | Запоминание данных | с дискретностью в одну минуту | да |
| 7.5 | Базовый объем памяти регистрации | 48 часов с разрешением 1 минута | да |
| 7.6 | Режим запоминания | автоматический | да |
| 8. | Аксессуары на 1 монитор: |  |  |
| 8.1 | ЭКГ кабель | 1 шт. | да |
| 8.2 | Комплект одноразовых электродов (для взрослых) | 60 шт. | да |
| 8.3 | Комплект одноразовых электродов (для новорожденных) | 60 шт. | да |
| 8.4 | Датчик пульсоксиметрический, неонаталтьный | 1 шт. | да |
| 8.5 | Датчик пульсоксиметрический, взрослый | 1 шт. | да |
| 8.6 | Датчик температуры кожный | 1 шт. | да |
| 8.7 | Датчик температуры полостной | 1 шт. | да |
| 8.8 | Пневмомагистраль для канала НИАД | 1 шт. | да |
| 8.9 | Манжета для измерения АД, подростковая | 1 шт. | да |
| 8.10 | Манжета для измерения АД, взрослая | 1 шт. | да |
| 8.11 | Манжета для измерения АД, неонатальная | 5 шт. | да |
| 9. | Прочие условия: |  |  |
| 9.1 | Гарантия на всю систему | 18 месяцев | да |
| 9.2 | Регистрационное удостоверение |  | да |
| 9.3 | Сертификат Госстандарта России |  | да |
| 9.4 | Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке |  | да |
| 9.5 | Параметры питающей сети | 220 В, 50 ГЦ | да |
| 9.6 | Встроенный аккумулятор |  | да |
| 9.7 | Заряд аккумулятора | автоматическая | да |
| 9.8 | Время работы от внутреннего аккумулятора | не менее 1 часа | да |

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью (для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена контракта. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (указание марки, модели, производителя являются обязательными условиями). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену контракта расходах |  |  |  |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта ___________________________________________руб.

__________________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального

(Наименование участника размещения заказа),

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ______ от _________, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных (не включенных) в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № на закупку медицинского оборудования

г.Иваново	"        "	2007г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 8», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Рахманова М. А., действующего на основании Устава,
с одной стороны и_______________________________________________________________ именуемое в дальнейшем	«Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании _________________ с другой стороны, руководствуясь протоколом________________________ № от __________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства осуществить поставку медицинского оборудования для муниципальных нужд в исправном техническом состоянии (далее - "Товар") по адресу: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4, в соответствии с техническими условиями, предусмотренными конкурсной документацией об аукционе.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Товара по настоящему Контракту составляет

(	) рублей, в том числе стоимость Товара,

расходы на доставку до грузополучателя, страхование, таможенные пошлины, монтаж и пуско - наладка поставленного оборудования, обучение персонала по работе с оборудованием, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

- Заказчик  перечисляет  аванс  в  размере   100%  стоимости  Товара  по   настоящему
Контракту на расчетный счет Поставщика в течение 4 банковских дней с момента
заключения настоящего Контракта.

- Оплата производится за счет средств городского бюджета.

3.   ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1.	Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта.

Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

- Обязательства Поставщика по исполнению настоящего контракта считаются
выполненными с момента передачи Товара Заказчику и подписания уполномоченным
представителем Заказчика товарно - транспортной накладной, счета - фактуры, акта
приема-передачи оборудования, акта пуско - наладки оборудования.

- Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам,
быть исправным. Риск порчи Товара до момента передачи его Заказчику в установленном п. 3.2 контракта порядке несет Поставщик.

- Поставщик обязуется передать Товар свободным от прав третьих лиц.

- При поставке Товара сторонами оформляется акт приемо - передачи Товара с
приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение
контроля и (или) испытаний Товара с целью  подтверждения его соответствия

технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить Товар не надлежащего качества на качественный либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

При приемке Товара Заказчик проводит проверку Товара на предмет его соответствия Спецификации и товарной накладной по ассортименту, количеству, комплектности и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Товара указанным документам, Заказчик информирует об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется за свой счет заменить Товар Заказчику, в срок, дополнительно согласованный Сторонами, который ни при каких обстоятельствах не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента получения замечаний Заказчика.

3.6. Гарантийный срок на Товар составляет 18 месяцев с момента подписания комиссией Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным стандартам производителя Товара, РФ и при условии надлежащего обращения с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения.

4.2.Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует всем требованиям по качеству, предъявляемым к данному виду Товара.

4.3. В случае выявления неисправности Товара, которая не могла быть обнаружена в момент приемки Товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней прислать представителя для составления Акта. В случае если представитель Поставщика по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить Акт в одностороннем порядке.

- Поставщик обязуется заменить   некачественный товар на аналогичный товар
надлежащего качества в течение 7 (семи) календарных дней с момента составления Акта
для замены оборудования.

- В течение Гарантийного срока Поставщик обязуется обеспечить Заказчика
консультациями по использованию и поддержке Товара.

- После произведенного ремонта или замены Товара в Гарантийный период
Товар должен работать в полном соответствии с заявленными в техническом описании
производителя характеристиками. В отношении отремонтированного/замененного Товара
устанавливается новый гарантийный срок, составляющий 1 (один) год с даты приемки
Заказчиком отремонтированного/замененного Товара от Поставщика либо до окончания
первоначального Гарантийного срока, в зависимости от того, какой из указанных
периодов времени истекает позднее.

4.7. В течение 1 года с даты истечения Гарантийного срока Поставщик обязуется предоставить Заказчику комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке Товара: консультации, работы по диагностике и ремонту Товара на основании дополнительно заключаемого Сторонами договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.   За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему  Контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

- В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара Поставщик уплачивает
неустойку в размере 0,3% от стоимости Товара по настоящему Контракту за каждый
день просрочки.

- При поставке некачественного Товара, выявленного во время приемки, Поставщик
по выбору Заказчика производит его замену на товар надлежащего качества, соответствующим условиям настоящего Контракта о качестве.

- Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от  выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1.	Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частично
неисполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту, если  неисполнение  будет
являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты
государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие
от воли сторон   и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом
время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на
время действия таких обстоятельств.

6.2.	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,
немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в
письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке
действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или
несвоевременное уведомление о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных
обстоятельств лишает стороны право ссылаться на них, как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.3.	Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из
Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему Контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права
требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства Российской Федерации, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязан дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.

7.2.Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в

арбитражном суде Ивановской области.

8.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до  момента  исполнения  сторонами   всех  обязательств по настоящему Контракту.

8.2.Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они составлены в письменном форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае наступления обстоятельств, могущих повлиять на обязательства сторон в рамках настоящего Контракта (в том числе смена реквизитов), стороны уведомляют друг друга в письменном виде.

8.3.Расторжение настоящего Контракта осуществляется согласно действующему законодательству РФ.

8.4.Односторонний отказ от принятых на себя обязательств по настоящему Контракту не допускается.

8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

- Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются  в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница № 8»

г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4

Поставщик:

Адрес:

Реквизиты:

Заказчик:	/ Ратманов М. А.

М.П.

Поставщик:	/

М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту № __

от «__» __________ 2007 г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров по муниципальному контракту

от «    »            2007г.

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристика поставляемых товаров | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монитор прикроватный реаниматолога |  | Шт. | 2 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Заказчик: ____________/ Ратманов М. А.

М. П.

Поставщик: ___________/ ________________

М. П.