«УТВЕРЖДАЮ» / Фролов И.В. /

Гл. врач МУЗ «Городская клиническая 5

Ведомость объемов работ

на электромонтажные работы по замене электропроводки и электрооборудования в МУЗ "Городская поликлиника №10" (г. Иваново, ул. Шубиных, За)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 4 |
| 1 | Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 1 5 | шт. | 2,00 |
| 2 | Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 2,00 |
| 3 | Автомат одно-,двух-, трехполюсный. устанавливаемый на конструкции, на стене, ток до 25 А | шт. | 24.00 |
| 4 | ЩИТКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ (Щиток) | шт. | 1,00 |
| 5 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 10мм2 | 1 00шт. | 0.96 |
| 6 | Короба пластмассовые шириной до 40мм | 100м | 15,00 |
| 7 | Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр, мм, до 25 | 100м | 0,20 |
| 8 | КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ массой 1 м. кг, до 1 | 100м | 15,52 |
| 9 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2. до 35 | 100м | 0,20 |
| 10 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 1 0 | шт. | 40,00 |
| 11 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100шт. | 0,74 |
| 12 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1 | 100шт. | 0,06 |
| 13 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 1 00шт. | 0,04 |
| 14 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100шт. | 0,09 |
| 15 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 1 00шт. | 0,04 |

| 16 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100шт. | 0,45 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт. | 0.26 |
| 18 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт. | 0,15 |
| 19 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением. мм2 160 | 100м | 0,90 |
| 20 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | 100шт. | 0,46 |
| 21 | Демонтаж выключателей и розеток | 100шт. | 0,96 |
| 22 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 1 00шт. | 0,34 |
| 23 | Заделка гнезд, отверстий и борозд в стенах и перегородках | 1мЗ | 0,07 |
| 24 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см 2 | 100м | 0,20 |
| 25 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых до 50 мм при толщине стен до 5 1 см | 1 00шт. | 0,32 |

Составил:

/ Ягодкин В. И. /