ФОРМА № 4

Наименование стройки:  МОУ Гимназия №44

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №______

на замену радиаторов

Основание	                                            Сметная стоимость                 -292.053  тыс.руб.

Чертежи №	                                            Нормативная трудоемкость   -311.31 чел-ч

Сметная заработная плата - 20814,1 тыс.руб.

Составлена в пенах Января 2008 г.

| №п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят, обсл. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материалы | обслуживающ. машины |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТЕРр65-19-02 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 0,58 | 1132,98 | 131,26 | 0,00 | 657,13 | 581,00 | 76,13 | 0,00 | 158,00 | 91,64 |
|  |  |  | 100 шт. | 1001,72 | 34,11 |  |  |  | 19,78 |  | 3,82 | 2,22 |
| 2 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных ЗП=546.55*1.2*1.15; ЭММ=430.87*1.25; ЗПм=23.28*1.25; ТЗТ=75.7*1.2*1.15; ТЗТм=6.06*1.25 | 1,07 | 1614,07 | 538,59 | 321,24 | 1731,89 | 809,30 | 577,90 | 344,69 | 104,47 | 112,09 |
|  |  |  | 100 кВт радиаторов | 754,24 | 29,10 |  |  |  | 31,22 |  | 7,58 | 8,13 |
| 2 |  | Радиатор отопления | 580,00 шт. |  |  | 250,00 |  |  |  | 145000,00 |  |  |
| 2 |  | Переход | 140,00 шт. |  |  | 133,47 |  |  |  | 18685,81 |  |  |
| 3 | ТЕРр65-21-03 | Снятие секций радиаторов одной или двух крайних | 0,3 | 2018,96 | 56,35 | 580,81 | 605,7 | 414,5 | 16,9 | 174,2 | 196,00 | 5,88 |
|  |  |  | 100 радиаторов | 1381,80 | 14,65 |  |  |  | 4,4 |  | 1,64 | 0,05 |
| 4 | ТЕРрб5-21-01 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних | 0,3 | 2218,35 | 114,74 | 580,81 | 665,5 | 456,8 | 34,4 | 174,2 | 216,00 | 6,48 |
|  |  |  | 100 радиаторов | 1522,80 | 15,72 |  |  |  | 4,7 |  | 1,76 | 0,05 |
| 4 | 300-9352 | Секции радиаторные | 30,00 шт. |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | ; |  |

| 4 | 300-9353 | Пробки радиаторные | 92,00 шт. |  |  | 24,40 |  |  |  | 2244,80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 300-9354 | Ниппеля радиаторные | 52,00 шт. |  |  | 28,30 |  |  |  | 1471,60 |  |  |
| 5 | ТЕР 18-07-001-05 | Установка кранов воздушных ЗП=0.99* 1.2* 1.15; ЭММ=0*1.25; ЗПм=0*1.25; ТЗТ=0.12*1.2*1.15; ТЗТм=0*1.25 | 42,00 | 27,39 | 0,00 | 26,02 | 1150,22 | 57,38 | 0,00 | 1092,84 | 0,17 | 6,96 |
|  |  |  | 1 комплект | 1,37 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 311=289.41*1.15; ЭММ=3.22*1.25; ЗПм=0.57*1.25; ТЗТ=40.59*1.15; ТЗТм=0.04*1.25 | 1,47 | 811,94 | 4,03 | 475,09 | 1193,55 | 489,25 | 5,92 | 698,38 | 46,68 | 68,62 |
|  |  |  | 100 м2 | 332,82 | 0,71 |  |  |  | 1,05 |  | 0,05 | 0,07 |
| 7 | ТЕРрб5-24-01 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 0,58 | 108,07 | 0,00 | 0,00 | 62,68 | 62,68 | 0,00 | 0,00 | 15,73 | 9,12 |
|  |  |  | 100 приборов | 108,07 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

ИТОГО:                                                                                                                                                                         4 923      2 871        711     2 171	301

53	11

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| --- | --- | --- |

Зарплата                                                                                                                                 ~	2870,91*7.25                                       7,25                      20814,1

Машины и механизмы	711,25*3.3                                       3,30                       2347,13

Материалы	2170.75*4.27                                      4,27                        9 269,10

Итого по неучтенным материалам	167 402,21

Итого	199832,54

Транспортные расходы                                                                                                                                                     167 402,21*0.03                                         3%                        5022,07

Заготовительно-складские расходы	       167 402,21*0.02                                          2%                       3348,04

Итого	208202,65

Отделочные работы. Ремонт (6)

Накладные расходы	(489.25+1.05)*7.25*0.945*0.94                                       0,95                       3 157,62

Сметная прибыль	(489.25+1.05)*7.25*0.4675                                       0,47                        1661,81

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (2, 5)

Накладные расходы	(866.68+31.22)*7.25*1.152*0.94                                         1,15                        7 049,31

Сметная прибыль	(866.68+31.22)*7.25*0.7055                                         0,71                         4 592,65

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка труб при капитальном ремонте. Ремонт (1, 7)

Накладные расходы	(643.68+19.78)*7.25*0.74*0.94                                         0,74                        3 345,90

Сметная прибыль	(643.68+19.78)*7.25*0.5                                         0,50                        2 405,04

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при капитальном ремонте. Ремонт (3, 4)

Накладные расходы	(871.3+0.91)*7.25*1.03*0.94                                         1,03                            6122.43

Сметная прибыль	(871.3+0.91)*7.25*0.6                                         0,60                           3794.11

Итого накладные расходы	19675.26                                       1,00                     19675.26

Итого сметная прибыль	12453.61                                       1,00                       12453.61

Итого	240331.52

Временные здания и сооружения	240794.98*0.003                                    0,30%                          722.38

Итого	241053.9

Зимнее удорожание	241517.36*0.0066                                     0,66%                        1594.01

Итого	242647.91

Непредвиденные расходы	242751.37*0.02                                           2%                       4855.03

Итого	247502.94

НДС	247502.94*0.18                                         18%                      44550.53

Итого	292053.47

СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ