## Лок.сметы 1 и 2
Организация системы автоматической пожарной сигнализации в МУ СОШ №2
(наименование стройки/ремонтируемого обьекта)
Заказчик: МУ СОШ №2 управления образования г.Иваново
Подрядчик: индивидуальный предприниматель Серёжин Ю.И.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в МУ СОШ №2
(ул.Куликова, 27)
[24 empty] | ФЕРм-10 монтажники | ФЕРм-10 Машинисты | ФЕРм-10 монтажники | ФЕРм-10 монтажники | ФЕРм-10 машинисты | ФЕРм-08 монтажники | ФЕРм-08 машинисты | ФЕРм-11 монтажники | ТЕР-46 монтажники | ТЕР-46 машинисты
|  | Основание: дог.№ ____ от "___ "___________ | 2008 г. | [20 empty] | 10-01-051- 10-01-055- 10-02-030- 10-06-068- 10-06-079- 10-08-001- 10-08-002- 10-08-003- 10-08-004- |  | 10-04-100- 10-04-101- | 10-06-034- Отд.6 разд.2 |  | 08-01-122- 08-02-396- 08-02-399- 08-02-409- 08-02-411- 08-02-412- |  | 11-08-001- отд. 08 | 46-03-009-
|  | Сметная стоимость _________________________ | 353.6221 | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда____________________ | 98.1003 | тыс. руб.
Составлена в ценах : 4 кв. 2007г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
[5 empty] | Всего |  | Эксплуат. машин | Материалы | Затраты на единицу чел.- час | Всего | Основной зарплаты |  |  | Эксплуат. машин |  |  | Материалы |  |  | Затраты всего чел.- час
[5 empty] | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты
[23 empty] | 0 | 0
В т. ч. зарплаты
[24 empty] | Монтажники | Машинисты | Монтажники | Монтажники | Машинисты | Монтажники | Машинисты | Монтажники | Монтажники | Машинисты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | ФОТ машинистов | Экспл. машин | Н.Р. = 80% С.П. = 60% |  | Н.Р. = 92% С.П. = 65% | Н.Р. = 100% С.П. = 65% |  | Н.Р. = 95% С.П. = 65% |  | Н.Р. = 80% С.П. = 60% | Н.Р. = 110% С.П. = 70%
Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ТЕР-2001-46)
1.1 | 46-03-009-04 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0.68 | 2243.64 |  | 1746.21 | 0 | 67.22 | 1525.6752 | 338.2524 |  |  | 1187.4228 |  |  | 0 |  |  | 45.7096 |  |  | 1187.4228 | [8 empty] | 338.2524
[5 empty] | 497.43 |  | 162.76 | [6 empty] | 110.6768 | [7 empty] | 110.6768 | [10 empty] | 110.6768
Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ФЕРм-2001г. №№ 8,10)
2.1 | 10-08-001-02 к =1,2 | Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой на 20 лучей | шт. | 1 | 403.03 |  | 0.31 | 10.38 | 39 | 481.56 | 470.808 |  |  | 0.372 |  |  | 10.38 |  |  | 46.8 |  |  | 0.372 | 470.808
[5 empty] | 392.34 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.2 | 10-08-003-06 к =1,2 | Блок питания | шт. | 1 | 89.2 |  | 0.34 | 6.06 | 8 | 105.828 | 99.36 |  |  | 0.408 |  |  | 6.06 |  |  | 9.6 |  |  | 0.408 | 99.36
[5 empty] | 82.8 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.3 | 10-08-001-13 к =1,2 | Устройство промежуточное на 1 луч | шт. | 1 | 44.21 |  | 0.25 | 3.12 | 4 | 52.428 | 49.008 |  |  | 0.3 |  |  | 3.12 |  |  | 4.8 |  |  | 0.3 | 49.008
[5 empty] | 40.84 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.4 | 10-08-002-02 к =1,2 | Извещатель ПС дымовой, ручной | шт. | 245 | 22.02 |  | 0.31 | 2.47 | 2 | 6352.85 | 5656.56 |  |  | 91.14 |  |  | 605.15 |  |  | 588 |  |  | 91.14 | 5656.56
[5 empty] | 19.24 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.5 | 10-08-002-01 к =1,2 | Извещатель ПС тепловой | шт. | 4 | 10.88 |  | 0.12 | 1.14 | 1 | 51.312 | 46.176 |  |  | 0.576 |  |  | 4.56 |  |  | 4.8 |  |  | 0.576 | 46.176
[5 empty] | 9.62 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.6 | 10-08-003-07 к =1,2 | Комплект оптико-эл.преобразователей (излучатель, фотоприемник) | комплект | 4 | 94.48 |  | 0.68 | 7.22 | 9 | 447.728 | 415.584 |  |  | 3.264 |  |  | 28.88 |  |  | 43.2 |  |  | 3.264 | 415.584
[5 empty] | 86.58 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.7 | 10-04-101-07 к =1,2 | Громкоговоритель (сирена) в помещении | шт. | 1 | 30.66 |  | 0 | 12.52 | 2 | 34.288 | 21.768 |  |  | 0 |  |  | 12.52 |  |  | 2.4 | [5 empty] | 21.768
[5 empty] | 18.14 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.8 | 10-04-101-15 к =1,2 | Световое табло (световой оповещатель) | шт. | 1 | 20.97 |  | 0 | 1.73 | 2 | 24.818 | 23.088 |  |  | 0 |  |  | 1.73 |  |  | 2.4 | [5 empty] | 23.088
[5 empty] | 19.24 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.9 | 10-06-068-16 к =1,2 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы | сетевой элемент | 1 | 295.9 |  | 0 | 0 | 20 | 355.08 | 355.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24 |  |  |  | 355.08
[5 empty] | 295.9 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.10 | 10-06-079-01 к =1,2 | Измерение сопротивления шлейфа | 1 участок | 18 | 81.63 |  | 0 | 0 | 9 | 1763.208 | 1763.208 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 194.4 |  |  |  | 1763.208
[5 empty] | 81.63 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.11 | 10-06-034-12 к =1,2 | Коробка распределительная | шт. | 3 | 67.94 |  | 37.69 | 11.01 | 2 | 237.978 | 69.264 |  |  | 135.684 |  |  | 33.03 |  |  | 7.2 |  |  | 135.684 |  |  |  | 69.264
[5 empty] | 19.24 |  | 3.94 | [6 empty] | 14.184 | [7 empty] | 14.184 | [5 empty] | 14.184
2.12 | 10-01-051-32 к =1,2 | Разделка и включение однопарного провода | 10 концов | 48 | 48.1 |  | 0 | 0 | 5 | 2770.56 | 2770.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 288 |  |  |  | 2770.56
[5 empty] | 48.1 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.13 | 08-02-396-20 к =1,2; | Короба пластмассовые | 100 м. | 15.26 | 291.33 |  | 14.48 | 85.2 | 37.6 | 5074.8046 | 3509.4948 |  |  | 265.1578 |  |  | 1300.152 |  |  | 688.5312 |  |  | 265.1578 | [5 empty] | 3509.4948
[5 empty] | 191.65 |  | 3.45 | [6 empty] | 63.1764 | [7 empty] | 63.1764 | [7 empty] | 63.1764
2.14 | 08-02-399-01 к =1,2; | Прокладка проводов в коробах | 100 м. | 20.15 | 139.2 |  | 50.89 | 55.19 | 3.52 | 3143.4403 | 800.8416 |  |  | 1230.5202 |  |  | 1112.0785 |  |  | 85.1136 |  |  | 1230.5202 | [5 empty] | 800.8416
[5 empty] | 33.12 |  | 18.24 | [6 empty] | 441.0432 | [7 empty] | 441.0432 | [7 empty] | 441.0432
2.15 | 08-02-410-01 к =1,2 | Трубы полиэтиленовые (d до 25 мм.) | 100 м. | 0.1 | 946.15 |  | 32.42 | 756.58 | 16.7 | 98.4064 | 18.858 |  |  | 3.8904 |  |  | 75.658 |  |  | 2.004 |  |  | 3.8904 | [5 empty] | 18.858
[5 empty] | 157.15 |  | 1.49 | [6 empty] | 0.1788 | [7 empty] | 0.1788 | [7 empty] | 0.1788
2.16 | 08-02-412-01 к =1,2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и рукава (сечение провода до 2,5 кв.мм.) | 100 м. | 0.15 | 635.2 |  | 2.31 | 580.1 | 5.61 | 96.933 | 9.5022 |  |  | 0.4158 |  |  | 87.015 |  |  | 1.0098 |  |  | 0.4158 | [5 empty] | 9.5022
[5 empty] | 52.79 |  | 0.14 | [6 empty] | 0.0252 | [7 empty] | 0.0252 | [7 empty] | 0.0252
2.17 | 08-02-412-09 к =1,2 | Провод каждый последующий (сечением до 6 кв.мм.) | 100 м. | 0.1 | 219.25 |  | 2.31 | 195.39 | 2.29 | 22.4022 | 2.586 |  |  | 0.2772 |  |  | 19.539 |  |  | 0.2748 |  |  | 0.2772 | [5 empty] | 2.586
[5 empty] | 21.55 |  | 0.14 | [6 empty] | 0.0168 | [7 empty] | 0.0168 | [7 empty] | 0.0168
Итого в уроне базовых цен 2001г (ТЕР) : | [9 empty] | 1525.6752 | 338.2524 |  |  | 1187.4228 |  |  | 0 |  |  | 45.7096 | ФЕР | 518.6244 | 1732.0054 | 11626.344 | 0 | 44.856 | 69.264 | 14.184 | 4341.2826 | 504.4404 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 110.6768 | [6 empty] | ТЕР | 110.6768 | 1187.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.2524 | 110.6768
Коэффициенты пересчета стоимости на 4 кв. 2007г (ТЕР) : | [10 empty] | 7.06 |  |  | 3.23 |  |  | 4.19
7.06
Итого с учетом индексации (ТЕР) : | [9 empty] | 6223.4376 | 2388.0619 |  |  | 3835.3756 |  |  | 0 |  |  | 45.7096
781.3782
Итого в уроне базовых цен 2001г (ФЕР) : | [9 empty] | 21113.6245 | 16081.7466 |  |  | 1732.0054 |  |  | 3299.8725 |  |  | 2038.243
518.6244
Коэффициенты пересчета стоимости на 4 кв. 2007г (ФЕР) : | [10 empty] | 7.06 | * | 0.81 | 3.23 | * | 1.06 | 4.19 | * | 0.99
[14 empty] | 7.06 | * | 0.81
Итого с учетом индексации (ФЕР) : | [9 empty] | 111583.3172 | 91965.0761 |  |  | 5930.04 |  |  | 13688.2011 |  |  | 2038.243
2965.8055
ИТОГО : | [9 empty] | 117806.7548 | 94353.1381 |  |  | 9765.4156 |  |  | 13688.2011 |  |  | 2083.9526 | ФЕР | 518.6244 | 1732.0054 | 11626.344 | 0 | 44.856 | 69.264 | 14.184 | 4341.2826 | 504.4404 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3747.1837 | [6 empty] | ТЕР | 110.6768 | 1187.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.2524 | 110.6768
Наименование расходов по разделам 1 и 2 | [13 empty] | Значение |  |  | Прямые |  |  |  | Накладные расходы |  | Сметная прибыль
ФОТ рабочих -монтажников (ФЕРм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) | [13 empty] | 7.06 | * | 0.81 | 66486.4108 | [8 empty] | 0 | ФОТ в ТЕР
ФОТ рабочих -монтажников (ФЕРм-10-отдел 04, раздел 11) | [13 empty] | 7.06 | * | 0.81 | 256.5135 | [8 empty] | 0 | СУММА
ФОТ рабочих-монтажников (ФЕРм-10-отдел 06 раздел 2) | [13 empty] | 7.06 | * | 0.81 | 396.0931
ФОТ рабочих-машинистов (ФЕРм-10-отдел 06 раздел 2) - в составе расходов "Машины и механизмы" | [13 empty] | 7.06 | * | 0.81 | 81.1126 | [8 empty] | 0 | СУММА
ФОТ рабочих-монтажников (ФЕРм-08) | [13 empty] | 7.06 | * | 0.81 | 24826.0587
ФОТмашинистов (ФЕРм-08) - в составе расходов "Машины и механизмы (ФЕРм) | [13 empty] | 7.06 | * | 0.81 | 2884.6929
ФОТ рабочих (ТЕР-46)-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [13 empty] | 7.06 |  |  | 2388.0619
ФОТ машинистов (ТЕР-46) -Работы по реконструкции зданий и сооружений) - составе расходов "Машины и механизмы" | [13 empty] | 7.06 |  |  | 781.3782
Материалы (ФЕРм) | [13 empty] | 4.19 | * | 0.99 | 13688.2011
Машины и механизмы (ФЕРм) | [13 empty] | 3.23 | * | 1.06 | 5930.04
Машины и механизмы (ТЕР-46) | [13 empty] | 3.23 |  |  | 3835.3756
Заготовительно-складские расходы | [13 empty] | 1.2% |  |  | 164.2584
Накладные расходы (ФЕРм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) | [13 empty] | 80%*0,94 |  |  | 49997.7809 |  |  |  | 49997.7809
Накладные расходы (ФЕРм-10 отдел 04, раздел 11) | [13 empty] | 92%*0,94 |  |  | 221.8329 |  |  |  | 221.8329
Накладные расходы (ФЕРм-10-отдел 06 раздел 2) | [13 empty] | 100%*0,94 |  |  | 448.5734 |  |  |  | 448.5734
Накладные расходы (ФЕРм-8) | [13 empty] | 95%*0,94 |  |  | 24745.7011 |  |  |  | 24745.7011
Накладные расходы (ТЕР-46) | [13 empty] | 110%*0,94 |  |  | 3277.2011 |  |  |  | 3277.2011
Сметная прибыль (ФЕРм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) | [13 empty] | 60% |  |  | 39891.8465 | [5 empty] | 39891.8465
Сметная прибыль (ФЕРм-10 отдел 04, раздел 11) | [13 empty] | 65% |  |  | 166.7338 | [5 empty] | 166.7338
Сметная прибыль (ФЕРм-10-отдел 06 раздел 2) | [13 empty] | 65% |  |  | 310.1837 | [5 empty] | 310.1837
Сметная прибыль (ФЕРм-08) | [13 empty] | 65% |  |  | 18011.9885 | [5 empty] | 18011.9885
Сметная прибыль (ТЕР-46) | [13 empty] | 70% |  |  | 2218.6081 | [5 empty] | 2218.6081
Итого по разделам 1 и 2 : | [18 empty] | 257261.4632 |  | 78691.0895 |  | 60599.3606
В том числе :
|  | Строительные работы | 11719.2468
|  | Монтажные работы: | 231689.7569
|  | Материальные ресурсы | 13852.4595
Раздел 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКАХ
№ п/п | Наименование, тип | [6 empty] | Ед. изм. |  | Кол. | Цена, руб. | [5 empty] | Сумма, руб.
1 | 2 | [6 empty] | 3 |  | 4 | 5 | [5 empty] | 6
3.1 | ППК "Сигнал-20М" | [6 empty] | шт. |  | 1 | 2900 | [5 empty] | 2900
3.2 | Кулон -12В2А - блок бесперебойного питания | [6 empty] | шт. |  | 1 | 1590 | [5 empty] | 1590
3.3 | Аккумулятор АКБ-7 -7А/ч. | [6 empty] | шт. |  | 2 | 220 | [5 empty] | 440
3.4 | ИПД-3.1 - извещатель пожарный дымовой | [6 empty] | шт. |  | 245 | 186 | [5 empty] | 45570
3.5 | ИП-103-5/1 - извещатель пожарный тепловой | [6 empty] | шт. |  | 4 | 25 | [5 empty] | 100
3.6 | ИПДЛ-Д-11 - извещатель ПС линейный дымовой | [6 empty] | шт. |  | 4 | 2500 | [5 empty] | 10000
3.7 | "Янтарь" - оповещатель световой | [6 empty] | шт. |  | 1 | 115 | [5 empty] | 115
3.8 | "Иволга" - оповещатель звуковой | [6 empty] | шт. |  | 1 | 118 | [5 empty] | 118
3.9 | КРТП-10*2 - коробка распределительная | [6 empty] | шт. |  | 3 | 38 | [5 empty] | 114
3.10 | УК-ВК-02 - устройство коммутационное | [6 empty] | шт. |  | 1 | 240 | [5 empty] | 240
3.11 | Резистор оконечный - МЛТ-0,5Вт-4,7кОм | [6 empty] | шт. |  | 25 | 1.2 | [5 empty] | 30
3.12 | Розетка "Евро", двойная | [6 empty] | шт. |  | 1 | 21 | [5 empty] | 21
3.13 | ВА-47/29-6А - автомат защиты на ток 6А | [6 empty] | шт. |  | 1 | 32 | [5 empty] | 32
3.14 | Коробка под автомат одноместная | [6 empty] | шт. |  | 1 | 16 | [5 empty] | 16
3.15 | Шнур сетевой для подключения аппаратуры | [6 empty] | шт. |  | 1 | 26 | [5 empty] | 26
3.16 | Провод ПУГНП 3*1,5 | [6 empty] | м. |  | 15 | 21 | [5 empty] | 315
3.17 | Провод ШВВП 2*0,5 | [6 empty] | м. |  | 235 | 5.3 | [5 empty] | 1245.5
3.18 | Кабель КСПВ 4*0,5 | [6 empty] | м. |  | 1630 | 3.9 | [5 empty] | 6357
3.19 | Кабель КСПВ 6*0,5 | [6 empty] | м. |  | 110 | 6.8 | [5 empty] | 748
3.20 | Кабель КСПВ 8*0,5 | [6 empty] | м. |  | 15 | 8.3 | [5 empty] | 124.5
3.21 | Кабель КСПВ 12*0,5 | [6 empty] | м. |  | 25 | 11.6 | [5 empty] | 290
3.22 | Кабель КСПВ 14*0,5 | [6 empty] | м. |  | 10 | 14.2 | [5 empty] | 142
3.23 | Короб 20*10 | [6 empty] | м. |  | 1460 | 14 | [5 empty] | 20440
3.24 | Короб 25*16 | [6 empty] | м. |  | 66 | 18 | [5 empty] | 1188
3.25 | Труба полиэтиленовая D=20мм. | [6 empty] | м. |  | 10 | 5.6 | [5 empty] | 56
3.26 | Крепежные материалы | [6 empty] | компл. |  | 15 | 200 | [5 empty] | 3000
|  | Итого: | [14 empty] | 95218
|  | Заготовительно-складские расходы | (1,2%- в сответствии с МДС 81-35.2004, п.4.64 ) | [13 empty] | 1142.616
|  | Итого по разделу 3: | [14 empty] | 96360.616 |  |  |  | 96.3606
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ : | [13 empty] | 353622.0792
В том числе:
|  | Ф.О.Т. | 98100.3218 | (В т.ч. ФОТ машинистов = |  |  |  | 3747.1837 | )
|  | Накладные расходы | 78691.0895
|  | Сметная прибыль | 60599.3606
|  | Материальные ресурсы | 110213.0755
|  | Машины и механизмы, всего | 9765.4156
|  | Разработал: _____________________ | Ю.И.Серёжин
Организация системы автоматической пожарной сигнализации в МУ СОШ №2
(наименование стройки/ремонтируемого обьекта)
Заказчик: МУ СОШ №2 управления образования г.Иваново
Подрядчик: индивидуальный предприниматель Серёжин Ю.И. | [21 empty] | ФОТ полн. | 108.0678
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-02-02
на пуско-наладку системы автоматической пожарной сигнализации в МУ СОШ №2
(ул.Куликова, 27)
|  | Основание: дог.№ ____ от "___ "___________ | 2008 г.
|  | Сметная стоимость _________________________ | 25.0556 | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда____________________ | 12.4593 | тыс. руб.
Составлена в ценах : 4 кв. 2007г.
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ФЕРп-2001)
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  | Стоимость на ед. измерения (руб) |  |  |  |  | Общая стоимость (руб)
[6 empty] | Основной зарплаты |  |  | Затраты на единицу чел.-час |  | Основной зарплаты | [5 empty] | Затраты на единицу чел.-час
4.1 | 02-01-001-05 к= 1,2 | Система 1 категории сложности с количеством каналов (Кобщ. = 20) | система | 1 |  | 1815.61 |  |  | 128 |  | 2178.732 | [5 empty] | 153.6
|  | Итого в уровне базовых 2001 г.: | [11 empty] | 2178.732 |  |  | 153.6
|  | Коэффициент пересчета стоимости на 4 кв. 2007 г : | [11 empty] | 7.06 | * | 0.81
|  | Итого с учетом индексации: | [11 empty] | 12459.2968 |  |  | 153.6
|  | В том числе: ФОТ | [11 empty] | 12459.2968
|  | Накладные расходы (65%*0,94) | [11 empty] | 7612.6304
|  | Сметная при быль (40%) | [11 empty] | 4983.7187
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [11 empty] | 25055.6459 |  |  | 153.6
|  | В т.числе: доля пусконаладочных работ "в холостую" - (80%) | [11 empty] | 20044.5167 | [6 empty] | 20.0445
|  | доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" - (20%) | [11 empty] | 5011.1292
|  | Разработал: __________________ | Ю.И.Серёжин
Note on B19: Tema:

## Сводная
Заказчик:
"Утвержден" |  | " " |  | 200 | 8 | г.
Сводный сметный расчет в сумме: |  |  |  | 449.7451 |  | тыс.руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Организация системы автоматической пожарной сигнализации в МУ СОШ №2
Составлен в ценах по состоянию 4 квартал 2007 г.
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет |  | Наименование глав объектов, работ и затрат |  |  |  | Сметная стоимость (в тыс. руб)
[7 empty] | строительные работы | монтажные работы | Оборудования, материалов | прочих затрат | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2 - Основные объекты строительства
1. | 02-01-02 |  | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации
1.1 | Раздел 1. |  | Строительные работы |  |  |  | 11.7192
1.2 | Раздел 2. |  | Монтажные работы |  |  |  |  | 231.6898 | 13.8525
1.3 | Раздел 3. |  | Материальные ресурсы, неучтенные в ценниках | [5 empty] | 96.3606
|  |  | Итого по главе 2 |  |  |  | 11.7192 | 231.6898 | 110.2131 |  | 353.6221
Глава 9 - Прочие затраты
2 | 09-02-02 |  | Пуско-наладка системы автоматической пожарной сигнализации | [6 empty] | 20.0445
|  |  | Итого по главе 9 | [6 empty] | 20.0445 | 20.0445
|  |  | Итого по главам 2-9 |  |  |  | 11.7192 | 231.6898 | 110.2131 | 20.0445 | 373.6666
3 | МДС 81-35.2004 |  | Непредвиденные затраты и работы - 2 % |  |  |  | 0.23438 | 4.6338 | 2.2043 | 0.40089 | 7.4733
|  |  | Итого |  |  |  | 11.9536 | 236.3236 | 112.4173 | 20.4454 | 381.1399
4 |  |  | Сумма НДС (18%) | [7 empty] | 68.6052
Всего по сводному расчету: | [10 empty] | 449.7451
|  |  | Разработал: _____________________ |  |  |  | Ю.И.Серёжин
Организация системы автоматической пожарной сигнализации в МУ СОШ №2
(наименование стройки/ремонтируемого обьекта)
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в МУ СОШ №2
(Куликова, 27)
| Основание: |  | дог. №____ | от | "___" _________ 2008 г. |  |  | 1. Лицензия № ГС-1-37-02-26-0-373000125456-001590-1 от 16.05.2005г. - на проектирование систем пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре, систем охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля.
| Сметная стоимость с НДС: |  |  | 449.7451 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда: |  |  | 108.0678 |  | тыс. руб.
| Составлена в ценах |  |  | 4 кв. 2007 г.
2. Лицензия № 1/08264 от 14.07.2005г. - на выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Руководитель проекта:________________/Ю.И. Сережин/
г.Иваново 2008г.

## Индексы
Индексы изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 года
4 квартал 2007 года
№ п/п | Индексируемый уровень цен | СМР | в том числе
|  |  | оплата труда | механизмы | материалы
1 | ТЕР-2001 к ФЕР-2001 | 0.96 | 0.81 | 1.06 | 0.99
2 | Территориальный уровень цен к ТЕР-2001 | 4.62 | 7.06 | 3.23 | 4.19
3 | индекс в для ФЕР |  | 5.7186 | 3.4238 | 4.1481