## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
капитальный ремонт электропроводки электрооборудования МУЗ "городская поликлиника №5" 2 этаж
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 2
2 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 2
3 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 23
4 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 | 100 жил | 0.1
5 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0.2
6 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 3
7 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 8.1
8 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0.54
9 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.15
10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.03
11 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0.29
12 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0.01
13 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.3
14 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.05
Раздел 2. ремонтно-строительные раьоты
15 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.34
16 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.2
17 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0.04
18 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0.04
19 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.08
Раздел 3. материалы в текущих ценах не учтенные в расценках
20 | Щит ЩРН-24 | шт | 2
21 | Щит ЩРН-36 | шт | 2
22 | Авт. выкл. ВА 47-29 1Р | шт | 12
23 | Авт. выкл. ВА 47-29 3Р | шт | 5
24 | Авт. выкл. УЗО ВК 322 | шт | 6
25 | Короб металлический сварной 150х100 | м | 20
26 | Кабель-канал 60х40 | м | 90
27 | Кабель-канал 25х16 | м | 110
28 | Кабель-канал 16х16 | м | 100
29 | Кабель ВВг 5х4 | м | 90
30 | Кабель ВВГ 5х6 | м | 90
31 | Кабель ВВГ 5х2,5 | м | 20
32 | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 210
33 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 400
34 | Светильник люминесцентный ЛПО 79 2х40 | шт | 54
35 | Лампа люминесцентная 40 Вт | шт | 108
36 | Стартер СК-220 | шт | 108
37 | Светильник НПБ 3006 IP-54 | шт | 15
38 | Лампа ЛОН 100 | шт | 15
39 | Светильник НББ 02-25 | шт | 3
40 | Лампа нак 25 Вт | шт | 3
41 | Розетка штепсельная О.П. IP-44 "Рондо" | шт | 1
42 | Розетка штепсельная О.П. сдвоенная "Фортуна" | шт | 29
43 | Выкл. 1-кл для О.П. "Фортуна" | шт | 30
44 | Выкл. 2-кл для О.П. "Фортуна" | шт | 5
Составил
Согласовано