|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма П2.4 МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МОУ лицей №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки/ремонтируемого обьекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: МОУ лицей №22 |  |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  | ___________________/ / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " ___ " ___________________ 2008 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на замену электропроводки (групповые сети) в корпусе "Б" МОУ лицея №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ул. Академика Мальцева, д.36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах: __2кв.2008г_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ТЕРр67-4-4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,98 | 68,92 |  | 1,03 |  | 0 | 67,5416 | 66,5322 | 1,0094 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 67,89 |  | 0,27 |  |  |  |  | 0,2646 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,1 | 118,32 |  | 2,75 |  | 0 | 11,832 | 11,557 | 0,275 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 115,57 |  | 0,71 |  |  |  |  | 0,071 |  |  |
| 3 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,8 | 36,68 |  | 0 |  | 0 | 29,344 | 29,344 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 36,68 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 2,4 | 15,95 |  | 0 |  | 0 | 38,28 | 38,28 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 15,95 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,3 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 673,092 | 149,229 | 523,863 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  | 48,828 |  |  |
| Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | ФЕРм08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям ЗП=223,96*1,2 ЭММ=581,65*1,2 ЗПм=184,77*1,2 | 100 м | 4,8 | 2722,312 |  | 697,98 |  | 1755,58 | 13067,098 | 1290,0096 | 3350,304 |  | 8426,784 |
|  |  |  |  |  | 268,752 |  | 221,724 |  |  |  |  | 1064,2752 |  |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D16 | м | 36 |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  | 122,40 |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D20 | м | 24 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  | 108,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 280 |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  | 1288,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 140 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 952,00 |  |
|  |  | Коробка 85*85 | шт. | 68 |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  | 1258,00 |  |
| 2 | ФЕРм08-02-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод первый сумм. сеч. до 6 мм2) ЗП=63,42*1,2 ЭММ=4,6*1,2 ЗПм=0,2*1,2 | 100 м | 0,9 | 662,054 |  | 5,52 |  | 580,43 | 595,8486 | 68,4936 | 4,968 |  | 522,387 |
|  |  |  |  |  | 76,104 |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 90 |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  | 999,00 |  |
| 3 | ФЕРм08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод первый сумм. сеч. до 16 мм2) ЗП=73,96*1,2 ЭММ=9,21*1,2 ЗПм=0,54*1,2 | 100 м | 3,9 | 696,424 |  | 11,052 |  | 596,62 | 2716,0536 | 346,1328 | 43,1028 |  | 2326,818 |
|  |  |  |  |  | 88,752 |  | 0,648 |  |  |  |  | 2,5272 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 390 |  |  |  |  |  | 18,3 |  |  | 7137,00 |  |
| 4 | ФЕРм08-02-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сеч. до 6 мм2) ЗП=21,55*1,2 ЭММ=2,31*1,2 ЗПм=0,14*1,2 | 100 м | 2,8 | 224,022 |  | 2,772 |  | 195,39 | 627,2616 | 72,408 | 7,7616 |  | 547,092 |
|  |  |  |  |  | 25,86 |  | 0,168 |  |  |  |  | 0,4704 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 280 |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  | 3108,00 |  |
| 5 | ФЕРм08-02-472-10 | Заземляющие проводники ЗП=438,51*1,2 ЭММ=252,67*1,2 ЗПм=0,41*1,2 | 100 м | 0,2 | 9178,936 |  | 303,204 |  | 8349,52 | 1835,7872 | 105,2424 | 60,6408 |  | 1669,904 |
|  |  |  |  |  | 526,212 |  | 0,492 |  |  |  |  | 0,0984 |  |  |
|  |  | Провод ПВ1 4мм2 | м | 20 |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | 210,00 |  |
| 6 | ФЕРм08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ЗП=31,15*1,2 ЭММ=3,26*1,2 ЗПм=0,03*1,2 | шт. | 6 | 176,952 |  | 3,912 |  | 135,66 | 1061,712 | 224,28 | 23,472 |  | 813,96 |
|  |  |  |  |  | 37,38 |  | 0,036 |  |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  | Коробка электротехническая 100*100 | шт. | 3 |  |  |  |  |  | 31,6 |  |  | 94,80 |  |
|  |  | Коробка электротехническая 150*110 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 76,2 |  |  | 152,40 |  |
|  |  | Коробка 85*85 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  | 18,50 |  |
| 7 | ФЕРм08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов ЗП=166,66*1,2 ЭММ=2,31*1,2 ЗПм=0,14*1,2 | 100 жил | 0,69 | 3053,204 |  | 2,772 |  | 2850,44 | 2106,7108 | 137,99448 | 1,91268 |  | 1966,8036 |
|  |  |  |  |  | 199,992 |  | 0,168 |  |  |  |  | 0,11592 |  |  |
| 8 | ФЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная ЗП=728,13*1,2 ЭММ=27,62*1,2 ЗПм=1,62*1,2 | 100 шт. | 0,46 | 2024,02 |  | 33,144 |  | 1117,12 | 931,0492 | 401,92776 | 15,24624 |  | 513,8752 |
|  |  |  |  |  | 873,756 |  | 1,944 |  |  |  |  | 0,89424 |  |  |
|  |  | Розетка с заземляющим контактом с защ. шторками | шт. | 46 |  |  |  |  |  | 54,4 |  |  | 2502,40 |  |
| 9 | ФЕРм08-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами ЗП=1150,72*1,2 ЭММ=1874,91*1,2 ЗПм=522,93*1,2 | 100 шт. | 1,74 | 6340,656 |  | 2249,892 |  | 2709,9 | 11032,741 | 2402,7034 | 3914,81208 |  | 4715,226 |
|  |  |  |  |  | 1380,864 |  | 627,516 |  |  |  |  | 1091,87784 |  |  |
|  |  | Светильник ЛПО50-2*40 | шт. | 174 |  |  |  |  |  | 340 |  |  | 59160,00 |  |
|  |  | Лампа люминесцентная | шт. | 348 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 8004,00 |  |
|  |  | Стартер 220 В | шт. | 348 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 1218,00 |  |
| 10 | ФЕРм08-03-591-3 | Выключатель электрический ЗП=753,92*1,2 ЭММ=60,6*1,2 ЗПм=1,35*1,2 | 100 шт. | 0,43 | 1620,944 |  | 72,72 |  | 643,52 | 697,00592 | 389,02272 | 31,2696 |  | 276,7136 |
|  |  |  |  |  | 904,704 |  | 1,62 |  |  |  |  | 0,6966 |  |  |
|  |  | Выключатель электрический | шт. | 43 |  |  |  |  |  | 48,6 |  |  | 2089,80 |  |
| 14 | ЕРм08-02-396-20 | Монтаж короба пластмассового по стенам и потолкам шириной до 40 мм ЗП=188,2*1,2*0,645 ЭММ=14,48*1,2*1,4 ЗПм=3,45*1,2*0,645 | 100 м | 0,84 | 234,4632 |  | 24,3264 |  | 64,47 | 196,94909 | 122,36011 | 20,434176 |  | 54,1548 |
|  |  |  |  |  | 145,6668 |  | 2,6703 |  |  |  |  | 2,243052 |  |  |
|  |  | Кабельный канал 16*16 | м | 84 |  |  |  |  |  | 7,4 |  |  | 621,60 |  |
|  |  | Коробка 85*85 для к/к | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 11,9 |  |  | 95,20 |  |
| 15 | ЕРм08-02-396-22 | Монтаж короба пластмассового по стенам и потолкам шириной до 120 мм ЗП=311,43*1,2*0,645 ЭММ=28,43*1,2*1,4 ЗПм=5,63*1,2*0,645 | 100 м | 0,86 | 416,34922 |  | 47,7624 |  | 127,54 | 358,06033 | 207,30027 | 41,075664 |  | 109,6844 |
|  |  |  |  |  | 241,04682 |  | 4,35762 |  |  |  |  | 3,7475532 |  |  |
|  |  | Кабельный канал 100*40 | м | 86 |  |  |  |  |  | 104 |  |  | 8944,00 |  |
|  |  | Перегородка для кабельного канала 100*40 | м | 86 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 1720,00 |  |
| 13 | ФЕРм08-02-399-1 | Прокладка проводов в коробах сечением до 6 мм2 ЗП=33,12*1,2 ЭММ=50,89*1,2 ЗПм=18,24*1,2 | 100 м | 3,65 | 156 |  | 61,07 |  | 55,19 | 569,4 | 145,051 | 222,9055 |  | 201,4435 |
|  |  |  |  |  | 39,74 |  | 21,88 |  |  |  |  | 79,862 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 365 |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  | 4051,50 |  |
| 14 | ФЕРм08-02-399-2 | Прокладка проводов в коробах сечением до 35 мм2 ЗП=44,23*1,2 ЭММ=75,42*1,2 ЗПм=25,93*1,2 | 100 м | 1,8 | 201,5 |  | 90,504 |  | 57,92 | 362,7 | 95,5368 | 162,9072 |  | 104,256 |
|  |  |  |  |  | 53,076 |  | 31,116 |  |  |  |  | 56,0088 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 180 |  |  |  |  |  | 18,3 |  |  | 3294,00 |  |
| 15 | ФЕРм08-03-593-6 | Светильники для ламп накаливания ЗП=875,94*1,2 ЭММ=2124,9*1,2 ЗПм=510,2*1,2 | 100 шт. | 0,22 | 8169,938 |  | 2549,88 |  | 4568,93 | 1797,3864 | 231,24816 | 560,9736 |  | 1005,1646 |
|  |  |  |  |  | 1051,128 |  | 612,24 |  |  |  |  | 134,6928 |  |  |
|  |  | Светильник НПО22-100 | шт. | 11 |  |  |  |  |  | 110 |  |  | 1210,00 |  |
|  |  | Светильник НПБ 1201 | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 169,1 |  |  | 676,40 |  |
|  |  | Светильник НБО18-60 | шт. | 7 |  |  |  |  |  | 110 |  |  | 770,00 |  |
|  |  | Лампа накаливания ЛОН-60 | шт. | 22 |  |  |  |  |  | 6,3 |  |  | 138,60 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общее |  |  |  |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| 1 | ФЕРп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром (К=1,2) | 1 линия | 18 |  |  |  |  |  | 5,11 |  |  | 110,376 |  |
| 2 | ФЕРп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами (К=1,2) | 100 точек | 0,8 |  |  |  |  |  | 204,64 |  |  | 196,4544 |  |
| 3 | ФЕРп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль (К=1,2) | 1 токопр. | 18 |  |  |  |  |  | 19,19 |  |  | 414,504 |  |
| 4 | ФЕРп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического (К=1,2) | 1 ед. | 18 |  |  |  |  |  | 25,58 |  |  | 552,528 |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,95 |  |  | 3,00 |  |
| ФОТ машинистов (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,95*0,81 |  |  | 17673,86 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,95 |  |  | 437,01 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,95 |  |  | 1304,13 |  |
| ФОТ рабочих (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,95*0,81 |  |  | 45234,79 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,95 |  |  | 1335,60 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ФЕРп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,95*0,81*0,8 |  |  | 7387,89 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,54 |  |  | 1859,02 |  |
| Машины и механизмы (ФЕРм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,54*1,06 |  |  | 31752,01 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33611,03 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,43 |  |  | 0 |  |
| Материалы (ФЕРм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,43*0,99 |  |  | 98302,76 |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98302,76 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109943,60 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 5497,18 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302616,98 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 1044,40 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 849,64 |  |
| Накладные расходы (ФЕРм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 56177,42 |  |
| Сметная прибыль (ФЕРм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 40890,62 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 1832,88 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 1240,83 |  |
| Накладные расходы (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 4514,00 |  |
| Сметная прибыль (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 2955,16 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412121,93 |  |
| Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8242,44 |  |
| НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75665,59 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496030 |  |
| М.П. Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |