ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

на приобретение оборудования и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в поликлинике №8 МУЗ 1-я городская детская больница г. Иваново (г. Иваново, ул. Ермака, д. 5)

Основание: рабочий проект 300.16-2008.АССиО

| Сметная стоимость без НДС - | 265 296,15 | руб. |
| --- | --- | --- |
| в том числе |  |  |
| оборудование и материалы - | 165 245,28 | руб. |
| Трудоемкость - | 616,62 | чел-час |

Раздел 1. Монтажные работы (Сборники ФЕРм-2001-8; ФЕРм-2001-10) Составлена в ценах 4 квартала 2007 г. в рублях

| № п/п | Обоснование стоимости, № расценки | Наименование работ и затрат | ЕД. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда монтажников, чел-час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. Машин | Материалы | Всего | Оплата труда | Экспл. Машин | Материалы | на ед-цу | Всего |
|  |  |  |  |  | Оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |
| "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" | "10" | "11" | "12" | "13" | "14" |
| 1 | 10-08-001-01 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт. | 2 | 249,05 | 0,31 | 7,30 | 498,10 | 482,88 | 0,62 | 14,6 | 24,00 | 48,00 |
|  |  | "Сигнал-20", "Hunter-Pro" |  |  | 241,44 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 | 08-02-399-01 | Провода в коробах, сечение до 6 мм2 | 100м | 8,44 | 139,20 | 50,89 | 55,19 | 1 174,84 | 279,53 | 429,51 | 465,8 | 3,52 | 29,71 |
|  |  |  |  |  | 33,12 | 18,24 |  |  |  | 153,95 |  |  |  |
| 3 | 10-08-001-10 | БлокиРЕЧОР (БАС, БУМ-1) | шт. | 2 | 112,65 | 0,25 | 3,39 | 225,30 | 218,02 | 0,50 | 6,78 | 11,00 | 22,00 |
|  |  |  |  |  | 109,01 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 | 08-01-081-01 | Аппарат (звуковой сигнал, сигнальная лампа) | шт. | 2 | 22,11 | 9,21 | 2,02 | 44,22 | 21,76 | 18,42 | 4,04 | 1,00 | 2,00 |
|  |  | (АС-10, Маяк-1) |  |  | 10,88 | 0,54 |  |  |  | 1,08 |  |  |  |
| 5 | 10-08-003-06 | Блок питания КУЛОН-12/2 | шт. | 2 | 89,20 | 0,34 | 6,06 | 178,40 | 165,60 | 0,68 | 12,12 | 8,00 | 16,00 |
|  |  |  |  |  | 82,80 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 | 10-04-101-07 | Громкоговорители SWS-03 | шт. | 48 | 30,66 |  | 12,52 | 1 471,68 | 870,72 | 0,00 | 600,96 | 2,00 | 96,00 |
|  |  |  |  |  | 18,14 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 | 10-08-001-10 | Клавиатура "RXN-400", устройство | шт. | 2 | 112,65 | 0,25 | 3,39 | 225,30 | 218,02 | 0,50 | 6,78 | 11,00 | 22,00 |
|  |  | УК-ВК/02 |  |  | 109,01 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 | 10-08-002-01 | Извещатель пожарный ручной (ИПР-ЗСУ) | шт. | 10 | 10,88 | 0,12 | 1,14 | 108,80 | 96,20 | 1,20 | 11,4 | 1,00 | 10,00 |
|  |  |  |  |  | 9,62 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 9 | 10-08-002-02 | Извещатель пожарный дымовой (ИП 212-ЗСУ) | шт. | 103 | 22,02 | 0,31 | 2,47 | 2 268,06 | 1 981,72 | 31,93 | 254,41 | 2,00 | 206,00 |
|  |  |  |  |  | 19,24 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

| 10 | 10-08-001-11 | Коробки распределительные на 10 лучей | шт. 2 |  | 150,50 | 0,25 | 5,35 | 301.00 | 289,80 | 0,50 | 10,7 | 14,00 | 28,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КРТП-10х2 |  |  | 144,90 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 11 | 10-04-101-15 | Табло световое "Блик-12" | шт. 12 |  | 20,97 |  | 1,73 | 251,64 | 230,88 | 0,00 | 20,76 | 2,00 | 24,00 |
|  |  |  |  |  | 19,24 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 12 | 08-02-396-05 | Короб металлический | 100м | 1,35 | 2 076,90 | 672.75 | 3 176,03 | 5 673,51 | 477,66 | 908,21 | 4287,64 | 23,80 | 32,13 |
|  |  |  |  |  | 353,82 | 150,68 |  |  |  | 203,42 |  |  |  |
| 13 | 08-02-407-01 | Труба металлическая | 100м | 0,15 | 2 795,56 | 837,19 | 1668,54 | 419,33 | 43,47 | 125,58 | 250,28 | 30,80 | 4,62 |
|  |  |  |  |  | 289,83 | 238,35 |  |  |  | 35,75 |  |  |  |
| 14 | 08-02-409-01 | Короб, рукав гофрированный | 100м | 3,2 | 2 561,19 | 581,65 | 1 755,58 | 8 195,81 | 716,67 | 1 861,28 | 5617,86 | 23,80 | 76,16 |
|  |  |  |  |  | 223,96 | 184,77 |  |  |  | 591,26 |  |  |  |
|  | ИТОГО : |  |  |  |  |  |  | 21 035,99 | 6 092,93 | 3 378,93 | 11 564,13 |  | 616,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 985,46 |  |  |  |

Итого по разделу 1 в ценах 2000 г.:	21 035,99

Раздел 2. Оборудование.

| № п/п |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих не занятых обсл. Машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обоснование стоимости, |  |  |  | Всего | Экспл. Машин | Материалы | Всего | Оплата труда | Экспл. Машин | Материалы | Обслуживающих машины |  |
|  | № расценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ед-цу | Всего |
|  |  |  |  |  | Оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |
| "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" | "10" | "11" | "12" | "13" | "14" |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный | шт. | 1 | 2 665,00 |  |  | 2 665,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | охранно-пожарный "Сигнал-20" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прибор приемно-контрольный "Hunter-Pro" | шт. | 1 | 2 870,00 |  |  | 2 870,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Блок питания КУЛ ОН-12/2 | шт. | 2 | 1 262,81 |  |  | 2 525,62 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Блок БАС РЕЧОР | шт. | 1 | 15 580,15 |  |  | 15 580,15 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Клавиатура "RXN-400" | шт. | 1 | 2 214,00 |  |  | 2 214,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Звуковой оповещатель АС-10 | шт. | 1 | 106,61 |  |  | 106,61 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 113 | 188,59 |  |  | 21 310,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | оптико-электронный ИП 212-ЗСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Блок БУМ-1 РЕЧОР | шт. | 1 | 10 906,12 |  |  | 10 906,12 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Передатчик "TRV-100H" | шт. | 1 | 3 357,90 |  |  | 3 357,90 |  |  |  |  |  |

| 10 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ | шт 11 |  | 146.78 |  |  | 1 614.58 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | Громкоговоритель 3 Вт SWS-03 | шт | 48 | 533.00 |  |  | 25 584.00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Антенна «Диполь» | шт | 1 | 672,40 |  |  | 672.40 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Световое табло «ВЫХОД» – БЛИК-12 | шт. | 12 | 164.00 |  |  | 1 968.00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Устройство коммутации УК-ВК/02 | шт. | 1 | 225,51 |  |  | 225,51 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Аккумулятор 12В, 7А/ч | шт | 5 | 287,00 |  |  | 1 435,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Защита телфонной линии DZU-1 | шт | 1 | 123,15 |  |  | 123,15 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Оповещатель световой «Маяк-1» | шт | 1 | 98 41 |  |  | 98.41 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 93 257,12 |  |  |  |  |  |

Итого по разделу 2 в ценах 4 квартала 2007 г.:	93 257,12

Раздел 3. Материалы (Не учтенные сборниками).

| № п/п |  |  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих не занятых обсл. Машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обоснование стоимости, | Наименование работ и затрат |  |  | Всего | Экспл. Машин | Материалы |  |  | Экспл. Машин | Материалы | Обслуживающих машины |  |
|  | № расценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ед-цу | Всего |
|  |  |  |  |  | Оплата труда | в т.ч. оплата труда |  | Всего | Оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |
| "1" | "2" | "3" | "4" | "5м | "6" | "7" | "8" | "9" | "10" | "11" | "12" | "13" | "14" |
| 1 |  | Труба металлическая Dy40 | м | 15 | 17.00 |  |  | 255,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Кабель-канал ПВХ 20x12 | м | 320 | 4.53 |  |  | 1 449.60 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Выключатель автоматический 6А ВА 47-29 | шт |  | 37 78 |  |  | 37,78 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Кабель КСПВ 2x0,5 | м | 480 | 0.94 |  |  | 451,20 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Провод ШВВП 2x0.75 | м | 275 | 299 |  |  | 822 25 |  |  |  |  |  |

| 6 |  | Кабель КСПВ 4x0,5 | м 25 |  | 1,61 |  |  | 40.25 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Кабель ЛВС 3x1,5 | м | 29 | 8,31 |  |  | 240,99 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Коробка распределительная КРТП 10x2 | шт. | 2 | 12,47 |  |  | 24,94 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Кабель КСПВ 10x0,5 | м | 35 | 4,53 |  |  | 158,55 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Короб металлический 15x15 | м | 135 | 12,47 |  |  | 1 683,45 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Коробка МК-УК | шт. | 38 | 13,23 |  |  | 502,74 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Вилка, розетка | шт | 8 | 9,45 |  |  | 75,60 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Кольцо ферритовое | шт | 1 | 15,12 |  |  | 15,12 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Коробка УК-2П | шт | 13 | 2,53 |  |  | 32,89 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО : |  |  |  |  |  |  | 5 790,36 |  |  |  |  |  |

Итого по разделу 3 в ценах 2000 г.:	5 790,36

Итого по разделам 1,3 в ценах 2000 г.:	26 826,35
в том числе

- основная заработная плата	7 078,39

- стоимость эксплуатации машин и механизмов	2 393,47

- стоимость материалов	17 354,49

К- коэффициент перехода в цены 4 квартала 2007 года:

- по основной заработной плате	РЦЦС Ивановской области                                 0,81*7,06

- по эксплуатации машин и механизмов	РЦЦС Ивановской области                               1,06*3,23

- по стоимости материалов	РЦЦС Ивановской области                                  0,99*4,19

Итого по смете в ценах 4 квартала 2007 г.:	213 918,52
в том числе

- основная заработная плата	40 478,48

- стоимость эксплуатации машин и механизмов	8 194,76

- стоимость материалов	71 988,16

- стоимость оборудования	93 257,12

Накладные расходы от ФОТ по сборнику 10, отдел 4 (0,94*92%) -	МДС 81-33.2004 п.28.2                                 6 994,05

Накладные расходы от ФОТ по сборнику 8 (0.94-95%; -	МДС 81-33.2004 п 45 2	12 775,5

Накладные расходы от ФОТ по сборнику 10 (0,94*80%) -	МДС 81-33 2004 п.43	13 599,72

Итого по смете с накладными расходами:	240 293,75

Сметная прибыль (65% от ФОТ) - по сборнику 8	МДС 81-25 2001 п.45	9 299,08

Сметная прибыль (60% от ФОТ) - по сборнику 10	МДС 81-25.2001 п.43	15 703,32

Итого по смете:	265 296,15

Непредвиденные расходы 2%	5 305,92

Итого с непредвиденными расходами	270 602,07

НДС-18%:	48708,37

Всего по смете:	319 310,44

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

на пуско-наладочные работы по системе автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в поликлинике №8 МУЗ 1-я городская детская больница г. Иваново (г. Иваново, ул. Ермака, д. 5)

Основание: рабочий проект 300.16-2008.АССиО

Сметная стоимость без НДС -Трудоемкость -

50 673,48 377,00

руб. чел-час

Составлена в ценах 4 квартала 2007 года в рублях

| № п/п | Обоснование стоимости, № расценки |  | Ед. изм. | Кол. |  | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда монтажников, чел-час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование работ и затрат |  |  | Всего | Экспл. Машин | Материалы | Всего | Оплата труда | Экспл. Машин | Материалы | на ед-цу | Всего |
|  |  |  |  |  | Оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |
| "1" | “2” | “3” | “4" | "5" | “6" | "7" | "8м | "9" | "10" | "11" | "12" | "13” | "14" |
| 1 | 01-10-002-01 | Схемы образования участков сигнализации | схема | 13 | 338,95 |  |  | 4 406,35 | 4 406,35 |  |  | 29,00 | 377,00 |
|  |  |  |  |  | 338,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО : |  |  |  |  |  |  | 4 406,35 | 4 406,35 |  |  |  | 377,00 |

Итого в ценах 2000 г.:	4 406,35

в том числе

- в т.ч. основная заработная плата	4 406,35
К- коэффициент перехода в цены 4 квартала 2007 года:

- по основной заработной плате	РЦЦС Ивановской области	0,81*7,06
Итого в ценах 4 квартала 2007 г.:	25 198,15

- в т.ч. основная заработная плата	25 198,15
Накладные расходы от ФОТ (0,94x65%) -	МДС 81-33.2004 п.48	15 396,07
Итого с накладными расходами:                                                                                                                40 594,22
Сметная прибыль (40% от ФОТ)	МДС 81-25.2001 п.48	10 079,26
Итого:                                                                                                                                              50 673,48
к=0,8 - с учетом работы "вхолостую"	письмо Госстроя РФ НК-6848/10

от 27.10.2003

Итого по смете:	40 538,78

НДС-18%	7 296,98

Всего по смете:	47 835,77