## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
главный врач
Андреев А.Г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Капитальный ремонт теплового узла учета
МУЗ"Городская клиническая больница №3", поликлиника для взрослых по ул. Постышева,57/3 г. Иваново
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтаж
1 | Снятие задвижек диаметром до: 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.14
2 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0.02
3 | Демонтаж элеваторов NN: 1-5 | 100 шт. | 0.01
4 | Снятие клапанов диаметром до: 50 мм | 100 шт. арматуры | 0.02
5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.0425
Раздел 2. Узел управления
6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 80 мм | 1 шт | 4
7 | Задвижка 30с41нж Ф80 мм | шт | 4
8 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм | 1 шт. | 2
9 | Установка фильтров диаметром: 80 мм | 10 фильтров | 0.3
10 | Установка кранов шаровой Danffoss на трубопроводах из стальных труб диаметром:т до 100 мм | 1 шт | 6
11 | Кран шаровой Ду=80 мм | шт | 6
12 | Установка кранов шаровой Danffoss на трубопроводах из стальных труб диаметром: : до 50 мм | 1 шт | 4
13 | Кран шаровой Ду=40 мм | шт | 4
14 | Установка фильтров диаметром: 40 мм | 10 фильтров | 0.1
15 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 7
16 | Установка элеваторов номером: 1, 2 | 10 шт. | 0.1
17 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 1
18 | Арматура фланцевая-40с10бк Ф15 мм | шт | 1
19 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм | 1 шт | 2
20 | Клапаны | шт | 2
21 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 8
22 | Бобышки, штуцеры на условное давление: Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим | 100 шт. | 0.07
23 | Гильза защитная | шт | 7
24 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0.0425
25 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности (нормы 1-4), 100 м2 изолированной поверхно | 0.01785
Составил
Согласовано