| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «______»____________________ 200__г. | «______»____________________ 200__г. |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| НА РЕМОНТ СТАДИОНА ОБЩАЯЯ |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 72.950/491,091 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.818 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 6.013/57,244 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. с пересчетом на 3й квартал 2008г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Очистка территории стадиона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е10-01-012-1 Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен | 0.499 | 3 065.76 | 54.15 | 1 530 | 126 | 27 | 36.3 | 18.1137 |
|  |  |  | 252.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е10-01-022-1 Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолков | 0.15 | 4 029.82 | 67.79 | 604 | 60 | 10 | 57.33 | 8.5995 |
|  |  |  | 399.02 | 2.07 |  |  |  | 0.2 | 0.03 |
| 3. | Е11-01-012-1 Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2 пола | 0.15 | 3 586.06 | 59.69 | 538 | 46 | 9 | 44.7 | 6.705 |
|  |  |  | 307.09 | 1.08 |  |  |  | 0.14 | 0.021 |
| 4. | Е11-01-033-2 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытий | 0.15 | 7 475.93 | 139.00 | 1 121 | 69 | 21 | 66.71 | 10.0065 |
|  |  |  | 458.30 | 6.43 |  |  | 1 | 0.76 | 0.114 |
| 5. | Е11-01-039-1 Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтусов | 0.21 | 487.88 | 7.68 | 102 | 11 | 2 | 7.65 | 1.6065 |
|  |  |  | 52.56 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е15-04-039-2 Покрытие пинотексом поверхности за 1 раз потолков, 100 м2 покрытий пов-ти | 0.15 | 500.81 | 2.26 | 75 | 9 |  | 8.1 | 1.215 |
|  |  |  | 62.78 | 0.41 |  |  |  | 0.01 | 0.0015 |
| 7. | Е15-04-039-1 Покрытие пинотексом поверхности за 1 раз стен, 100 м2 покрытий пов-ти | 0.499 | 488.79 | 2.26 | 244 | 25 | 1 | 6.55 | 3.26845 |
|  |  |  | 50.76 | 0.41 |  |  |  | 0.01 | 0.00499 |
| 8. | Е10-01-088-1 Огнезащита покрытия полов, 1000 м2 обработ. пов-ти | 0.03 | 2 405.97 | 108.71 | 72 | 7 | 3 | 31.61 | 0.9483 |
|  |  |  | 222.85 | 2.38 |  |  |  | 0.23 | 0.0069 |
| 9. | Е07-01-044-3 Установка монтажных изделий массой до 20 кг для устройство скамьи, т стальных элементов | 0.11 | 11 273.89 | 278.04 | 1 240 | 39 | 31 | 42.7 | 4.697 |
|  |  |  | 350.99 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е11-01-033-2 Устройство покрытий скамьи дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытий | 0.08 | 7 475.93 | 139.00 | 598 | 37 | 11 | 66.71 | 5.3368 |
|  |  |  | 458.30 | 6.43 |  |  | 1 | 0.76 | 0.0608 |
| 11. | Ц37-01-001-3 Демонтаж металлических конструкций, шт. | 2 | 226.97 | 35.11 | 454 | 384 | 70 | 20.9 | 41.8 |
|  |  |  | 191.86 | 1.31 |  |  | 3 | 0.3 | 0.6 |
|  | Вычт.ресурсы: С101-0324:[ М-(8.71=6.22*1.4) ]; С101-1518:[ М-(36.90=10542.90*0.0035) ]; С201-9180:[ М-(191.52=12.60*15.2) ]; С542-0042:[ М-(2.04=8.48*0.24) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =79.7*0.424; ЗПМ: *0.324 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е47-01-001-4 Очистка участка от мусора, 100 м2 | 20.2 | 24.55 |  | 496 | 496 |  | 3.91 | 78.982 |
|  |  |  | 24.55 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е01-02-114-2 Корчевка кустарника, га | 2.02 | 786.32 | 786.32 | 1 588 |  | 1 588 |  |  |
|  |  |  |  | 81.62 |  |  | 165 | 7.4 | 14.948 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 8 662 | 1 309 | 1 773 |  | 181.27875 |
|  |  |  |  |  |  |  | 170 |  | 15.78719 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 454 | 384 | 70 |  | 41.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0.6 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 11) |  |  |  | 310 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11) |  |  |  | 232 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 996 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 208 | 925 | 1 703 |  | 139.47875 |
|  |  |  |  |  |  |  | 167 |  | 15.18719 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106.2 - по стр. 1, 2, 8; %=110.7 - по стр. 3-5, 10; %=94.5 - по стр. 6, 7; %=117 - по стр. 9; %=103.5 - по стр. 12; %=72 - по стр. 13) |  |  |  | 1 098 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 1, 2, 8; %=63.75 - по стр. 3-5, 10; %=46.75 - по стр. 6, 7; %=72.25 - по стр. 9; %=76.5 - по стр. 12; %=38.25 - по стр. 13) |  |  |  | 695 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 10 001 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 10 997 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 408 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 927 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Помещения для переодевания хоккеистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е01-02-027-5 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланир. площ. | 0.039 | 845.01 |  | 33 | 33 |  | 123 | 4.797 |
|  |  |  | 845.01 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е01-02-058-2 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.02 | 1 758.40 |  | 35 | 35 |  | 280 | 5.6 |
|  |  |  | 1 758.40 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.01 | 586.12 |  | 6 | 6 |  | 97.2 | 0.972 |
|  |  |  | 586.12 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е06-01-001-13 Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона в деле | 0.01 | 75 531.44 | 2 616.76 | 755 | 41 | 26 | 598.26 | 5.9826 |
|  |  |  | 4 110.25 | 191.82 |  |  | 2 | 18.62 | 0.1862 |
| 18. | Е09-01-005-3 Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения, т конструкций | 0.761 | 1 203.18 | 576.63 | 916 | 151 | 439 | 24.86 | 18.91846 |
|  |  |  | 198.63 | 37.12 |  |  | 28 | 3.59 | 2.73199 |
| 19. | С101-1642 Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 100х100х10 мм, т | 0.761 | 5 763.00 |  | 4 386 |  |  |  |  |
| 21. | Е09-04-002-1 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия | 0.683 | 1 012.47 | 575.24 | 692 | 171 | 393 | 35.5 | 24.2465 |
|  |  |  | 250.28 | 28.67 |  |  | 20 | 2.61 | 1.78263 |
| 22. | П1. Стоимость окрашенного стального профлиста, м2 | 68.3 | 60.34 |  | 4 121 |  |  |  |  |
| 23. | Е10-01-010-1 Установка элементов каркаса из брусьев, м3 древесины в констр. | 0.18 | 2 092.55 | 41.10 | 377 | 27 | 7 | 22.5 | 4.05 |
|  |  |  | 151.88 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е26-01-041-1 Изоляция изделиями из пенопласта на битуме стен и колонн прямоугольных, м3 изоляции | 2.55 | 417.43 | 47.89 | 1 064 | 365 | 122 | 18.17 | 46.3335 |
|  |  |  | 143.00 | 5.55 |  |  | 14 |  |  |
| 25. | С104-0007 Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200, м3 | 2.55 | 1 588.50 |  | 4 051 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 16 436 | 829 | 987 |  | 110.90006 |
|  |  |  |  |  |  |  | 64 |  | 4.70082 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 14 828 | 507 | 155 |  | 67.7351 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 0.1862 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 12 558 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 14-16; %=94.5 - по стр. 17; %=106.2 - по стр. 23; %=90 - по стр. 24) |  |  |  | 464 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 14-16; %=55.25 - по стр. 17; %=53.55 - по стр. 23; %=59.5 - по стр. 24) |  |  |  | 292 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 15 584 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 608 | 322 | 832 |  | 43.16496 |
|  |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 4.51462 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 18, 21) |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 18, 21) |  |  |  | 267 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 175 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 17 759 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 764 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 559 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Очистка и планировка территории под трибуны.монтаж трибун |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е01-02-027-5 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланир. площ. | 0.122 | 845.01 |  | 103 | 103 |  | 123 | 15.006 |
|  |  |  | 845.01 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е01-02-058-2 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.195 | 1 758.40 |  | 343 | 343 |  | 280 | 54.6 |
|  |  |  | 1 758.40 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.13 | 586.12 |  | 76 | 76 |  | 97.2 | 12.636 |
|  |  |  | 586.12 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е06-01-001-13 Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона в деле | 0.065 | 75 531.44 | 2 616.76 | 4 910 | 267 | 170 | 598.26 | 38.8869 |
|  |  |  | 4 110.25 | 191.82 |  |  | 12 | 18.62 | 1.2103 |
| 30. | Е09-03-013-1 Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, т конструкций | 1.2095 | 965.57 | 399.05 | 1 168 | 478 | 483 | 56.11 | 67.865045 |
|  |  |  | 395.58 | 25.47 |  |  | 31 | 2.45 | 2.963275 |
| 31. | Е09-03-014-1 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, т конструкций | 0.595 | 1 300.58 | 614.25 | 774 | 265 | 365 | 63.28 | 37.6516 |
|  |  |  | 446.12 | 39.64 |  |  | 24 | 3.82 | 2.2729 |
| 32. | С101-1642 Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 100х100х10 мм, т | 1.8045 | 5 763.00 |  | 10 399 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 17 773 | 1 532 | 1 018 |  | 226.64555 |
|  |  |  |  |  |  |  | 67 |  | 6.446475 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 15 831 | 789 | 170 |  | 121.1289 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1.2103 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 10 399 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 26-28; %=94.5 - по стр. 29) |  |  |  | 639 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 26-28; %=55.25 - по стр. 29) |  |  |  | 354 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 16 824 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 942 | 743 | 848 |  | 105.51665 |
|  |  |  |  |  |  |  | 55 |  | 5.236175 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 30, 31) |  |  |  | 646 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 30, 31) |  |  |  | 577 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 165 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 19 989 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 285 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 931 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Изготовление трибун |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Ц38-01-003-1 Изготовление решетчатой конструкции, т конструкций | 1.2095 | 2 118.22 | 1 168.37 | 2 562 | 858 | 1 413 | 91 | 110.0645 |
|  |  |  | 709.09 | 72.45 |  |  | 88 | 6.84 | 8.27298 |
|  | Вычт.ресурсы: С101-1026:[ М-(5935.75=5751.70*1.032) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =1102.23*1.06-72.45; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С103-0144 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.5 мм, м | 153 | 43.88 |  | 6 714 |  |  |  |  |
| 35. | Е13-03-002-4 (т.ч. п.1.8) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 вручную, 100 м2 окраш. пов-ти | 0.6825 | 260.90 | 9.87 | 178 | 34 | 7 | 5.841 | 3.9864825 |
|  |  |  | 50.34 | 0.08 |  |  |  | 0.01 | 0.006825 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =9.31*1.06-0.08; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е13-03-004-26 (т.ч. п.1.8) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2а раза вручную, 100 м2 окраш. пов-ти | 1.365 | 770.84 | 6.47 | 1 052 | 42 | 9 | 4.213 | 5.750745 |
|  |  |  | 30.95 | 0.08 |  |  |  | 0.01 | 0.01365 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =6.1*1.06-0.08; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 10 506 | 934 | 1 429 |  | 119.80173 |
|  |  |  |  |  |  |  | 88 |  | 8.293455 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 562 | 858 | 1 413 |  | 110.0645 |
|  |  |  |  |  |  |  | 88 |  | 8.27298 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 33) |  |  |  | 624 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 33) |  |  |  | 568 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 754 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 230 | 76 | 16 |  | 9.7372275 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.020475 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 35, 36) |  |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 35, 36) |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 337 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 6 714 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 6 714 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 11 805 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 686 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 613 |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. Устройство скамеек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е10-01-010-1 Установка элементов каркаса из брусьев, м3 древесины в констр. | 0.3 | 2 092.55 | 41.10 | 628 | 46 | 12 | 22.5 | 6.75 |
|  |  |  | 151.88 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е11-01-033-2 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм - скамия, 100 м2 покрытий | 1.1575 | 7 475.93 | 139.00 | 8 653 | 530 | 161 | 66.71 | 77.216825 |
|  |  |  | 458.30 | 6.43 |  |  | 7 | 0.76 | 0.8797 |
| 39. | Е15-04-025-3 Улучшенная окраска масляными составами по дереву скамеек, 100 м2 окраш. пов-ти | 1.1575 | 1 289.25 | 11.25 | 1 492 | 435 | 13 | 51.37 | 59.460775 |
|  |  |  | 375.51 | 1.96 |  |  | 2 | 0.02 | 0.02315 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 10 773 | 1 011 | 186 |  | 143.4276 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 0.90285 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 10 773 | 1 011 | 186 |  | 143.4276 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 0.90285 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106.2 - по стр. 37; %=110.7 - по стр. 38; %=94.5 - по стр. 39) |  |  |  | 1 056 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 37; %=63.75 - по стр. 38; %=46.75 - по стр. 39) |  |  |  | 571 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 12 400 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 12 400 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 056 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 571 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 64 150 | 5 615 | 5 393 |  | 782.05369 |
|  |  |  |  |  |  |  | 398 |  | 36.13079 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 016 | 1 242 | 1 483 |  | 151.8645 |
|  |  |  |  |  |  |  | 91 |  | 8.87298 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 11; %=66 - по стр. 33) |  |  |  | 934 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11, 33) |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 750 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 50 870 | 3 308 | 2 230 |  | 481.50758 |
|  |  |  |  |  |  |  | 204 |  | 17.507015 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 22 957 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106.2 - по стр. 1, 2, 8, 23, 37; %=110.7 - по стр. 3-5, 10, 38; %=94.5 - по стр. 6, 7, 17, 29, 39; %=117 - по стр. 9; %=103.5 - по стр. 12; %=72 - по стр. 13-16, 26-28; %=90 - по стр. 24; %=81 - по стр. 35, 36) |  |  |  | 3 319 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 1, 2, 8, 23, 37; %=63.75 - по стр. 3-5, 10, 38; %=46.75 - по стр. 6, 7, 39; %=72.25 - по стр. 9; %=76.5 - по стр. 12; %=38.25 - по стр. 13-16, 26-28; %=55.25 - по стр. 17, 29; %=59.5 - по стр. 24, 35, 36) |  |  |  | 1 957 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 56 146 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 550 | 1 065 | 1 680 |  | 148.68161 |
|  |  |  |  |  |  |  | 103 |  | 9.750795 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 18, 21, 30, 31) |  |  |  | 946 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 18, 21, 30, 31) |  |  |  | 844 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5 340 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 6 714 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 6 714 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 72 950 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 5 199 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 601 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НА 3-Й КВАРТАЛ 2008Г. : |  |  |  | 408 019 | 53 455 | 19 738 |  |  |
|  | 1. З.ПЛАТА – 5615*9,52=53455 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН – 5393*3,66=19738 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. МАТЕРИАЛЫ – (64150-5615-5393)*4,78=254019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Н.Р. – 5199*9,52*0,94=46525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. С.П. 3601*9,52=34282 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ – 2% |  |  |  | 8 160 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 416 179 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  | 74 912 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 491 091 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |