## Сводный ПС
Заказчик: МУЗ "Детская городская клиническая больница №5"
Утвержден "___" ______________ 2008 г.
Сводный сметный расчет в сумме 396001 рублей
в текущих ценах
в том числе возвратных сумм ______________________________ руб.
(ссылка на документ об утверждении)
"___" __________________ 2008 г.
Сводный сметный расчет
Система автоматической пожарной сигнализации в здании лечебного корпуса детской больницы №5 по адресу: г. Иваново, ул. полка Нормандия-Неман, д.82
Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.
№ п/п | номера расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель-ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2 - Основные объекты
1 | Локальная смета №21.7/2008 | Приобретение оборудования и монтаж системы пожарной сигнализации |  | 177849.7198 | 133033.5631 |  | 310883.283
| Итого по главе 2: |  |  | 177849.7198 | 133033.5631 |  | 310883.283
Глава 9 - Прочие работы и затраты
2 | Локальная смета №21.8/2008 | Пусконаладочные работы по системе пожарной сигнализации (80% от сметной стоимости по п. 4.102 МДС 81-35.2004) |  |  |  | 24710.8553 | 24710.8553
| Итого по главе 9: |  |  |  |  | 24710.8553 | 24710.8553
| Итого по главам 2, 9: |  |  | 177849.7198 | 133033.5631 | 24710.8553 | 335594.1383
| Итого по сводному сметному расчету: |  |  | 177849.7198 | 133033.5631 | 24710.8553 | 335594.1383
3 |  | Налог на добавленную стоимость |  | 32012.9496 | 23946.0414 | 4447.954 | 60406.9449
| Всего по сводному сметному расчету: |  |  | 209862.6694 | 156979.6045 | 29158.8093 | 396001.0831
Директор ___________________________ /Алексеев В. М./

## СметаФЕРм ПС
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Альфа ТЕХНО"
__________________/Алексеев В. М./
03 июня 2008г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №21.7/2008
на монтаж системы пожарной сигнализации (лечебный корпус).
Основание: рабочий проект №100.21-2007
|  |  | Сметная стоимость - |  |  | 366.8423 | тыс.руб.
|  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  | 767.83 | чел/час
|  |  | Сметная заработная плата - |  |  | 64.166 | тыс.руб.
Составлена в ценах II кв. 2008 г.
Раздел №1. Монтажные работы
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Всего трудо-затрат, чел/час
|  |  |  | Всего | Экспл. машин | Матери-алы | Трудо-затраты, чел/час | Всего | Осн. зарплаты | Экспл. машин | Матери-алы
Ед. изм.
|  |  |  | Осн. зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ФЕРм 08-01-081-3 | Аппараты управления и сигнализации. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 12. (УШК, АСБ) | 23 | 29.35 | 9.21 | 9.26 | 1.13 | 463.22 | 250.24 | 211.83 | 212.98 | 25.99
|  |  | шт. | 10.88 | 0.54 |  |  |  |  | 12.42
2 | ФЕРм 08-01-105-1 | Автоматические выпрямительные устройства массой до 100 кг. (блок питания) | 1 | 687.42 | 0 | 509.26 | 18.5 | 687.42 | 178.16 | 0 | 509.26 | 18.5
|  |  | шт. | 178.16 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | ФЕРм 08-02-399-1 | Провода в коробах: сечение до 6 мм2. (провода) | 11.25 | 139.2 | 50.89 | 55.19 | 3.52 | 1566 | 372.6 | 572.5125 | 620.8875 | 39.6
|  |  | 100 м | 33.12 | 18.24 |  |  |  |  | 205.2
4 | ФЕРм 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям: по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм. | 3.3 | 2561.19 | 581.65 | 1755.58 | 23.8 | 8451.927 | 739.068 | 1919.445 | 5793.414 | 78.54
|  |  | 100 м | 223.96 | 184.77 |  |  |  |  | 609.741
5 | ФЕРм 08-03-532-4 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов до 3. (ИПР) | 19 | 138.63 | 2.05 | 119.44 | 1.8 | 2633.97 | 325.66 | 38.95 | 2269.36 | 34.2
|  |  | шт. | 17.14 | 0.01 |  |  |  |  | 0.19
6 | ФЕРм 10-08-001-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок базовый до 20 лучей. (ПКП) | 1 | 403.03 | 0.31 | 10.38 | 39 | 403.03 | 392.34 | 0.31 | 10.38 | 39
|  |  | шт. | 392.34 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | ФЕРм 10-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. (ИПД) | 266 | 22.02 | 0.31 | 2.47 | 2 | 5857.32 | 5117.84 | 82.46 | 657.02 | 532
|  |  | шт. | 19.24 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО: | [6 empty] | 20062.887 | 7375.908 | 2825.5075 | 10073.3015 | 767.83
827.551
| Наименование показателя |  | Основание |  |  | % | k | Итоговый коэффициент |  | Сумма, руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Зарплата | [8 empty] | 7375.908
| Индекс изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 г. |  | "Строительный вестник" |  |  | 0.81 | 8.95 | 7.2495
| При работе в существующих зданиях |  | МДС 81-35.2004 |  |  |  | 1.2 | 8.6994 |  | 64165.9741
| Материалы | [8 empty] | 10073.3015
| Индекс изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 г. |  | "Строительный вестник" |  |  | 0.99 | 4.43 | 4.3857 |  | 44178.4784
| Машины и механизмы | [8 empty] | 2825.5075
| Индекс изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 г. |  | "Строительный вестник" |  |  | 1.06 | 3.54 | 3.7524
| При работе в существующих зданиях |  | МДС 81-35.2004 |  |  |  | 1.2 | 4.5029 |  | 12722.9212
| ИТОГО: | [8 empty] | 121067.3737
| Зарплата (по сборнику 08) | [8 empty] | 23429.9113
| Накладные расходы |  | МДС 81-33.2004 |  |  | 95% | 0.94 | 0.893 |  | 20922.9108
| Сметная прибыль |  | МДС 81-25.2001 |  |  | 65% |  | 0.65 |  | 15229.4424
| Зарплата (по сборнику 10-08) | [8 empty] | 47935.2599
| Накладные расходы |  | МДС 81-33.2004 |  |  | 80% | 0.94 | 0.752 |  | 36047.3154
| Сметная прибыль |  | МДС 81-25.2001 |  |  | 60% |  | 0.6 |  | 28761.1559
| Итого накладные расходы: | [8 empty] | 56970.2263
| Итого сметная прибыль: | [8 empty] | 43990.5983
| ИТОГО: | [8 empty] | 222028.1982
Раздел №2. Материалы, не учтенные ценником
№ п/п | Наименование |  |  | Ед. измерения |  | Количество |  | Цена за ед., руб. |  | Сумма, руб. |  |  | с НДС
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
1 | Кабель КСПВ 2*0.5 |  |  | м |  | 1430 |  | 2.5424 |  | 3635.5932 |  |  | 3
2 | Кабель UTP-5 |  |  | м |  | 200 |  | 6.7797 |  | 1355.9322 |  |  | 8
3 | Кабельный канал 15*10 |  |  | м |  | 770 |  | 6.3559 |  | 4894.0678 |  |  | 7.5
4 | Кабельный канал 40*25 |  |  | м |  | 60 |  | 21.1864 |  | 1271.1864 |  |  | 25
| ИТОГО: | [8 empty] | 11156.7797
Раздел №3. Оборудование, не учтенное ценником
№ п/п | Наименование |  |  | Ед. измерения |  | Количество |  | Цена за ед., руб. |  | Сумма, руб. |  |  | с НДС
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
1 | Блок питания Кулон-12/2 |  |  | шт. |  | 1 |  | 1186.4407 |  | 1186.4407 |  |  | 1400
2 | Прибор приемно-контрольный Радуга-2А |  |  | шт. |  | 1 |  | 5466.1017 |  | 5466.1017 |  |  | 6450
3 | Адресуемый сигнальный блок АСБ |  |  | шт. |  | 17 |  | 440.678 |  | 7491.5254 |  |  | 520
4 | АКБ-7 |  |  | шт. |  | 3 |  | 322.0339 |  | 966.1017 |  |  | 380
5 | Устройство шлейфовое контрольное УШК-04 |  |  | шт. |  | 6 |  | 186.4407 |  | 1118.6441 |  |  | 220
6 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1 |  |  | шт. |  | 292 |  | 199.1525 |  | 58152.5424 |  |  | 235
7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ |  |  | шт. |  | 19 |  | 174.5763 |  | 3316.9492 |  |  | 206
| ИТОГО: | [8 empty] | 77698.3051
| Стоимость учтенных материалов | [8 empty] | 44178.4784
| Стоимость неучтенных материалов и оборудования | [8 empty] | 88855.0847
| Стоимость материалов | [8 empty] | 133033.5631
| Зарплата | [8 empty] | 64165.9741
| Машины и механизмы | [8 empty] | 12722.9212
| Итого: | [8 empty] | 209922.4584
| Накладные расходы | [8 empty] | 56970.2263
| Сметная прибыль | [8 empty] | 43990.5983
| Итого: | [8 empty] | 310883.283
| НДС 18% | [8 empty] | 55958.9909
| Всего по смете | [8 empty] | 366842.2739
Смету составил ___________________________ /Антонов А. Н./

## СметаФЕРп ПС
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Альфа ТЕХНО"
__________________/Алексеев В. М./
03 июня 2008г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №21.8/2008
на пусконаладку системы пожарной сигнализации (лечебный корпус).
Основание: рабочий проект №100.21-2007
|  |  | Сметная стоимость - |  |  | 29.1588 | тыс.руб.
|  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  | 143.1 | чел/час
|  |  | Сметная заработная плата - |  |  | 15.3598 | тыс.руб.
Составлена в ценах II кв. 2008 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Всего трудо-затрат, чел/час
|  |  |  | Всего | Экспл. машин | Матери-алы | Трудо-затраты, чел/час | Всего | Осн. зарплаты | Экспл. машин | Матери-алы
Ед. изм.
|  |  |  | Осн. зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ФЕРп 02-01-002-3 | Автоматизированная система управления II категории сложности. Количество каналов - 10. | 1 | 1258.51 | 0 | 0 | 85 | 1258.51 | 1258.51 | 0 | 0 | 85
|  |  | сист. | 1258.51 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ФЕРп 02-01-002-4 | Автоматизированная система управления II категории сложности. За каждый канал от 11 до 19. | 7 | 122.89 | 0 | 0 | 8.3 | 860.23 | 860.23 | 0 | 0 | 58.1
|  |  | канал | 122.89 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО: | [6 empty] | 2118.74 | 2118.74 | 0 | 0 | 143.1
0
| Наименование показателя |  | Основание |  |  | % | k | Итоговый коэффициент |  | Сумма, руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Зарплата | [8 empty] | 2118.74
| Индекс изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 г. |  | "Строительный вестник" |  |  | 0.81 | 8.95 | 7.2495 |  | 15359.8056
| ИТОГО: | [8 empty] | 15359.8056
| Накладные расходы |  | МДС 81-33.2004 |  |  | 65% | 0.94 | 0.611 |  | 9384.8412
| Сметная прибыль |  | МДС 81-25.2001 |  |  | 40% |  | 0.4 |  | 6143.9223
| ИТОГО: | [8 empty] | 30888.5691
| 80% от сметной стоимости по п. 4.102 МДС 81-35.2004 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 24710.8553
| НДС 18% |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 4447.954
| Всего по смете | [8 empty] | 29158.8093
Смету составил ___________________________ /Антонов А. Н./