Ведомость объемов работ по ремонту кровли в МДОУ № 181

| № п/п | Наименование работ и затрат, единица измерения | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (100 м2 покрытий кровель) | 4,5 |
| 2 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (100 м2 стяжек) | 4 |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) (100 м2 стяжек) | 4 |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) | 4 |
| 5 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) | 4 |
| 8 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) | 0,84 |
| 10 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) | 0,4 |
| 11 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал (10 шт.) | 0,4 |
| 12 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: добавлять на каждый следующий канал (10 шт.) | 0,4 |