| Согласовано Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки - МОУ СОШ №66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт металлических оград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  | 200,000 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  | 344,49 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  | 28,276 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ТЕРр68-01-026-1 | Разборка деревянных заборов: Инвентарных из готовых звеньев | 2,025 | 96,96 | 0 |  | 0 | 196,34 |  | 196,34 | 0 |  |  | 0 | 15,15 |  | 30,68 |
|  | (0) |  | 100 м2 | 96,96 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2 | TEP07-01-054-12 | Установка металлических оград ЗП=1245,68*1,15 ЭММ=3133,77*1,25 ЗПм=238,75*1,25 ТЗТ=162,41*1,15 ТЗТм=23,87*1,25 | 1,35 | 6423,2145 | 3917,2125 |  | 1073,47 | 8671,34 |  | 1933,92 | 5288,24 |  |  | 1449,18 | 186,7715 |  | 252,14 |
|  | (0) |  | 100м | 1432,532 | 298,4375 |  |  |  |  |  | 402,89 |  |  |  | 29,8375 |  | 40,28 |
| 3 |  | Столбы металлические (тр 80х80) | 161,87 | 35,07 | 0 |  | 35,07 | 5676,78 |  | 0 | 0 |  |  | 5676,78 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  | м | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4 |  | Секции забора из проф. тр. 20х20 (разм 2,5*1,5) | 54 | 1108,10 | 0 |  | 1108,1 | 59837,40 |  | 0 | 0 |  |  | 59837,40 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  | секц. | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 5 | ФЕР13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ЗП=56,55*0,81*1,15 ЭММ=9,43*1,06*1,25 ЗПм=0,1*0,81*1,25 МАТ=202,72*0,99 ТЗТ=5,31*1,15 ТЗТм=0,02*1,25 | 2,025 | 265,861075 | 12,49475 |  | 200,69 | 538,37 |  | 106,67 | 25,3 |  |  | 406,4 | 6,1065 |  | 12,37 |
|  | (0) |  | 100 м2 | 52,676325 | 0,101 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,02 |  | 0,04 |
| 6 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ЗП=34,74*0,81*1,15 ЭММ=6,22*1,06*1,25 ЗПм=0,1*0,81*1,25 МАТ=281,28*0,99 ТЗТ=3,83*1,15 ТЗТм=0,02*1,25 | 2,025 | 319,06901 | 8,2415 |  | 278,4672 | 646,11 |  | 65,53 | 16,69 |  |  | 563,9 | 4,4045 |  | 8,92 |
|  | (0) |  | 100 м2 | 32,36031 | 0,101 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,02 |  | 0,04 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 15728,95 |  | 2302,46 | 5330,23 |  |  | 8096,26 | 304,11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,29 |  |  |  | 40,38 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 2302,46*10,45 |  |  |  |  |  | 10,45 |  |  |  | 24061 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 5330,23*4,31 |  |  |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 22974 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 8096,26*5,03 |  |  |  |  |  | 5,03 |  |  |  | 40724 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31550 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147596 |  |
| Бетонные и ЖБ конструкции в строительстве. Ремонт(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (1933,92+402,89)*10,45*1,3*0,9*0,94 |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 26857 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (1933,92+402,89)*10,45*0,85*0,85 |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 17643 |  |
| Защита строительных конструкций от коррозии. Ремонт(5,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (172,2+0,4)*10,45*0,9*0,9*0,94 |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 1373 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (172,2+0,4)*10,45*0,7*0,85 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 1073 |  |
| Благоустройство при капремонте. Ремонт(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (196,34+0)*10,45*1,04*0,94 |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  | 2006 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (196,34+0)*10,45*0,6 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1231 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  | 30236 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 30236 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 19947 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 19947 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169492 |  |
| НДС – 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30508 |  |
| Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |

Составил

Проверил