| «Согласовано» «Утверждаю» Генеральный директор ООО « ГУК» Начальник УЖКХ Администрации г. Иваново. Боева Т.П. Маннов О.Г.. «____» ______________ 2009г. «____» ______________ 2009 г.. |
| --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт свободного жилья, находящегося в муниципальной собственности по адресу: г.Иваново, ул.Павленко, д.13 кв.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  | 27,591 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  | 36,14 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  | 2,839 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах 3 кв.2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ТЕРр65-36-02 | Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками | 0,01 | 523,73 | 36,42 |  | 0 | 5,24 |  | 4,87 |  | 0,36 |  |  | 0 | 61,92 |  | 0,6192 |
|  | (0) |  | 100 приборов | 487,31 | 9,47 |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 1,06 |  | 0,0106 |
| 2 | ТЕР19-01-001-02 | Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных | 1 | 1281,22 | 10,03 |  | 1260,6 | 1281,22 |  | 10,59 |  | 10,03 |  |  | 1260,6 | 1,449 |  | 1,449 |
|  | (0) | ЗП=9,21*1,15; ЭММ=8,02*1,25; ЗПм=0,08*1,25; ТЗТ=1,26*1,15; ТЗТм=0,09*1,25 | 1 прибор | 10,59 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1125 |  | 0,1125 |
| 3 | ТЕРр65-6-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт# | 0,01 | 3509,9 | 97,79 |  | 395,27 | 35,1 |  | 30,17 |  | 0,98 |  |  | 3,95 | 412,7 |  | 4,127 |
|  | (0) |  | 100 приборов | 3016,84 | 13,4 |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1,5 |  | 0,015 |
| 3.1 | Прайс код 128925 | Унитаз "Компакт" | 1 |  |  |  | 1881,36 |  |  |  |  |  |  |  | 1881,36 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр65-6-18 | Смена санитарных приборов ванн стальных | 0,01 | 5128,46 | 443,29 |  | 794,79 | 51,28 |  | 38,9 |  | 4,43 |  |  | 7,95 | 532,2 |  | 5,322 |
|  | (0) |  | 100 приборов | 3890,38 | 60,72 |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  | 6,8 |  | 0,068 |
| 4.1 | Прайс код 707137 | Ванна стальная | 1 |  |  |  | 2544,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2544,9 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр65-6-15 | Смена санитарных приборов моек | 0,01 | 2845,32 | 91,26 |  | 360,77 | 28,45 |  | 23,93 |  | 0,91 |  |  | 3,61 | 327,4 |  | 3,274 |
|  | (0) |  | 100 приборов | 2393,29 | 12,5 |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1,4 |  | 0,014 |
| 5.1 | Прайс лист | Санитарные приборы | 1 |  |  |  | 949,15 |  |  |  |  |  |  |  | 949,15 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР17-01-002-01 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 0,1 | 95,61 | 16,8 |  | 24,44 | 9,56 |  | 5,44 |  | 1,68 |  |  | 2,44 | 7,015 |  | 0,7015 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=47,28*1,15; ЭММ=13,44*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,1*1,15; ТЗТм=0,1*1,25 | 10 шт. | 54,37 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,125 |  | 0,0125 |
| 6.1 | Прайс лист | Полотенцесушитель | 1 |  |  |  | 1427,56 |  |  |  |  |  |  |  | 1427,56 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 0,1 | 307,38 | 36,79 |  | 77,63 | 30,74 |  | 19,3 |  | 3,68 |  |  | 7,76 | 24,8975 |  | 2,48975 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=167,79*1,15; ЭММ=29,43*1,25; ЗПм=1,1*1,25; ТЗТ=21,65*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 | 10 комплектов | 192,96 | 1,38 |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,4375 |  | 0,04375 |
| 7.1 | Прайс код 179738 | Раковина | 1 |  |  |  | 1416,25 |  |  |  |  |  |  |  | 1416,25 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр62-7-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 0,075 | 1023,48 | 9,2 |  | 487,48 | 76,76 |  | 39,51 |  | 0,69 |  |  | 36,56 | 75,69 |  | 5,67675 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 526,8 | 1,43 |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,16 |  | 0,012 |
| 8.1 | Прайс код 142210 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,001642 |  |  |  | 61567,79 |  |  |  |  |  |  |  | 101,13 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 0,315 | 912,68 | 1,63 |  | 635,31 | 287,49 |  | 86,86 |  | 0,51 |  |  | 200,12 | 38,6745 |  | 12,18247 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=239,78*1,15; ЭММ=1,3*1,25; ЗПм=0,24*1,25; ТЗТ=33,63*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 275,75 | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,025 |  | 0,00788 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 1805,84 |  | 259,57 |  | 23,27 |  |  | 1522,99 | 35,84167 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 0,29623 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 259,57*10,88 |  |  |  |  |  |  | 10,88 |  |  |  | 2824 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 23,27*4,37 |  |  |  |  |  |  | 4,37 |  |  |  | 102 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 1522,99*4,95 |  |  |  |  |  |  | 4,95 |  |  |  | 7539 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8320 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  | 8320*0,05 |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 416 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19201 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте. Ремонт (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (4,87+0,09)*10,88*0,74*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 38 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (4,87+0,09)*10,88*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 27 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при ремонте. Ремонт (3, 4, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (93+0,87)*10,88*1,03*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  | 989 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (93+0,87)*10,88*0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 613 |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (39,51+0,11)*10,88*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 324 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (39,51+0,11)*10,88*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 216 |  |
| Отделочные работы. Ремонт (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (86,86+0,09)*10,88*0,945*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 840 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (86,86+0,09)*10,88*0,4675 |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  | 442 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (2, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (35,33+0,24)*10,88*1,152*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,152 |  |  |  | 419 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (35,33+0,24)*10,88*0,7055 |  |  |  |  |  |  | 0,7055 |  |  |  | 273 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  | 2610 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2610 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1571 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1571 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23382 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  | 23382*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23382 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  | 23382*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23382 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23382 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23382 |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 23382*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 4209 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27591 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27591 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |