УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ № 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никонорова О.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010г.

Ведомость объемов на ремонт кровли

в МДОУ № 12, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул.12-я Санаторная, д.6а

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 3,65 |
| 2 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 50 мм | 100 м2 | 2,115 |
| 3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 3,65 |
| 4 | Листы асбестоцементные | м2 | 475 |
| 5 | Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,08 |
| 6 | Воронка водосточная (оцинк.) | шт | 8 |
| 7 | Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,5 |
| 8 | Трубы | м | 57 |
| 9 | Смена частей водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,08 |
| 10 | Колено | шт | 8 |
| 11 | Погрузка и вывоз строительного мусора до 30км класс груза I, (т) | т | 9,8 |

Ведомость неучтенных материалов на ремонт кровли

в МДОУ № 12, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул.12-я Санаторная, д.6а

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Воронка водосточная (оцинк.) | шт | 8 | 152 | 1216 |
| 2 | Трубы водосточные | м | 57 | 145 | 8265 |
| 3 | Колено | шт | 8 | 143 | 1144 |
| 4 | Листы асбестоцементные | м2 | 475 | 107 | 50825 |