| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ОАО "МПЖХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________И.А. Ашурова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт подъезда (подъезда №1) по адресу: г.Иваново, пр. Фридриха Энгельса, д. 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 60,000 тыс.руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 218,44 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 17,253 тыс.руб |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕРр61-2-07 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,05 |  | 3184,35 | 20,94 |  | 1140,23 | 159,22 |  | 101,16 |  |  | 1,05 |  |  | 57,01 | 228,35 |  | 11,4175 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 2023,18 | 7,77 |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  | 0,67 |  | 0,0335 |
| 1.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор | 0,169 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр61-4-01 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,03 |  | 3263,25 | 22,51 |  | 1179,88 | 97,9 |  | 61,83 |  |  | 0,68 |  |  | 35,4 | 229,75 |  | 6,8925 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 2060,86 | 8,35 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,72 |  | 0,0216 |
| 2.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор | 0,1014 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР15-04-027-06 |  | Шпатлевка пртолков, подготовленных под окраску | 0,16 |  | 596,438 | 4,75 |  | 411,23 | 95,43 |  | 28,87 |  |  | 0,76 |  |  | 65,8 | 18,975 |  | 3,036 |
|  | (0) МДС38 п.3.4 |  | ЗП=156,92*1,15; ЭММ=3,8*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=16,5*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 180,458 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,0125 |  | 0,002 |
| 4 | ФЕРр62-42-01 |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 0,16 |  | 37,1 | 0 |  | 7,69 | 5,94 |  | 4,71 |  |  | 0 |  |  | 1,23 | 3,77 |  | 0,6032 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 протравленной поверхности |  | 29,41 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 5 | ФЕР15-04-006-01 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 0,64 |  | 91,263 | 1,475 |  | 0,18 | 58,41 |  | 57,35 |  |  | 0,94 |  |  | 0,12 | 9,315 |  | 5,9616 |
|  | (0) МДС38 п.3.4 |  | ЗП=77,92*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=8,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 89,608 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,0125 |  | 0,008 |
| 5.1 | 101-9732 |  | Грунтовка | 0,00832 |  |  |  |  | 60140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 0,48 |  | 74,1165 | 1,475 |  | 0,18 | 35,58 |  | 34,78 |  |  | 0,71 |  |  | 0,09 | 7,5325 |  | 3,6156 |
|  | (0) МДС38 п.3.4 |  | ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 72,4615 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,0125 |  | 0,006 |
| 6.1 | 101-9732 |  | Грунтовка | 0,00624 |  |  |  |  | 60140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,27 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРр62-1-02 |  | Окраска клеевыми составами улучшенная | 1,68 |  | 249,23 | 7,48 |  | 64,93 | 418,71 |  | 297,06 |  |  | 12,57 |  |  | 109,08 | 21,1 |  | 35,448 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашив. поверхности (без вычета проемов) |  | 176,82 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  | 0,1 |  | 0,168 |
| 8 | ФЕРр62-7-05 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 1,274 |  | 1134,36 | 8,36 |  | 683,72 | 1445,17 |  | 563,46 |  |  | 10,65 |  |  | 871,06 | 51,19 |  | 65,21606 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 442,28 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 1,48 |  |  |  | 0,1 |  | 0,1274 |
| 9 | ФЕРр62-18-02 |  | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей (сапожок) | 0,16 |  | 721,51 | 8,36 |  | 377,53 | 115,44 |  | 53,7 |  |  | 1,34 |  |  | 60,4 | 38,4 |  | 6,144 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 335,62 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  | 0,1 |  | 0,016 |
| 10 | ФЕРр62-18-03 |  | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 0,06 |  | 807,21 | 8,36 |  | 443,13 | 48,43 |  | 21,34 |  |  | 0,5 |  |  | 26,59 | 40,7 |  | 2,442 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 355,72 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,1 |  | 0,006 |
| 11 | ФЕРр62-9-04 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0,06 |  | 1468,24 | 8,36 |  | 729,8 | 88,09 |  | 43,8 |  |  | 0,5 |  |  | 43,79 | 84,5 |  | 5,07 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 730,08 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,1 |  | 0,006 |
| 12 | ФЕРр62-35-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 0,14 |  | 1030,83 | 0,87 |  | 332,45 | 144,32 |  | 97,65 |  |  | 0,12 |  |  | 46,54 | 80,73 |  | 11,3022 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 697,51 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 13 | ФЕРр62-10-04 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0,059 |  | 1101,79 | 8,36 |  | 724,07 | 65,01 |  | 21,79 |  |  | 0,49 |  |  | 42,72 | 42,75 |  | 2,52225 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 369,36 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,1 |  | 0,0059 |
| 14 | ФЕРр62-33-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 0,035 |  | 1092,7 | 0,87 |  | 515,51 | 38,24 |  | 20,17 |  |  | 0,03 |  |  | 18,04 | 65,94 |  | 2,3079 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 576,32 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 15 | ФЕР15-05-006-01 |  | Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм | 0,001 |  | 5348,98 | 107,69 |  | 4407,48 | 5,35 |  | 0,83 |  |  | 0,11 |  |  | 4,41 | 97,75 |  | 0,09775 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 площади остекления |  | 833,81 | 7,02 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,52 |  | 0,00052 |
| 16 | ФЕРр56-13-02 |  | Ремонт дверных коробок | 0,1 |  | 1818,56 | 10,46 |  | 1226,49 | 181,86 |  | 58,16 |  |  | 1,05 |  |  | 122,65 | 64,84 |  | 6,484 |
|  | (0) |  |  | 10 коробок |  | 581,61 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 16.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор | 0,044 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕРр56-15-01 |  | Ремонт дверных полотен | 0,02 |  | 2562,93 | 37,08 |  | 594,83 | 51,26 |  | 38,62 |  |  | 0,74 |  |  | 11,9 | 200,73 |  | 4,0146 |
|  | (0) |  |  | 100 |  | 1931,02 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 17.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор | 0,0054 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕРр62-18-01 |  | Окраска масляными составами деревянных поручней | 0,04 |  | 1775,69 | 8,36 |  | 632 | 71,03 |  | 45,41 |  |  | 0,33 |  |  | 25,28 | 129,9 |  | 5,196 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1135,33 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,1 |  | 0,004 |
| 19 | ФЕРр61-7-01 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 0,01 |  | 5751,92 | 36,26 |  | 2279,61 | 57,52 |  | 34,36 |  |  | 0,36 |  |  | 22,8 | 383,06 |  | 3,8306 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 3436,05 | 13,46 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1,16 |  | 0,0116 |
| 19.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор | 0,081 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРр62-11-01 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 0,58 |  | 714,49 | 8,36 |  | 514,32 | 414,4 |  | 111,25 |  |  | 4,85 |  |  | 298,31 | 22,2 |  | 12,876 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 191,81 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  | 0,1 |  | 0,058 |
| 21 | ФЕРр53-21-15 |  | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 0,0554 |  | 533,37 | 0,87 |  | 25,17 | 29,55 |  | 28,11 |  |  | 0,05 |  |  | 1,39 | 49,69 |  | 2,75283 |
|  | (0) |  |  | 100 м восстановленной герметизации стыков |  | 507,33 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 22 | ФЕРр53-14-01 |  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 0,12 |  | 34,73 | 0 |  | 10,42 | 4,17 |  | 2,92 |  |  | 0 |  |  | 1,25 | 2,71 |  | 0,3252 |
|  | (0) |  |  | 10 м трещин |  | 24,31 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 23 | ФЕРр62-29-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверей) за два раза | 0,054 |  | 568,11 | 0,87 |  | 403,63 | 30,68 |  | 8,83 |  |  | 0,05 |  |  | 21,8 | 18,72 |  | 1,01088 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 163,61 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 24 | ФЕРр62-28-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за два раза(козырек) | 0,065 |  | 654,17 | 1,04 |  | 554,54 | 42,52 |  | 6,41 |  |  | 0,07 |  |  | 36,05 | 11,28 |  | 0,7332 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 кровли |  | 98,59 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 25 | ФЕРр57-10-03 |  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 0,09 |  | 2317,15 | 126,31 |  | 1131,16 | 208,54 |  | 95,37 |  |  | 11,37 |  |  | 101,8 | 124,23 |  | 11,1807 |
|  | (0) |  |  | 100 мест |  | 1059,68 | 13,88 |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  | 1,38 |  | 0,1242 |
| 25.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор | 0,1332 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР11-01-015-08 |  | Железнение цементных покрытий | 0,09 |  | 151,639 | 8,3125 |  | 25,21 | 13,65 |  | 10,63 |  |  | 0,75 |  |  | 2,27 | 12,42 |  | 1,1178 |
|  | (0) МДС38 п.3.4 |  | ЗП=102,71*1,15; ЭММ=6,65*1,25; ЗПм=1,07*1,25; ТЗТ=10,8*1,15; ТЗТм=0,1*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 118,1165 | 1,3375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,125 |  | 0,01125 |
| 27 | ФЕР08-07-002-01 |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 0,09 |  | 1001,69 | 15,69 |  | 379,47 | 90,15 |  | 54,59 |  |  | 1,41 |  |  | 34,15 | 70,2 |  | 6,318 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  | 606,53 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 28 | ФЕР311-01-146-01 |  | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка | 0,3346 |  | 32,93 | 28,78 |  | 0 | 11,02 |  | 1,39 |  |  | 9,63 |  |  | 0 | 0,5777 |  | 0,1933 |
|  | (0) |  |  | 1 т |  | 4,15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 29 | ФЕР310-3030-1 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 0,3346 |  | 19,01 | 19,01 |  | 0 | 6,36 |  | 0 |  |  | 6,36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 1 т |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4033,95 |  | 1904,55 |  |  | 67,47 |  |  | 2061,93 | 218,10967 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,89 |  |  |  | 0,60997 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 1904,55*11,16*0,81 |  |  |  |  |  |  |  | 11,16 |  |  |  | 17216,37 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 67,47*4,44*1,06 |  |  |  |  |  |  |  | 4,44 |  |  |  | 317,54 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 2061,93*4,92*0,99 |  |  |  |  |  |  |  | 4,92 |  |  |  | 10043,25 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875,63 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  | 875,63*0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 43,78 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28496,57 |  |
| Конструкции из кирпича и блоков. Ремонт (27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (54,59+0)*11,16*0,81*1,098*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,098 |  |  |  | 509,32 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (54,59+0)*11,16*0,81*0,68 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 335,56 |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (1295,58+4,55)*11,16*0,81*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 8838 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (1295,58+4,55)*11,16*0,81*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 5876,33 |  |
| Отделочные работы. Ремонт (3, 5, 6, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (121,83+0,2)*11,16*0,81*0,945*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 979,89 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (121,83+0,2)*11,16*0,81*0,4675 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  | 515,7 |  |
| Полы. Ремонт (26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (10,63+0,12)*11,16*0,81*1,107*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  | 101,12 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (10,63+0,12)*11,16*0,81*0,6375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  | 61,95 |  |
| Полы при ремонте. Ремонт (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (95,37+1,25)*11,16*0,81*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 656,8 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (95,37+1,25)*11,16*0,81*0,68 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 593,92 |  |
| Проемы при ремонте. Ремонт (16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (96,78+0)*11,16*0,81*0,82*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  | 674,34 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (96,78+0)*11,16*0,81*0,62 |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  | 542,41 |  |
| Стены при ремонте. Ремонт (21, 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (31,03+0)*11,16*0,81*0,86*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  | 226,76 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (31,03+0)*11,16*0,81*0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 196,35 |  |
| Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (1, 2, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (197,35+0,77)*11,16*0,81*0,79*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  | 1329,94 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (197,35+0,77)*11,16*0,81*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 895,46 |  |
| Погрузка-разгрузка. Ремонт (28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (1,39+0)*11,16*0,81*0,9*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 10,63 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (1,39+0)*11,16*0,81*0,51 |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 6,41 |  |
| Перевозка. Ремонт (29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*11,16*0,81*0,9*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*11,16*0,81*0,51 |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 0 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 13326,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 13326,8 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 9024,09 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 9024,09 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50847,46 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 50847,46*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 9152,54 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ершова С.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |