|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма П2.4 МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МДОУ детский сад №146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки/ремонтируемого обьекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: МДОУ детский сад №146 |  |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: ООО "Верхняя Волга" |  |  |  |  |  |  |  | ___________________/ / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " ___ " ___________________ 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на текущий ремонт системы электроснабжения помещений МДОУ №146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ул. Мальцева, д.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах: 2кв.2010г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-строительные работы (ФЕРр) и строительные работы (ФЕР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,02 | 145,98 |  | 2,5 |  | 0 | 2,9196 | 2,8696 | 0,05 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 143,48 |  | 0,93 |  |  |  |  | 0,0186 |  |  |
| 2 | ФЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,01 | 2797,11 |  | 2180,03 |  | 0 | 27,9711 | 6,1708 | 21,8003 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 617,08 |  | 212,37 |  |  |  |  | 2,1237 |  |  |
| Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля до 1 кг ЗП=119,29*1,2 ЭММ=495,79*1,2 ЗПм=40,07*1,2 | 100 м | 0,57 | 809,85 |  | 594,95 |  | 71,75 | 461,61 | 81,59 | 339,12 |  | 40,90 |
|  |  |  |  |  | 143,15 |  | 48,08 |  |  |  |  | 27,41 |  |  |
|  |  | Кабель ВВГ 3*1,5 | м | 32 |  |  |  |  |  | 13,2 |  |  | 422,40 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 25 |  |  |  |  |  | 20,9 |  |  | 522,50 |  |
| 2 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям , по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 ЗП=223,72*1,2 ЭММ=550,56*1,2 ЗПм=184,72*1,2 | 100 м | 0,44 | 2600,37 |  | 660,67 |  | 1671,23 | 1144,16 | 118,12 | 290,70 |  | 735,34 |
|  |  |  |  |  | 268,46 |  | 221,66 |  |  |  |  | 97,53 |  |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 42 |  |  |  |  |  | 6,01 |  |  | 252,42 |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D16 | м | 2 |  |  |  |  |  | 3,01 |  |  | 6,02 |  |
|  |  | Коробка 85*85 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  | 37,00 |  |
| 3 | ФЕРм08-03-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ЗП=391,84*1,2 ЭММ=19,74*1,2 ЗПм=0,41*1,2 | 100 шт. | 0,01 | 830,48 |  | 23,69 |  | 336,58 | 8,30 | 4,70 | 0,24 |  | 3,37 |
|  |  |  |  |  | 470,21 |  | 0,49 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Выключатель электрический 1-но клавишн. с подкл. | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 26,37 |  |  | 26,37 |  |
| 4 | ФЕРм08-03-591-8 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ЗП=428,54*1,2 ЭММ=22,16*1,2 ЗПм=0,54*1,2 | 100 шт. | 0,02 | 878,15 |  | 26,59 |  | 337,31 | 17,56 | 10,28 | 0,53 |  | 6,75 |
|  |  |  |  |  | 514,25 |  | 0,65 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | Розетка 2- местная РА16-126-3 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 43,21 |  |  | 86,42 |  |
| 5 | ФЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ЗП=1150,72*1,2 ЭММ=1968,76*1,2 ЗПм=527,89*1,2 | 100 шт. | 0,02 | 6347,25 |  | 2362,51 |  | 2603,87 | 126,94 | 27,62 | 47,25 |  | 52,08 |
|  |  |  |  |  | 1380,86 |  | 633,47 |  |  |  |  | 12,67 |  |  |
|  |  | Светильник ЛПО50-2*40 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 363 |  |  | 726,00 |  |
|  |  | Лампа люминесцентная | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 23,6 |  |  | 94,40 |  |
|  |  | Стартер 220 В | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 5,27 |  |  | 21,08 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общее |  |  |  |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| 1 | ФЕРп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром (К=1,15) | 1 линия | 2 |  |  |  |  |  | 5,12 |  |  | 11,776 |  |
| 2 | ФЕРп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами (К=1,15) | 100 точек | 0,04 |  |  |  |  |  | 204,88 |  |  | 9,42448 |  |
| 3 | ФЕРп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль (К=1,15) | 1 токопр. | 2 |  |  |  |  |  | 19,21 |  |  | 44,183 |  |
| 4 | ФЕРп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического (К=1,15) | 1 ед. | 2 |  |  |  |  |  | 25,61 |  |  | 58,903 |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ФЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,16*0,81 |  |  | 0,17 |  |
| ФОТ машинистов (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,16*0,81 |  |  | 1244,10 |  |
| ФОТ машинистов (ФЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,16*0,81 |  |  | 19,20 |  |
| ФОТ рабочих (ФЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,16*0,81 |  |  | 25,94 |  |
| ФОТ рабочих (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,16*0,81 |  |  | 2190,50 |  |
| ФОТ рабочих (ФЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,16*0,81 |  |  | 55,78 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ФЕРп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,16*0,81*0,8 |  |  | 898,80 |  |
| Машины и механизмы (ФЕРр и ФЕРм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,45*1,06 |  |  | 3300,42 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300,42 |  |
| Материалы (ФЕРр и ФЕРм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,91*0,99 |  |  | 4075,52 |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4075,52 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2194,61 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 109,73 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11926,55 |  |
| Накладные расходы (ФЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,7 |  |  | 15,53 |  |
| Сметная прибыль (ФЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,9 |  |  | 15,27 |  |
| Накладные расходы (ФЕРм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,7 |  |  | 2284,01 |  |
| Сметная прибыль (ФЕРм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,9 |  |  | 2009,24 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,7 |  |  | 57,73 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70%*0,9 |  |  | 47,24 |  |
| Накладные расходы (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,7 |  |  | 408,95 |  |
| Сметная прибыль (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40%*0,9 |  |  | 323,57 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17088,10 |  |
| Расчет затрат на уплату НДС (гл. 26.2 НК РФ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС на материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1128,62 |  |
| НДС на эксплуатацию машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,68 |  |
| НДС в накладных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,65 |  |
| НДС в плановых: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,94 |  |
| Итого НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1628,89 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18717 |  |
| М.П. Заказчик: |  |  | Л.П. Коробкова |  |  |  |  |  | Визы: К. А. Хомченко |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  | С. Г. Иванов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |