«Согласовано»                                                                     "Утверждаю" Главный врач  МУЗ ДГКБ №1

Балдаев А. А.

Ведомость потребности материалов, неучтенных в расценках

работы по ремонту и испытанию противопожарного водопровода в здании МУЗ ДГКБ №1, по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д. 3 Детская поликлиника №8.

| № п/п | Наименование материала | Количество | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения без НДС | Общая стоимость без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Манометр МТ 100, Ру-1МПа | 2 | шт. | 155,8 | 311,6 |
| 2 | Затвор дисковый поворотный, тип «MR», Ру1.6 МПа Ду 50 | 6 | шт. | 820 | 4920 |
| 3 | Агрегат насосный КМЛ2-40/160 | 2 | шт. | 18294,2 | 36588,4 |
| 4 | Клапан обратный 30Ч16, Ду 50 | 2 | шт. | 393,6 | 787,2 |
| 5 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | 2 | шт. | 308,49 | 616,98 |
| 6 | Шкаф пожарный ШПК-310Н | 7 | шт. | 1599 | 11193 |
| 7 | Дисковый поворотный затвор с электроприводом SG 04.3 Ду 80. | 1 | компл. | 17355,3 | 17355,3 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 71772,48 |