Приложение №1

к государственному контракту

№ ___ от ___________ 2011г.

| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на Ремонт УПП Советского района по адресу:г.Иваново ул.Маршала Жаворонкова, д.13. |  |  |  |  |
| (наименование здания или сооружения) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр58-3-01 |  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0,01 |  |
|  |  |  | 1/0,01 |  |  |  |
| 2 | ФЕР12-01-010-01 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,01 |  |
|  |  |  | 2/0,01 |  |  |  |
| 3 | ФЕР15-01-047-16 |  | Устройство потолков из пластиковых панелей | 100 м2 | 0,01 |  |
|  |  |  | 3/0,01 |  |  |  |
| 4 | ФЕРр65-19-01 |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,01 |  |
|  |  |  | 4/0,01 |  |  |  |
| 5 | ФЕР18-03-001-02 |  | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов | 0,01428 |  |
|  |  |  | 5/0,01428 |  |  |  |
| 6 | ФЕР24-01-033-01 |  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт. | 2 |  |
|  |  |  | 6/2 |  |  |  |
| 7 | ФЕРр62-29-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 100 м2 | 0,048 |  |
|  |  |  | 7/0,048 |  |  |  |
| 8 | ФЕРр62-35-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,01 |  |
|  |  |  | 8/0,01 |  |  |  |

| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на Ремонт УПП Советского района по адресу:г.Иваново ул.Окуловой, д.14. |  |  |  |  |
| (наименование здания или сооружения) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР46-04-007-06 |  | Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран | 100 м2 | 0,04 |  |
|  |  |  | 1/0,04 |  |  |  |
| 2 | ФЕР15-01-047-15 |  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,04 |  |
|  |  |  | 2/0,04 |  |  |  |
| 3 | ФЕРр65-19-01 |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,01 |  |
|  |  |  | 3/0,01 |  |  |  |
| 4 | ФЕР18-03-001-02 |  | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов | 0,01428 |  |
|  |  |  | 4/0,01428 |  |  |  |
| 5 | ФЕР24-01-033-01 |  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт. | 2 |  |
|  |  |  | 5/2 |  |  |  |
| 6 | ФЕР16-04-002-01 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,005 |  |
|  |  |  | 6/0,005 |  |  |  |
| 7 | ФЕР26-01-017-01 |  | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс")*, вспененного полиэтилена ("Термофлекс")* трубками | 10 м трубопровода | 0,05 |  |
|  |  |  | 7/0,05 |  |  |  |

*или эквивалент

| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на Ремонт помещений УПП Советского района по адресу:г.Иваново ул.Сарментовой, д.9. |  |  |  |  |
| (наименование здания или сооружения) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр65-19-01 |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,06 |  |
|  |  |  | 1/0,06 |  |  |  |
| 2 | ФЕР18-03-001-02 |  | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,072 |  |
|  |  |  | 2/0,072 |  |  |  |
| 3 | ФЕР24-01-033-01 |  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт. | 15 |  |
|  |  |  | 3/15 |  |  |  |
| 4 | ФЕР46-04-012-01 |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,1585 |  |
|  |  |  | 4/0,1585 |  |  |  |
| 5 | ФЕР09-06-001-02 |  | Демонтаж решеток | 1 т конструкций | 0,03 |  |
|  |  |  | 5/0,03 |  |  |  |
| 6 | ФЕРм38-01-003-04 |  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 1 т конструкций | 0,04 |  |
|  |  |  | 6/0,04 |  |  |  |
| 7 | ФЕР09-06-001-02 |  | Монтаж решеток | 1 т конструкций | 0,04 |  |
|  |  |  | 7/0,04 |  |  |  |
| 8 | ФЕР10-01-034-06 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,1585 |  |
|  |  |  | 8/0,1585 |  |  |  |
| 9 | ФЕР10-01-035-03 |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,0935 |  |
|  |  |  | 9/0,0935 |  |  |  |
| 10 | ФЕРр58-20-01 |  | Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,0917 |  |
|  |  |  | 10/0,0917 |  |  |  |
| 11 | ФЕР15-01-050-04 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,103 |  |
|  |  |  | 11/0,103 |  |  |  |
| 12 | ФЕР11-01-040-01 |  | Устройство пластиковых уголков на клее КН-2* | 100 м плинтуса | 0,287 |  |
|  |  |  | 12/0,287 |  |  |  |
| 13 | ФЕРр65-6-12 |  | Смена унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,01 |  |
|  |  |  | 13/0,01 |  |  |  |
| 14 | ФЕРр65-6-24 |  | Смена умывальников | 100 приборов | 0,01 |  |
|  |  |  | 14/0,01 |  |  |  |
| 15 | ФЕРр65-5-07 |  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |  |
|  |  |  | 15/0,01 |  |  |  |
| 16 | ФЕРр65-6-10 |  | Смена гибких подводок | 100 приборов | 0,01 |  |
|  |  |  | 16/0,01 |  |  |  |
| 17 | ФЕРр65-6-05 |  | Смена сидений к унитазам | 100 приборов | 0,01 |  |
|  |  |  | 17/0,01 |  |  |  |
| 18 | ФЕРр65-33-01 |  | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,01 |  |
|  |  |  | 18/0,01 |  |  |  |
| 19 | ФЕР15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,003 |  |
|  |  |  | 19/0,003 |  |  |  |
| 20 | ФЕР15-01-019-05 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,003 |  |
|  |  |  | 20/0,003 |  |  |  |
| 21 | ФЕРр62-33-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,024 |  |
|  |  |  | 21/0,024 |  |  |  |
| 22 | ФЕРр62-35-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,022 |  |
|  |  |  | 22/0,022 |  |  |  |
| 23 | ФЕР311-01-146-01 |  | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка | 1 т | 2,2 |  |
|  |  |  | 23/2,2 |  |  |  |
| 24 | ФЕР310-3011-1 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км | 1 т | 2,2 |  |
|  |  |  | 24/2,2 |  |  |  |

*или эквивалент