**Извещение о проведении запроса котировок**

Дата: 16.11.2011

 Регистрационный № 1123

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика  | МУЗ **«Городская клиническая больница №7** |
| Почтовый адрес  | 153032 ,г. Иваново, ул. Воронина,д.11 |
| Адрес электронной почты  | Hospital7ivanovo@mail.ru |
| Номер контактного телефона  |  ( 4932) 23-09-33 |
| Место подачи котировочных заявок  | 153000,г. Иваново, пл. Революции, д. 6 к. 1208Администрация города Иванова |
| Дата и время окончания срокаподачи котировочных заявок  | 23.11.2011 до 09:00 |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристикипоставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| **Поставка медицинского расходного материала****Код ОКДП (3311411)** | Требованиек качеству товаров, работ, услуг | Качество должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством. В случае поставки импортных препаратов сертификат качества должен быть оформлен на русском языке. Поставщик поставляет продукцию, прошедшую сертификацию с действующим законодательством. | В соответствии с приложением № 1 | В соответствии с приложением№1 |
| Технические характеристики товара | В соответствии с Приложением 1 к извещению о проведении запроса котировок. |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соответствие требованием нормативных документов. Наличие соответствующих сертификатов и других документов, подтверждающих качество товара. |
| Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требованиям к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен соответствовать требованиям качества (отсутствие брака, нарушений в упаковке).Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств товара при транспортировке и на весь срок годности и соответствовать действующим стандартам. Срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% от основного срока годности, указанного на упаковке. Разгрузка и доставка товара в аптеку МУЗ «Городская клиническая больница № 7» г. Иваново осуществляется Поставщиком. |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к участникам размещения заказа  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| Источник финансирования заказа | **Внебюджетные средства** в рамках программы модернизации здравоохранения Ивановской области 2011-2012 г.г. по мероприятию о внедрении стандартов медицинской помощи.  |
| Максимальная цена контракта, руб. | 124 617,9 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, расходы на тару, упаковку, доставку товара до склада заказчика, расходы по сертификации, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 11 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  Товар поставляется по заявке заказчика до 27.12.2011 года |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг  | Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки товара на основании счетов поставщика, товарно-транспортной накладной до 30.12.2011 года. |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

**Приложение № 1**

**к извещению о проведении**

**запроса котировок**

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Катетер Пеццера | Стерилен, предназначен для одноразового использования. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Грибовидный закрытый дистальный конец надежно фиксирует катетер в мочевом пузыре после его установки. Голова катетера имеет 3 больших дренажных отверстия, что позволяет проводить эффективное отведение мочи при гематурии. длина катетера 40 см. стандартный коннектор обеспечивает качественное соединение катетера с любым типом мочеприемника. различные размеры катетера по Шарьеру позволяют провести подбор с учетом индивидуальных особенностей пациента. | Шт. | №22 – 60№ 24-50№26- 50№28 – 50№30 – 50№32 – 50№34-50 |
| 2 | Катетер перефирический с дополнительным портом | Система «катетер на игле» для пункции периферических вен с защитой от укола иглойСостав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке.Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - FEP – фторэтиленпропилен.Характеристика системы защиты: Защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия.  | Шт.  | G22-500G20 – 500G16 – 500G18 - 500 |
| 3 | Катетер Фолея ирригационный 2-х ходовой силиконизированный латекс | стерилен, предназначен для однократного применения изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, закрытый конец, 2 боковых отверстия. Плавно закругленный конец катетеров облегчает легкий ввод в уретру. Дренажные глазки одинакового размера позволяют осуществлять эффективный дренаж. Баллон одинаково расширяется во всех направлениях срок годности не менее 3 лет | Шт. | №14 – 40№16 – 70№18 - 130№20 – 130№22 – 70№24 - 50 |
| 4 | Катетер мочеточниковый рентгеноконтрастный одноразовый (тип левый) | Катетеры изготовлены из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. В каждый катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Катетер, предназначенный для катетеризации левого мочеточника. Нетоксично, апирогенно, Стерилизация радиационная, | Шт. | №3 – 100№5 – 100№6 – 100№7 - 100 |

 Главный врач МУЗ «ГКБ № 7» г. Иваново М. А. Ратманов

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель(ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

 Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Извещению о проведении запроса котировок от 16.11.2011 г.

Регистрационный № 1123

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование участника размещения заказа *(для юридического лица),* фамилия, имя, отчество *(для физического лица)* (*Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму)* |  |
| 2. Место нахождения *(для юридического лица),* место жительства *(для физического лица)*, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии)  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа:3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 5.КПП |  |
| Предложение участника размещения заказа. |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристикипоставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Суммаруб. |
| 1  |  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО  |  |  |  |  |  |
| **Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах**  | цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость товара, расходы на доставку до заказчика, налоги, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи |

Цена муниципального контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.,

 (сумма прописью)

в т.ч. НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Примечание**: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласно(ен) исполнить условия

 (Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 1123 от 16.11.2011, с учетом предлагаемых характеристик товара и цены контракта, указанных в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О) .М.П.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_

город Иваново «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №7
 г. Иванова**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице главного врача М.А. Ратманова., действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем **«Поставщик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. По настоящему Контракту Поставщик выполняет перед Заказчиком обязательство по поставке расходного материала: катетеры (далее – «Товар»), а Заказчик оплачивает поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.

Расходный материал: катетеры поставляются согласно Спецификации (приложение № 1 к Контракту).

1.2. Заказчик осуществляет прием и проверку на соответствие поставленного Поставщиком Товара заявке Заказчика по количеству, ассортименту и другим характеристикам Товара.

**2. Качество товара**

2.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям нормативных документов, наличие соответствующих сертификатов и других документов.

2.2. В случае поставки импортных препаратов сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3. Срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% от основного срока годности, указанного на упаковке.

2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.5. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 30 (тридцати) дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.

2.6. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения от Заказчика претензии по качеству и срокам годности поставленного Товара.

2.7. Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

Срок для ответа Поставщика на претензию устанавливается в 5 рабочих дней с момента получения Поставщиком или его представителем письменной претензии от Заказчика или его представителей.

2.8. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

2.9. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть оформлены на русском языке.

**3. Сроки и порядок поставки**

3.1. Товар поставляется по заявке заказчика до 27.12.2011 года.

3.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

3.4. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.5. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

**4. Цена и порядок расчетов**

4.1. Цена контракта составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) в т.ч. НДС \_\_\_\_\_\_

4.2. Цена включает в себя: все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, расходы на тару, упаковку, доставку товара до склада Заказчика, расходы по сертификации, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

4.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.4. Оплата товара производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки продукции на основании счетов поставщика, товарно-транспортной накладной **до 30.12.2011**.

 4.5.Оплата производится **за счет внебюджетных средств** в рамках программы модернизации здравоохранения Ивановской области 2011-2012 г.г. по мероприятию о внедрении стандартов медицинской помощи.

4.6. Валютой платежа является российский рубль.

4.7. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик.

**5**. **Права и обязанности Поставщика**

5.1. Осуществить поставку необходимых расходных материалов, в сроки, оговоренные в заявке Заказчика. Поставлять товар, прошедший сертификацию в соответствии с действующим законодательством, в части поставки химических веществ.

5.2. Осуществить доставку и разгрузку в месте нахождения Заказчика поставленного Товара, предварительно согласовав свои действия с уполномоченным представителем Заказчика.

5.3. Обеспечить сохранность поставляемого Товара до момента его передачи Заказчику. Факт передачи Товара подтверждается подписью уполномоченного представителя Заказчика в товарно – транспортной накладной.

5.4. Не изменять в одностороннем порядке сроки поставки товара.

5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

1. **Права и обязанности Заказчика**

6.1. Осуществление контроля за выполнением Поставщиком условий Контакта на весь период поставки Товара, его ассортиментом и сроками поставки. Данный контроль осуществляется Заказчиком.

6.2. Заказчик имеет право в течение всего времени действия настоящего Контракта осуществлять контроль за предоставлением Поставщиком сертификатов соответствия на Товар, а также соответствие поставленного Товара заявкам на предоставление Товара.

При обнаружении нарушения Поставщиком срока поставок Товара, а также других условий Контракта, в том числе условий о сроках годности поставляемого Товара, составляется Акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Поставщика, наделенного соответствующими полномочиями, Акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке:

- приостановить производство платежей, причитающихся Поставщику по настоящему Контракту, до устранения данных нарушений Поставщиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В случае нарушения указных сроков Поставщик уплачивает пени, установленные пунктом 7.1 настоящего Контракта.

6.3. Заказчик обязан произвести оплату поставленных Поставщиком Товаров в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Контракта.

**7. Ответственность сторон**

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной шестнадцатой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока поставки Товара.

7.2. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе назначить Поставщику разумный срок для замены Товара ненадлежащего качества на качественный. В случае если в назначенный Заказчиком срок Поставщик не произведет требуемую замену Товара, Поставщик оплачивает пени в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего замене, за каждый день просрочки, после установленного срока.

7.3. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

7.4. За неисполнение контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока поставки Товара, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % от цены Контракта.

7.5. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

**8. Порядок разрешения споров**

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

8.2. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего Контракта, другая сторона вправе предъявить претензию к виновной стороне.

 Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по недостаче). Претензия рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

8.3. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.

**9. Форс-мажор**

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

**10. Заключительные положения**

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до **31.12.2011г**.

10.4. Контракт, может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

**11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** МУЗ «Городская клиническая больница №7»Юридический адрес: 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 11 ИНН 3731011571 КПП 370201001 ОКПО 01924628р/с 40404810300000030049 (основной) в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области  г. Иваново БИК 042406001Главный врач МУЗ «ГКБ № 7»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.А.РатмановМ.П. | **Поставщик:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**М.П. |

**Приложение №1**

**к муниципальному контракту № \_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.**

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров по муниципальному контракту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров,ед. |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | Итого |   |  |

**Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.А. Ратманов/ Поставщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

 **М. П. М.П.**

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

 Источниками информации для определения начальной (максимальной) цены контракта на поставку медицинского расходного материала послужили сведения, полученные в результате анализа цен приводимых на Интернет-сайтов поставщиков: htpp: //www/rosmeddv.ru, <http://www.paktms.ru>

<http://producemed.ru>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование препарата** | **Тип исследования****(Интернет)** | **Цена,** **Руб.** | **Кол-во** | **Сумма, рубл.** |
| 1 | Катетер Пеццера | htpp: //www/rosmeddv.ru, <http://www.paktms.ru><http://producemed.ru> | **35,75** | №22 – 60№24 – 50№26 – 50№28 – 50№30 – 50№32 – 50№34 - 50 | 12870,00 |
| 2 | Катетер перефирический с дополнительным портом | **26,40** | G22-500G20-500G16-500G18-500 | 52800.00 |
| 3 | Катетер Фолея ирригационный 2х ходовой силиконизированный латекс | **22,11** | размер14-40размер16-70размер18-130размер20-130размер22-70размер24-50 | 10833,90 |
| 4 | Катетер мочеточниковый рентгеноконтрастный одноразовый (левый) | **81,18** | размер3-100размер5-100размер7-100 | 24354,00 |
| **237,60** | размер 6-100 | 23760,00 |
|  | Итого |  | **124617,90** |

**Цена контракта: 124,618 тыс. рублей.**

**Главный врач МУЗ «ГКБ № 7» М. А. Ратманов**