| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начальник управления МВД России по г. Иваново |  |  |  |
| ____________________ |  |  |  |  | ___________________Василевич И.К. |  |  |  |
| "____"____________________2011__г. |  |  |  |  | "____"____________________2011__г. |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Ремонт помещений инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского района по адресу:г.Иваново ул.10-е Августа, д.42. |  |  |  |  |  |  |
| (наименование здания или сооружения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр единичной расценки |  | Наименование работ |  |  | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр57-2-01 |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  | 100 м2 покрытия | 0,401 |  |
|  |  |  | 1/0,401 |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр57-3-01 |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтуса | 0,44 |  |
|  |  |  | 2/0,44 |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр57-2-03 |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  | 100 м2 покрытия | 0,018 |  |
|  |  |  | 3/0,018 |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр65-19-01 |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  |  | 100 шт. | 0,03 |  |
|  |  |  | 4/0,03 |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР46-04-012-01 |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  |  | 100 м2 | 0,0733 |  |
|  |  |  | 5/0,0733 |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРр67-4-05 |  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп |  |  | 100 шт. | 0,05 |  |
|  |  |  | 6/0,05 |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР09-06-001-02 |  | Демонтаж решеток |  |  | 1 т конструкций | 0,03 |  |
|  |  |  | 7/0,03 |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕРм38-01-003-04 |  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) |  |  | 1 т конструкций | 0,04 |  |
|  |  |  | 8/0,04 |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР09-06-001-02 |  | Монтаж решеток |  |  | 1 т конструкций | 0,04 |  |
|  |  |  | 9/0,04 |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР10-01-034-06 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  |  | 100 м2 проемов | 0,0733 |  |
|  |  |  | 10/0,0733 |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР10-01-035-03 |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |  |  | 100 п. м | 0,051 |  |
|  |  |  | 11/0,051 |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕРр58-20-01 |  | Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м |  |  | 100 м | 0,051 |  |
|  |  |  | 12/0,051 |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР15-01-050-04 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 100 м2 облицовки | 0,021 |  |
|  |  |  | 13/0,021 |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР11-01-040-01 |  | Устройство пластиковых уголков на клее КН-2 |  |  | 100 м плинтуса | 0,1376 |  |
|  |  |  | 14/0,1376 |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР15-01-047-15 |  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,401 |  |
|  |  |  | 15/0,401 |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР11-01-036-04 |  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 100 м2 покрытия | 0,401 |  |
|  |  |  | 16/0,401 |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР11-01-040-03 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих |  |  | 100 м плинтуса | 0,4712 |  |
|  |  |  | 17/0,4712 |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР11-01-049-01 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | 100 м профиля | 0,0514 |  |
|  |  |  | 18/0,0514 |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРм08-03-594-17 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  |  | 100 шт. | 0,14 |  |
|  |  |  | 19/0,14 |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРм08-03-593-06 |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  | 100 шт. | 0,01 |  |
|  |  |  | 20/0,01 |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕРр67-9-01 |  | Смена выключателей |  |  | 100 шт. | 0,04 |  |
|  |  |  | 21/0,04 |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕРр67-9-02 |  | Смена розеток |  |  | 100 шт. | 0,04 |  |
|  |  |  | 22/0,04 |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕРм08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  |  | 100 м | 0,28 |  |
|  |  |  | 23/0,28 |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕРм08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  |  | 100 м | 0,28 |  |
|  |  |  | 24/0,28 |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР10-05-008-01 |  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом |  |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,012 |  |
|  |  |  | 25/0,012 |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРр62-7-04 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,535 |  |
|  |  |  | 26/0,535 |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕРр65-6-12 |  | Смена унитазов типа "Компакт" |  |  | 100 приборов | 0,01 |  |
|  |  |  | 27/0,01 |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕРр65-14-01 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
|  |  |  | 28/0,03 |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР16-04-002-01 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0,025 |  |
|  |  |  | 29/0,025 |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕРр65-6-24 |  | Смена умывальников |  |  | 100 приборов | 0,02 |  |
|  |  |  | 30/0,02 |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕРр65-5-07 |  | Смена смесителей без душевой сетки |  |  | 100 шт. | 0,02 |  |
|  |  |  | 31/0,02 |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕРр65-6-10 |  | Смена гибких подводок |  |  | 100 приборов | 0,02 |  |
|  |  |  | 32/0,02 |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР18-03-001-02 |  | Установка радиаторов стальных |  |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,038 |  |
|  |  |  | 33/0,038 |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР24-01-033-01 |  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  |  | 1 шт. | 6 |  |
|  |  |  | 34/6 |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕР11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки | 0,018 |  |
|  |  |  | 35/0,018 |  |  |  |  |  |
| 36 | ФЕР11-01-027-03 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  |  | 100 м2 покрытия | 0,018 |  |
|  |  |  | 36/0,018 |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕР11-01-011-07 |  | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых |  |  | 100 м2 стяжки | 0,0547 |  |
|  |  |  | 37/0,0547 |  |  |  |  |  |
| 38 | ФЕР15-01-047-16 |  | Устройство потолков из пластиковых панелей |  |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,03 |  |
|  |  |  | 38/0,03 |  |  |  |  |  |
| 39 | ФЕРр62-35-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0733 |  |
|  |  |  | 39/0,0733 |  |  |  |  |  |
| 40 | ФЕР311-01-146-01 |  | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка |  |  | 1 т | 0,7 |  |
|  |  |  | 40/0,7 |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕР310-3011-1 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км |  |  | 1 т | 0,7 |  |
|  |  |  | 41/0,7 |  |  |  |  |  |