- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  08.12.2011

Регистрационный № 1245

| Наименование заказчика | Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 153000, г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, д. 3 |
| Адрес электронной почты | dentis37@rambler.ru |
| Номер контактного телефона | 32-60-91 |
| Уполномоченный орган | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа Администрации города Иванова |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 1208 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 20.12.2011 до 09:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка материалов стоматологических ОКДП 2423910 | - Требования к качеству товара | - Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством. - В случае поставки импортного Товара сертификат качества должен быть оформлен на русском языке. - Срок годности поставляемого Товара должен быть не менее 80% от основного срока годности, указанного на упаковке. | В соответствии с Приложением № 1 к извещению о проведении запроса котировок |  |
|  | - Технические характеристики | В соответствии с Приложением № 1 к извещению о проведении запроса котировок |  |  |
|  | - Требования к безопасности | Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и нормативным актам действующего законодательства. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (средства от платных услуг) |
| Максимальная цена контракта, руб. | 417253, 67 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена контракта включает в себя стоимость товара, расходы на доставку ттовара до склада ззаказчика, расходы на сертификацию, упаковку, страхование, таможенные пошлины, налоги, в том числе НДС, сборы и друге обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 3 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставка товара осуществляется с момента заключения муниципального контракта до 30.01.2012 по заявке ззаказчика |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 40 банковских дней с даты поставки товара на основании счетов поставщика, предоставления сертификата соответствия (качества), товарно-транспортной накладной |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Приложение № 1

к  извещению на проведение запроса котировок

Требования, предъявляемые к материалу

| Наименование материала | Характеристики материала |  | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Материал стоматологический пломбировочный «Витример»* (порошок) | Качественные характеристики | Пломбировочно-косметический стеклоиномерный материал тройной полимеризации, обладающий адгезией к тканям зуба, выделением в них фтористных соединений и биосовместимостью. Затвердевающий под действием дневного света. Обладающий двумя механизмами самополимеризции для достаточно быстрого отверждения на участках, лишенных доступа света. | штук | 24 |
|  | Функциональные характеристики | - для пломбирования полостей ΙΙΙ и V классов по Блэку; - для пломбирования пришеечных полостей и при патологической стираемости; - для пломбирования кариозных дефектов корня зуба; - для временного пломбирования сломанных зубов; - для заполнения полостей и трещин при подготовке к протезированию; - для восстановления разрушенной части зуба и при формировании коронковой культи в тех случаях, когда сохранено не менее половины коронкойвой части зуба в качестве опоры; - при послойном нанесении стеклоиномера и композита (сэндвич) и для фиксации фарфоровых вкладок; - при временном пломбировании и протезировании |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | стеклоиномерный порошок по 9 гр. (А3, А4, С2, С4) – рентгеноконтрасное фтороалюмосиликатное стекло |  |  |
|  | Требования к безопасности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 2. Материал стоматологический пломбировочный «Витример Liquid» * (жидкость) | Качественные характеристики | Пломбировочно-косметический стеклоиномерный материал тройной полимеризации, обладающий адгезией к тканям зуба, выделением в них фтористных соединений и биосовместимостью. Затвердевающий под действием дневного света. Обладающий двумя механизмами самополимеризции для достаточно быстрого отверждения на участках, лишенных доступа света. | штук | 5 |
|  | Функциональные характеристики | - для пломбирования полостей ΙΙΙ и V классов по Блэку; - для пломбирования пришеечных полостей и при патологической стираемости; - для пломбирования кариозных дефектов корня зуба; - для временного пломбирования сломанных зубов; - для заполнения полостей и трещин при подготовке к протезированию; - для восстановления разрушенной части зуба и при формировании коронковой культи в тех случаях, когда сохранено не менее половины коронкойвой части зуба в качестве опоры; - при послойном нанесении стеклоиномера и композита (сэндвич) и для фиксации фарфоровых вкладок; - при временном пломбировании и протезировании |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | праймер для полостей - 6,5 мл. (с содержанием полимера НЕМА 2-гидроксиэтилметакрилат), для достаточного увлажнения поверхностей прилегания стеклоиномера для улучшения его адгезии |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 3. Материал стоматологический пломбировочный «Витример Primer» * (праймер) | Качественные характеристики | Пломбировочно-косметический стеклоиномерный материал тройной полимеризации, обладающий адгезией к тканям зуба, выделением в них фтористных соединений и биосовместимостью. Затвердевающий под действием дневного света. Обладающий двумя механизмами самополимеризции для достаточно быстрого отверждения на участках, лишенных доступа света. | штук | 5 |
|  | Функциональные характеристики | - для пломбирования полостей ΙΙΙ и V классов по Блэку; - для пломбирования пришеечных полостей и при патологической стираемости; - для пломбирования кариозных дефектов корня зуба; - для временного пломбирования сломанных зубов; - для заполнения полостей и трещин при подготовке к протезированию; - для восстановления разрушенной части зуба и при формировании коронковой культи в тех случаях, когда сохранено не менее половины коронкойвой части зуба в качестве опоры; - при послойном нанесении стеклоиномера и композита (сэндвич) и для фиксации фарфоровых вкладок; - при временном пломбировании и протезировании |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | стеклоиномерная жидкость для замешивания 8 мл. (с содержанием полимера НЕМА 2-гидроксиэтилметакрилат) |  |  |
|  | Требования к безопасности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 4. Искусственный дентин «Дентин-порошок»* | Качественные характеристики | Водозатворимый кальцийсодержащий цинксульфатный цемент, модифицированный добавками. Основными компонентами являются: окись цинка, цинк сернокислый и фосфаты кальция. Антисептический, на водной основе | штук | 40 |
|  | Функциональные характеристики | Применяется в качестве временного пломбировочного материала для герметичного покрытия лекарственного препарата в полости зуба в процессе лечения кариеса. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | банка 80 гр. порошка |  |  |
|  | Требования к безопасности | Срок хранения 3 года. Герметичная упаковка. Материал храниться в сухом месте в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +25 °С. |  |  |
| 5. Дентин-паста | Качественные характеристики | Паста на основе оксида и сульфата цинка, модифицированная различными добавками. Не содержит эвгенола. Имеет запах мяты. Твердеет в полости рта. Начальное время твердения - 2 часа | штук | 4 |
|  | Функциональные характеристики | Применяется для покрытия лекарственного препарата в кариозной полости зуба в процессе лечения неосложненного кариеса, для временного пломбирования |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Банка 50 гр. |  |  |
|  | Требования к безопасности | Срок хранения 2 года. Герметичная упаковка. Материал храниться в сухом месте в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +25 °С. |  |  |
| 6. Паста полировочная «Super Polish»* | Качественные характеристики | Паста на основе пемзы | штук | 5 |
|  | Функциональные характеристики | Паста для получения суперглянцевой полировки. Придает естественным зубам, пломбам из золота, амальгамы и пластмассы зеркальный блеск. Паста мелкой зернистости для финишной полировки |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Тюбик 45 гр. |  |  |
|  | Требования к безопасности | Гарантийный срок хранения – не менее 2 лет с момента изготовления, при комнатной температуре, в сухом, защищенном от света месте |  |  |
| 7. Паста полировочная «Clean Polish»* | Качественные характеристики | Паста на основе пемзы | штук | 5 |
|  | Функциональные характеристики | Паста для быстрой, легкой и эффективной чистки и полировки естественных зубов, а также для предварительной полировки пломб из золота, амальгамы и композитов. Паста средней зернистости |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Тюбик 50 гр. |  |  |
|  | Требования к безопасности | Гарантийный срок хранения – не менее 2 лет с момента изготовления, при комнатной температуре, в сухом, защищенном от света месте |  |  |
| 8. Аппликаторы (микробраши) | Качественные характеристики | Изготавливаются из химически нейтральной пластмассы. Крепление волокон к держателю термопластичное | упаковка | 100 |
|  | Функциональные характеристики | Предназначены для нанесения протравочных стоматологических гелей, бондинговых систем, жидкотекучих материалов и т.д. Волокна наконечника должны эффективно удерживать жидкость в объеме менее 1/8 капли не пропитываясь. Жидкость должна удерживаться в волокнах не протекая и не пропитываясь, обладают абсорбирующими свойствами. Изменяемый угол наконечника для использования в труднодоступных полостях. Не раздражают мягкие ткани в полости рта. Исключают перекрестное инфицирование. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Длина 8,7 см Упаковка 100 шт. в прозрачной тубе Размер головок в ассортименте. Цветовая маркировка. |  |  |
| 9. Материал стоматологический пломбировочный микрогибридный «Филтек Z250»* (шприц) | Качественные характеристики | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный реставрационный композит, с наполнителем цирконий/кремний. Содержание частиц неорганического наполнителя 60 % от объема (без обработки силаном) с размером частиц от 0,01 до 3,5µм. Содержащий смолы БИС-ГМА, УДМА и БИС-ЭМА. Отверждающийся под действием дневного света. | штук | 50 |
|  | Функциональные характеристики | - для прямых реставраций передних и боковых зубов; - для формирования культи зуба; - для шинирования; - для непрямых реставраций, включая вкладки, накладки и фасетки. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Шприцы по 4 гр., цвета: А1, А2, А3, А3.5, В3, С2, Д3 |  |  |
|  | Требования к безопасности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| ## 10.Универсальный реставрационный материал «Филтек Ультимейт»* | Качественные характеристики | ## Высокоэсетичный универсальный нанокомпозит обладающий стойкостью блеска, отличной полируемостью, флюоресценцией, как у натурального зуба, улучшенными манипуляционными свойствами прозрачных оттенков | штук | 30 |
|  | Функциональные характеристики | - Прямое восстановление зубов фронтальной группы, премоляров и моляров (в т.ч. и для пломбирования окклюзионных поверхностей) - Эстетическая реставрация фронтальных и жевательных зубов - Изготовление вкладок и накладок - Надстройка культи - Прямые и лабораторные виниры - Шинирование - Сэндвич-техника |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Шприц 4 гр., отдельные цвета в ассортименте |  |  |
|  | Требования к безопасности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 11. Ренгтеноконтрастный стеклоиномерный цемент для реставрирования боковых зубов «FUJI IX (Фуджи 9) GC»* | Качественные характеристики | Стеклоиономерный реставрационный цемент пакуемой вязкости с традиционным и укороченным временем отверждения с высокой устойчивостью к истираемости. Выраженная адгезия к эмали и дентину. Не требует создания ретенционных пунктов, что позволяет применять щадящую технику препарирования тканей зуба. Возможность применения металлических матриц при работе с материалом. Одномоментное внесение замешанного материала в полость. Хорошая рентгеноконтрастность. Отличная биосовместимость. | упаковка | 10 |
|  | Функциональные характеристики | 1. Пломбирование полостей I и II классов в молочных зубах. 2. Пломбирование полостей I и II классов в постоянных зубах в областях, не несущих значительной жевательной нагрузки. 3. Полупостоянный реставрационный материал и база реставрации в случае сэндвич-техники в полостях I и II классов в областях с сильной жевательной нагрузкой. 4. Пломбирование полостей V класса и цемента корня. 5. Восстановление культи зуба под коронку. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Упаковка: 15 г порошка, 8 г (6.4 мл) жидкости, мерная ложечка для порошка, блок для замешивания, пластиковый шпатель. Цвета А2, A3, A3.5, В2, B3, С4. Расцветка по шкале Vita. |  |  |
|  | Требования к безопасности | Хранение при 14-25°C. Срок хранения: 3 года от даты производства. |  |  |
| 12. Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов «Эндометазон Ивори»* | Качественные характеристики | Является неабсорбирующим, неокрашивающим зуб материалом для пломбирования корневых каналов на основе окиси цинка-эвгенола с добавлением различных компонентов: тимола иодированного и сульфата бария для увеличения рентгеноконтрастности и предотвращения усадки, параформальдегид для предупреждения возможного бактериального заражения, кортикостероиды для снижения болезненных ощущений. Состав: Порошка: дексаметазон 0,01 г, гидрокортизон ацетат 1,00 г, тимол иодированный 25,00 г, параформальдегид 2,20 г, рентгеноконтрастиый эксципиент 100,00 г Жидкости: эвгенол 91,0мл, масло перечной мяты 4,5мл, анисовое масло 4,5 мл | упаковка | 10 |
|  | Функциональные характеристики | Постоянный пломбировочный материал для заполнения корневых каналов. Пломбирование корневых каналов, либо одной пастой, либо с использованием штифта. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Упаковка: - флакон 14 гр. порошка, - пузырек 10 мл. жидкости. |  |  |
|  | Требования к безопасности | Срок хранения 3 года. Герметичная упаковка. Материал храниться в сухом месте при комнатной температуре ниже 25 °С. |  |  |
| 13. Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов «Эндометазон Ивори» * (порошок) | Качественные характеристики | Является неабсорбирующим, неокрашивающим зуб материалом для пломбирования корневых каналов на основе окиси цинка-эвгенола с добавлением различных компонентов: тимола иодированного и сульфата бария для увеличения рентгеноконтрастности и предотвращения усадки, параформальдегид для предупреждения возможного бактериального заражения, кортикостероиды для снижения болезненных ощущений. Состав (порошок): дексаметазон 0,01 г, гидрокортизон ацетат 1,00 г, тимол иодированный 25,00 г, параформальдегид 2,20 г, рентгеноконтрастиый эксципиент 100,00 г | штук | 5 |
|  | Функциональные характеристики | Постоянный пломбировочный материал для заполнения корневых каналов. Пломбирование корневых каналов, либо одной пастой, либо с использованием штифта. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | флакон 14 гр. порошка |  |  |
|  | Требования к безопасности | Срок хранения 3 года. Герметичная упаковка. Материал храниться в сухом месте при комнатной температуре ниже 25 °С. |  |  |
| 14. Пластмасса «Акродент»* | Качественные характеристики | Представляет собой пластмассу холодного отверждения на основе акрилового сополимера и универсального связующего БИС-ГМА типа порошок-жидкость. Обладает хорошей пластичностью. Не имеет "песочной" стадии. | упаковка | 3 |
|  | Функциональные характеристики | для изготовления временных пластмассовых коронок; • для перебазировки любых пластмассовых коронок; • для восстановления жевательной поверхности искусственных пластмассовых зубов в съемных пластиночных протезах и аппаратах. Пломбирование кариозных полостей различных групп постоянных зубов, изготовление вкладок, восстановление углов передних зубов, одноэтапное изготовление пластмассовых и штифтовых зубов |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | порошок трех цветов (№ 10, 12, 16) - 3 флакона по 20 г; • жидкость - 2 флакона по 25 г или 1 флакон 50 г; • мерник для порошка - 1 шт.; • пробку-капельницу - 2 шт.; • инструкцию по применению - 1 шт. |  |  |
|  | Требования к безопасности | Хранение в защищенном от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25 град., вдали от открытых источников огня и на расстоянии более 1 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения 1 год. |  |  |
| 15. Зубы искусственные пластмассовые «Эстедент-02»* | Качественные характеристики | Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придает строению зуба сетчатую структуру. | упаковка | 20 |
|  | Функциональные характеристики | Предназначены для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съемных конструкций зубных протезов. Обладают хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твердостью, цветостабильностью. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Контейнер: полных гарнитуров на 28 зубов – 20 гарнитуров. Соответствие расцветке Vita, цвета в ассортименте |  |  |
|  | Требования к безопасности | Гарантийный срок хранения – 3 года с момента изготовления, при комнатной температуре, в сухом0, защищенном от света месте |  |  |
| 16. Воск «Восколит – 3»* | Качественные характеристики | Воск профильный для бюгельного протезирования представляет собой набор различных по конфигурации в сечении палочек воска, изготовленных из окрашенного сплава парафина (53,9 %), церезина (22,0 %), воска пчелиного (20,0 %), воска карнаубского (4,0 %), красителя (0,1 %). | упаковка | 5 |
|  | Функциональные характеристики | Восковые профили обладают гибкостью и под действием температуры пальцев рук легко поддаются моделированию. Собранный каркас снимается с модели без деформации. Зольность воска не более 0,1%. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Набор восковых палочек общей массой (65±5)г – 130 шт.; инструкция по применению – 1 шт. Комплектность: набор восковых палочек: - палочки №1 диаметр 1,0 мм - 10 шт.; - палочки №2 диаметр 1,5 мм - 10 шт.; - палочки №3 полудиаметр 1,0*1,5 мм - 20 шт.; - палочки №4 полудиаметр 1,0*2,5 мм - 20 шт.; - палочки №5 полудиаметр 1,8*3,0 мм - 20 шт.; - палочки №6 полудиаметр 1,5*4,0 мм - 20 шт.; - палочки №7 полудиаметр 1,5*5,0 мм - 10 шт.; - палочки №8 полудиаметр 1,5*6,0 мм - 20 шт. |  |  |
|  | Требования к безопасности | Хранение в закрытых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков, при температуре от +5°С до +25°С. Гарантийный срок хранения 2 года. |  |  |
| 17. Воск моделировочный для мостовидных протезов | Качественные характеристики | Представляет собой композицию на основе парафина, восков и натуральной смолы. | упаковка | 30 |
|  | Функциональные характеристики | Предназначен для моделирования промежуточных звеньев мостовидных протезов и других элементов несъемного протеза. Воск дает малую тепловую усадку и не изменяет своих свойств при неоднократном расплавлении. При выгорании зольность его не превышает 0.02%. Воск легко поддается моделировке штихелями, скальпелями и другими зуботехническими инструментами, дает сухую невязкую стружку. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Комплект воска моделировочного для мостовидных протезов содержит: - восковые палочки общей массой (55±3)г – 20 шт.; - инструкцию по применению – 1 шт. |  |  |
|  | Требования к безопасности | Хранение в закрытых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков при температуре от +5°С до + 25°С. Гарантийный срок хранения 2 года. |  |  |
| 18. Воск зуботехнический базисный – 02* | Качественные характеристики | Парафино-церезиновый сплав с модифицированными добавками. При разогреве обладает высокой пластичностью и легко формуется. Воск хорошо обрабатывается любым зуботехническим инструментом, не ломаясь и не расслаиваясь, полностью, без остатка удаляется кипящей водой из гипсовых форм. Температура плавления и застывания воска 54-56°С. | штук | 30 |
|  | Функциональные характеристики | Моделирование базисов съемных протезов. Изготовление прикусных шаблонов с окклюзионными валиками. Изготовление индивидуальных ложек и ложек-базисов. Мягкий. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Пластины общей массой 500 г. Инструкция по применению – 1 шт. |  |  |
|  | Требования к безопасности | Хранение в закрытых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков, при температуре от +5°С до +25°С. Гарантийный срок хранения 2 года. |  |  |
| 19. Рентгеноконтрастный стеклоиномерный фиксирующий цемент «GС Fuji I»* | Качественные характеристики | Cтеклоиономерный цемент химического отверждения для постоянного цементирования коронок и мостов. Стандартное соотношение порошок / жидкость составляет 1.8 г / 1.0 г. Совместим с пульпой и мягкими тканями, риск послеоперационной гиперчувствительности минимален. Прекрасная адгезия, надежное краевое прилегание. Пролонгированное рабочее время. Маленький размер частиц. Быстрое отверждение. Пролонгированное фторовыделение. | упаковка | 5 |
|  | Функциональные характеристики | Фиксация металлических и металлокерамических коронок, мостовидных конструкций, вкладок, накладок, штифтов. Фиксация безметалловых коронок и мостов из высокопрочных типов керамики (каркасы из оксида циркония) Может использоваться в качестве базы или подкладочного материала под реставрации. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | 35 г порошка, 25 г (20 мл) жидкости, ложечка для порошка, блок для замешивания (№ 20) |  |  |
|  | Требования к безопасности | Хранение в темном и прохладном месте (4-25 град. С) Срок годности – 3 года от даты производства |  |  |
| 20. Артикуляционная бумага (подкова) | Качественные характеристики | Артикуляционная бумага, покрытая с обеих сторон краской, с прогрессирующим выделением цветов. Импрегнированна гидрофильными восками и фармацевтическими маслами. Позволяет достигать нужного сцепления и отпечатка при проверке окклюзионного контакта даже в самых труднодоступных местах на гладко–полированной металлической поверхности, на поверхности керамических материалов и т.д. | упаковка | 15 |
|  | Функциональные характеристики | Позволяет представить жевательную силу различной интенсивности в виде цветных отображений с оттенками, зависящими от величины нагрузки. Жидкокрасочное покрытие с особой степенью надёжности выявляет все окклюзионные контакты даже на смоченных слюной золотых, керамических, полированных металлических или пластмассовых поверхностях. Специальное жидкокрасочное покрытие состоит из множества микрокапсул, наполненных краской, лопающихся даже при незначительном давлении, окрашивая места контактов. Бумага при использовании на моделях может использоваться многократно, так как красящее покрытие обладает способностью к регенерации. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Толщина 101 мкм, красно-синяя, дугообразные полоски (подкова) упаковка 6 х 12 листов |  |  |
| 21. Артикуляционная бумага (прямые полоски) | Качественные характеристики | Артикуляционная бумага, покрытая с обеих сторон краской, с прогрессирующим выделением цветов. Импрегнированна гидрофильными восками и фармацевтическими маслами. Позволяет достигать нужного сцепления и отпечатка при проверке окклюзионного контакта даже в самых труднодоступных местах на гладко–полированной металлической поверхности, на поверхности керамических материалов и т.д. | упаковка | 15 |
|  | Функциональные характеристики | Позволяет представить жевательную силу различной интенсивности в виде цветных отображений с оттенками, зависящими от величины нагрузки. Жидкокрасочное покрытие с особой степенью надёжности выявляет все окклюзионные контакты даже на смоченных слюной золотых, керамических, полированных металлических или пластмассовых поверхностях. Специальное жидкокрасочное покрытие состоит из множества микрокапсул, наполненных краской, лопающихся даже при незначительном давлении, окрашивая места контактов. Бумага при использовании на моделях может использоваться многократно, так как красящее покрытие обладает способностью к регенерации. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Толщина 200 мкм, красная, прямые полоски упаковка – пластиковая кассета – 300 листов |  |  |
| 22. Паковочная масса «Z4»* | Качественные характеристики | Мелкодисперсная паковочная масса, не содержащая углерод, на фосфатном связующем. | упаковка | 3 |
|  | Функциональные характеристики | Паковочная масса для быстрого литья коронок и мостовидных протезов. Может использоваться со всеми типами сплавов, а также для прессованной керамики Пропорция смешивания: 24мл жидкости на 100г порошка Увеличенная текучесть, позволяющая при такой рабочей консистенции проводить заполнение муфеля с незначительной вибрацией или вообще без нее. Возможность использования в технике быстрого литья, позволяющая ставить муфель в печь с конечной температурой 850°С (1650° F) через 30 мин. после заполнения паковочной массой или же в любое удобное время позже. Обеспечивает легкую распаковку и минимальную финишную обработку. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Упаковка 30х500г., порошка +4л. жидкости |  |  |
|  | Требования к безопасности | Срок хранения -5 лет, в сухом помещении в хорошо закрытой упаковке. Рабочие условия для жидкости - +8-10 град. С |  |  |
| 23. Комплект штумпфлаков с растворителем «Pico-Fit»* | Функциональные характеристики | Для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе любого цвета. Образуют равномерную толщину слоя и гладкую поверхность Хорошо держатся на гипсовых поверхностях. Цвета комбинируются: Сначала наносится серебряный лак, просушивается, затем покрывается золотой лак. Общая толщина слоя у неразбавленного лака около 14-20 микрон. Функция: участки помех становятся видимыми благодаря смещению серебряного лака, не повреждая при этом модель. С помощью разбавителя можно индивидуально регулировать текучесть лаков. | упаковка | 5 |
|  | Требования к размерам, упаковке | по 15 мл золотой и серебряный лак, 30 мл растворитель |  |  |
| 24. Восковая нить «Радуга»* | Качественные характеристики | Состав: парафин, церезин, воск пчелиный, воск полиэтиленовый Имеет хорошую эластичность, позволяющую предотвратить деформацию литьевого объекта. Пластичность нити определяет легкость соединения с литьевым объектом. Температура застывания материала восковой нити не мене 55 град. С, зольность не более 0,1% Нить зеленого цвета (твердая) для летнего периода времени | штук | 5 |
|  | Функциональные характеристики | Предназначена для создания литниково-питающей системы при литье металлических зубных протезов. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Нить зеленого цвета (твердая) для летнего периода времени, катушка определенного диаметра, в ассортименте |  |  |
|  | Требования к безопасности | Хранение в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии 1 м от отопительных приборов при температуре от +4 до +25 град. С |  |  |
| 25. Слепочная масса «Кромопан»* | Качественные характеристики | беспыльный альгинатный материал с трехцветным индикатором фазы, тиксотропный , образует стабильный гидроколлоид , совместим со всеми видами гипсов | штук | 40 |
|  | Функциональные характеристики | Предназначен для изготовления всех обычных стоматологических слепков съемных протезов, ортодонтических приспособлений, учебных моделей и т.д. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | 450 грамм |  |  |
| 26. Слепочная масса «Гидрогум»* | Качественные характеристики | Альгинатная слепочная масса с длительным хранением слепков в течение 120 часов. Впитывание воды за 5 секунд. Однородная масса, поверхность гладкая и компактна. Легкость смешивания. | штук | 100 |
|  | Функциональные характеристики | Применение: - Временные мосты и коронки - Съемные и бюгельные протезы - Диагностические модели - Антагонисты в несъемном и съемном протезе Время схватывания 1 минута 50 секунд |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | 453 грамма Аромат тропических фруктов (мангостана) Сиреневого цвета Беспыльный |  |  |
| 27. «ЖР-1»* | Функциональные характеристики | жидкость для обезжиривания и обезвоживания корневых каналов, 15 мл | штук | 40 |
| 28. «ЖР-2»* | Функциональные характеристики | жидкость для химического расширения и выявления устьев корневых каналов, 15 мл. | штук | 5 |
| 29. «ЖР-3»* | Функциональные характеристики | жидкость для антисептической обработки каналов, 15 мл. | штук | 5 |
| 30. «ЖР-4»* | Функциональные характеристики | жидкость для остановки кровотечения из каналов, 15 мл. | штук | 5 |
| 31. Лак разделительный «Изокол-69»* | Качественные характеристики | Коллоидный раствор альгината натрия. Состав: альгината натрия 1,5-2%, аммония щавелевокислого 0,02%, 40% раствора формалина 0,3%, красителя красного пищевого 0,004%, воды дистиллированной 97.2-97,7%. | штук | 50 |
|  | Функциональные характеристики | Изоляция поверхности гипсовой формы перед формовкой пластмассы с целью предотвращения сращивания гипса с акриловыми пластмассами и проникновения воды в протез. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Жидкость 150 гр. Инструкция по применению – 1 шт. |  |  |
|  | Требования к безопасности | Хранение должно производиться в закрытых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков, при температуре от +5 до +25 град. |  |  |

| 32. Ретракционная нить «GINGI-PAK»* | Качественные характеристики | 100 % хлопок. Пропитка растворами Эпинефрин соляная кислота и Сульфат алюминия. Равномерная доза пропитывания составляет 0,5 мг на каждые 2,5 см | штук | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Функциональные характеристики | Быстрая и стойкая остановка кровотечения. Благодаря рыхлой структуре плетения способна абсорбировать вдвое большее количество жидкости, чем обычная плетеная нить, при этом значительно увеличиваясь в объеме и обеспечивая выраженную ретракцию десны во время снятия оттиска |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Пластмассовая колба с лезвием в крышке позволяет отрезать нить без использования ножниц. После вскрытия колпачка и отрезания нити, нить, находящаяся внутри банки остается стерильной. Нити разных размеров, которые могут использоваться при разных техниках ретракции десны № 00, 1 ,2 (в ассортименте) Длина 274 см |  |  |
| 33. Порошок полировочный «Рumeks»* | Функциональные характеристики | Предназначен для обработки поверхностей зубных протезов (полировка акриловых частей). Содержит бактерицидные средства. Среднезернистый. | кг | 30 |
|  | Требования к размерам, упаковке | Упаковка 2 кг, 3 кг, 5 кг. |  |  |
| 34. Слепочная масса «Репин»* | Качественные характеристики | Оттисковый материал из окиси цинка и эвгенола. | упаковка | 5 |
|  | Функциональные характеристики | Применение: - для получения оттисков беззубых челюстей в индивидуальной ложке при изготовлении полных съемных протезов - временная фиксация коронок и мостиков - повязка операционных ран из цинкоксидэвгенола в пародонтологии. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | 300 гр. белая + 125 гр. коричневая |  |  |

*или эквивалент

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

от 08.12.2011 г.

Регистрационный № 1245

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 20__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  | Цена контракта включает в себя стоимость товара, расходы на доставку ттовара до склада ззаказчика, расходы на сертификацию, упаковку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и друге обязательные платежи |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта ____________________________________________ руб. ____ коп.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

____________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 1245 от 08.12.2011, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Иваново «____»________20____ г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ивановой Татьяны Валентиновны,  действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь протоколом _______________________________________ от __________ № ______, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать стоматологические материалы (далее – «Товар») Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.

Товар по настоящему Контракту поставляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) на основании заявки Заказчика.

1.2. Заказчик осуществляет прием и проверку на соответствие поставленного Поставщиком Товара заявке Заказчика по количеству, ассортименту и  другим характеристикам Товара.

1.3. Поставка Товара осуществляется с момента заключения муниципального контракта до 30.01.2012 по заявке Заказчика.

2. Качество товара

2.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством.

2.2. В случае поставки импортного Товара сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3. Срок годности поставляемого Товара должен быть не менее 80% от основного срока годности, указанного на упаковке.

2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.5. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 30 (тридцати) дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.

2.6. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения от Заказчика претензии по качеству и срокам годности поставленного Товара.

2.7. Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

Срок для ответа Поставщика на претензию устанавливается в 3 рабочих дня с момента получения Поставщиком или его представителем письменной претензии от Заказчика или его представителей.

2.8. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств Товара в течение установленного срока годности.

Требования к упаковке и маркировке должны отвечать требованиям, установленным нормативной документацией.

2.9. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть оформлены на русском языке.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Товар поставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменной заявки Заказчика. В заявке указываются  наименование, количество, а также страна - производитель Товара. Заявка оформляется в письменной форме  и предъявляется уполномоченному представителю Поставщика.

3.2 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

3.4. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.5. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена контракта составляет ________________________________________ руб._____ коп., в том числе НДС_________________.

Цена контракта включает в себя стоимость товара, расходы на доставку ттовара до склада ззаказчика, расходы на сертификацию, упаковку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы   и друге обязательные платежи.

4.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 4.3.

4.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара и иных условий и исполнения муниципального контракта.

4.4. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 40 банковских дней с даты поставки товара на основании счетов поставщика, предоставления сертификата соответствия (качества), товарно-транспортной накладной.

Оплата производится за счет средств, полученных Заказчиком от платных услуг.

4.5. Валютой платежа является российский рубль.

4.6. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Осуществить поставку необходимых материалов в сроки, оговоренные в заявке Заказчика.

5.2. Осуществить доставку и разгрузку в месте нахождения Заказчика поставленного Товара, предварительно согласовав время и дату с уполномоченным представителем Заказчика.

5.3. Обеспечить сохранность поставляемого Товара до момента его передачи Заказчику. Факт передачи Товара подтверждается подписью уполномоченного представителя Заказчика в товарно-транспортной накладной.

5.4. Не изменять в одностороннем порядке сроки поставки Товара.

5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Осуществление контроля за выполнением Поставщиком условий Контакта на весь период поставки Товара, его ассортиментом и сроками поставки.

6.2. Заказчик имеет право в течение всего времени действия настоящего Контракта осуществлять контроль за предоставлением Поставщиком сертификатов соответствия на Товар, а также соответствие поставленного Товара заявкам на предоставление Товара.

При обнаружении нарушения Поставщиком срока поставки Товара, а также других условий Контракта, в том числе условий о сроках годности поставляемого Товара, составляется Акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Поставщика, наделенного соответствующими полномочиями, Акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

6.3. Заказчик обязан произвести оплату поставленных Поставщиком Товаров в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Контракта.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязуется по требованию Заказчика уплатить неустойку в одной шестнадцатой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе назначить Поставщику разумный срок для замены Товара ненадлежащего качества на качественный. В случае, если в назначенный Заказчиком срок Поставщик не произведет требуемую замену Товара, Поставщик оплачивает пени в размере одной шестнадцатой действующей на день уплаты пени  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости Товара, подлежащего замене, за каждый день просрочки, после установленного срока.

7.2. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает их в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

7.3. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

8.2. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего Контракта, другая сторона вправе предъявить претензию к виновной стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по поставке). Претензия  рассматривается в течение 3 рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

8.3. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, действия и последствия которой стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

- 9. Форс-мажор

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до ______________________20___г.

10.4. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»

153000,  г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 3

Тел./факс 32-85-02, 32-60-91

ИНН 3728026828 КПП 370201001

Поставщик:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Заказчик:                                                                                 Поставщик:

_______________ /Иванова Т. В.                                          _______________ /__________

М. П.                                                                                                            М. П.

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «     »                     20___ г.

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров по муниципальному контракту

от  «     »            2011 г.

| № п/п | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Производитель | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. | Цена за единицу продукции, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Поставщик:  ____________ /___________

М. П.

Заказчик: ____________/ Иванова Т. В.

М. П.