| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________К.А.Хомченко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________А.В.Майоров |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____"____________2011г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______"___________2011г |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - МОУ гимназия № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект : Капитальный ремонт рекреации 1-го,2-го,3-го этажа гимназия № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт рекреации 1-го, 2-го, 3-го этажа гимназия № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  | 483,892 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  | 1109,42 чел-ч |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Октября 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах 4 кв. 2010 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕРр57-3-02 | Разборка плинтусов цементных | 0,672 |  |  | 111,38 | 0 |  | 0 | 74,85 |  | 74,85 |  | 0 |  |  | 0 | 14,28 |  | 9,6 |
|  | (0) |  | 100 м плинтуса |  |  | 111,38 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2 | ФЕР11-01-039-02 | Устройство плинтусов цементных | 0,672 |  |  | 239,304 | 3,49 |  | 96 | 160,81 |  | 92,78 |  | 3,52 |  |  | 64,51 | 10,4 |  | 9,64 |
|  | (0) | ЗП=100,05*1,15*1,2; ЭММ=3,49*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=10,4*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2 | 100 м плинтуса |  |  | 100,05 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3 | ФЕРр62-18-02 | Окраска масляными составами плинтусов | 0,0336 |  |  | 721,51 | 8,36 |  | 377,53 | 24,24 |  | 11,28 |  | 0,28 |  |  | 12,69 | 38,4 |  | 1,29 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 335,62 | 1,16 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,1 |  | 0 |
| 4 | ФЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 0,11 |  |  | 1 092,7 | 0,87 |  | 515,51 | 120,2 |  | 63,4 |  | 0,1 |  |  | 56,71 | 65,94 |  | 7,25 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 576,32 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 5 | ФЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 0,168 |  |  | 11 261,0676 | 31,75 |  | 9 190,68 | 1 891,86 |  | 339,82 |  | 8 |  |  | 1 544,03 | 159,67 |  | 37,02 |
|  | (0) | ЗП=1465,77*1,15*1,2; ЭММ=31,75*1,25*1,2; ЗПм=17,01*1,25*1,2; ТЗТ=159,67*1,15*1,2; ТЗТм=1,65*1,25*1,2 | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 1 465,77 | 17,01 |  |  |  |  |  |  | 4,29 |  |  |  | 1,65 |  | 0,42 |
| 6 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 0,5 |  |  | 3 127,838 | 29,29 |  | 2 426,54 | 1 563,92 |  | 328,68 |  | 21,97 |  |  | 1 213,27 | 51,89 |  | 35,8 |
|  | (0) | ЗП=476,35*1,2*1,15; ЭММ=29,29*1,2*1,25; ЗПм=19,06*1,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,2*1,15; ТЗТм=1,87*1,2*1,25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 476,35 | 19,06 |  |  |  |  |  |  | 14,3 |  |  |  | 1,87 |  | 1,4 |
| 7 | ФЕРр62-16-06 | Окрашивание акриловой краской поверхностей стен, ранее окрашенных с расчисткой старой краски более 35% | 1,83 |  |  | 1 859,47 | 8,36 |  | 1 595,37 | 3 402,83 |  | 468 |  | 15,3 |  |  | 2 919,53 | 29,6 |  | 54,17 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 255,74 | 1,16 |  |  |  |  |  |  | 2,12 |  |  |  | 0,1 |  | 0,18 |
| 8 | ФЕРм08-03-573-04 | Демонтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 |  |  | 16,5264 | 45,35 |  | 0 | 16,53 |  | 5,64 |  | 10,88 |  |  | 0 | 2,37 |  | 0,57 |
|  | (0) | ЗП=23,51*0,8*0,3; ЭММ=45,35*0,8*0,3; ЗПм=3,16*0,8*0,3; ТЗТ=2,37*0,8*0,3; ТЗТм=0,29*0,8*0,3 | 1 шт. |  |  | 23,51 | 3,16 |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  | 0,29 |  | 0,07 |
| 9 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 |  |  | 68,5056 | 45,35 |  | 3 | 68,51 |  | 22,57 |  | 43,54 |  |  | 2,4 | 2,37 |  | 2,28 |
|  | (0) | ЗП=23,51*1,2*0,8; ЭММ=45,35*1,2*0,8; ЗПм=3,16*1,2*0,8; Мат=3*0,8; ТЗТ=2,37*1,2*0,8; ТЗТм=0,29*1,2*0,8 | 1 шт. |  |  | 23,51 | 3,16 |  |  |  |  |  |  | 3,03 |  |  |  | 0,29 |  | 0,28 |
| 9,1 | 201-9002 | Корпус металлический ЩРв-36з-1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 765,25 |  |  |  |  |  |  |  | 765,25 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР17-01-006-01 | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском | 0,1 |  |  | ######### | 20,55 |  | ######### | 40,12 |  | 29,09 |  | 3,08 |  |  | 7,95 | 21,91 |  | 3,02 |
|  | (0) | ЗП=210,77*1,15*1,2; ЭММ=20,55*1,25*1,2; ЗПм=1,49*1,25*1,2; ТЗТ=21,91*1,15*1,2; ТЗТм=0,11*1,25*1,2 | 10 комплектов |  |  | 210,77 | 1,49 |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,11 |  | 0,02 |
| 11 |  | Фонтанчики питьевые | 1 |  |  |  | 0 |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-й этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕРр57-3-02 | Разборка плинтусов цементных | 0,6 |  |  | 111,38 | 0 |  | 0 | 66,83 |  | 66,83 |  | 0 |  |  | 0 | 14,28 |  | 8,57 |
|  | (0) |  | 100 м плинтуса |  |  | 111,38 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 13 | ФЕР11-01-039-02 | Устройство плинтусов цементных | 0,6 |  |  | 239,304 | 3,49 |  | 96 | 143,58 |  | 82,84 |  | 3,14 |  |  | 57,6 | 10,4 |  | 8,61 |
|  | (0) | ЗП=100,05*1,15*1,2; ЭММ=3,49*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=10,4*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2 | 100 м плинтуса |  |  | 100,05 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 14 | ФЕРр62-18-02 | Окраска масляными составами плинтусов | 0,03 |  |  | 721,51 | 8,36 |  | 377,53 | 21,65 |  | 10,07 |  | 0,25 |  |  | 11,33 | 38,4 |  | 1,15 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 335,62 | 1,16 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,1 |  | 0 |
| 15 | ФЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 0,11 |  |  | 1 092,7 | 0,87 |  | 515,51 | 120,2 |  | 63,4 |  | 0,1 |  |  | 56,71 | 65,94 |  | 7,25 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 576,32 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 16 | ФЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 0,15 |  |  | 11 261,0676 | 31,75 |  | 9 190,68 | 1 689,16 |  | 303,41 |  | 7,14 |  |  | 1 378,6 | 159,67 |  | 33,05 |
|  | (0) | ЗП=1465,77*1,15*1,2; ЭММ=31,75*1,25*1,2; ЗПм=17,01*1,25*1,2; ТЗТ=159,67*1,15*1,2; ТЗТм=1,65*1,25*1,2 | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 1 465,77 | 17,01 |  |  |  |  |  |  | 3,83 |  |  |  | 1,65 |  | 0,37 |
| 17 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 0,15 |  |  | 3 127,838 | 29,29 |  | 2 426,54 | 469,18 |  | 98,6 |  | 6,59 |  |  | 363,98 | 51,89 |  | 10,74 |
|  | (0) | ЗП=476,35*1,2*1,15; ЭММ=29,29*1,2*1,25; ЗПм=19,06*1,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,2*1,15; ТЗТм=1,87*1,2*1,25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 476,35 | 19,06 |  |  |  |  |  |  | 4,29 |  |  |  | 1,87 |  | 0,42 |
| 18 | ФЕРр62-16-06 | Окрашивание акриловой краской поверхностей стен, ранее окрашенных с расчисткой старой краски более 35% | 1,66 |  |  | 1 859,47 | 8,36 |  | 1 595,37 | 3 086,72 |  | 424,53 |  | 13,88 |  |  | 2 648,31 | 29,6 |  | 49,14 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 255,74 | 1,16 |  |  |  |  |  |  | 1,93 |  |  |  | 0,1 |  | 0,17 |
| 19 | ФЕРр67-3-01 | Демонтаж кабеля | 1 |  |  | 75,5 | 0,31 |  | 0 | 75,5 |  | 75,19 |  | 0,31 |  |  | 0 | 9,64 |  | 9,64 |
|  | (0) |  | 100 м |  |  | 75,19 | 0,12 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 20 | ФЕРр67-4-05 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 0,28 |  |  | 145,98 | 2,5 |  | 0 | 40,87 |  | 40,17 |  | 0,7 |  |  | 0 | 17,89 |  | 5,01 |
|  | (0) |  | 100 шт. |  |  | 143,48 | 0,93 |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  | 0,08 |  | 0,02 |
| 21 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 1,618 |  |  | 7 314,6506 | 433,43 |  | 5 335,4 | 11 835,1 |  | 2 150,49 |  | 1 051,93 |  |  | 8 632,68 | 102,46 |  | 228,78 |
|  | (0) | ЗП=963,12*1,2*1,15; ЭММ=433,43*1,2*1,25; ЗПм=8,82*1,2*1,25; ТЗТ=102,46*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25 | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 963,12 | 8,82 |  |  |  |  |  |  | 21,41 |  |  |  | 0,76 |  | 1,84 |
| 22 | ФЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 1 |  |  | 1 524,6232 | 112,65 |  | 1 462,655 | 1 524,62 |  | 246,36 |  | 108,14 |  |  | 1 170,12 | 27,3 |  | 26,21 |
|  | (0) | ЗП=256,62*1,2*0,8; ЭММ=112,65*1,2*0,8; ЗПм=4,46*1,2*0,8; Мат=1462,655*0,8; ТЗТ=27,3*1,2*0,8; ТЗТм=11,83*1,2*0,8 | 100 м |  |  | 256,62 | 4,46 |  |  |  |  |  |  | 4,28 |  |  |  | 11,83 |  | 11,36 |
| 23 |  | Труба гофр.ПВХх20 ГИБКАЯ | 100 |  |  |  | 0 |  | 2,92 |  |  |  |  |  |  |  | 292 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 1 |  |  | 215,12 | 2,42 |  | 202,72 | 215,12 |  | 50,62 |  | 2,32 |  |  | 162,18 | 5,61 |  | 5,39 |
|  | (0) | ЗП=52,73*1,2*0,8; ЭММ=2,42*1,2*0,8; ЗПм=0,14*1,2*0,8; Мат=202,72*0,8; ТЗТ=5,61*1,2*0,8; ТЗТм=0,01*1,2*0,8 | 100 м |  |  | 52,73 | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 25 |  | Кабель ВВГ 3х1,5 | 100 |  |  |  | 0 |  | 13,64 |  |  |  |  |  |  |  | 1364 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 0,28 |  |  | 3 692,9408 | 2 150 |  | 83,92 | 1 034,02 |  | 437,31 |  | 577,92 |  |  | 18,8 | 164 |  | 44,08 |
|  | (0) | ЗП=1626,88*1,2*0,8; ЭММ=2150*1,2*0,8; ЗПм=682,11*1,2*0,8; Мат=83,92*0,8; ТЗТ=164*1,2*0,8; ТЗТм=58,55*1,2*0,8 | 100 шт. |  |  | 1 626,88 | 682,11 |  |  |  |  |  |  | 183,35 |  |  |  | 58,55 |  | 15,74 |
| 27 |  | Светильники ЛВО зеркальные | 28 |  |  |  | 0 |  | 609,32 |  |  |  |  |  |  |  | 17 060,96 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Лампы L18W/765 | 112 |  |  |  | 0 |  | 33,05 |  |  |  |  |  |  |  | 3 701,6 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕРм08-03-573-04 | Демонтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 |  |  | 16,5264 | 45,35 |  | 0 | 16,53 |  | 5,64 |  | 10,88 |  |  | 0 | 2,37 |  | 0,57 |
|  | (0) | ЗП=23,51*0,8*0,3; ЭММ=45,35*0,8*0,3; ЗПм=3,16*0,8*0,3; ТЗТ=2,37*0,8*0,3; ТЗТм=0,29*0,8*0,3 | 1 шт. |  |  | 23,51 | 3,16 |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  | 0,29 |  | 0,07 |
| 30 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 |  |  | 68,5056 | 45,35 |  | 3 | 68,51 |  | 22,57 |  | 43,54 |  |  | 2,4 | 2,37 |  | 2,28 |
|  | (0) | ЗП=23,51*1,2*0,8; ЭММ=45,35*1,2*0,8; ЗПм=3,16*1,2*0,8; Мат=3*0,8; ТЗТ=2,37*1,2*0,8; ТЗТм=0,29*1,2*0,8 | 1 шт. |  |  | 23,51 | 3,16 |  |  |  |  |  |  | 3,03 |  |  |  | 0,29 |  | 0,28 |
| 30,1 | 201-9002 | Корпус металлический ЩРв-36з-1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 765,25 |  |  |  |  |  |  |  | 765,25 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕРр53-1-03 | Разборка каркаса деревянных стен из бревен | 0,15 |  |  | 739,8 | 337,09 |  | 0 | 110,97 |  | 60,41 |  | 50,56 |  |  | 0 | 54,2 |  | 8,13 |
|  | (0) |  | 100 м2 стен |  |  | 402,71 | 40,64 |  |  |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  | 3,01 |  | 0,45 |
| 32 | ФЕРр53-1-04 | Разборка каркаса деревянных стен из брусьев | 0,18 |  |  | 701,83 | 321,41 |  | 0 | 126,33 |  | 68,48 |  | 57,85 |  |  | 0 | 51,2 |  | 9,22 |
|  | (0) |  | 100 м2 стен |  |  | 380,42 | 38,75 |  |  |  |  |  |  | 6,98 |  |  |  | 2,87 |  | 0,52 |
| 33 | ФЕР17-01-006-01 | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском | 0,1 |  |  | ######### | 20,55 |  | ######### | 40,12 |  | 29,09 |  | 3,08 |  |  | 7,95 | 21,91 |  | 3,02 |
|  | (0) | ЗП=210,77*1,15*1,2; ЭММ=20,55*1,25*1,2; ЗПм=1,49*1,25*1,2; ТЗТ=21,91*1,15*1,2; ТЗТм=0,11*1,25*1,2 | 10 комплектов |  |  | 210,77 | 1,49 |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,11 |  | 0,02 |
| 34 |  | Фонтанчики питьевые | 1 |  |  |  | 0 |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-й этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕРр57-3-02 | Разборка плинтусов цементных | 0,6 |  |  | 111,38 | 0 |  | 0 | 66,83 |  | 66,83 |  | 0 |  |  | 0 | 14,28 |  | 8,57 |
|  | (0) |  | 100 м плинтуса |  |  | 111,38 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 36 | ФЕР11-01-039-02 | Устройство плинтусов цементных | 0,6 |  |  | 239,304 | 3,49 |  | 96 | 143,58 |  | 82,84 |  | 3,14 |  |  | 57,6 | 10,4 |  | 8,61 |
|  | (0) | ЗП=100,05*1,15*1,2; ЭММ=3,49*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=10,4*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2 | 100 м плинтуса |  |  | 100,05 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 37 | ФЕРр62-18-02 | Окраска масляными составами плинтусов | 0,03 |  |  | 721,51 | 8,36 |  | 377,53 | 21,65 |  | 10,07 |  | 0,25 |  |  | 11,33 | 38,4 |  | 1,15 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 335,62 | 1,16 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,1 |  | 0 |
| 38 | ФЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 0,11 |  |  | 1 092,7 | 0,87 |  | 515,51 | 120,2 |  | 63,4 |  | 0,1 |  |  | 56,71 | 65,94 |  | 7,25 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 576,32 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 39 | ФЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 0,15 |  |  | 11 261,0676 | 31,75 |  | 9 190,68 | 1 689,16 |  | 303,41 |  | 7,14 |  |  | 1 378,6 | 159,67 |  | 33,05 |
|  | (0) | ЗП=1465,77*1,15*1,2; ЭММ=31,75*1,25*1,2; ЗПм=17,01*1,25*1,2; ТЗТ=159,67*1,15*1,2; ТЗТм=1,65*1,25*1,2 | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 1 465,77 | 17,01 |  |  |  |  |  |  | 3,83 |  |  |  | 1,65 |  | 0,37 |
| 40 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 0,05 |  |  | 3 127,838 | 29,29 |  | 2 426,54 | 156,39 |  | 32,87 |  | 2,2 |  |  | 121,33 | 51,89 |  | 3,58 |
|  | (0) | ЗП=476,35*1,2*1,15; ЭММ=29,29*1,2*1,25; ЗПм=19,06*1,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,2*1,15; ТЗТм=1,87*1,2*1,25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 476,35 | 19,06 |  |  |  |  |  |  | 1,43 |  |  |  | 1,87 |  | 0,14 |
| 41 | ФЕРр62-16-06 | Окрашивание акриловой краской поверхностей стен, ранее окрашенных с расчисткой старой краски более 35% | 1,23 |  |  | 1 859,47 | 8,36 |  | 1 595,37 | 2 287,15 |  | 314,56 |  | 10,28 |  |  | 1 962,31 | 29,6 |  | 36,41 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 255,74 | 1,16 |  |  |  |  |  |  | 1,43 |  |  |  | 0,1 |  | 0,12 |
| 42 | ФЕРр67-3-01 | Демонтаж кабеля | 1 |  |  | 75,5 | 0,31 |  | 0 | 75,5 |  | 75,19 |  | 0,31 |  |  | 0 | 9,64 |  | 9,64 |
|  | (0) |  | 100 м |  |  | 75,19 | 0,12 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 43 | ФЕРр67-4-05 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 0,28 |  |  | 145,98 | 2,5 |  | 0 | 40,87 |  | 40,17 |  | 0,7 |  |  | 0 | 17,89 |  | 5,01 |
|  | (0) |  | 100 шт. |  |  | 143,48 | 0,93 |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  | 0,08 |  | 0,02 |
| 44 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 1,623 |  |  | 7 314,6506 | 433,43 |  | 5 335,4 | 11 871,68 |  | 2 157,14 |  | 1 055,19 |  |  | 8 659,35 | 102,46 |  | 229,48 |
|  | (0) | ЗП=963,12*1,2*1,15; ЭММ=433,43*1,2*1,25; ЗПм=8,82*1,2*1,25; ТЗТ=102,46*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25 | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 963,12 | 8,82 |  |  |  |  |  |  | 21,47 |  |  |  | 0,76 |  | 1,85 |
| 45 | ФЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 1 |  |  | 1 524,6192 | 112,65 |  | 1 462,65 | 1 524,62 |  | 246,36 |  | 108,14 |  |  | 1 170,12 | 27,3 |  | 26,21 |
|  | (0) | ЗП=256,62*1,2*0,8; ЭММ=112,65*1,2*0,8; ЗПм=4,46*1,2*0,8; Мат=1462,65*0,8; ТЗТ=27,3*1,2*0,8; ТЗТм=11,83*1,2*0,8 | 100 м |  |  | 256,62 | 4,46 |  |  |  |  |  |  | 4,28 |  |  |  | 11,83 |  | 11,36 |
| 46 |  | Труба гофр.ПВХх20 ГИБКАЯ | 100 |  |  |  | 0 |  | 2,92 |  |  |  |  |  |  |  | 292 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 1 |  |  | 215,12 | 2,42 |  | 202,72 | 215,12 |  | 50,62 |  | 2,32 |  |  | 162,18 | 5,61 |  | 5,39 |
|  | (0) | ЗП=52,73*1,2*0,8; ЭММ=2,42*1,2*0,8; ЗПм=0,14*1,2*0,8; Мат=202,72*0,8; ТЗТ=5,61*1,2*0,8; ТЗТм=0,01*1,2*0,8 | 100 м |  |  | 52,73 | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 48 |  | Кабель ВВГ 3х1,5 | 100 |  |  |  | 0 |  | 13,64 |  |  |  |  |  |  |  | 1364 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 0,28 |  |  | 3 692,9408 | 2 150 |  | 83,92 | 1 034,02 |  | 437,31 |  | 577,92 |  |  | 18,8 | 164 |  | 44,08 |
|  | (0) | ЗП=1626,88*1,2*0,8; ЭММ=2150*1,2*0,8; ЗПм=682,11*1,2*0,8; Мат=83,92*0,8; ТЗТ=164*1,2*0,8; ТЗТм=58,55*1,2*0,8 | 100 шт. |  |  | 1 626,88 | 682,11 |  |  |  |  |  |  | 183,35 |  |  |  | 58,55 |  | 15,74 |
| 50 |  | Светильники ЛВО зеркальные | 28 |  |  |  | 0 |  | 609,32 |  |  |  |  |  |  |  | 17 060,96 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Лампы L18W/765 | 112 |  |  |  | 0 |  | 33,05 |  |  |  |  |  |  |  | 3 701,6 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФЕРм08-03-573-04 | Демонтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 |  |  | 16,5264 | 45,35 |  | 0 | 16,53 |  | 5,64 |  | 10,88 |  |  | 0 | 2,37 |  | 0,57 |
|  | (0) | ЗП=23,51*0,8*0,3; ЭММ=45,35*0,8*0,3; ЗПм=3,16*0,8*0,3; ТЗТ=2,37*0,8*0,3; ТЗТм=0,29*0,8*0,3 | 1 шт. |  |  | 23,51 | 3,16 |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  | 0,29 |  | 0,07 |
| 53 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 |  |  | 68,5056 | 45,35 |  | 3 | 68,51 |  | 22,57 |  | 43,54 |  |  | 2,4 | 2,37 |  | 2,28 |
|  | (0) | ЗП=23,51*1,2*0,8; ЭММ=45,35*1,2*0,8; ЗПм=3,16*1,2*0,8; Мат=3*0,8; ТЗТ=2,37*1,2*0,8; ТЗТм=0,29*1,2*0,8 | 1 шт. |  |  | 23,51 | 3,16 |  |  |  |  |  |  | 3,03 |  |  |  | 0,29 |  | 0,28 |
| 53,1 | 201-9002 | Корпус металлический ЩРв-36з-1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 765,25 |  |  |  |  |  |  |  | 765,25 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ФЕР17-01-006-01 | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском | 0,1 |  |  | ######### | 20,55 |  | ######### | 40,12 |  | 29,09 |  | 3,08 |  |  | 7,95 | 21,91 |  | 3,02 |
|  | (0) | ЗП=210,77*1,15*1,2; ЭММ=20,55*1,25*1,2; ЗПм=1,49*1,25*1,2; ТЗТ=21,91*1,15*1,2; ТЗТм=0,11*1,25*1,2 | 10 комплектов |  |  | 210,77 | 1,49 |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,11 |  | 0,02 |
| 55 |  | Фонтанчики питьевые | 1 |  |  |  | 0 |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 420,81 |  | 9 610,19 |  | 3 870,19 |  |  | 33 940,43 | 1 045,78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,82 |  |  |  | 63,64 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 9610,19*5,12 |  |  |  |  |  |  | 5,12 |  |  |  | 49 204,17 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 3870,19*5,12 |  |  |  |  |  |  | 5,12 |  |  |  | 19 815,37 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 33940,43*5,12 |  |  |  |  |  |  | 5,12 |  |  |  | 173 775 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 101 132,87 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 343 927,41 |  |
| Малярные работы при ремонте. МДС (3, 4, 7, 14, 15, 18, 37, 38, 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (1428,71+5,58)*5,12*0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 5 874,85 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (1428,71+5,58)*5,12*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 3 671,78 |  |
| Отделочные работы. МДС (5, 6, 16, 17, 21, 39, 40, 44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (5714,42+74,85)*5,12*1,05*0,765 |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  | 23 809,18 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (5714,42+74,85)*5,12*0,55*0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  | 11 085,76 |  |
| Полы. МДС (2, 13, 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (258,46+0)*5,12*1,23*0,765 |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  | 1 245,17 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (258,46+0)*5,12*0,75*0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  | 674,89 |  |
| Полы при ремонте. МДС (1, 12, 35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (208,51+0)*5,12*0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 854,06 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (208,51+0)*5,12*0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 725,95 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). МДС (10, 11, 33, 34, 54, 55) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (87,27+0,66)*5,12*1,28*0,765 |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  | 440,84 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (87,27+0,66)*5,12*0,83*0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  | 254,09 |  |
| Стены при ремонте. МДС (31, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (128,89+13,08)*5,12*0,86 |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  | 625,12 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (128,89+13,08)*5,12*0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 508,82 |  |
| Электромонтажные работы при ремонте. МДС (19, 20, 42, 43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (230,72+0,76)*5,12*0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 1 007,4 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (230,72+0,76)*5,12*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 770,37 |  |
| Электромонтажные работы: на других объектах. МДС (8, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (1553,21+386,89)*5,12*0,95 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  | 9 436,65 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (1553,21+386,89)*5,12*0,65*0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 5 165,32 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 43 293,27 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 43 293,27 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 22 856,98 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 22 856,98 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 410 077,66 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 410 077,66 |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 410077,66*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 73 813,98 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 483 891,64 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |