«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. Директор ОАО «ГУО ЖХ № 7»

__________________ Е.Е. Раковская

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На капитальный ремонт фасада и балконов  по адресу: ул. Косарева д. 7

год постройки – 1951    г.

Характеристика строения:

Этажность_____4-5____этажей,

Объем здания  15407 куб.м

Надлежит составить проект и смету на капитальный ремонт фасада и балконов указанного дома, предусмотрев при этом выполнение следующих основных работ:

| № п/п | Перечень основных данных и требований | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Неудовлетворительное состояние фасада и балконов |
| 2 | Вид строительства | Капитальный ремонт фасада и балконов |
| 3 | Стадийность проектирования | Обследование и обмеры строительных конструкций фасада (стены, балконы, проемы, отмостка и т. д.) Проект (чертежи фасада, балконов, схемы основных узлов, необходимые расчеты, описание технологии выполнения работ и т. д.), ведомость объемов работ, сметная документация с пояснительной запиской, ведомость потребности в неучтенных расценками материалах и оборудовании Экспертизу проекта выполнить в Управлении государственной вневедомственной экспертизы Ивановской области |
| 4 | Срок начала и окончания строительства | 2011 г. |
| 5 | Особые условия | До начала составления сметной документации, ведомость объемов работ, ведомость потребности в неучтенных расценками материалах и оборудовании согласовать с Заказчиком Проектно-сметная документация составляется и передается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность | - |
| 7 | Требования к технологии, режиму предприятия | Круглогодично |
| 8 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Выполнять в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, СНиП и действующей нормативно-технической документацией. В проекте предусмотреть: По всей площади фасада на основании проведенных обследований и обмеров необходимо: - Ремонт кирпичной кладки - Восстановление всех разрушенных архитектурных элементов - Ремонт штукатурки, предусмотреть полное оштукатуривание дворового фасада - Шпатлевка, огрунтовка, окраска фасада акриловыми красками, шпатлевкой, грунтовкой - Необходимость восстановление системы желобов и водосточной системы (с учетом имеющихся в наличии элементов) - Восстановление козырьков над входами в подъезд - Ремонт карниза - Замена, ремонт балконов, ремонт ограждений балконов - Ремонт отмостки - Замена деревянных оконных блоков в подъездах - Ремонт кирпичной кладки входов в подвал - Замена сандриков на окнах при необходимости - Окраска окон со стороны фасада - Ремонт или восстановление пожарной лестницы - Замену свесов кровли - Ремонт приямков - Замена деревянных блоков окон подвального помещения |
| 9 | Выделение очередей, пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | - |
| 10 | Инженерное обеспечение | - |
| 11 | Требования и условия к разработке природоохранных предприятий | Выполнять |
| 12 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | - |
| 13 | Требования к разработке сметной документации | Сметную документацию необходимо выполнить базисно-индексным методом на основании действующих нормативно-технических документов по определению стоимости строительной продукции на территории РФ, расценок сборников ФЕР, ФЕРр. Стоимость работ должна определяться на основании проекта в соответствии с ведомостями объемов работ, ведомостями потребности оборудования, материалов, не учтенных в расценках. Ведомости потребности материалов и оборудования должны отражать наименование материалов (оборудования) с указанием марки, класса и т. д., единицу измерения, количество, цену за единицу (не превышающую региональные цены), подтвержденную счетами или прайс-листами, общую стоимость материала. Применять индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на текущий период к базе 2001 года на квартал, соответствующий месяцу подписания акта сдачи- приемки проектно-сметной документации. |

Инженер по проектно-сметной работе Лукьянова И.В.

Инженер по техническому надзору Кутузова С.В.