- ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

- Дата: 14.04.2011.

Регистрационный № 229

| Заказчик | МУЗ "Родильный дом №4" |
| --- | --- |
| Адрес | 153009, Ивановская обл., Ивановский район, в районе д. Бухарово, д. 1 |
| Адрес электронной почты | E-mail: roddom4@rambler.ru |
| Контактное лицо | Мартемьянов Эдуард Александрович |
| Номер контактного телефона | 23-62-47, 23-83-57 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 519 Администрация города Иванова |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 21.04.2011 до 09:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка расходных материалов для стационара МУЗ «Родильный дом № 4» | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, СанПин и ТУ, принятых для данного вида Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия | шт. | Согласно приложения к извещению |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Согласно спецификации (Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок) |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Наличие сертификата качества Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% срока годности, установленного производителем. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Доставка и разгрузка товара силами поставщика, в соответствии с заявленными требованиями. Упаковка, маркировка завода изготовителя. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | 1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа 2. Участниками размещения заказа могут выступать только субъекты малого предпринимательства |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (родовые сертификаты) |
| Максимальная цена контракта, руб. | 137 682,20 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает стоимость товара, расходы на тару, упаковку, сертификацию, доставку, разгрузку, налоги, в том числе НДС, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | склад заказчика по адресу: Ивановская обл., Ивановский район, в районе д. Бухарово, д.1 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Согласно графику поставки (Приложение №2 к муниципальному контракту) |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар будут производиться с лицевого счета заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится по безналичному расчету на основании акта приема-передачи товара, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры в течение 30 (тридцати) дней с даты поставки продукции. |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее чем через 15 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Приложение

к извещению о проведении

запроса котировок

от 14.04.2011 № 229

Спецификация

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Урологический катетер Нелатона | Материал – поливинилхлорид медицинского назначения, без ДЭГФ. Закрытый округлый кончик с двумя боковыми отверстиями. Коннектор конусообразной формы, подходит для мочеприемников любого размера. Цветовая кодировка коннектора. эффективная длина 40 см Минимальный остаточный срок годности при поставке товара: не менее 80%. Срок гарантии: не менее 12 месяцев. Документация: наличие Регистрационного удостоверения Минздрава России и Сертификата соответствия ГОСТ РФ. Размер: Наружный Ø 8 Ch; Размер: Наружный Ø 10 Ch; | шт. шт. | 400 200 |
|  | Катетер Фолея 2-х ходовой женский | Одноразовый, стерильный, СН 14, объем баллона 30 мл, длина 260 мм, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, закрытый конец, 2 боковых отверстия, 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря: вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет | шт. | 300 |
|  | Урологический катетер женский | Материал – поливинилхлорид медицинского назначения, без ДЭГФ. Закрытый округлый кончик с двумя боковыми отверстиями. Коннектор конусообразной формы, подходит для мочеприемников любого размера. Цветовая кодировка коннектора. эффективная длина 18 см Минимальный остаточный срок годности при поставке товара: не менее 80%. Срок гарантии: не менее 12 месяцев. Документация: наличие Регистрационного удостоверения Минздрава России и Сертификата соответствия ГОСТ РФ. Размер: Наружный Ø 14 Ch; Размер: Наружный Ø 16 Ch; | шт. шт. | 225 225 |
|  | Аспирационный катетер | Материал – поливинилхлорид медицинского назначения, без содержания фталатов, жесткость по Шору – 78; Мягкий закругленный атравматичный кончик. Центральное отверстие. Просвет не перекрывается при скручивании. Цветовая кодировка коннектора катетера. Эффективная длина 46 см Минимальный остаточный срок годности при поставке товара: не менее 80%. Срок гарантии: не менее 12 месяцев. Документация: наличие Регистрационного удостоверения Минздрава России и Сертификата соответствия ГОСТ РФ Размеры: Наружный Ø 8 Ch Размеры: Наружный Ø 10 Ch | шт. шт. | 300 300 |
|  | Скальпель хирургический | Одноразовый, стерильный №22, с ручка изготовлена из полистирола, лезвие из высокоуглеродистой стали, скальпели индивидуально упакованы в фольгу, стерилизовано радиационным методом, срок годности 5 лет | шт. | 600 |
|  | Устройство для вливания в малые вены (игла-бабочка с инфузионным удлинителем) | стерильное, однократного применения, игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, игла обработана силиконовой смазкой, длина иглы 19±2 мм, с мягкими пластмассовыми крыльями, прозрачный удлинитель из эластичного материала, устойчивый к перегибам, длиной 25-30 см, с наконечником типа Луер для крепления к любой модели инфузионных, трансфузионных систем или шприцев и колпачком, цветовая маркировка крылышек по международному стандарту для быстрого определения размера, крылья имеют шероховатость с одной стороны и указание размера в G с другой, стерилизовано оксидом этилена, срок годности 5 лет | шт. | 100 |
|  | Зонд питательный стерильный | Питательный назогастральный зонд длиной 1200 мм, стерильный, одноразовый, изготовлен из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, расположение меток – 50 см, 60 см, 70 см, 80 см и 90 см от дистального конца, открытый атравматичный конец 2 боковых отверстия, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет. Размер : CH 6 Размер : CH 8 | шт. шт. | 40 50 |
|  | Катетер в/в периферический с дополнительным портом и фиксирующими крыльями | Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Размер: 18G - 1.3 мм, длина 45 мм, скорость потока не менее 96 мл/мин. Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке. Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - FEP - фторэтиленпропилен . Минимальный остаточный срок годности при поставке товара: не менее 80%. Срок гарантии: не менее 12 месяцев. Документация: наличие Регистрационного удостоверения Минздрава России и Сертификата соответствия ГОСТ РФ. | шт. | 750 |
|  | Набор для эпидуральной анестезии 18G стерильный | Комплектация: Фиксатор эпидурального катетера состоящий из мягкой пористой основы с клеящейся поверхностью для фиксации к кожным покровам, и жесткого пластикового замка-защелки для фиксации катетера под прямым углом. Предупреждает непреднамеренное смещение и образование перегибов месте выхода катетера. Игла Туохи – металлопластиковая, легкая с присоединяемыми крыльями и внутренним мандреном, 80 мм. Игла отчетливо маркирована по длине через 10мм. Эпидуральный катетер с направителем, материал катетера – полиэфир блок амид, обеспечивающий уникальное сочетание мягкости и упругости катетера, а так же высокую устойчивость ко внешним воздействиям. Дистальный конец катетера закругленный, атравматичный и маркированый, с тремя латеральными отверстиями. Шприц “Утрата сопротивления” с ограничителем “заднего” хода плунжера. Бактериовирусный фильтр имеет размер пор - 0,2 мкм; двунаправленной фильтрации, что позволяет выполнять аспирационную пробу; на 96 часов работы. Коннектор “Луер” с цанговым механизмом обеспечивает надежную фиксацию катетера, конструкция коннектора не допускает пережатия катетера. | шт. | 90 |
| 10. | Игла для спинномозговой анестезии 25G стерильная | Игла спинальная атравматичная тип «Pencil» для спино-эпидуральной анестезии, стерильная, одноразовая, игла из тончайшей хирургической стали, основание заостренного конца и павильон изготовлены из полипропилена, толщина стенки иглы 0,17±0,01 мм, длина 125±1 мм, прозрачный павильон, мандрен-обтуратор закодирован цветом по международному стандарту, стерилизована оксидом этилена, срок годности 5 лет | шт. | 300 |

Участниками настоящего запроса котировок могут являться только

субъекты малого предпринимательства.

Участники Запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 установлены предельные значения выручки в размере 60,0 млн. рублей для микропредприятий и 400,0 млн.рублей для малых предприятий.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к извещению о

проведении запроса котировок

от 14.04.2011

Регистрационный № 229

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2011 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| - Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указание марки / модели и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  | Цена включает стоимость товара, расходы на тару, упаковку, сертификацию, доставку, разгрузку, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта _____________________________________________руб.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

____________________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального

(Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 229 от 14.04.2011, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

_______________________________________________ является субъектом малого предпринимательства

(Наименование участника размещения заказа)

и подтверждает свое соответствие положениям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

г. Иваново                                                                                   «_____»_________ 2011  г.
 
Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом №4», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Карнеева А.А. действующей на основании Устава с одной стороны, и _____________, в лице руководителя ______________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № _________ от «__» ________ 2011 г., заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязан поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – «Товар») в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик - принять и оплатить товар.

1.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, СанПин и ТУ, принятых для данного вида Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% срока годности, установленного производителем.

2.2. В случае поставки импортных материалов сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3.При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные удостоверения производителя.

Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно – эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов.

2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.5. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 30 дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на акте приемки-передачи.

2.7. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения от Получателя претензии по качеству и срокам годности поставленного Товара.

2.8. Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

2.9. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть на русском языке.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется поэтапно согласно графику поставки (Приложение № 2 к муниципальному контракту).

Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика.

3.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. Стоимость тары и упаковки включается в стоимость Товара по настоящему муниципальному контракту.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 10 дней с момента получения претензии Заказчика.

3.5. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.6. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

3.7 Датой поставки Товара является дата подписания приемно-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика на склад Заказчика.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляет: _______ (______________________) рублей, в том числе НДС_________________________________________________________.

В цену контракта включается: стоимость товара, расходы на тару, упаковку, сертификацию, доставку, разгрузку, налоги, сборы и другие обязательные платежи. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного п. 4.4 настоящего контракта.

4.2. Расчеты за поставленный Товар будут производиться с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится по безналичному расчету на основании акта приема-передачи товара, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры в течение 30 дней с даты поставки продукции.

4.3. Оплата Товара осуществляется за счет внебюджетных средств (родовые сертификаты).

4.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Заказчик несет ответственность по действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатков в качестве переданного Товара Заказчик вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям о качестве, предъявляемым Заказчиком.

5.3. В случае нарушения сроков поставки или замены некачественного Товара по вине Поставщика, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,3% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

5.4. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на 40 (сорок) календарных дней.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего муниципального контракта, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

6.2.В случае нарушения любой из сторон условий настоящего муниципальный контракта, другая сторона вправе предъявить претензию к виновной стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по недостаче); Претензия  рассматривается в течение 3 дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

6.3.Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в арбитражном суде Ивановской области.

6.4.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, действия и последствия которой стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

- 7. ФОРС – МАЖОР

7.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему муниципальный контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства неодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего муниципальный контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

8.3. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| «ЗАКАЗЧИК» МУЗ "Родильный дом №4" Ивановская обл., Ивановский район, в районе д.Бухарово, д.1 153009 Тел: 42-42-44, 42-92-92, 23-83-57 ИНН 3730006040 КПП 371101001 ГРКЦ ГУ Банка Росси по Ивановской обл., г.Иваново р/с 407 038 108 000 030 000 02 БИК 042 406 001 | «ПОСТАВЩИК» |
| --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МУЗ "Родильный дом №4" __________________ Карнеев А.А. МП | ПОСТАВЩИК Руководитель ___________________/_________________/ МП |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ___ от «___» ___________ 2011 г.

Спецификация.

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Цена | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МУЗ "Родильный дом №4" __________________ Карнеев А.А. МП | ПОСТАВЩИК Руководитель ___________________/_______________/ МП |
| --- | --- |

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ ___ от «___» ___________ 2011 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

| Наименование | Количество |  | Единица измерения | Дата поставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Урологический катетер Нелатона Размер: Наружный Ø 8 Ch Размер: Наружный Ø 10 Ch | 200 100 |  | шт. | В течение 10 календарных дней с момента заключения контракта |  |
| Катетер Фолея 2-х ходовой женский | 150 |  | шт. |  |  |
| Урологический катетер женский Размер: Наружный Ø 14 Ch; Размер: Наружный Ø 16 Ch; | 115 115 |  | шт. |  |  |
| Аспирационный катетер Размеры: Наружный Ø 8 Ch Размеры: Наружный Ø 10 Ch | 150 150 |  | шт. |  |  |
| Скальпель хирургический | 300 |  | шт. |  |  |
| Устройство для вливания в малые вены (игла-бабочка с инфузионным удлинителем) | 50 |  | шт. |  |  |
| Зонд питательный стерильный Размер : CH 6 Размер : CH 8 | 20 25 |  | шт. |  |  |
| Катетер в/в периферический с дополнительным портом и фиксирующими крыльями | 380 |  | шт. |  |  |
| Набор для эпидуральной анестезии 18G стерильный | 50 |  | шт. |  |  |
| Игла для спинномозговой анестезии 25G стерильная | 150 |  | шт. |  |  |
| Урологический катетер Нелатона Размер: Наружный Ø 8 Ch Размер: Наружный Ø 10 Ch | 200 100 |  | шт. | В течение 10 календарных дней с 20.05.2011 |  |
| Катетер Фолея 2-х ходовой женский | 150 |  | шт. |  |  |
| Урологический катетер женский Размер: Наружный Ø 14 Ch; Размер: Наружный Ø 16 Ch; | 110 110 |  | шт. |  |  |
| Аспирационный катетер Размеры: Наружный Ø 8 Ch Размеры: Наружный Ø 10 Ch | 150 150 |  | шт. |  |  |
| Скальпель хирургический | 300 |  | шт. |  |  |
| Устройство для вливания в малые вены (игла-бабочка с инфузионным удлинителем) | 50 |  | шт. |  |  |
| Зонд питательный стерильный Размер : CH 6 Размер : CH 8 | 20 25 |  | шт. |  |  |
| Катетер в/в периферический с дополнительным портом и фиксирующими крыльями | 370 |  | шт. |  |  |
| Набор для эпидуральной анестезии 18G стерильный | 40 |  | шт. |  |  |
| Игла для спинномозговой анестезии 25G стерильная | 150 |  | шт. |  |  |
| Заказчик: Главный врач ________________ Карнеев А.А. М.П. |  | Поставщик: Директор ___________________/_______________/ М.П. |  |  |  |