Ведомость объемов работ

|  | № пп |  |  | Наименование работ и |  | Единица измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта |  | 0,025 |
|  | 2 |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта |  | 0,02 |
|  | 3 |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 100м кабеля |  | 0,05 |
|  |  | 4 | Песок природный для строительных работ :средний |  | м3 |  | 0,5 |  |
|  | 5 |  | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 |  | 1шт |  | 1 |  |