*Форма № 4*

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2010г | УТВЕРЖДАЮ  Главный врач  МУЗ ДГКБ № 5  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Волков  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2010г. |

МУЗ "Детская городская клиническая больница №5" г. Иваново\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование стройки)*

**локальный сметный расчет №**

*«Замена трубопроводов водопровода в здании поликлиники, ул. Полка*

*Нормандия-Неман, 82»*

*Основание: чертежи № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Составлен в базовых ценах:*

***Сметная стоимость работ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 268880 Руб.***

*Трудоемкость работ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 840 Чел.час.*

*Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 40319 Руб.*

***.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | | | | затр.тр | ИНД |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сантехнические работы** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРрбб-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 2,7  100 м трубоп ровод а | 328,37 287,68 | 7,09 1,16 | 33,60 | 886,60 | 776,74 | 19,14 3,13 | 90,72 | 34,66 93,582 |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,594 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 0 |  |
| 2 | ФЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных  полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.1: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2  100 м трубоп ровод а | 4717,22 2604,31 | 2043,28 271,76 | 69,63 | 9434,44 | 5208,62 | 4086,56 543,52 | 139,26 | 262,53 525,06 |  |
|  | (103-9140) | Кран шаровый | 2  шт. | (200,00) 0,00 | 0,00 0,00 | (200,00) | (400,00) | 0,00 | 0,00 0,00 | (400,00) | 0 0 |  |
|  | (301-9240) | Крепления | 210 шт | (5,00) 0,00 | 0,00 0,00 | (5,00) | (1050,00) | 0,00 | 0,00 0,00 | (1050,00) | 0 0 |  |
|  | (302-9911) | Тройник 20 | 100 шт. | (7,00) 0,00 | 0,00 0,00 | (7,00) | (700,00) | 0,00 | 0,00 0,00 | (700,00) | 0 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | (302- | | Уголок 20 | | 100 | | (5,00) | | 0,00 | | (5,00) | | (500,00) | | 0,00 | | 0,00 | | (500,00) | | 0 | |  | |
|  | | 9911) | | шт. | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | | 0 | |  | |
|  | | (302-  9911) | | Муфта  комбинированная с  нар.резьбой 20x15 | | 100  шт. | | (47,00)  0,00 | | 0,00  0,00 | | (47,00) | | (4700,00) | | 0,00 | | 0,00  0,00 | | (4700,00) | | 0  0 | |  | |
|  | | (302-  9911) | | Муфта  комбинированная с  вн.резьбой 20x15 | | 10  шт. | | (35,00)  0,00 | | 0,00  0,00 | | (35,00) | | (350,00) | | 0,00 | | 0,00  0,00 | | (350,00) | | 0  0 | |  | |
|  | | (302- | | Клямбур 20 | | 10 | | (18,00) | | 0,00 | | (18,00) | | (180,00) | | 0,00 | | 0,00 | | (180,00) | | 0 | |  | |
|  | | 9911) | |  | | шт. | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | | 0 | |  | |
|  | | (302- | | Муфта 20 | | 10 | | (4,00) | | 0,00 | | (4,00) | | (40,00) | | 0,00 | | 0,00 | | (40,00) | | 0 | |  | |
|  | | 9911) | |  | | шт. | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | | 0 | |  | |
|  | | (507- | | Трубы PN25 d-20 с | | 179,8 | | (87,00) | | 0,00 | | (87,00) | | (15642,60) | | 0,00 | | 0,00 | | (15642,60 | | 0 | |  | |
|  | | 0622) | | **BH**.apM.OXY-PLUS | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | ) | |  | |  | |
|  | |  | |  | | м | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | | 0 | |  | |
| 3 | | ФЕР16-  04-002-  02 | | Прокладка  трубопроводов  водоснабжения из  напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным  диаметром 25 мм  [МДС 81-35.2004  пп.4.7: (Кз=1,15;  Кзм=1,25; Кэм=1,25  Ктр=1,15);  МДС 81-35.2004 Пр.1  т.1 пп.1: (Кз=1,2;  Кзм=1,2; Кэм=1,2;  Ктр=1,2)] | | 0,2  100 м  трубоп  ровод  а | | 3358,88  2048,51 | | 1259,51  166,05 | | 50,86 | | 671,77 | | 409,70 | | 251,90  33,21 | | 10,17 | | 206,5  41,301 | |  | |
|  | |
|  | | 103-9140 | | Арматура муфтовая | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | |  | |
|  | |  | |  | | шт. | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | | 0 | |  | |
|  | | (301- | | Крепления | | 8 | | (7,00) | | 0,00 | | (7,00) | | (56,00) | | 0,00 | | 0,00 | | (56,00) | | 0 | |  | |
|  | | 9240) | |  | | шт | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | | 0 | |  | |
|  | | (302- | | Уголок 25 | | 16 | | (8,00) | | 0,00 | | (8,00) | | (128,00) | | 0,00 | | 0,00 | | (128,00) | | 0 | |  | |
|  | | 9911) | |  | | шт. | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | | 0 | |  | |
|  | | (302- | | Тройник 25 | | 10 | | (10,00) | | 0,00 | | (10,00) | | (100,00) | | 0,00 | | 0,00 | | (100,00) | | 0 | |  | |
|  | | 9911) | |  | | шт. | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | | 0 | |  | |
|  | | (507- | | Трубы PN25 d-25 с | | 18,58 | | (120,00) | | 0,00 | | (120,00) | | (2229,60) | | 0,00 | | 0,00 | | (2229,60) | | 0 | |  | |
|  | | 0588) | | **BH**.apM.OXY-PLUS | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | м | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | | 0 | |  | |
| 4 | | ФЕР16-  04-002-  03 | | Прокладка  трубопроводов  водоснабжения из  напорных  полиэтиленовых труб  низкого давления  среднего типа  наружным  диаметром 32 мм  [МДС 81-35.2004  пп.4.7: (Кз=1,15;  Кзм=1,25; Кэм=1,25;  Ктр=1,15);  МДС 81-35.2004 Пр.1  т.1 пп.1: (Кз=1,2;  Кзм=1,2; Кэм=1,2;  Ктр=1,2)] | | 0,5  100 м  трубоп  ровод  а | | 2449,60  1667,40 | | 736,98  95,58 | | 45,22 | | 1224,80 | | 833,70 | | 368,49  47,79 | | 22,61 | | 168,08  84,042 | |  | |
|  | |
|  | | (103- | | Кран шаровый | | 2 | | (262,00) | | 0,00 | | (262,00) | | (524,00) | | 0,00 | | 0,00 | | (524,00) | | 0 | |  | |
|  | | 9140) | |  | | шт. | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | | 0 | |  | |
|  | | (301- | | Крепления | | 9 | | (5,00) | | 0,00 | | (5,00) | | (45,00) | | 0,00 | | 0,00 | | (45,00) | | 0 | |  | |
|  | | 9240) | |  | | шт | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | | 0 | |  | |
|  | | (302- | | Муфта 32 | | 10 | | (9,00) | | 0,00 | | (9,00) | | (90,00) | | 0,00 | | 0,00 | | (90,00) | | 0 | |  | |
|  | | 9911) | |  | | шт. | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | | 0 | |  | |
|  | | (302- | | Уголок 32 | | 20 | | (14,00) | | 0,00 | | (14,00) | | (280,00) | | 0,00 | | 0,00 | | (280,00) | | 0 | |  | |
|  | | 9911) | |  | | шт. | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | | 0 | |  | |
|  | | (302- | | Муфта комб. с | | 4 | | (182,00) | | 0,00 | | (182,00) | | (728,00) | | 0,00 | | 0,00 | | (728,00) | | 0 | |  | |
|  | | 9911) | | нар.резьбой 32 | | шт. | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | | 0 | |  | |
|  | | (302- | | Тройник 32x25 | | 6 | | (16,00) | | 0,00 | | (16,00) | | (96,00) | | 0,00 | | 0,00 | | (96,00) | | 0 | |  | |
|  | 9911) | |  | | шт. | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | | 0 | |  | |
|  | (302-9911) | | Тройник 32x20 | | 36 шт. | | (21,00) 0,00 | | 0,00 0,00 | | (21,00) | | (756,00) | | 0,00 | | 0,00 0,00 | | (756,00) | | 0 0 | |  | |
|  | (302-9911) | | Переход 32x20 | | 10 шт. | | (7,00) 0,00 | | 0,00 0,00 | | (7,00) | | (70,00) | | 0,00 | | 0,00 0,00 | | (70,00) | | 0 0 | |  | |
|  | (507-0589) | | Трубы PN25 d-32 с BH.apM.OXY-PLUS | | 46,9 м | | (157,00) 0,00 | | 0,00 0,00 | | (157,00) | | (7363,30) | | 0,00 | | 0,00 0,00 | | (7363,30) | | 0 0 | |  | |
| 5 | ФЕРр65-6-24 | | Смена умывальников | | 0,25 100 прибо ров | | 2865,17 1922,84 | | 82,90 8,12 | | 859,43 | | 716,29 | | 480,71 | | 20,72 2,03 | | 214,86 | | 212 53 | |  | |
|  | (301-0825) | | Умывальники типа тюльпан (6 умывальников предоставляет Заказчик) | | 19 компл. | | (1770,00) 0,00 | | 0,00 0,00 | | (1770,00) | | (33630,00) | | 0,00 | | 0,00 0,00 | | (33630,00 ) | | 0 0 | |  | |
|  | (301-0825) | | Сифон с гибкой трубой гофра | | 25 шт | | (120,00) 0,00 | | 0,00 0,00 | | (120,00) | | (3000,00) | | 0,00 | | 0,00 0,00 | | (3000,00) | | 0 0 | |  | |
| 6 | ФЕР17-01-001-12 | | Установка умывальников одиночных без подводки воды [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15);  МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.1: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | | 0,1 10 компл. | | 308,91 210,68 | | 31,53 2,26 | | 66,70 | | 30,89 | | 21,07 | | 3,15 0,23 | | 6,67 | | 21,901 2,1901 | |  | |
|  | (301-0825) | | Умывальники  (предоставляет  Заказчик) | | 1  компл. | | (0,00) 0,00 | | 0,00 0,00 | | (0,00) | | (0,00) | | 0,00 | | 0,00 0,00 | | (0,00) | | 0 0 | |  | |
|  | (301-0825) | | Сифон с гибкой трубой гофра | | 1  шт | | (120,00) 0,00 | | 0,00 0,00 | | (120,00) | | (120,00) | | 0,00 | | 0,00 0,00 | | (120,00) | | 0 0 | |  | |
| 7 | ФЕРр65-6-10 | | Смена гибких подводок | | 0,28 100 прибо ров | | 2526,19 475,27 | | 5,92 0,58 | | 2045,00 | | 707,34 | | 133,08 | | 1,66  0,16 | | 572,60 | | 52,4 14,672 | |  | |
| 8 | ФЕРр65-6-12 | | Смена унитазов типа «Компакт» | | 0,02 100 прибо ров | | 4614,18 3743,19 | | 88,82 8,70 | | 782,17 | | 92,28 | | 74,86 | | 1,78 0,17 | | 15,64 | | 412,7 8,254 | |  | |
|  | (301-1521) | | Унитаз-компакт | | 2  компл. | | (3700,00) 0,00 | | 0,00 0,00 | | (3700,00) | | (7400,00) | | 0,00 | | 0,00 0,00 | | (7400,00) | | 0 0 | |  | |
| 9 | ФЕР46-04-010-02 | | Разборка покрытий полов дощатых | | 0,22 100 м2 покры  тия | | 352,23 238,13 | | 114,10 42,34 | | 0,00 | | 77,49 | | 52,39 | | 25,10 9,31 | | 0,00 | | 30,53 6,7166 | |  | |
| 10 | ФЕР46-03-010-02 | | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | | 0,06 100 отверс тий | | 1263,54 336,94 | | 926,60 90,44 | | 0,00 | | 75,82 | | 20,22 | | 55,60 5,43 | | 0,00 | | 35,43 2,1258 | |  | |
| 11 | ФЕРр69-1-1 | | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для  водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | | 0,12 100 отверс тий | | 393,90 393,90 | | 0,00 0,00 | | 0,00 | | 47,27 | | 47,27 | | 0,00 0,00 | | 0,00 | | 50,5 6,06 | |  | |
|  | 509-9900 | | Строительный мусор | | 0,007 т | | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 0,00 | | 0,00 | | 0 0 | |  | |
| 12 | ФЕР46- | | Заделка отверстий, | | 0,006 | | 1743,13 | | 21,67 | | 1275,22 | | 10,46 | | 2,68 | | 0,13 | | 7,65 | | 55,16 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03-017-01 | гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 мЗ заделк и | 446,24 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,331 |  |
| 13 | ФЕР46-03-017-07 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 0,08 1 мЗ заделк и | 1089,25 235,95 | 15,45 0,00 | 837,85 | 87,15 | 18,88 | 1,24 0,00 | 67,03 | 28,88 2,3104 |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 14062 8080 4835 1147  645 839,65 | | | | | | | | | | | | |
| Основные материалы в текущих ценах 80178 80178 | | | | | | | | | | | | |
| Всего 14062 8080 4835 1147  645 839,65 | | | | | | | | | | | | |
| Основные материалы в текущих ценах 80178 80178 | | | | | | | | | | | | |
| Итого в текущих ценах 150348 40319 24127 85902 100  {Индекс изменения сметной стоимости СМР 3219 839,65  Зкв.2010г.(здравоохранение)}  к=4,99 на зарплату  к=4,99 на эксплуатацию машин  к=4,99 на материалы  к=4,99 на основные материалы | | | | | | | | | | | | |
| В том числе основные материалы 80178 80178 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |  |
| Итого |  |  |  | 150348 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарнс |  | 74 |  | 2880 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутр | 0,9 | 128 |  | 40802 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарнс |  | 103 |  | 3552 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зда! |  | 110 |  | 598 |
| Накладные расходы (Ремонт : прочие ремонтно-стрс |  | 78 |  | 184 |
| Итого накладных расходов |  |  |  | 48015 |
| Итого |  |  |  | 198363 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-т |  | 50 |  | 1946 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутрен | 0,85 | 83 |  | 24988 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-т |  | 60 |  | 2069 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции здани! |  | 70 |  | 380 |
| Сметная прибыль (Ремонт : прочие ремонтно-строит |  | 50 |  | 118 |
| Итого сметной прибыли |  |  |  | 29501 |
| Итого |  |  |  | 227864 |
| НДС |  | 18 |  | 41016 |
| ВСЕГО |  |  |  | 268880 |

Составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_