Заведующая  МДОУ  № 162

_________________Благова С.В.

_____________2011г.

Ведомость объемов на  ремонтные работы (ремонт туалетов) капитальный ремонтв МДОУ  № 162, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Лежневская, д.150в

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство: подвесных потолков типа<Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,51 |
| 2 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,82 |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 4 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,345 |
| 5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,82 |
| 6 | Грунтовка (бетонконтакт!) | т | 0,011 |
| 7 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,82 |
| 8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (облицовка ногомойки) | 100 м2 | 0,012 |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,04 |
| 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,39 |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,7 |
| 12 | Грунтовка | т | 0,0091 |
| 13 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,7 |
| 14 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,51 |
| 15 | Устройство стяжек: цементных | 100 м2 | 0,51 |
| 16 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,51 |
| 17 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,51 |
| 18 | Мусор строительный с погрузкой вручную:погрузка | тонна | 2,9 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,9 |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая  МДОУ  № 162

_________________Благова С.В.

_____________2011г

Ведомость неучтенных материалов на  ремонтные работы (ремонт туалетов) капитальный

в МДОУ  № 162, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Лежневская, д.150в

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка (бетонконтакт!) | т | 0,011 | 39300 | 432,3 |
| 2 | Грунтовка | т | 0,0091 | 35000 | 318,5 |