Извещение о проведении запроса котировок

Дата: «03» июня 2011 г.

Регистрационный № 462

| Наименование заказчика | МУЗ «1-я городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 153003,г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,д.5 |
| Адрес электронной почты | office@igkb1.ru |
| Контактное лицо | Никитина Н.Н. |
| Номер контактного телефона | ( 4932)30-58-45 |
| Место подачи котировочных заявок | 153000,г. Иваново, пл. Революции, д. 6 к. 519 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 10.06.2011 до 09:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка рентгеновской пленки ОКДП 2429842 | Качественные характеристики товаров | Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации, иметь сертификаты соответствия |  | Согласно приложению №1 к извещению |
|  | Технические характеристики товаров | Технические характеристики поставляемого товара должны быть не ниже, указанных в Приложении №1 к извещению о проведении запроса котировок цен. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Соответствие требованиям нормативных документов. Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно- эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам Соответствие техническим характеристикам. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке, оговаривающая основные технические характеристики и свойства продукции. Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован : отечественный товар в соответствии с требованиями ГОСТ, импортный товар – международным стандартам Поставка Товара осуществляется силами Поставщика со всей необходимой документацией. |  |  |
|  | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара | Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80 %. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетный источник финансирования – средства ФОМС |
| Максимальная цена контракта, руб. | 119040,00 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта- Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок цен |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость товара, расходы на доставку до заказчика, налоги с учетом НДС, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153003,г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,д.5 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Согласно графику поставки - Приложение №2 к муниципальному контракту |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Оплата за поставленный товар осуществляется по безналичному расчету в течение 40 (сорока) банковских дней после поставки товара заказчику на основании товарно - транспортной накладной, акта приемки-передачи Товара на склад заказчика и счета - фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок цен

Спецификация

на поставку рентгеновской пленки

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед изм | Количество поставляемых товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рентгеновская пленка 13х18см*100 листов | Обработка пленки ручная и машинная, время обработки в ручном режиме 4-6 мин при t 18-20 C, в автоматическом режиме 90-120 сек при t 33-35 C. Содержание серебра 6.0 г/ кв. м по Фольгарту. Cодержание нитрата серебра (AgNOз) 8.4 гр/м кв. Радиологическая чувствительность обратных рентген (Р-1) по Российской классификации 1300-1600 . Светочувствительность S1.0 – 1000-1300. Светочувствительность S0.85 -1300-1600. Оптическая плотность Dmax – 3.5-4.0 Оптическая плотность Dmin - <0.2 Средний градиент при автоматической обработке на прямолинейном участке характеристической кривой -3.1. Средний градиент при ручной обработке на прямолинейном участке характеристической кривой – 2.8. Гамма – 2.8-3.25. Оптическая плотность max – 2.81 на прямолинейном участке характеристической кривой Фотографическая широта L – 0.6. Влагоемкость – 15*10(-4) г/кв.см. Толщина -177-181 мкм. Основа – холодный голубой тон. Спектр чувствительности – синечувствительный. Сенсибилизирована для длин волн 370 и 450 нм Норма расхода реактивов на метр кв пленки: проявитель 400 мг, фиксаж 450 мг. | уп | 5 |
| 2 | Рентгеновская пленка 15х40см*100 листов | Обработка пленки ручная и машинная, время обработки в ручном режиме 4-6 мин при t 18-20 C, в автоматическом режиме 90-120 сек при t 33-35 C. Содержание серебра 6.0 г/ кв. м по Фольгарту. Cодержание нитрата серебра (AgNOз) 8.4 гр/м кв. Радиологическая чувствительность обратных рентген (Р-1) по Российской классификации 1300-1600 . Светочувствительность S1.0 – 1000-1300. Светочувствительность S0.85 -1300-1600. Оптическая плотность Dmax – 3.5-4.0 Оптическая плотность Dmin - <0.2 Средний градиент при автоматической обработке на прямолинейном участке характеристической кривой -3.1. Средний градиент при ручной обработке на прямолинейном участке характеристической кривой – 2.8. Гамма – 2.8-3.25. Оптическая плотность max – 2.81 на прямолинейном участке характеристической кривой Фотографическая широта L – 0.6. Влагоемкость – 15*10(-4) г/кв.см. Толщина -177-181 мкм. Основа – холодный голубой тон. Спектр чувствительности – синечувствительный. Сенсибилизирована для длин волн 370 и 450 нм Норма расхода реактивов на метр кв пленки: проявитель 400 мг, фиксаж 450 мг. | уп | 3 |
| 3 | Рентгеновская пленка 18х24см*100 листов | Обработка пленки ручная и машинная, время обработки в ручном режиме 4-6 мин при t 18-20 C, в автоматическом режиме 90-120 сек при t 33-35 C. Содержание серебра 6.0 г/ кв. м по Фольгарту. Cодержание нитрата серебра (AgNOз) 8.4 гр/м кв. Радиологическая чувствительность обратных рентген (Р-1) по Российской классификации 1300-1600 . Светочувствительность S1.0 – 1000-1300. Светочувствительность S0.85 -1300-1600. Оптическая плотность Dmax – 3.5-4.0 Оптическая плотность Dmin - <0.2 Средний градиент при автоматической обработке на прямолинейном участке характеристической кривой -3.1. Средний градиент при ручной обработке на прямолинейном участке характеристической кривой – 2.8. Гамма – 2.8-3.25. Оптическая плотность max – 2.81 на прямолинейном участке характеристической кривой Фотографическая широта L – 0.6. Влагоемкость – 15*10(-4) г/кв.см. Толщина -177-181 мкм. Основа – холодный голубой тон. Спектр чувствительности – синечувствительный. Сенсибилизирована для длин волн 370 и 450 нм Норма расхода реактивов на метр кв пленки: проявитель 400 мг, фиксаж 450 мг. | уп | 20 |
| 4 | Рентгеновская пленка 35х35см*100 л | Обработка пленки ручная и машинная, время обработки в ручном режиме 4-6 мин при t 18-20 C, в автоматическом режиме 90-120 сек при t 33-35 C. Содержание серебра 6.0 г/ кв. м по Фольгарту. Cодержание нитрата серебра (AgNOз) 8.4 гр/м кв. Радиологическая чувствительность обратных рентген (Р-1) по Российской классификации 1300-1600 . Светочувствительность S1.0 – 1000-1300. Светочувствительность S0.85 -1300-1600. Оптическая плотность Dmax – 3.5-4.0 Оптическая плотность Dmin - <0.2 Средний градиент при автоматической обработке на прямолинейном участке характеристической кривой -3.1. Средний градиент при ручной обработке на прямолинейном участке характеристической кривой – 2.8. Гамма – 2.8-3.25. Оптическая плотность max – 2.81 на прямолинейном участке характеристической кривой Фотографическая широта L – 0.6. Влагоемкость – 15*10(-4) г/кв.см. Толщина -177-181 мкм. Основа – холодный голубой тон. Спектр чувствительности – синечувствительный. Сенсибилизирована для длин волн 370 и 450 нм Норма расхода реактивов на метр кв пленки: проявитель 400 мг, фиксаж 450 мг. | уп | 15 |
| 5 | Рентгеновская пленка 30х40см*100 л | Обработка пленки ручная и машинная, время обработки в ручном режиме 4-6 мин при t 18-20 C, в автоматическом режиме 90-120 сек при t 33-35 C. Содержание серебра 6.0 г/ кв. м по Фольгарту. Cодержание нитрата серебра (AgNOз) 8.4 гр/м кв. Радиологическая чувствительность обратных рентген (Р-1) по Российской классификации 1300-1600 . Светочувствительность S1.0 – 1000-1300. Светочувствительность S0.85 -1300-1600. Оптическая плотность Dmax – 3.5-4.0 Оптическая плотность Dmin - <0.2 Средний градиент при автоматической обработке на прямолинейном участке характеристической кривой -3.1. Средний градиент при ручной обработке на прямолинейном участке характеристической кривой – 2.8. Гамма – 2.8-3.25. Оптическая плотность max – 2.81 на прямолинейном участке характеристической кривой Фотографическая широта L – 0.6. Влагоемкость – 15*10(-4) г/кв.см. Толщина -177-181 мкм. Основа – холодный голубой тон. Спектр чувствительности – синечувствительный. Сенсибилизирована для длин волн 370 и 450 нм Норма расхода реактивов на метр кв пленки: проявитель 400 мг, фиксаж 450 мг. | уп | 12 |
| 6 | Рентгеновская пленка 24х30см*100 л | Обработка пленки ручная и машинная, время обработки в ручном режиме 4-6 мин при t 18-20 C, в автоматическом режиме 90-120 сек при t 33-35 C. Содержание серебра 6.0 г/ кв. м по Фольгарту. Cодержание нитрата серебра (AgNOз) 8.4 гр/м кв. Радиологическая чувствительность обратных рентген (Р-1) по Российской классификации 1300-1600 . Светочувствительность S1.0 – 1000-1300. Светочувствительность S0.85 -1300-1600. Оптическая плотность Dmax – 3.5-4.0 Оптическая плотность Dmin - <0.2 Средний градиент при автоматической обработке на прямолинейном участке характеристической кривой -3.1. Средний градиент при ручной обработке на прямолинейном участке характеристической кривой – 2.8. Гамма – 2.8-3.25. Оптическая плотность max – 2.81 на прямолинейном участке характеристической кривой Фотографическая широта L – 0.6. Влагоемкость – 15*10(-4) г/кв.см. Толщина -177-181 мкм. Основа – холодный голубой тон. Спектр чувствительности – синечувствительный. Сенсибилизирована для длин волн 370 и 450 нм Норма расхода реактивов на метр кв пленки: проявитель 400 мг, фиксаж 450 мг. | уп | 16 |
| 7 | Флюорографическая пленка 30,5х70 | Чувствительность 1900 обратных рентген Ортохроматическая | уп | 15 |

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок цен №___

Обоснование максимальной( начальной) цены контракта

| п/п | Наименование товара | Ед изм | Кол- во | Цена за единицу |  |  | Среднее значение цены | Цена контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ООО « Арден» 153002,г. Иваново, ул. Огородная, 33 Т.344885 | ООО « Вита» 153029, г. Иваново, ул.Попова,57 т.494135 | ООО СЦ «Медтехника» 153034, г.Иваново,15-й проезд,д.4 Т.303054 |  |  |
| 1 | Рентгеновская пленка 13х18см*100 листов | уп | 5 | 420,0 | 410,0 | 430,0 | 420,0 | 2100,0 |
| 2 | Рентгеновская пленка 15х40см*100 листов | уп | 3 | 1070,0 | 1060,0 | 1080,0 | 1070,0 | 3210,0 |
| 3 | Рентгеновская пленка 18х24см*100 листов | уп | 20 | 790,0 | 780,0 | 800,0 | 790,0 | 15800,0 |
| 4 | Рентгеновская пленка 35х35см*100 л | уп | 15 | 2250,0 | 2240,0 | 2260,0 | 2250,0 | 33750,0 |
| 5 | Рентгеновская пленка 30х40см*100 л | уп | 12 | 2210,0 | 2260,0 | 2250,0 | 2240,0 | 26880,0 |
| 6 | Рентгеновская пленка 24х30см*100 л | уп | 16 | 1330,0 | 1340,0 | 1320,0 | 1330,0 | 21280,0 |
| 7 | Флюорографическая пленка 30,5х70 | уп | 15 | 1067,0 | 1066,0 | 1070,0 | 1068,0 | 16020,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 119040,0 |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению

о проведении запроса котировок

от «03» июня 2011 г.

Регистрационный № 462

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2011 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость товара, расходы на доставку до заказчика, налоги, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта _____________________________________________руб.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 462 от 03.06.2011, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.

Проект

Муниципальный контракт № _____

на поставку рентгеновской пленки

г. Иваново                                                                                          «___»______2011 г.

МУЗ «1-я городская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача А.Н.Чикина, действующего на основании Устава с одной стороны и  ________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем  «Стороны», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от____________  № _____, заключили настоящий муниципальный контракт на поставку товаров для муниципальных нужд (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязан поставить рентгеновскую пленку (далее Товар), согласно спецификации (Приложение № 1)и графику поставки (Приложение №2).к муниципальному контракту

1.2. Заказчик обязан обеспечить оплату поставленного Товара, указанного в п. 1.1 Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего Контракта, его наименование, цена, комплектация и количество определяются в Спецификации на товар, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________________ руб. _____ коп. (__________________________________ руб._____ коп.), в т.ч. НДС_____________________.

Цена включает в себя  все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость товара,  расходы на доставку до Заказчика, налоги, уплату таможенных пошлин, сборы  и другие обязательные платежи

2.2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 2.3.

2.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.4. Оплата производится за счет внебюджетных средств ФОМС

2.5.  Оплата за поставленный товар осуществляется по безналичному расчету в течение 40 (сорока) банковских дней  после поставки товара заказчику на основании товарно - транспортной накладной, акта приемки- передачи Товара на склад заказчика  и счета - фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

2.6. Отказ Поставщика от выполнения своих обязательств возможен только вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 8 настоящего Контракта.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Товар должен быть поставлен согласно Спецификации на Товар и графику поставки( Приложение №2).

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара.

3.3. Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в Спецификации на товар.

3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией, сертификатом соответствия.

3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ.

3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке к месту доставки и при погрузо-разгрузочных работах.

3.9. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар на товар с аналогичными характеристиками Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Контракта, считается не поставленным.

3.10. Товар поставляется по адресу:153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,д.5

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1.требовать поставки качественных Товаров и в срок, установленный Контрактом;

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. принять качественный Товар и оплатить его.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. получить оплату за поставленный Товар на условиях Контракта;

5.1.2. поставить Товар досрочно, с согласия Заказчика.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. передать Заказчику в обусловленный срок  закупаемый Товар;

5.2.2. передать Товар в соответствующей таре и упаковке;

5.2.3. восполнить недопоставку Товара в ассортименте недопоставленного Товара;

5.2.4. в случае передачи Товара ненадлежащего качества и некомплектности Товара заменить Товар в срок, указанный Заказчиком в акте возврата некачественного и некомплектного Товара.

6. Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки Товара.

6.2. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Поставщик несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока.

6.4. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80 %.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3 % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.3. При поставке некачественного Товара, выявленного во время его приемки, Поставщик производит его замену Товаром, соответствующим Контракту, указанный Заказчиком.

7.4. В случае выявления некачественного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика по телефону (факсом, телефонограммой), а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке.

7.5. Поставщик в течение 7 (семи) дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества.

7.6. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

7.7. За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту.

7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в предельно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что, само то обстоятельство не давало возможности направить уведомление.

8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1 Контракта, при условии соблюдения требований пункта 8.2 Контракта продлевает срок исполнения обязательств по Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

Обязательства по настоящему Контракту могут быть исполнены Сторонами досрочно, в случае такого соглашения между Сторонами.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.4. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов такая сторона обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую Сторону. Указанное письмо является основанием для заключения дополнительного соглашения для внесения изменений и дополнений в Контракт.

10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| «ЗАКАЗЧИК» МУЗ «1-я городская клиническая больница», 153003,г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.5 тел/факс 38-39-72 ИНН 3731022541/КПП 370201001 Р/с № 40404810600000030011 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001 | «ПОСТАВЩИК» |
| --- | --- |
| Главный врач __________________ /Чикин А.Н. МП | Руководитель ___________________/_______________/ МП |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ___ от «___» _____2011 г.

Спецификация

на поставку  товаров

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Кол-во | Цена | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентгеновская пленка 13х18см*100 листов |  |  |  |
| 2 | Рентгеновская пленка 15х40см*100 листов |  |  |  |
| 3 | Рентгеновская пленка 18х24см*100 листов |  |  |  |
| 4 | Рентгеновская пленка 35х35см*100 л |  |  |  |
| 5 | Рентгеновская пленка 30х40см*100 л |  |  |  |
| 6 | Рентгеновская пленка 24х30см*100 л |  |  |  |
| 7 | Флюорографическая пленка 30,5х70 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач __________________ А.Н.Чикин МП | ПОСТАВЩИК Руководитель ___________________/_______________/ МП |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ___ от «___» _____2011 г.

График поставки

товаров для муниципальных нужд

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Адрес поставки | Срок поставки товара и количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Июль 2011г. | Август 2011г. | Сентябрь 2011г. |
| 1 | Рентгеновская пленка 13х18см*100 листов | 153003,г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,5 | 2 уп | 2 уп | 1 уп |
| 2 | Рентгеновская пленка 15х40см*100 листов |  | 1уп | 1 уп | 1 уп |
| 3 | Рентгеновская пленка 18х24см*100 листов |  | 7 уп | 7 уп | 6 уп |
| 4 | Рентгеновская пленка 35х35см*100 л |  | 5 уп | 5 уп | 5 уп |
| 5 | Рентгеновская пленка 30х40см*100 л |  | 4 уп | 4 уп | 4 уп |
| 6 | Рентгеновская пленка 24х30см*100 л |  | 6 уп | 5 уп | 5 уп |
| 7 | Флюорографическая пленка 30,5х70 |  | 5 уп | 5 уп | 5 уп |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач __________________ А.Н.Чикин МП | ПОСТАВЩИК Руководитель ___________________/_______________/ МП |
| --- | --- |