Извещение о проведении запроса котировок

Дата: «06»  июня 2011

Регистрационный № 472

| Наименование заказчика |  |  | МУЗ «1-я городская клиническая больница» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  | 153003,г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,д.5 |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  | office@igkb1.ru |  |  |
| Контактное лицо |  |  | Никитина Н.Н. |  |  |
| Номер контактного телефона |  |  | ( 4932)30-58-45 |  |  |
| Место подачи котировочных заявок |  |  | 153000,г. Иваново, пл. Революции, д. 6 к. 519 Администрация города Иванова |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок |  |  | 14.06.2011 до 09:00 |  |  |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Поставка расходного материала ОКДП 2429000, 3311000 | Качественные характеристики товаров | Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации ,иметь сертификаты соответствия |  |  | Согласно приложению к извещению |
|  | Технические характеристики товаров | Технические характеристики поставляемого товара должны быть не ниже, указанных в Приложении №1 к извещению о проведении запроса котировок цен. |  |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Соответствие требованиям нормативных документов. Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям ,предъявляемым санитарно- эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. |  |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам Соответствие техническим характеристикам. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке, оговаривающая основные технические характеристики и свойства продукции. Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован : отечественный товар в соответствии с требованиями ГОСТ, импортный товар – международным стандартам Поставка Товара осуществляется силами Поставщика со всей необходимой документацией. |  |  |  |
|  | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Согласно спецификации на поставку товара |  |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетный источник финансирования – средства ФОМС |
| Максимальная цена контракта, руб. | 100 103,57 Обоснование максимальной цены контракта- Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок цен |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость товара, расходы на доставку до заказчика, налоги с учетом НДС, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Оплата в течение 50 (пятьдесят) банковских дней после поставки товара Заказчику на основании товарно - транспортной накладной, акта приемки- передачи Товара на склад Заказчика и счета - фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Приложение №1

к извещению запроса котировок цен

Спецификация

на поставку расходных материалов

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед изм | Количество поставляемых товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеритесты 180 | Индикаторы воздушной стерилизации трех режимов (160°С/150 мин,180 °С/60 мин, 200°С/30мин.) химические интегрирующие одноразовые с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой (далее-индикаторы) выпускаются в соответствии с ТУ 9398-019-11764404-2003 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры стерилизации и времени стерилизационной выдержки - внутри упаковок и изделий, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах согласно ГОСТ 22649 срок годности не менее 3 лет | уп | 10 |
| 2 | Стеритесты 132 | Индикаторы ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ химические одноразовые выпускаются в соответствии с ТУ 9398-042-11764404-2003 и предназначены для опера-тивного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, ВНУТРИ СТЕРИЛИЗУЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ И СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ УПАКОВОК С ИЗДЕЛИЯМИ при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом про-дувки паром. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140 срок годности не менее 3 лет | уп | 4 |
| 3 | Тест- полоски TD -4209 к глюкометру CleverChek | Тест- полоски TD -4209 к глюкометру CleverChek № 50 срок годности не менее 3 лет | уп | 5 |
| 4 | Тест- полоски к глюкометру Саттелит ПКГЭ-02 | Тест- полоски к глюкометру Саттелит ПКГЭ-02 № 50 срок годности не менее 3 лет | уп | 2 |
| 5 | Игла спиномозговая | Игла со срезом типа Квинке для диагностической и терапевтической люмбальной пункции, спинномозговой анестезии. Состав: игла из нержавеющей стали с трехгранной заточкой Квинке, прозрачный пластиковый рифленый павильон, обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем положения среза. Цветовая кодировка ручки стилета и упаковки - розовая. Используемые материалы: полипропилен, полиэтилен, стиренбутадиен, нержавеющая сталь. Размер: Игла со срезом типа Квинке, наружный диаметр G 18 / 1.3 мм, длина 88 мм. Срок гарантии: не менее 12 месяцев. Документация: наличие Регистрационного удостоверения Минздрава России и Сертификата соответствия ГОСТ РФ. | шт | 30 |
| 6 | Катетер перифиреческий с дополнительным портом | Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан 0.7 мм, длина 19 мм, скорость потока не менее 22 мл/мин. Срок гарантии: не менее 12 месяцев. Документация: наличие Регистрационного удостоверения Минздрава России и Сертификата соответствия ГОСТ РФ 20G 24G | шт шт | 100 100 |
| 7 | Проводящие магистрали к дозатору шприцевому Луер | Линия удлинительная высокого давления для шприцевых насосов, прозрачная, соединители Луер Лок. Используемые материалы: поливинилхлорид. Длина линии: 150 см. Диаметр наружный /внутренний: 2.7 / 1.5 мм. Объем заполнения: 2,6 мл. Резистентность к давлению в системе: Не ниже 4 бар (2944 ммHg). Соединения: Проксимальное: Луер Лок Дистальное: Луер Лок. Срок гарантии: не менее 12 месяцев. Документация: наличие Регистрационного удостоверения Минздрава России и Сертификата соответствия ГОСТ РФ. проводящие магистрали к дозатору шприцевому Луер | шт | 50 |
| 8 | Набор для эпидуральной анестезии | Набор для эпидуральной анестезии/анельгезии. Используемые материалы: Полиэтилен, полихлорвинил, полистирол, катетер из полиамида, полипропилен, бутадиенстирол, нержавеющая сталь. Характеристики фильтра: Диаметр пор 0,2 мкм, резистентность к давлению до 4 бар (2944 mmHg). Состав: Эпидуральная игла типа Туохи  18G/1.30, длина 80 мм, мандрен с указателем положения среза иглы; Катетер из полиамида с установленным направителем, длина 1000 мм; Антибактериальный фильтр 0.2 мкм; Адаптер Снэп лок для соединения катетера с фильтром; Шприц для методики «потери сопротивления» 8 мл, специальная градуировка для верификации типа шприца, не содержит латекс. Срок гарантии: не менее 12 месяцев. Документация: наличие Регистрационного удостоверения Минздрава России и Сертификата соответствия ГОСТ РФ набор для эпидуральной анестезии | шт | 10 |
| 9 | Одноразовые подключичные наборы: G 16 | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан. Состав набора: Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 18G / 1,4 мм, длина катетера 15 см. Канал 0,8 мм, скорость 20 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная 20G – 50 мм, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий 0,63ммх50 см., маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Заглушка с эластичной инъекционной вставкой. Срок гарантии: не менее 12 месяцев. Документация: наличие Регистрационного удостоверения Минздрава России и Сертификата соответствия ГОСТ РФ одноразовые подключичные наборы: G 16 | шт | 10 |
| 10 | Одноразовые подключичные наборы: G 18 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером. Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан. Состав набора: Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 16G / 1,7 мм, длина катетера 20 см, скорость потока 50 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная 18 G – 70 мм, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий 0,89ммх50 см, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Заглушка с эластичной инъекционной вставкой.. Срок гарантии: не менее 12 месяцев. Документация: наличие Регистрационного удостоверения Минздрава России и Сертификата соответствия ГОСТ РФ одноразовые подключичные наборы: G 18 | шт | 20 |
| 11 | Одноразовые подключичные наборы: G 20 | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан. Состав набора: Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 18G / 1,4 мм, длина катетера 15 см. Канал 0,8 мм, скорость 20 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная 20G – 50 мм, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий 0,63ммх50 см., маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Заглушка с эластичной инъекционной вставкой. Срок гарантии: не менее 12 месяцев. Документация: наличие Регистрационного удостоверения Минздрава России и Сертификата соответствия ГОСТ РФ | шт | 10 |
| 12 | Катетеры урологические Фолея № 18 | стерилен, предназначен для однократного применения изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, закрытый конец, 2 боковых отверстия.Плавно закругленный конец катетеров облегчает легкий ввод в уретру. Дренажные глазки одинакового размера позволяют осуществлять эффективный дренаж. Баллон одинаково расширяется во всех направлениях срок годности не менее 3 лет | шт | 20 |
| 13 | Катетеры нелатона: женские: | Одноразовый, длиной 18±2 см, стерильный изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, закрытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия, цветовая маркировка коннектора по международному стандарту, коннектор подходит к мочеприемнику любого типа, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет №14 №16 №18 | шт шт шт | 20 20 50 |
| 14 | Катетеры нелатона: мужские: | длиной 40±2 см, стерильный, одноразовый, изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, закрытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия, цветовая маркировка коннектора по международному стандарту, коннектор подходит к мочеприемнику любого типа, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, упакован в развернутом виде. №12 №14 №16 | шт шт шт | 60 60 60 |
| 15 | Мочеприемники одноразовые объемом 2л | Мочеприемник прикроватный объемом 2000 мл, нестерильный, одноразовый, изготовлен из мягкого ПВХ, длина трубки 90±2 см, на конце трубки конической формы коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера, цена деления градуировки 100 мл, имеются уплотненные кольца для крепления мочеприемника, снабжен антивозвратным клапаном, винтовой спускной кран на дне мешка, стерилизован оксидом этилена срок годности не менее 3 лет | шт | 50 |
| 16 | Детский мочеприемник объемом 100мл | Мочеприемник - объем 100 мл, снабжен специальным гипоаллергенным липким фиксирующим устройством, адаптирован под физиологические особенности мальчиков, индивидуальная стерильная упаковка, стерилен, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного полиэтилена, имеет градуировку от 10 мл, цена деления 10 мл, имеет боковую градуировку от 10 мл до 100 мл, что позволяет измерить малое количество мочи, срок годности – 5 лет, | шт | 50 |
| 17 | Зонд желудочный: | Желудочный зонд, длина 110±2 см, стерильный, одноразовый, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, открытый атравматичный дистальный конец, 4 боковых отверстия, метки расположены на расстоянии: первая - 46см, вторая - 56 см, третья - 66 см, четвертая – 76 см от дистального конца, цветовая кодировка воронкообразного коннектора, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет №8,дл 110см №10 дл 110см | шт шт | 20 40 |
| 18 | Трубка эндотрахеальная: | Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с инкапсулированной рентгеноконтрастной полосой, манжета большого объема малого давления (до 32 мм водного столба), цилиндрической формы, дистальный отдел трубки закругленной формы имеет окошко типа «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, маркировка трубки с указанием внутреннего диаметра в мм, а также глубины интубации, имеется так же маркировка пилотного баллона с указанием ID (внутреннего диаметра) трубки, каждому размеру соответствует определенная длина, стерилизовано оксидом этилена, срок годности 5 лет, №7 №7,5 | шт шт | 30 30 |
| 19 | Игла бабочка 16-18 | Устройство для вливаний в малые вены («игла-бабочка») с мягкими пластмассовыми крыльями, стерильно, одноразовое, игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, игла обработана силиконовой смазкой, длина иглы 19±2 мм, прозрачный удлинитель из эластичного материала, устойчивый к перегибам, длиной 25-30 см, с наконечником типа Луер для крепления к любой модели инфузионных, трансфузионных систем или шприцев и колпачком, цветовая маркировка крылышек по международному стандарту для быстрого определения размера, крылья имеют шероховатость с одной стороны и указание размера в G с другой, стерилизовано оксидом этилена, срок годности 5 лет, | шт | 400 |
| 20 | Зонд для остановки кровотечения 6мм 1000мм | Зонд с двумя манжетками, который применяется для остановки кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. Зонд представляет собой трехпросветную резиновую трубку. На конце этой трубки находится круглый баллон, чуть выше располагается баллон цилиндрический баллон. Два канала зонда служат для раздувания баллонов, третий просвет служит для аспирации желудочного содержимого и контроля эффективности гемостаза срок годности не менее 3 лет | шт | 10 |
| 21 | Трубка силиконовая дренажная: | Предназначена для удаления патологических жидкостей из полостей или ран различного размера Выполнены из экологически чистого материала. Изделия из катализаторной силиконовой резины, абсолютно нетоксичны, неэлектропроводны, химически и термоустойчивы(от -50град.С до + 180 град. С) Пригодны для любых способов температурной дезинфекции срок годности не менее 3 лет | м | 10 |
|  |  | 6мм (внутр. Диам.), толщ.стенки - станд. (15 КГ = 340м) | м | 50 |
|  |  | 8мм (внутр. Диам.), толщ.стенки - станд. (15кг = 265м) | м | 50 |
| 22 | Дренаж силиконовый двухпросветный | Предназначена для удаления патологических жидкостей из полостей или ран различного размера Выполнены из экологически чистого материала. Изделия из катализаторной силиконовой резины, абсолютно нетоксичны, неэлектропроводны, химически и термоустойчивы(от -50град.С до + 180 град. С) Пригодны для любых способов температурной дезинфекции срок годности не менее 3 лет |  |  |
|  |  | - наружный диаметр трубчатого элемента; - наружный диаметр отводной трубки; - в; - утренний диаметр отводной трубки - длина; - количество отверс. № 16и; 5,5 мм; 5 мм; 3 мм; 500 мм; 8 + 8. | шт | 20 |
|  |  | - наружный диаметр трубчатого элемента; - наружный диаметр отводной трубки; - внутренний диаметр отводной трубки; - длина; - количество отверстий. № 21; 7 мм; 5 мм; 3 мм; 500 мм; 8 + 8. | шт | 15 |
| 23 | Наконечники одноразовые к кружке Эсмарха | Наконечники одноразовые к кружке Эсмарха срок годности не менее 3 лет | шт | 50 |
| 24 | Шприц Жанэ однораз. | Изготавливается с различным типом канюли: - под катетер и с традиционным замком "LUER LOСK" (под иглу), наличие резиновой манжеты, покрытой силиконом- обеспечивает максимальную плавность хода.Блистерная упаковка обеспечивает сохранность стерильности и легкость вскрытия. Метод стерилизации - окись этилена (газовая стерилизация), срок годности 3 года, при этом должна сохраняется стерильность, нетоксичность и апирогенность продукта. 150мл 60мл | шт шт | 20 25 |
| 25 | Нить стерильная хирургическая 2/0, 90см, кол.-реж. Игла ½, 25мм, 2 иглы(уп. 12шт) | Нить стерильная хирургическая (остаточный срок хранения не менее лет) в двойной упаковке. Внешняя упаковка: материал - склеенная бумага и прозрачная пленка, прямоугольной формы, имеет порт с обозначенными легко отслаивающимися листками маркирована матричным кодом (со всеми характеристиками данной нити) для сканирования и последующего компьютерного учета. Внутренняя упаковка стерильная 2-х составная: материал пластиковый овальный лоток с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после ее извлечения из упаковки), с информацией о нити и игле на картонной крышке (для двойного контроля за содержимым упаковки в операционной). Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, голубая М3 (2/0), 90 см, две иглы с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе, колющие с режущим кончиком колющие с режущим кончиком, 1/2 окружности, 26 мм. 12 шт в упаковке срок годности не менее 3 лет | уп | 2 |
| 26 | Нить стерильная хирургическая 3/0, 75см, кол.игла ½, 20мм (УП. 12шт) | Нить стерильная хирургическая (остаточный срок хранения не менее лет) в двойной упаковке. Внешняя упаковка выполнена из фольги,прямоугольной формы, имеет порт с обозначенными легко отслаивающимися листками маркирована матричным кодом (со всеми характеристиками данной нити) для сканирования и последующего компьютерного учета. Внутренняя упаковка - стерильная, картонная, содержит информацию о нити и игле (для двойного контроля за содержимым упаковки в операционной), имеет отверстие для доступа к игле и эластичную заднюю панель (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после ее извлечения из упаковки). Нить рассасывающаяся плетеная на основе Полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция в равых частях, с сохранением прочности на разрыв IN VIVO 75% через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, фиолетовая М2 (3/0), 75 см, игла с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе, колющая, с уплощением кончика 1/2 окружности, 20 мм. 12 шт в упаковке срок годности не менее 3 лет | уп | 2 |
| 27 | Капроаг 3/0 75см, кол. Игла ½, 20мм | Синтетический условно-рассасывающийся шовный хирургический материал. Нить с антибактериальной активностью. Материал изготовлен путем модификации полиамидного волокна с последующим нанесением покрытия из биосовместимого полимера, содержащего 6% хлоргексидина биглюканата, что обеспечивает местное антимекробное действие нитей в организме в течение 2-3 дней. Условный номер 3/0 (м.р. 2), длина нити 75см, с иглой 20мм, изгиб иглы ½, колющая, одноигольная, стерильная в двойной полимерной упаковке. Срок годности не менее 5 лет. | шт | 25 |
| 28 | Полисорб 3/0 кол игла ½, 20мм | Хирургический рассасывающийся шовный материал полученный из гополимера гидроксиацетиловой кислоты, цвет фиолетовый. Нить плетеная, покрытая особым раствором из материалов, способствующих их рассасыванию в организме. Условный номер 3/0 (м.р. 2), длина нити 75см, с иглой 20мм, изгиб иглы ½, колющая, одноигольная, стерильная в двойной полимерной упаковке.Срок годности не менее 5 лет. | шт | 25 |
| 29 | Полипропилен 2/0 | Шовный хирургический материал, мононить, химический состав нити полипропилен. Нить синтетическая, нерассасывающаяся, окрашенная в синий цвет. Условный номер 2/0 (м.р. 3) длина нити 75 см , длина иглы 20мм, изгиб иглы ½ режущая, одноигольная, стерильная в двойной полимерной упаковке. Срок годности не менее 5 лет. | шт | 51 |
|  |  | Шовный хирургический материал, мононить, химический состав нити полипропилен. Нить синтетическая, нерассасывающаяся, окрашенная в синий цвет. Условный номер 2/0 (м.р. 3) длина нити 75 см , длина иглы 25мм, изгиб иглы ½ режущая, одноигольная, стерильная в двойной полимерной упаковке. Срок годности не менее 5 лет. | шт | 50 |
|  |  | Шовный хирургический материал, мононить, химический состав нити полипропилен. Нить синтетическая, нерассасывающаяся, окрашенная в синий цвет. Условный номер 2/0 (м.р. 3) длина нити 75 см , длина иглы 30мм, изгиб иглы ½ режущая, одноигольная, стерильная в двойной полимерной упаковке. Срок годности не менее 5 лет | шт | 50 |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению

о проведении запроса котировок

от «06» июня  2011 г.

Регистрационный № 472

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2011 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  | цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость товара, расходы на доставку до заказчика, налоги, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта _____________________________________________руб.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 472 от 06.06.2011, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

г. Иваново                                                                                   «_____»_________ 2011  г.
 
Муниципальное учреждение здравоохранения «1-я городская клиническая больница»», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Чикина А.Н.. действующей на основании Устава с одной стороны, и _____________, в лице руководителя ______________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,вместе именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № _________ от «__» ________ 2011 г., заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязан поставить Заказчику расходные материалы для лабораторных исследований (далее – «Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик - принять и оплатить товар.

1.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, СанПин и ТУ, принятых для данного вида Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% срока годности, установленного производителем.

2.2. В случае поставки импортных материалов сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные удостоверения производителя.

Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно – эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов.

2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.5. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 10 дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на акте приемки-передачи.

2.7. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения от Получателя претензии по качеству и срокам годности поставленного Товара.

2.8. Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

2.9. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть на русском языке.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 10( десяти) календарных дней с момента заключения муниципального  контракта.

Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика.

3.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. Стоимость тары и упаковки включается в стоимость Товара по настоящему муниципальному контракту.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 10 дней с момента получения претензии Заказчика.

3.5. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.6. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

3.7 Датой поставки Товара является дата подписания приемно-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика на склад Заказчика.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляет: _______ (______________________) рублей, в том числе НДС_________________________________________________________.

Цена включает в себя  все расходы , связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость товара,  расходы на доставку до Заказчика, налоги, уплату таможенных пошлин, сборы  и другие обязательные платежи

4.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного п. 4.3 настоящего контракта.

4.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

4.4. Расчеты за поставленный Товар будут производиться с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика  безналичным расчетом. Оплата в течение 50 ( пятидесяти) банковских дней  после поставки товара Заказчику на основании товарно - транспортной накладной, акта приемки- передачи Товара на склад Заказчика и счета – фактуры.

4.5. Оплата Товара осуществляется за счет внебюджетных средств (ФОМС).

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Заказчик несет ответственность по действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатков в качестве переданного Товара Заказчик вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям о качестве, предъявляемым Заказчиком.

5.3. В случае нарушения сроков поставки или замены некачественного Товара по вине Поставщика, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,3% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

5.4. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на 10 (десять) календарных дней.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего муниципального контракта, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

6.2. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего муниципальный контракта, другая сторона вправе предъявить претензию к виновной стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по недостаче); Претензия  рассматривается в течение 3 дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

6.3. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в арбитражном суде Ивановской области.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, действия и последствия которой стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

- 7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему муниципальный контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства неодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего муниципальный контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до ______________________________ 2011 г.

8.3. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| «ЗАКАЗЧИК» МУЗ «1-я городская клиническая больница», 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.5 тел/факс 38-39-72 ИНН 3731022541/КПП 370201001 Р/с № 40404810600000030011 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001 | «ПОСТАВЩИК» |
| --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач __________________ А.Н.Чикин МП | ПОСТАВЩИК Руководитель ___________________/_________________/ МП |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ___ от «___» _____2011 г.

Спецификация.

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Кол-во | Цена | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач __________________ А.Н.Чикин МП | ПОСТАВЩИК Руководитель ___________________/_______________/ МП |
| --- | --- |