УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ №8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Котлов А.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (ремонт кабинета № 23)

в МОУ СОШ № 8, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Ташкентская, д.15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий полов: дощатых (подиум) | 100 м2 покрытия | 0,098 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,53 |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,28 |
| 4 | Строительный мусор | т | 0,5 |
| 5 | Строительный мусор | т | 0,03 |
| 6 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,53 |
| 7 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,53 |
| 8 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,53 |
| 9 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 0,28 |
| 10 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,014 |
| 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,1 |
| 12 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,53 |
| 13 | Грунтовка | т | 0,00689 |
| 14 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,53 |
| 15 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 16 | Строительный мусор | т | 0,169 |
| 17 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,45 |
| 18 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,72 |
| 19 | Грунтовка | т | 0,0094 |
| 20 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,72 |
| 21 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,5 |
| 22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,5 |

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ №8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Котлов А.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (ремонт кабинета № 23) в МОУ СОШ № 8, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Ташкентская, д.15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,00689 | 40000 | 275,6 |
| 2 | Грунтовка | т | 0,0094 | 40000 | 376 |