Для субъектов малого предпринимательства

Извещение о проведении запроса котировок

Дата: 11.07.2011

Регистрационный № 633

| Наименование заказчика | МУЗ «1-я городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5 |
| Адрес электронной почты | office@igkb1.ru |
| Номер контактного телефона | (4932)30-58-45 |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 519 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 21.07.2011 до 09:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка расходного материала ОКДП 2423930, 3311000 | Требования к качеству товаров | Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации, иметь сертификаты соответствия | Согласно Приложению № 1 к извещению |  |
|  | Технические характеристики товаров | Технические характеристики поставляемого товара должны быть не ниже, указанных в Приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок цен. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Соответствие требованиям нормативных документов. Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно- эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам. Соответствие техническим характеристикам. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке, оговаривающая основные технические характеристики и свойства продукции. Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован: отечественный товар в соответствии с требованиями ГОСТ, импортный товар – международным стандартам. Поставка Товара осуществляется Поставщиком со всей необходимой документацией. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара – не менее 80% остаточного срока стерильности |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | 1.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа 2. Участниками запроса котировок цен являются только субъекты малого предпринимательства |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | внебюджетный источник финансирования – средства ФОМС |
| Максимальная цена контракта, руб. | 308 650,00 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, расходы на доставку до заказчика, налоги с учетом НДС, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | с момента заключения муниципального контракта в течение 3-4 квартала 2011г. по заявке заказчика. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Оплата в течение 50 (пятидесяти) банковских дней после поставки товара заказчику на основании товарно-транспортной накладной, акта приемки-передачи товара на склад заказчика и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее чем через 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Приложение №1

к извещению запроса котировок цен № ____

Спецификация

на поставку расходных материалов

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед изм | Количество поставляемых товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКДП 2423930 |  |  |  |  |
| 1. | Кетгут | Кетгут простой стерильный, USP 2/0, длина нити 75см, игла колющая 25мм, 1/2 | шт | 200 |
| 2. | Кетгут | Кетгут простой стерильный, USP 1, длина нити 75см, игла колющая 35мм, 1/2 | шт | 200 |
| 3. | Кетгут | Кетгут простой стерильный, USP 2, длина нити 75см, игла колющая 40мм, 1/2 | шт | 200 |
| 4. | Лейкопластырь | Лейкопластырь 2смх500см в рулоне | шт | 500 |
| ОКДП 3311000 |  |  |  |  |
| 5. | Нить | Нить капроновая хирургическая крученая в катушках по 20м, USP 2/0 | шт | 164 |
| 6. | Нить | Нить капроновая хирургическая крученая в катушках по 20м, USP 1 | шт | 100 |
| 7. | Нить | Нить капроновая хирургическая крученая в катушках по 20м, USP 2 | шт | 100 |
| 8. | Нить | Мононить полидиоксаноновая рассасывающаяся, стерильная, USP 3/0, длина нити 75см, игла колющая 25мм, 1/2 | шт | 100 |
| 9. | Нить | Нить полипропиленовая стерильная, USP 2/0, длина нити 90см, игла колюще-режущая 25мм, 1/2 | шт | 150 |
| 10. | Нить | Нить плетеная полигликолидная с покрытием, стерильная, USP 2/0, длина нити 75см, игла колющая 20мм, 1/2 | шт | 50 |
| 11. | Нить | Нить капроновая с покрытием в виде 6% хлоргексидина биглюконата, стерильная, USP 3/0, длина нити 75см, игла колющая 25мм, 1/2 | шт | 100 |
| 12. | Эндопротез | Полипропиленовый сетчатый эндопротез для восстановительной хирургии 6х11см, стерильный | шт | 10 |
| 13. | Эндопротез | Полипропиленовый сетчатый эндопротез для восстановительной хирургии 15х15см, стерильный | шт | 10 |
| 14. | Эндопротез | Полипропиленовый сетчатый эндопротез для восстановительной хирургии 30х30см, стерильный | шт | 3 |
| 15. | Шприц | Шприц трехдетальный, стерильный, одноразовый, насадка катетерная, объем 150мл | шт | 100 |
| 16. | Шприц | Шприц трехдетальный, стерильный, одноразовый, луер-лок, объем 50мл | шт | 100 |
| 17. | Наконечник | Наконечник полимерный для кружки Эсмарха, взрослый | шт | 300 |
| 18. | Калоприемник | Стерильный, одноразовый, изготовлен из прозрачного многослойного полиэтилена, запахонепроницаем. Размер емкости 24,5х14 см, адгезивной пластины - 10х10 см, диаметр трафарета - 30х60 мм | шт | 60 |
| 19. | Мочеприемник | Нестерильный, изготовлен из мягкого ПВХ, длина трубки 90+-2 см, цена деления градуировки 100 мл, объем 2л, со спускным краном | шт | 500 |
| 20. | Мочеприемник | Стерилен, предназначен для одноразового применения, изготовлен из прозрачного полиэтилена, имеет градуировку от 10 мл, цена деления 10 мл, боковую градуировку от 10 мл до 100 мл, объем 100мл | шт | 100 |
| 21. | Катетер | Стерильный, одноразовый, изготовлен из силиконизированного латекса, закрытый конец, 2 боковых отверстия, предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря, антивозвратный клапан для заполнения баллона шприцем без иглы. Катетер Фолея № 18 | шт | 300 |

| 22. | Катетер | Стерильный, одноразовый, урологический женский, атравматичный закрытый конец, 2 боковых отверстия длина катетера 18 см, №18 | шт | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Катетер | Стерильный, одноразовый, мужской, изготовлен из медицинского ПВХ, длина катетера 40±2 см, закрытый конец, 2 боковых отверстия Катетер Нелатона № 18 | шт | 200 |
| 24. | Зонд | Предназначен для желудочного зондирования, атравматичный дистальный конец, цветовая маркировка коннектора, изготовлен из медицинского ПВХ, общая длина 76±2 см, открытый конец, 4 боковых отверстия. № 8 | шт | 50 |
| 25. | Зонд | Предназначен для желудочного зондирования, атравматичный дистальный конец, цветовая маркировка коннектора, изготовлен из медицинского ПВХ, общая длина 76±2 см, открытый конец, 4 боковых отверстия. № 10 | шт | 50 |
| 26. | Зонд | Предназначен для желудочного зондирования, атравматичный дистальный конец, цветовая маркировка коннектора, изготовлен из медицинского ПВХ, общая длина 76±2 см, открытый конец, 4 боковых отверстия № 20 № 22 №24 | шт шт шт | 20 20 20 |
| 27. | Трубка | Трубка эндотрахеальная. Стерильная, одноразовая, изготовлена из медицинского ПВХ, с манжетой, дистальный конец снабжен глазком Мерфи. № 7 | шт | 160 |
| 28. | Трубка | Трубка эндотрахеальная. Стерильная, одноразовая, изготовлена из медицинского ПВХ, с манжетой, дистальный конец снабжен глазком Мерфи. № 7,5 | шт | 160 |
| 29. | Трубка | Трубка эндотрахеальная. Стерильная, одноразовая, изготовлена из медицинского ПВХ, с манжетой, дистальный конец снабжен глазком Мерфи. № 8 | шт | 130 |
| 30. | Игла | Игла спинальная из нержавеющей стали, прозрачный пластиковый рифленый павильон, обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем положения бокового отверстия. Набор может комплектоваться проводниковой иглой. Используемые материалы: полипропилен, полиэтилен, стиренбутадиен, нержавеющая сталь. Размер: наружный диаметр G 18, длина 88 мм. | шт | 50 |
| 31. | Игла | Игла спинальная из нержавеющей стали, прозрачный пластиковый рифленый павильон, обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем положения бокового отверстия. Набор может комплектоваться проводниковой иглой. Используемые материалы: полипропилен, полиэтилен, стиренбутадиен, нержавеющая сталь. Размер: наружный диаметр G 20, длина 88 мм. | шт | 50 |
| 32. | Игла | Игла спинальная из нержавеющей стали , прозрачный пластиковый рифленый павильон, обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем положения бокового отверстия. Набор может комплектоваться проводниковой иглой. Используемые материалы: полипропилен, полиэтилен, стиренбутадиен, нержавеющая сталь. Размер: наружный диаметр G 22 / 0.7 мм, длина 88 мм. | шт | 50 |
| 33. | Катетер | Катетер внутривенный № 24 для катетеризации периферических вен Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан. | шт | 450 |
| 34. | Катетер | Катетер внутривенный № 20 для катетеризации периферических вен Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан | шт | 400 |
| 35. | Катетер | Катетер внутривенный №22 для катетеризации периферических вен Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан | шт | 400 |
| 36. | Катетер | Катетер внутривенный №18 для катетеризации периферических вен Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан | шт | 299 |
| 37. | Удлинительная линия | Удлинительная линия для проведения инфузионной и трансфузионной терапии. Технические характеристики: Материал – поливинилхлорид медицинского назначения. Длина 140 см. Внутренний диаметр 3,0 мм. Объем заполнения 10,6 мл. Соединения Люэр лок с обеих сторон. | шт | 150 |
| 38. | Набор перидуральный | Набор для эпидуральной анестезии/анельгезии. Используемые материалы: Полиэтилен, полихлорвинил, полистирол, катетер из полиамида, полипропилен, бутадиенстирол, нержавеющая сталь. Характеристики фильтра: Диаметр пор 0,2 мкм, резистентность к давлению до 4 бар (2944 mmHg). Состав: Эпидуральная игла типа Туохи  18G/1.30, длина 80 мм, мандрен с указателем положения среза иглы; Катетер из полиамида с установленным направителем, длина 1000 мм; Антибактериальный фильтр 0.2 мкм; Адаптер Снэп лок для соединения катетера с фильтром; Шприц для методики «потери сопротивления» 8 мл, специальная градуировка для верификации типа шприца, не содержит латекс. | шт | 10 |
| 39. | Набор для катетеризации | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером. Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан. Состав набора: Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 18G / 1,4 мм, длина катетера 20 см. Канал 0,8 мм, скорость 20 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Заглушка с эластичной инъекционной вставкой | шт | 50 |
| 40. | Набор для катетеризации | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером. Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан. Состав набора: Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 14G / 2,1 мм, длина катетера 20 см, скорость потока 90 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная 16 G – 70 мм, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий 0,89ммх50 см, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Заглушка с эластичной инъекционной вставкой. | шт | 50 |
| 41. | Набор для катетеризации | Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан. Состав набора: Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 18G / 1,4 мм, длина катетера 15 см. Канал 0,8 мм, скорость 20 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная 20G – 50 мм, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий 0,63ммх50 см., маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Заглушка с эластичной инъекционной вставкой. | шт | 50 |
| 42. | Станок бритвенный | Станок бритвенный одноразовый пластиковый, 2 лезвия | шт | 300 |
| 43. | Лезвие для скальпеля | Лезвие для скальпеля одноразовое стерильное №24 | шт | 499 |
| 44. | Катетер | Катетер дренажный силиконовый №21, двухпросветный | шт | 100 |
| 45. | Катетер | Катетер дренажный силиконовый №22, двухпросветный | шт | 100 |
| 46. | Трубка | Трубка силиконовая 6/8мм, медицинская, нестерильная | шт | 75 |
| 47. | Трубка | Трубка силиконовая 8/10мм, медицинская, нестерильная | шт | 50 |
| 48. | Зонд | Зонд Блэкмора для остановки кровотечения 6ммх1000мм | шт | 9 |

Участниками настоящего запроса котировок могут являться только

субъекты малого предпринимательства.

Участники Запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 установлены предельные значения выручки в размере 60,0 млн. рублей для микропредприятий и 400,0 млн.рублей для малых предприятий.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

от 11.07.2011 г.

Регистрационный № 633

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2011 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указание марки / модели и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  |  |  | цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, расходы на доставку до заказчика, налоги, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи |  |  |

Цена муниципального контракта ____________________________________________________________руб.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 633  от 11.07.2011, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

_________________________________________________ является субъектом малого  предпринимательства

(Наименование участника размещения заказа)

и подтверждает свое соответствие положениям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №

на поставку товаров для муниципальных нужд

г. Иваново                                                                                      «____»______________2011 г.

МУЗ «1-я городская клиническая больница», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в  лице главного врача Чикина А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №______ от _________, заключили настоящий контракт на поставку товаров для муниципальных нужд (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

- 1.1. По настоящему Контракту Поставщик принимает на себя обязательство по поставке и передаче Заказчику расходный материал (далее – Товар), согласно Спецификации (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

- 1.2. Заказчик обязан принять поставленный Товар, указанный в п. 1.1. Контракта, и уплатить за него определенную цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

- 1.3. По окончании поставки товаров в полном объеме Стороны составляют акт приемки-передачи товаров, который является основанием для оплаты принятых товаров.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

- 2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________________________________ ______________________________________руб.____коп., в т.ч. НДС__________________.

- Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, расходы на доставку до заказчика,  налоги, уплата таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи.

- 2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного в п. 2.3 настоящего Контракта.

2.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий и исполнения муниципального контракта.

- 2.4. Оплата производится за счет внебюджетных средств (средства ФОМС).

- 2.5. Оплата в течение 50 (пятидесяти) банковских дней после поставки товара Заказчику на основании товарно-транспортной накладной, акта приемки-передачи товара на склад Заказчика  и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Сроки, условия поставки и порядок приемки товаров

3.1. Поставка Товара производится с момента заключения муниципального контракта, в течение 3-4 квартала 2011г. по заявке Заказчика.

- 3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара.

- 3.3. Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

- 3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации.

- 3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

- 3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар, оборудование — международным стандартам.

- 3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

- 3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

- 3.9. При поставке Товара Сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля или испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить бракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями в срок, указанный Заказчиком, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

- 3.10. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки Товара является основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара.

- 3.11. Товар поставляется по адресу: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5.

4. Права и обязанности Заказчика

- 4.1. Заказчик вправе:

- 4.1.1. требовать поставки качественного Товара и в срок установленный Контрактом;

- 4.2. Заказчик обязан:

- 4.2.1. принять качественный Товар и оплатить его.

5. Права и обязанности Поставщика

- 5.1. Поставщик вправе:

- 5.1.1. получить оплату за поставленный Товар на условиях Контракта;

- 5.1.2. поставить Товар досрочно, с согласия Заказчика.

- 5.2. Поставщик обязан

- 5.2.1. передать Заказчику в обусловленный срок производимый (или закупаемый) Товар;

- 5.2.2. передать Товар в соответствующей таре и упаковке подлежащей возврату (или входящую в стоимость Товара);

- 5.2.3. восполнить недопоставку товара в ассортименте недопоставленного Товара;

- 5.2.4. в случае передачи Товара ненадлежащего качества и некомплектности Товара заменить Товар в срок, указанный Заказчиком в акте возврата некачественного и/или некомплектного Товара.

6. Гарантии качества

6.1. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара – не менее 80% остаточного срока стерильности.

- 6.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар по качеству и комплектности полностью соответствует техническим нормам и техническим характеристикам.

- 6.3. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

- 6.4. Поставщик несет все расходы по устранению дефектов Товара (замене дефектного Товара), выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.

- 7. Ответственность Сторон

- 7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 7.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3 % ставки рефинансирования от цены контракта  за каждый день, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока поставки Товара.

- 7.3. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара, выявленного во время его приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену Товаром, соответствующим Контракту, или безвозмездное устранение недостатков в срок, указанный  Заказчиком.

- 7.4. В случае выявления некачественного, некомплектного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик  вправе составить акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке.

- 7.5. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента составления акта обязан заменить Заказчику некачественный, некомплектный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества, на комплектный Товар.

- 7.6. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

- 7.7. За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту.

- 7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

- 8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

- 8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

- 8.3. Если такого уведомления не будет сделано в предельно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности направить уведомление.

- 8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1. Контракта, при условии соблюдения требований пункта 8.2. Контракта продлевает срок исполнения обязательств по Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

- 8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. Контракта, будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

- 9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта,  разрешаются путем переговоров между Сторонами.

- 9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

- 9.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.

10. Заключительные положения

- 10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- 10.2. Контракт  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 25.12.2011г.

- Обязательства по настоящему Контракту могут быть исполнены сторонами досрочно, в случае такого соглашения между сторонами.

- 10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

- 10.4. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

- 10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов такая Сторона обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую Сторону. Указанное письмо является основанием для заключения дополнительного соглашения для внесения изменений и дополнений в Контракт.

- 10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Заказчик:                                                                           Поставщик:

- МУЗ «1-я городская клиническая больница»

- Адрес:  153003, г. Иваново,

- ул. Парижской Коммуны, д. 5

- Тел./факс (4932) 383972

- Банковские реквизиты:

- ИНН 3731022541 КПП 370206001

- Л/с № 002.01.231.1

- в ФКУ Администрации г. Иваново

- БИК 042406001

- Главный врач		                                               Руководитель организации

______________ А.Н.Чикин                                        ______________/_______________/

- М.П.                                                                      М.П.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№________ от _______

Спецификация

на поставку расходного материала

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристика поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Поставщик:                                                                       Заказчик:

___________/_______/                                                       Главный врач ________А.Н.Чикин

«__»_______2011г.                                                            «____»_________2011г.