УТВЕРЖДАЮ

________________________________

_________________ _______________

_____________2011г.

Ведомость объемов на  замену оконных рам

в МДОУ детский сад №66, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул.Дунаева,44

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,2531 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,1303 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,2314 |
| 4 | Блок оконный ПВХ | м2 | 23,14 |
| 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0217 |
| 6 | Блок оконный ПВХ | м2 | 2,17 |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,1373 |
| 8 | Доски подоконные ПВХ /550мм/ | м | 13,73 |
| 9 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,176445 |

Ведомость неучтенных материалов на замену оконных рам

в МДОУ детский сад №66, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул.Дунаева,44

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный ПВХ | м2 | 23,14 | 2376 | 54980,64 |
| 2 | Блок оконный ПВХ | м2 | 2,17 | 2150 | 4665,5 |
| 3 | Доски подоконные ПВХ /550мм/ | м | 13,73 | 236 | 3240,28 |