- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  02.09.2011г.

Регистрационный № 842

| Наименование заказчика | Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 153000, г. Иваново просп. Ф.Энгельса д. 3 |
| Адрес электронной почты | dentis37@rambler.ru |
| Номер контактного телефона | 32-60-91 |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново пл. Революции д. 6, каб. № 518 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 14.09.2011 до 09:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка материалов стоматологических (ОКДП 2423910) | - Требования к качеству | - Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством. - В случае поставки импортного Товара сертификат качества должен быть оформлен на русском языке. - Срок годности поставляемого Товара должен быть не менее 80% от основного срока годности, указанного на упаковке. | В соответствии с приложением № 1 | В соответствии с приложением № 1 |
|  | - Технические характеристики | В соответствии с Приложением № 1 |  |  |
|  | - Требования к безопасности | Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и нормативным актам действующего законодательства. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (средства от платных услуг) |
| Максимальная цена контракта, руб. | 286 218,00 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена контракта включает в себя стоимость товара, расходы на доставку Товара до склада заказчика, расходы на сертификацию, упаковку, страхование, таможенные пошлины, налоги, в том числе НДС, сборы и друге обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153000, г. Иваново просп. Ф. Энгельса д. 3 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставка товара осуществляется с момента заключения муниципального контракта до 30.10.2011 по заявке заказчика в соответствии с условиями муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 40 банковских дней с даты поставки Товара на основании счетов Поставщика, предоставления сертификата соответствия (качества), товарно-транспортной накладной |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

от 02.09. 2011 г.

Регистрационный № 842

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2011 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  | Цена контракта включает в себя стоимость товара, расходы на доставку Товара до склада заказчика, расходы на сертификацию, упаковку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта ____________________________________ руб. ____ коп.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок №842 от 02.09.2011, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)М.П.

Приложение № 1

к  Извещению на проведение запроса котировок

Требования, предъявляемые к материалу

| Наименование материала | Характеристики материала |  | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Материал стоматоло-гический пломбиро- вочный «Витример Liquid» * (жидкость) | Качествен-ные характе-ристики | Пломбировочно-косметический стеклоиномерный материал тройной полимеризации, обладающий адгезией к тканям зуба, выделением в них фтористных соединений и биосовместимостью. Затвердевающий под действием дневного света. Обладающий двумя механизмами самополимеризции для достаточно быстрого отверждения на участках, лишенных доступа света. | штук | 5 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - для пломбирования полостей ΙΙΙ и V классов по Блэку; - для пломбирования пришеечных полостей и при патологической стираемости; - для пломбирования кариозных дефектов корня зуба; - для временного пломбирования сломанных зубов; - для заполнения полостей и трещин при подготовке к протезированию; - для восстановления разрушенной части зуба и при формировании коронковой культи в тех случаях, когда сохранено не менее половины коронкойвой части зуба в качестве опоры; - при послойном нанесении стеклоиномера и композита (сэндвич) и для фиксации фарфоровых вкладок; - при временном пломбировании и протезировании |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | праймер для полостей - 6,5 мл. (с содержанием полимера НЕМА 2-гидроксиэтилметакрилат), для достаточного увлажнения поверхностей прилегания стеклоиномера для улучшения его адгезии |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 2. Материал стоматоло-гический пломбиро- вочный «Витример Primer» * (праймер) | Качествен-ные характе-ристики | Пломбировочно-косметический стеклоиномерный материал тройной полимеризации, обладающий адгезией к тканям зуба, выделением в них фтористных соединений и биосовместимостью. Затвердевающий под действием дневного света. Обладающий двумя механизмами самополимеризции для достаточно быстрого отверждения на участках, лишенных доступа света. | штук | 5 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - для пломбирования полостей ΙΙΙ и V классов по Блэку; - для пломбирования пришеечных полостей и при патологической стираемости; - для пломбирования кариозных дефектов корня зуба; - для временного пломбирования сломанных зубов; - для заполнения полостей и трещин при подготовке к протезированию; - для восстановления разрушенной части зуба и при формировании коронковой культи в тех случаях, когда сохранено не менее половины коронкойвой части зуба в качестве опоры; - при послойном нанесении стеклоиномера и композита (сэндвич) и для фиксации фарфоровых вкладок; - при временном пломбировании и протезировании |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | стеклоиномерная жидкость для замешивания 8 мл. (с содержанием полимера НЕМА 2-гидроксиэтилметакрилат) |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 3. Материал стоматоло-гический пломбиро- вочный «Витример»* (порошок) | Качествен-ные характе-ристики | Пломбировочно-косметический стеклоиномерный материал тройной полимеризации, обладающий адгезией к тканям зуба, выделением в них фтористных соединений и биосовместимостью. Затвердевающий под действием дневного света. Обладающий двумя механизмами самополимеризции для достаточно быстрого отверждения на участках, лишенных доступа света. | штук | 20 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - для пломбирования полостей ΙΙΙ и V классов по Блэку; - для пломбирования пришеечных полостей и при патологической стираемости; - для пломбирования кариозных дефектов корня зуба; - для временного пломбирования сломанных зубов; - для заполнения полостей и трещин при подготовке к протезированию; - для восстановления разрушенной части зуба и при формировании коронковой культи в тех случаях, когда сохранено не менее половины коронкойвой части зуба в качестве опоры; - при послойном нанесении стеклоиномера и композита (сэндвич) и для фиксации фарфоровых вкладок; - при временном пломбировании и протезировании |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | стеклоиномерный порошок по 9 гр. (А3, А4, С2, С4) – рентгеноконтрасное фтороалюмосиликатное стекло |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 4. Материал стоматоло-гический для пломбирования корневых каналов «Эндометазон Ивори»* | Качествен-ные характе-ристики | Является неабсорбирующим, неокрашивающим зуб материалом для пломбирования корневых каналов на основе окиси цинка-эвгенола с добавлением различных компонентов: тимола иодированного и сульфата бария для увеличения рентгеноконтрастности и предотвращения усадки, параформальдегид для предупреждения возможного бактериального заражения, кортикостероиды для снижения болезненных ощущений. Состав: Порошка: дексаметазон 0,01 г, гидрокортизон ацетат 1,00 г , тимол иодированный 25,00 г, параформальдегид 2,20 г , рентгеноконтрастиый эксципиент 100,00 г Жидкости: эвгенол 91,0мл, масло перечной мяты 4,5мл, анисовое масло 4,5 мл | упаковка | 20 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Постоянный пломбировочный материал для заполнения корневых каналов. Пломбирование корневых каналов, либо одной пастой, либо с использованием штифта. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Упаковка: - флакон 14 гр. порошка, - пузырек 10 мл. жидкости. |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения 3 года. Герметичная упаковка. Материал храниться в сухом месте при комнатной температуре ниже 25 °С. |  |  |
| 5. Материал стоматоло-гический пломбиро- вочный микрогиб-ридный «Филтек Z250» * (шприц) | Качествен-ные характе-ристики | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный реставрационный композит, с наполнителем цирконий/кремний. Содержание частиц неорганического наполнителя 60 % от объема (без обработки силаном) с размером частиц от 0,01 до 3,5µм. Содержащий смолы БИС-ГМА, УДМА и БИС-ЭМА. Отверждающийся под действием дневного света. | штук | 50 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - для прямых реставраций передних и боковых зубов; - для формирования культи зуба; - для шинирования; - для непрямых реставраций, включая вкладки, накладки и фасетки. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Шприцы по 4 гр., цвета: А1, А2, А3, А3.5, В3, С2, Д3 |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 6.Ренгтеноконтрастный стеклоиномерный цемент для реставрирования боковых зубов «FUJI IX (Фуджи 9) GC»* | Качествен-ные характе-ристики | Стеклоиономерный реставрационный цемент пакуемой вязкости с традиционным и укороченным временем отверждения с высокой устойчивостью к истираемости. Выраженная адгезия к эмали и дентину. Не требует создания ретенционных пунктов, что позволяет применять щадящую технику препарирования тканей зуба. Возможность применения металлических матриц при работе с материалом. Одномоментное внесение замешанного материала в полость. Хорошая рентгеноконтрастность. Отличная биосовместимость. | упаковка | 10 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | 1. Пломбирование полостей I и II классов в молочных зубах. 2. Пломбирование полостей I и II классов в постоянных зубах в областях, не несущих значительной жевательной нагрузки. 3. Полупостоянный реставрационный материал и база реставрации в случае сэндвич-техники в полостях I и II классов в областях с сильной жевательной нагрузкой. 4. Пломбирование полостей V класса и цемента корня. 5. Восстановление культи зуба под коронку. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Упаковка: 15 г порошка, 8 г (6.4 мл) жидкости, мерная ложечка для порошка, блок для замешивания, пластиковый шпатель. Цвета А2, A3, A3.5, В2, B3, С4. Расцветка по шкале Vita. |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Хранение при 14-25°C. Cрок хранения: 3 года от даты производства. |  |  |
| 7. Пластмасса «Акродент»* | Качествен-ные характе-ристики | Представляет собой пластмассу холодного отверждения на основе акрилового сополимера и универсального связующего БИС-ГМА типа порошок-жидкость. Обладает хорошей пластичностью. Не имеет "песочной" стадии. | упаковка | 2 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | для изготовления временных пластмассовых коронок; • для перебазировки любых пластмассовых коронок; • для восстановления жевательной поверхности искусственных пластмассовых зубов в съемных пластиночных протезах и аппаратах. Пломбирование кариозных полостей различных групп постоянных зубов, изготовление вкладок, восстановление углов передних зубов, одноэтапное изготовление пластмассовых и штифтовых зубов |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | порошок трех цветов (№ 10, 12, 16) - 3 флакона по 20 г; • жидкость - 2 флакона по 25 г или 1 флакон 50 г; • мерник для порошка - 1 шт.; • пробку-капельницу - 2 шт.; • инструкцию по применению - 1 шт. |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Хранение в защищенном от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25 град., вдали от открытых источников огня и на расстоянии более 1 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения 1 год. |  |  |
| - 8.Универсальный реставрационный материал «Филтек Ультимейт»* | Качествен-ные характе-ристики | - Высокоэсетичный универсальный нанокомпозит Обладающий стойкостью блеска, отличной полируемостью, флюоресценцией, как у натурального зуба, улучшенными манипуляционными свойствами прозрачных оттенков | штук | 30 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - Прямое восстановление зубов фронтальной группы, премоляров и моляров (в т.ч. и для пломбирования окклюзионных поверхностей) - Эстетическая реставрация фронтальных и жевательных зубов - Изготовление вкладок и накладок - Надстройка культи - Прямые и лабораторные виниры - Шинирование - Сэндвич-техника |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Шприц 4 гр., отдельные цвета в ассортименте |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 9.Прокладочный материал «Лайф»* | Качествен-ные характе-ристики | Рентгеноконтрасный твердый материал химического отверждения на основе гидроокиси кальция. | упаковка | 4 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Используется для прямого или непрямого покрытия пульпы, а также в качестве цементной базы под все реставрационные пломбировочные материалы, включая амальгамы. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | 12 гр. базовой пасты + 12 гр. катализатора + 1 блокнот для замешивания |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Хранение в холодном месте от 10° до 26° С. Использование при температуре от 20° до 24° С. |  |  |
| 10.Прокладочный материал «Бейзлайн»* | Качествен-ные характе-ристики | Порошок из рентгеноконтростного фторалюмосиликатного стекла и сухой полиакриловой кислоты, который при замешивании с дистиллированной водой образует быстротвердеющий плотный материал. Обладает высокой биологической совместимостью с тканями зуба. Рентгеноконтрастен. * прочность при сжатии 230 a 20 МПа * кислотная эрозия не более 0,1% * адгезия к дентину 4 a 1 МПа | упаковка | 7 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Применяется как прокладка при пломбировании композитами и амальгамой, для цементации коронок, для временного пломбирования |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | * порошок цемента " БейзЛайн" цвет В2, 1 флакон 8 г * принадлежности: флакон-капельница для воды, мерник для порошка, блокнот для замешивания. * инструкция по применению |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок годности материала - 2 года при хранении не выше +25`С. Беречь от влаги. |  |  |
| 11.Пластмасса стоматологическая «Фторакс»* | Качествен-ные характе-ристики | Пластмасса горячего отверждения на основе фторосодержащих акриловых сополимеров типа порошок-жидкость. - Точная передача формы. - Высокий предел прочности на изгиб. - Оптимальная эластичность. - Высокая косметичность протезов за счет полупрозрачности и введения в состав материала „прожилок", имитирующих мягкие ткани полости рта. - Хорошая полируемость | упаковка | 72 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Применяется для изготовления базисов съемных зубных протезов. Фаза пластической моделировки около 20 мин. Полимеризуется на водяной бане в стоматологических кюветах. Полимеризация длится около 30 мин. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | - порошок - 300г; - жидкость - 150г; - инструкцию по применению - 1шт. |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Гарантийный срок годности - 2 года |  |  |
| 12. Починочная стоматологическая пластмасса «Протакрил-М»* | Качествен-ные характе-ристики | Универсальный высококачественный клей и покрытие, дающее после шлифования и полирования декоративную влагонепроницаемую поверхность Применяется для изготовления съемных зубных протезов, челюстно-лицевых и ортодонтических аппаратов, съемных шин-протезов при парадонтозе, починок и других целей. Представляет собой композицию акриловой группы холодного отверждения типа порошок-жидкость. Порошок – фторсодержащий акриловый сополимер (фторкаучук), стабилизированный антистарителем. Жидкость – метилметакрилат, содержащий сшивающий агент. Высокая косметичность протеза за счет полупрозрачности и введения в состав материала «прожилок», имитирующих мягкие ткани полости рта. | упаковка | 24 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Полная полимеризация при температуре 40—45 °С наступает через 15—20 мин, при комнатной—через 30—70 мин. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Упаковка: - порошок Протакрил-М *- 160г; - жидкость Протакрил-М* - 100г; - лак разделительный Изокол*-69 - 50г; - клей дихлорэтановый - 40г; - инструкцию по применению - 1 шт. |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Хранение при температуре от +5°С до +25°С и отсутствии открытых источников огня. Гарантийный срок хранения 1,5 года. |  |  |
| 13.Пластмасса стоматологическая «Villacryl H Plus»* | Качествен-ные характе-ристики | Полиметакрилатный материал. Не содержит тяжелых металлов. | упаковка | 5 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Для изготовления базисов съёмных протезов путём термической полимеризации. При температуре окружающей среды 20-23 °С время приготовления акрилого теста составляет 20-25 минут. Высокая температура сокращает, а низкая удлиняет время приготовления. Приготовленный материал полимеризуется в полимеризационной кювете с небольшим избытком, прессуется постепенно, увеличивая давление до 5000 кг. в прессе не менее, чем на 15 минут. Стандартная полименризация - при температуре 60°С, в течение 30 минут подогревается до температуры 100°С, кипятится 30 минут. Содержание остаточного моиомера: < 2,2% вес. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Упаковка: 750 г. порошка и 400 мл. жидкости, инструкция по применению Расцветка V4 розовый с прожилками |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | - Жидкость чувствительна к воздействию температуры (температура возгорания +10 °С) УФ излучения. - Хранить в оригинальных упаковках, в тёмном и хорошо вентилируемом помещении при температуре 5-25°С в месте недоступном для детей. - Не использовать препарат по истечении срока годности. - Неиспользованные материал и упаковка опасны для окружающей среды. Утилизировать согласно действующему законодательству. |  |  |
| 14.Пластмасса стоматологическая «Villacryl S»* | Качествен-ные характе-ристики | Самотрвердеющий полиметакрилатный материал. | Упаковка | 15 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Для починки съемных протезов. Материал самополимеризуется при комнатной температуре 20-23 °С. Полное время полимеризации 18 минут. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Упаковка: 100 г. порошка и 50 мл. жидкости, инструкция по применению Расцветка в ассортименте. |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | - Жидкость чувствительна к воздействию температуры (температура возгорания +10 °С) УФ излучения. - Хранить в оригинальных упаковках, в тёмном и хорошо вентилируемом помещении при температуре 5-25°С в месте недоступном для детей. - Не использовать препарат по истечении срока годности. Неиспользованные материал и упаковка опасны для окружающей среды. Утилизировать согласно действующему законодательству. |  |  |

*или эквивалент

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Иваново «____»________2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ивановой Татьяны Валентиновны,  действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом __________________________________________________ от __________ № ______, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать стоматологические материалы (далее – «Товар») Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.

Товар по настоящему Контракту поставляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) на основании заявки Заказчика.

1.2. Заказчик осуществляет прием и проверку на соответствие поставленного Поставщиком Товара заявке Заказчика по количеству, ассортименту и  другим характеристикам Товара.

1.3. Поставка Товара осуществляется с момента заключения муниципального контракта до 30.10.2011 по заявке Заказчика.

2. Качество товара

2.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством.

2.2. В случае поставки импортного Товара сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3. Срок годности поставляемого Товара должен быть не менее 80% от основного срока годности, указанного на упаковке.

2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.5. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 30 (тридцати) дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.

2.6. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения от Заказчика претензии по качеству и срокам годности поставленного Товара.

2.7. Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

Срок для ответа Поставщика на претензию устанавливается в 3 рабочих дня с момента получения Поставщиком или его представителем письменной претензии от Заказчика или его представителей.

2.8. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств Товара в течение установленного срока годности.

Требования к упаковке и маркировке должны отвечать требованиям, установленным нормативной документацией.

2.9. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть оформлены на русском языке.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Товар поставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменной заявки Заказчика. В заявке указываются  наименование, количество, а также страна - производитель Товара. Заявка оформляется в письменной форме  и предъявляется уполномоченному представителю Поставщика.

3.2 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

3.4. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.5. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена контракта составляет ________________________________ в том числе НДС__________.

- Цена контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на   доставку Товара до склада Заказчика, расходов на сертификацию, упаковку, страхование, таможенных пошлин, налогов, сборов   и других обязательных платежей.

4.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.3. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 40 банковских дней с даты поставки Товара на основании счетов Поставщика, предоставления сертификата соответствия (качества), товарно-транспортной накладной.

Оплата производится за счет средств, полученных Заказчиком от платных услуг.

4.4. Валютой платежа является российский рубль.

4.5. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Осуществить поставку необходимых материалов в сроки, оговоренные в заявке Заказчика.

5.2. Осуществить доставку и разгрузку в месте нахождения Заказчика поставленного Товара, предварительно согласовав время и дату с уполномоченным представителем Заказчика.

5.3. Обеспечить сохранность поставляемого Товара до момента его передачи Заказчику. Факт передачи Товара подтверждается подписью уполномоченного представителя Заказчика в товарно – транспортной накладной.

5.4. Не изменять в одностороннем порядке сроки поставки Товара.

5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Осуществление контроля за выполнением Поставщиком условий Контакта на весь период поставки Товара, его ассортиментом и сроками поставки.

6.2. Заказчик имеет право в течение всего времени действия настоящего Контракта осуществлять контроль за предоставлением Поставщиком сертификатов соответствия на Товар, а также соответствие поставленного Товара заявкам на предоставление Товара.

При обнаружении нарушения Поставщиком срока поставки Товара, а также других условий Контракта, в том числе условий о сроках годности поставляемого Товара, составляется Акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Поставщика, наделенного соответствующими полномочиями, Акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

6.3. Заказчик обязан произвести оплату поставленных Поставщиком Товаров в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязуется по требованию Заказчика уплатить неустойку в одной 16 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе назначить Поставщику разумный срок для замены Товара ненадлежащего качества на качественный. В случае, если в назначенный Заказчиком срок Поставщик не произведет требуемую замену Товара, Поставщик оплачивает пени в размере одной 16 действующей на день уплаты пени  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости Товара, подлежащего замене, за каждый день просрочки, после установленного срока.

7.2. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает их в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

7.3. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

8.2. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего Контракта, другая сторона вправе предъявить претензию к виновной стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по поставке). Претензия  рассматривается в течение 3 рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

8.3. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, действия и последствия которой стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

- 9. Форс-мажор

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до _____________.

10.4. Настоящий контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»

153000,  г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 3

Тел./факс 32-85-02, 32-60-91

ИНН 3728026828 КПП 370201001

Поставщик:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Заказчик:                                                                                 Поставщик:

_______________ /Иванова Т. В.                                          _______________ /__________

М. П.                                                                                                            М. П.

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «     »                     2011 г.

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров по муниципальному контракту

от  «     »            2011 г.

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Производитель | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. | Цена за единицу продукции, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Поставщик:  ____________ /___________

М. П.

Заказчик: ____________/ Иванова Т. В.

М. П.