СОГЛАСОВАНО:                                                                     УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора                                   Начальник УЖКХ Администрации

ОАО «ГУО ЖХ № 6»                                                    города Иваново

__________________ А.В.Тихановский                     ___________________ С.В.Смагин

Техническое задание

на  сбор документов о техническом состоянии строительных конструкций квартир 6 и 8 дома № 7/6 по ул. Союзной,

пострадавших в результате пожара

| №№ п/п | Основные виды работ | Характеристика работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Провести обследование фундамента всего дома |
| 2 | Кровля | Провести обследование крыши всего дома |
| 3 | Фасад | Провести обследование всего фасада дома |
| 4 | Перекрытия | Провести обследование чердачных перекрытий, междуэтажных перекрытий |
| 5 | Стены | Провести обследование наружных и внутренних стен дома, в т.ч. лестничной площадке под.№ 2 |
| 6 | Окна | Провести обследование состояния оконных проемов дома, в т.ч. на лестничной площадке под.№ 2 |
| 7 | Двери | Провести обследование состояния входной двери в подъезды |
| 8 | Полы | Провести обследование полов лестничной площадки в подъезде № 2. |
| 9 | Лестничная площадка | Обследовать состояние лестничной площадки подъезда № 2 |
| 10 | Перекрытие | Провести обследование межэтажного перекрытия в квартире № 6,8 |
| 11 | Стены | Провести обследование внутренних стен в кв.№ 6, 8 |
| 12 | Окна, двери | Провести обследование состояния окон и дверей кв.№ 6,8 |
| 13 | Полы | Провести обследование состояния полов в кв.№ 6,8 |
| 14 | Документация | Провести обследование действительного состояния строительных конструкций дома с последующей выдачей заключения с выводами и рекомендациями по проведению капитального ремонта или реконструкции |

«СОГЛАСОВАНО»						«УТВЕРЖДАЮ»                                    Директор ОАО ГУО ЖХ № 7			         Начальник УЖКХ администрации

г. Иваново

_____________Е.Е. Раковская	                                 _________________ С.В. Смагин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на сбор документов о техническом состоянии

конструктивных элементов дома по адресу: ул. Светлая д. 7

Характеристика строения:

Этажность_____1____этажей,

Материал стен - деревянные

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Сбор документов о техническом состоянии конструктивных элементов дома и целесообразности проведения капитального ремонта по адресу: ул. Светлая д. 7

| № п/п | Перечень основных данных и требований | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Неудовлетворительное состояние |
| 2 | Вид строительства | Дом |
| 3 | Стадийность проектирования | Обследование и разработка технического заключения о состоянии строительных конструкций и инженерных коммуникаций квартиры 1 (стены, фундаменты, проемы, перекрытия, кровля, канализация, газоснабжение, электричество, отопление и т.д.) Проектная документация (результаты обследования, при необходимости рекомендации по проведению ремонтных работ, чертежи, схемы основных узлов, необходимые расчеты, описание технологии выполнения работ и т. д.) |
| 4 | Срок начала и окончания строительства | 2011 г. |
| 5 | Особые условия | Техническое заключение составляется и передается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность | - |
| 7 | Требования к технологии, режиму предприятия | Круглогодично |
| 8 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Выполнять в соответствии Градостроительным Кодексом РФ, СНиП и действующей нормативно-технической документацией В техническом заключении предусмотреть: - обследование строительных конструкций, определение их физического износа - рекомендации по проведению капитального ремонта, при необходимости рекомендации по проведению ремонтных работ, - чертежи, схемы основных узлов, необходимые расчеты, описание технологии выполнения работ и т. д.) |
| 9 | Выделение очередей, пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | - |
| 10 | Инженерное обеспечение | - |
| 11 | Требования и условия к разработке природоохранных предприятий | Выполнять |
| 12 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | - |

Ведущий инженер по проектно-сметной работе Лукьянова И.В.

Инженер по техническому надзору Кутузова С.В.

УТВЕРЖДАЮ						СОГЛАСОВАНО

Начальник УЖКХ 						Ген. директор ОАО «ГУО ЖХ № 7»

Администрации г. Иваново

______________ С.В. Смагин					_____________ Е.Е. Раковская

«_____» ______________ 2011 г.				«_____» ______________ 2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СБОР ДОКУМЕНТОВ О ТЕХНИЧЕСКОМ  СОСТОЯНИИ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  КРОВЛИ

ДОМА 15 ПО УЛ. ГРОМОБОЯ

1.       ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Произвести обследование, выявить фактическое  состояние, дефекты и повреждения, выполнить оценку состояния конструктивных элементов: кровли, стропильной системы, междуэтажных перекрытий. Определить пригодность основных конструктивных элементов для дальнейшей безопасной эксплуатации здания. Разработать документацию по проведению необходимых ремонтных работ.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ:

- Техническое заключение должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам

- Техническое заключение выдается  Заказчику в 3- экземплярах на бумажном носителе  и в электронном виде.

3. СРОКИ И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ:

Сроки выполнения работ устанавливаются муниципальным контрактом