Извещение о проведении запроса котировок

ДЛЯ СУБЪектов малого предпринимательства

Дата: «13»  ноября 2012 г.

Регистрационный №  1025

| Заказчик | Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
| --- | --- |
| Почтовый адрес заказчика | 153000, г.Иваново, пл.Революции, д.6, к.1116 |
| Номер контактного телефона заказчика | 41-23-08 |
| Уполномоченный орган | Администрация города Иванова в лице Управления муниципального заказа Администрации города Иванова |
| Место подачи котировочных заявок | г.Иваново, пл.Революции, д.6, к.1208 Администрация города Иванова |

| Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка оборудования видеофиксации | Требование к качеству товаров | Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, международным стандартам. Качество Товара подтверждается наличием следующих документов: гигиеническим сертификатом, сертификатом качества на товар, техническим паспортом, иными документами, предусмотренными законодательством. Товар должен быть новым, ранее не использованным. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим характеристикам, указанным в спецификации, быть исправным. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией. Гарантийный срок на Товар составляет 1 (один) год с даты приемки товара. Поставщик в пределах установленного гарантийного срока отвечает за недостатки Товара. | шт. шт. | 14 1 |
|  | Технические характеристики товаров | Купольная цветная камера - антивандальное исполнение; - компенсация заднего света; - OSD меню, WDR, 3D DNR; - показывает в ИК спектре; - тип матрицы: 1/3 Sony Super HAD II CCD+ CP11 DSP*; - количество эффективных пикселей: не менее 752 х 582; - разрешающая способность, твл: не менее 600; - минимальная освещенность, лк: не менее 0.01; - чувствительность к ИК-спектру: да; - объектив-крепление: миниатюрный объектив M12: 2.8, 3.6, 4.2, 6, 8, 12, 16 мм; - напряжение питания, В: 12±10%; - ток потребления, мА: 130; - выходной сигнал: 1В, 75 Ом. Блок питания стабилизированный Предназначен для питания электроаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 2,8 А. Имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе. Номинальное переменное напряжение сети: 220 ± 10 В. Номинальный потребляемый от сети ток: 0,26 А. Частота: 50 Гц. Выходное напряжение: 12 ± 0,2 В. Выходной ток при круглосуточной работе: 2,8 А. Класс защиты от поражения электрическим током: 2 Рабочая температура: от +5 до +40° С. Относительная влажность воздуха: до 80%. Размеры (В*Ш*Г): 200*90*75 мм. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Товар должен быть качественным и технически исправным. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров | Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, в случае поставки импортного товара, оборудования – международным стандартам и содержать наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке к месту доставки. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки. Поставка и разгрузка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. |  |  |

*или эквивалент